| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Số: 495 /QĐ-CĐMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Quảng Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2017 |  |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo

Nghề Thí nghiệm điện  – Trình độ cao đẳng

# HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chương trình đào tạo nghề  Thí nghiệm điện  – Trình độ cao đẳng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Trưởng các đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Giám Hiệu; - Như điều 3; - Lưu: VT, P2. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Anh Tuyên |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 495/QĐ-CĐMT ngày 19/05/2017

của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung)

Tên ngành, nghề: Thí nghiệm điện

Mã ngành, nghề: 6520257

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên.

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có bậc trình độ 5 – Cao đẳng ngành Thí nghiệm điện, điện tử trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đào tạo nhân lực kỹ thuật có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu rộng về ngành Thí nghiệm điện; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin, có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết các công việc phức tạp, làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tốt, tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Nắm vững những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

Nắm được quy trình thí nghiệm các thiết bị bảo vệ, đo lường, và các thiết bị điện trong hệ thống điện;

Trình bày được vai trò, vị trí của mạch điều khiển máy cắt, dao cách ly, làm mát MBA;

Chuẩn bị được tài liệu, sơ đồ mạch điện cần thiết cho thí nghiệm;

Trình bày được các sai số và biện pháp xử lý khi lập chương trình, cài đặt thông số thí nghiệm;

Biết so sánh, đối chiếu với các tham số định mức của hệ thống mạch;

Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ và cách kiểm tra tình trạng bên ngoài của tiếp đất trạm biến áp, tiếp đất cột điện,cột thu lôi.

Trình bày được vai trò, vị trí của mạch bảo vệ và tự động trong hệ thống điện;

Trình bày được các sai số và biện pháp xử lý khi lập chương trình, cài đặt thông số thí nghiệm;

Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế cải tiến mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

Chỉ đạo trực tiếp và tự thực hiện công việc kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị bảo vệ, đo lường, và các thiết bị điện trong hệ thống điện;

Đọc thành thạo các bản vẽ thiết kế lắp đặt các thiết bị trong hệ thống điện;

Có khả năng thí nghiệm các thiết bị bảo vệ, đo lường, và các thiết bị điện trong hệ thống điện;

Đánh giá, kết luận được các thiết bị bảo vệ, đo lường, và các thiết bị điện trong hệ thống điện để đưa vào lắp đặt và vận hành sau khi thí nghiệm;

Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra ; + Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, kiểm tra;

Thực hiện được các thí nghiệm đo điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối, đo điện trở tiếp đất của hệ thống, đo điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi ;

Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, đo tổn hao điện môi và điện dung, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, thí nghiệm điện áp một chiều tụ điện, đo điện trở cách điện, thử nghiệm cao áp một chiều và đo dòng rò, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp cáp lực. Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo điện trở tiếp xúc các mối nối của thanh cái.

Kỹ năng mềm:

Có khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động theo nhóm.

Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông Tin Truyền Thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Năng lực tự chủ và trách nhiêm:

Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, có ý thức tự phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, có tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh.

Có ý thức trách nhiệm công dân. có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành, nghề, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

Quyết định về kỹ thuật trong phạm vi có giới hạn chuyên môn đã được đào tạo, có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình trạng không bình thường trên đường dây.

Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những người trong tổ, đội lao động.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ thấp hơn.

Ứng dụng các kỹ thuật và thành tựu của khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm việc tại các nhà máy hoặc công ty sản xuất các thiết bị điện điện, các cơ sở sửa chữa thiết bị điện, các đội thí nghiệm điện của các công ty điện lực hoặc công ty truyền tải điện…

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng tiếp tục học tập liên thông đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực: Mạng và Hệ thống điện, Tự động hóa, … Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới thuộc lĩnh vực hệ thống điện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 34

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1350 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 677 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1007 giờ

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  | LT | TH | KT |
| I | Các môn học chung | 30 | 450 | 197 | 229 | 24 |
| MH01 | Chính trị | 6 | 90 | 60 | 24 | 6 |
| MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 4 | 60 | 4 | 52 | 4 |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 5 | 75 | 62 | 13 |  |
| MH05 | Tin học | 5 | 75 | 17 | 54 | 4 |
| MH06 | Ngoại ngữ | 8 | 120 | 32 | 80 | 8 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 60 | 1350 | 480 | 778 | 91 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 15 | 225 | 187 | 27 | 11 |
| MH07 | Mạch điện 1 | 3 | 45 | 34 | 9 | 2 |
| MH08 | Mạch điện 2 | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
| MH09 | Máy điện | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
| MH10 | Đo lường điện | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH11 | Khí cụ điện | 3 | 45 | 42 | 1 | 2 |
| MH12 | Điện tử cơ bản | 2 | 30 | 27 | 2 | 1 |
| II.2 | Môn học chuyên môn | 15 | 225 | 176 | 35 | 13 |
| MH13 | Mạng điện | 3 | 45 | 28 | 15 | 2 |
| MH14 | Rơ le bảo vệ | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH15 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 45 | 30 | 12 | 2 |
| MH16 | Nhà máy điện | 3 | 45 | 38 | 4 | 3 |
| MH17 | Kinh doanh điện năng | 2 | 30 | 24 | 4 | 2 |
| MH18 | Kỹ thuật an toàn | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| II.3 | Mô đun chuyên môn | 30 | 900 | 117 | 716 | 67 |
| MĐ19 | TT điện cơ bản | 2 | 60 | 6 | 50 | 4 |
| MĐ20 | TT điện tử cơ bản | 2 | 60 | 5 | 53 | 2 |
| MĐ21 | TN mạch điện | 2 | 60 | 5 | 50 | 5 |
| MĐ22 | TT máy điện | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MĐ23 | TT cơ khí | 2 | 60 | 7 | 50 | 3 |
| MĐ24 | TT sử dụng các thiết bị đo lường điện | 2 | 60 | 6 | 46 | 8 |
| MĐ25 | Thí nghiệm Áp tô mát, khởi động từ | 2 | 60 | 5 | 48 | 7 |
| MĐ26 | Thí nghiệm cách điện | 1 | 30 | 3 | 24 | 3 |
| MĐ27 | Thí nghiệm dao cách ly | 1 | 30 | 3 | 24 | 3 |
| MĐ28 | Thí nghiệm máy cắt điện | 2 | 60 | 15 | 41 | 4 |
| MĐ29 | Thí nghiệm chống sét van | 2 | 60 | 11 | 47 | 2 |
| MĐ30 | Thí nghiệm thiết bị điện tĩnh | 2 | 60 | 9 | 46 | 5 |
| MĐ31 | Thí nghiệm mạch bảo vệ và tự động | 2 | 60 | 8 | 49 | 3 |
| MĐ32 | Thí nghiệm tiếp đất | 2 | 60 | 11 | 47 | 2 |
| MĐ33 | Thí nghiệm Tụ điện, cáp lực, thanh cái | 2 | 60 | 8 | 45 | 7 |
| MĐ34 | Thí nghiệm mạch điều khiển | 2 | 60 | 10 | 45 | 5 |
|  | Tổng cộng | 90 | 1800 | 677 | 1007 | 115 |

Chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo

(Nội dung chi tiết phụ lục  kèm theo).

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo chương trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

    - Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để học sinh có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện theo các điều 12,13,14 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo hướng dẫn cụ thể của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Điều kiện dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 30,31,32,33,34 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

Điều kiện tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 25,26 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.5. Các chú ý khác (nếu có):

Phụ lục chương trình chi tiết môn học, mô đun:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Chương trình dựa theo chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để giảng dạy trong khóa học trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề được ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Chính trị

Mã môn học: MH01

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ

(Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

1. Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp.

2. Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. Mục tiêu môn học:

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN.

- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

2. Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Thái độ: có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin | 5 | 4 | 1 |  |
| 3 | Bài 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật | 6 | 4 | 2 |  |
| 4 | Bài 3: Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Bài 4: Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản | 5 | 4 | 1 |  |
| 6 | Bài 5: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Bài 6: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam | 6 | 4 | 2 |  |
| 8 | Bài 7: Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Bài 8: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Bài 9: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng | 7 | 5 | 2 |  |
| 11 | Bài10: Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người | 6 | 4 | 2 |  |
| 12 | Bài 11: Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Bài 12: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo | 6 | 4 | 2 |  |
| 14 | Bài 13: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam | 6 | 4 | 2 |  |
| 15 | Bài 14: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | Cộng | 90 | 60 | 24 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập

2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

1. C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết

1.1. Các tiền đề hình thành

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

2. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)

2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực

3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

Bài 2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng

1. Chủ nghĩa duy vật khoa học

1.1. Các phương thức tồn tại của vật chất

1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức

2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.1. Những nguyên lý tổng quát

2.2. Những quy luật cơ bản

3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn

3.1. Bản chất của nhận thức

3.2. Vai trò của thực tiễn với nhận thức

Bài 3. Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội

1. Sản xuất và phương thức sản xuất

1.1. Những quy luật cơ bản

1.2. Sự biến đổi của phương thức sản xuất

2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

2.2. Nhà nước và dân tộc

2.3. Gia đình và xã hội

3. Ý thức xã hội

3.1. Tính chất của ý thức xã hội

3.2. Một số hình thái ý thức xã hội

Bài 4. Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản

1.1. Những tiền đề hình thành

1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản

2. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản

2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc

2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản

Bài 5. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Chủ nghĩa xã hội

1.1. Tính tất yếu và bản chất của CNXH

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH

2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

Bài 6. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam

1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam

1.2. Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử

2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước

2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị

2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài 8. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.2. Nội dung cơ bản

2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 9. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế

2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế

2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Bài 10. Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người

1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc

1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội

1.2. Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá

2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người

2.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng

2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện

Bài 11. Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng

1. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng

1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo

1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại

2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Bài 12. Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo

1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc

1.2.Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo

2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo

2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

Bài 13. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1. Phương hướng, nhiệm vụ

2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Bài 14. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

1. Giai cấp công nhân Việt Nam

1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển

1.2. Những truyền thống tốt đẹp

1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

2. Công đoàn Việt Nam

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển

2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các video, hình ảnh

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy trong giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên giảng dạy môn Chính trị là giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Các trường phải có Tổ bộ môn Chính trị do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, giảng dạy.

Để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy học môn Chính trị với các phong trào thi đua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của địa phương và các hoạt động của ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức và rèn luyện chính trị cho người học nghề.

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 6,7,8,9,10,13

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình môn học Chính trị trình độ cao đẳng nghề

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Pháp luật

Mã số môn học:  MH 02

Thời gian môn học: 30 giờ   (Lý thuyết: 22 giờ; thảo luận: 6 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khoá học, sau môn học Chính trị

- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc

II. MỤC TIÊU  MÔN HỌC

Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;

+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.

- Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên bài | Thời gian |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật | 2 | 1.5 | 0.5 |  |
| 2 | Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam | 3 | 2.5 | 0.5 |  |
| 3 | Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp) | 2 | 1.5 | 0.5 |  |
| 4 | Bài 4: Luật Dạy nghề | 2 | 1.5 | 0.5 |  |
| 5 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Bài 5: Pháp luật Lao động | 6.5 | 5.5 | 1 |  |
| 7 | Bài 6: Pháp luật Kinh doanh | 1.5 | 1 | 0.5 |  |
| 8 | Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình | 3 | 2.5 | 0.5 |  |
| 9 | Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự | 3 | 2 | 1 |  |
| 10 | Luật Phòng, chống tham nhũng | 5 | 4 | 1 |  |
| 11 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| Cộng | 30 | 22 | 6 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Một số vấn đề chung về  nhà nước và pháp luật

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật

- Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật

- Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội

1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước                       Thời gian: 1 giờ

1.1. Nguồn gốc của nhà nước

1.2. Bản chất của nhà nước

1.3. Chức năng của nhà nước

2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật                         Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn gốc của pháp luật

2.2. Bản chất của pháp luật

2.3. Vai trò của pháp luật

Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

Mục tiêu:

- Phân tích được bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.

- Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam

- Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                 Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Bản chất, chức năng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Hệ thống pháp luật Việt Nam                                              Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp

1. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam	      Thời gian: 0.5 giờ

1.1. Khái niệm Luật Nhà nước

1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013		      Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế

2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường

2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bài 4: Luật Dạy nghề

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề

- Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề

- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề

1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề	       Thời gian: 0.5 giờ

1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề

1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề

2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề	       Thời gian: 0.5 giờ

2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp

2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp

2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng

3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề			      Thời gian: 0.5 giờ

3.1. Nhiệm vụ của người học nghề

3.2. Quyền của người học nghề

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề		      Thời gian: 0.5 giờ

4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề

4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề

Bài 5: Pháp luật Lao động

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

- Nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật Lao động

1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

Thời gian:1.5 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động

Thời gian:1.5 giờ

2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

3. Một số nội dung của Bộ luật Lao động			       Thời gian: 3.5 giờ

3.1. Hợp đồng lao động

3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội

3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Bài 6: Pháp luật Kinh doanh

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp.

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp

- Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp

1. Khái niệm pháp luật Kinh doanh				     Thời gian: 0.25 giờ

2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp	     Thời gian: 1.25 giờ

2.1. Doanh nghiệp nhà nước

2.2. Doanh nghiệp tư nhân

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

2.4. Công ty cổ phần

2.5. Công ty hợp danh

2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự về quyền sở hữu, hợp đồng dân sự và các giai đoạn của tố tụng dân sự

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của Luật  Hôn nhân và gia đình

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của  Luật Hôn nhân và gia đình

- Vận dụng các kiến thức vào trong tình huống pháp luật cụ thể

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

1. Pháp luật Dân sự						       Thời gian: 2.0 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Dân sự

1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự

1.3. Trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ án dân sự

2. Luật hôn nhân gia đình						       Thời gian: 1.0 giờ

2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình

2.3 Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình

Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính

- Nêu được khái niệm và vai trò của luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại được các loại tội phạm và các loại hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật Hình sự

1. Luật Hành chính                                                                    Thời gian: 1.0 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh

1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

2. Pháp luật hình sự						       Thời gian: 2.0 giờ

2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự

2.2. Tội phạm và hình phạt

2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự

Bài 9: Luật Phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng

-  Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm về tham nhũng					         Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản

1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng			     Thời gian: 0.75 giờ

2.1. Nguyên nhân của tham nhũng

2.2. Tác hại của tham nhũng                                                                  Thời gian: 1 giờ

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian: 0.25 giờ

4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

Thời gian: 1.5 giờ

4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR

- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo

- Nguồn lực khác: Phòng học chuyên môn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

-  Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật

+ Trình bày được đầy đủ kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

- Về  kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật

- Về thái độ: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

- Phạm vi áp dụng của chương trình:

Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc

- Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

-  Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống  nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học

- Phần thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học

- Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Nội dung của Luật Hiến pháp là quan trọng nên khi giảng dạy các bài khác cần trích dẫn và làm rõ vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Tài liệu cần tham khảo:

[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ Luật Lao động

[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013

[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp

[4] Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình Luật hành chính

[5] Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng (1996), NXB Giáo dục...

CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 52 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

Phần 1.

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.

2. Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Giáo dục thể chất phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.

1.2. Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

2. Kỹ năng:

2.1. Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

3. Thái độ: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

Phần 2.

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

| Phần | Nội dung | Lý thuyết (giờ) | Thực hành (giờ) | Kiểm tra (giờ) | Tổng số (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giáo dục thể chất chung | 2 | 34 | 2 | 38 |
| 1 | Lý thuyết nhập môn | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Thực hành * Điền kinh: - Chạy cự ly trung bình (hoặc chạy việt dã) - Chạy cự ly ngắn - Nhảy xa (hoặc nhảy cao) - Đẩy tạ - Kiểm tra: * Thể dục: - Thể dục cơ bản - Kiểm tra: |  | 6 6 6 6 10 | 1 1 | 6 6 6 6 1 10 1 |
| II | Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp | 2 | 18 | 2 | 22 |
| 1 2 | Lý thuyết: Thực hành: Lựa chọn 1 trong số các môn sau: Bơi lội, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Thể dục dụng cụ (leo dây, sào, gậy, v.v…), Điền kinh (các môn chạy) | 2 | 18 |  | 2 18 |
|  | Kiểm tra: |  |  | 2 | 2 |
| Cộng | 4 | 52 | 4 | 60 |

Phần 3.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

I. GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

1. Lý thuyết nhập môn

1.1. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học

1.2. Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học nghề

1.3. Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất, những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.

2. Môn điền kinh

2.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền kinh;

- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh;

- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn điền kinh;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Nội dung các môn điền kinh

2.3.1. Chạy cự ly ngắn;

a) Giới thiệu môn chạy cự ly ngắn;

b) Tác dụng của các bài tập cự ly ngắn đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật

- Các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: Giới thiệu kỹ thuật chạy đường thẳng, các bài tập tốc độ cao cự ly đến 100m;

- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát: cách đóng bàn đạp và thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh; xuất phát và chạy lao sau xuất phát 10 – 30m;

- Kỹ thuật về đích và đánh đích: tại chỗ đánh đích, chạy tốc độ chậm đánh đích, chạy tốc độ nhanh đánh đích;

d) Một số phương pháp tập luyện và bài tập với tốc độ nhanh.

2.3.2. Chạy cự ly trung bình và việt dã (800m, 1500m, 3000m)

a) Tác dụng của bài tập chạy cự ly trung bình và việt dã đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

b) Thực hành động tác kỹ thuật

- Ôn tập các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng trong sân điền kinh, kỹ thuật chạy việt dã trên địa hình tự nhiên (lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật, ..);

- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát: tư thế thân, chân, tay, đầu khi xuất phát cao, sự khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao.

- Phân phối tốc độ trong chạy cự ly trung bình và việt dã; sự phối hợp giữ các bước thở và bước chạy; khắc phục hiện tượng cực điểm trong khi chạy;

c) Một số phương pháp tập luyện và rèn luyện sức bền cự ly trung bình và việt dã.

2.3.3. Nhảy xa

a) Giới thiệu kỹ thuật môn nhảy xa;

b) Tác dụng của bài tập nhảy xa đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi; chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh tốc độ trong nhảy xa.

2.3.4. Nhảy cao

a) Giới thiệu các kiểu nhảy cao;

b) Tác dụng của bài tập nhảy cao đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng: chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh bột phá và sự phát triển tố chất mềm dẻo, khéo léo trong nhảy cao.

2.3.5. Đẩy tạ

a) Giới thiệu môn đẩy tạ;

b) Tác động của bài tập ném đẩy đối với việc rèn luyện thể chất con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném: cách cầm tạ, chuẩn bị và trượt đà, ra sức cuối cùng, tạ rời tay và giữ thăng bằng;

d) Một số bài tập và phương pháp phát triển sức mạnh trong môn đẩy tạ.

3. Môn thể dục cơ bản

3.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số nội dung thể dục cơ bản, phân loại thể dục cơ bản;

- Trang bị cho người học nghề những kiến thức về thể dục cơ bản và ý nghĩa tác dụng của môn thể dục đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục cơ bản quy định trong chương trình;

- Biết cách tập luyện môn thể dục;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Nội dung thể dục cơ bản

- Thể dục tay không.

- Thể dục với dụng cụ đơn giản.

II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGHỀ NGHIỆP

1. Môn bơi lội

1.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bơi lội, nội dung và phân loại môn bơi lội;

- Trang bị những hiểu biết cơ bàn về môn bơi lội và ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện môn bơi lội đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.

1.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp và biết phân loại được các kiểu bơi;

- Biết phương pháp tập luyện môn bơi lội;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

1.3. Thực hành kỹ thuật môn bơi lội

- Làm quen với nước, phương pháp làm nổi;

- Động tác tay (trên cạn và dưới nước);

- Động tác thở (trên cạn và dưới nước);

- Phối hợp tay - chân;

- Phối hợp tay - chân – thở;

- Hoàn thiện kỹ thuật:

+ Đối với chương trình 1 (30 giờ): Thực hiện kỹ thuật bơi ếch;

+ Đối với chương trình 2 (60 giờ): thực hiện kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật bơi trườn sấp.

2. Môn cầu lông

2.1. Mục đích

- Giới thiệu sự phát triển môn cầu lông;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về môn cầu lông, kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Ý nghĩa, tác dụng của môn cầu lông đối với việc rèn luyện sức khỏe và thể lực con người.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn cầu lông;

- Biết phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Thực hành kỹ thuật môn cầu lông

- Tư thế cơ bản và cách cầm vợt;

- Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, bước kép, bước đệm;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay;

- Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ;

- Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu);

- Kỹ thuật đập cầu;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3. Các môn bóng (bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ)

3.1. Mục đích

- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển các môn bóng, những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn bóng;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về các môn bóng, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện các môn bóng đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghể.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của các môn bóng;

- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Thực hành kỹ thuật các môn bóng

3.3.1. Môn bóng chuyền

- Tư thế cơ bản, các bước di chuyển;

- Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1);

- Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;

- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;

- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.2. Môn bóng đá

- Kỹ thuật di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân;

- Kỹ thuật giữ bóng;

- Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân;

- Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

- Kỹ thuật ném biên;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.3. Môn bóng rổ

- Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng;

- Kỹ thuật chuyền bóng về trước bằng hai tay trước ngực

- Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay;

- Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai;

- Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực;

- Kỹ thuật hai bước ném rổ;

Phần 4.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Chương trình môn học giáo dục thể chất phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổng số giờ học quy định của chương trình. Nội dung chương trình môn học cần được tiến hành liên tục và phân bố đều trong các kỳ của năm học, tổ chức giảng dạy trong 2 học kỳ của năm thứ nhất và học kỳ I của năm thứ hai. Để tránh tình trạng học dồn, học ép không đảm bảo chất lượng học tập và dễ gây chấn thương trong tập luyện; đối với giờ học thực hành chính khóa, quy định giảng dạy từ 30 – 40 học sinh, sinh viên/1 giáo viên, giảng viên.

2. Khi tiến hành giảng dạy môn học giáo dục thể chất cần phải kết hợp chặt chẽ kiểm tra y học và theo dõi sức khỏe để điều chỉnh nhóm tập luyện cho phù hợp đối tượng.

3. Giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề phải có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm Thể dục thể thao. Giáo viên giảng dạy cho người học trung cấp nghề phải là giáo viên chuyên trách có trình độ cao đẳng Thể dục thể thao trở lên. Giảng viên giảng dạy cho người học cao đẳng nghề phải là giảng viên chuyên trách có trình độ đại học Thể dục thể thao trở lên. Đội ngũ giáo viên, giảng viên cần được tập huấn về chương trình giáo dục thể chất mới ban hành để thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy và yêu cầu kiểm tra môn học; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm tổ chức giảng dạy.

4. Kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thể thao ngoài giờ và tự rèn luyện của người học nghề, tạo điều kiện cho người học nghề từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên bằng sử dụng các bài tập Thể dục thể thao và tận dụng các yếu tố lành mạnh về vệ sinh môi trường của thiên nhiên.

5. Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các trường cần tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng cho người học nghề học nội trú, coi đây là hình thức rèn luyện thể dục thường xuyên. Ngoài ra tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện của từng trường có thể tổ chức thể dục giữa giờ, giữa ca kíp thực hành của người học nghề.

6. Về nội dung phần Giáo dục thể chất nghề nghiệp: các trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất nghề được đào tạo để lựa chọn nội dung môn học cho phù hợp với nghề nghiệp đang học và điều kiện làm việc sau này của người học; đồng thời phải đủ những điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ đảm bảo an toàn tập luyện. Ví dụ: các nghề làm việc trong môi trường sông, nước thì lựa chọn bơi lội, các nghề yêu cầu sức khỏe bền nên chọn môn bóng ném, chạy cự ly trung bình, việt dã, các nghề yêu cầu sự khéo léo thì chọn môn cầu lông, các nghề yêu cầu sức bền tốc độ thì chọn môn bóng rổ v.v…

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM

Người học nghề bị khuyết tật hoặc sức khỏe không đủ điều kiện học các nội dung trong chương trình quy định thì được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp với sức khỏe. Nhà trường cần soạn thảo nội dung các bài tập phù hợp cho những người học nghề kém sức khỏe để giảng dạy, đồng thời trang bị cho họ phương pháp tập luyện thể dục chữa bệnh, phục hồi chức năng.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo đề nghị của cơ quan y tế nhà trường để xem xét, quyết định việc miễn, giảm nội dung môn học giáo dục thể chất đối với người học nghề./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ,

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học:   MH 04

Thời gian môn học: 75 giờ; ( Lí thuyết: 62 giờ; Thực hành: 13 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.

- Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sinh viên sau khi kết thúc môn học:

- Trình bày được nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia;

- Đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;

- Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh;

- Xác định được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam;

- Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường;

# - Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Mã bài | Tên bài | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thảo luận | Kiểm tra (LT hoặc TH) |
| 1 | QA13 | Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | QA14 | Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng | 5 | 3 | 2 |  |
| 3 | QA15 | Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia | 5 | 3 | 2 |  |
| 4 | QA16 | Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo | 5 | 3 | 2 |  |
| 5 | QA17 | Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | QA18 | Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội) | 5 | 1 | 4 |  |
| 7 | QA19 | Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC | 8 | 2 | 6 |  |
| 8 | QA20 | Kỹ thuật sử dụng lựu đạn | 4 | 1 | 3 |  |
| 9 |  | Kiểm tra | 3 | 1 | 2 |  |
| 10 | QA21 | Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng | 5 | 3 | 2 |  |
| 11 | QA22 | Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa | 5 | 3 | 2 |  |
| 12 | QA23 | Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh | 5 | 3 | 2 |  |
| 13 | QA24 | Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 14 | QA25 | Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm | 4 | 2 | 2 |  |
| 15 | QA26 | Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp | 3 | 2 | 1 |  |
| 16 |  | Kiểm tra | 3 |  |  | 3 |
|  |  | CỘNG | 75 | 36 | 36 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài QA13: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống, phá các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Thực hiện tốt trách nhiệm người học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung:

1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam

5. Thảo luận

Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;

- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang.

Nội dung:

1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

4. Thảo luận

Bài QA15: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia  Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;

- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Nội dung:

1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

4. Thảo luận

Bài QA16: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo      Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam;

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung:

1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo Việt Nam

4. Thảo luận

Bài QA17: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;

- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia;

- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Nội dung:

1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 2. Tình hình an ninh quốc gia

3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới 4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

7. Thảo luận

Bài QA18: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị;

- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường;

-  Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.

Nội dung:

1. Đội hình tiểu đội 2. Đội hình trung đội 3. Đổi hướng đội hình

4. Thực hành

Bài QA19: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC    Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;

- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

Nội dung:

1. Ngắm bắn 2. Ngắm chụm và trúng

3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm bắn)

4. Thực hành

Bài QA20: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn				Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựu đạn;

- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựu đạn được xa, đúng hướng;

- Đảm bảo an toàn trong luyện tập.

Nội dung:

1. Một số loại lựu đạn phổ biến 2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn 3. Tư thế động tác ném 4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn

5. Thực hành

Bài QA21: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng    Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;

- Nâng cao ý thức công dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung:

1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng

3. Những giải pháp cơ bản về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng

4. Thảo luận

Bài QA22: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa  Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về bản chất, tính chất, điều kiện  của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định những giải pháp cơ bản để giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Nâng cao trách nhiệm trong nhận thức và hành động đối với sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung:

1. Bản chất, tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

2. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

3. Thảo luận

Bài QA23: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tính tất yếu khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;

- Sẵn sàng tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng và an ninh.

Nội dung:

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

4. Thảo luận

Bài QA24: Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam  			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được một số quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Phân tích được những diễn biến tình hình, thời cơ và thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Nội dung:

1. Chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia Việt Nam 2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển đảo

3. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia

4. Trách nhiệm của sinh viên, các tổ chức trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

5. Thảo luận

Bài QA25: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm  Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được tác dụng tính năng chiến đấu, cấu tạo của một số loại súng, đạn thông thường;

- Giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí trong luyện tập, chiến đấu.

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong luyện tập, chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra.

Nội dung:

1. Súng trung liên RPD cỡ 7,62 mm 2. Súng diệt tăng B40

3. Súng diệt tăng B41 4. Súng cối 60mm

5. Thảo luận

Bài QA26: Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp		Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

- Xác định được cách tổ chức, phương pháp luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

Nội dung:

1. Điều lệ 2. Quy tắc thi đấu

3. Thảo luận

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/phòng thực hành:

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học.

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.

2. Trang thiết bị, máy móc:

# - Máy tính, phông chiếu, projecter.

- Mô hình vũ khí:

- Súng AK-47, CKC;

- Lựu đạn tập.

- Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Máy bắn điện tử;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm.

- Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4) ;

- Bao cát ứng dụng;

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;

# Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu:

- Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao đẳng nghề;

- Đĩa hình huấn luyện.

- Tranh in:

- Súng tiểu liên AK;

- Súng trường CKC;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn;

# Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Một số nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;

- Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;

- Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.

2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

# 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

# - Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;

- Sử dụng các thiết bị của môn học;

- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.

3. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ giáo dục đào tạo, Cục giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.

[2]. “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, 2009.

[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.

[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.

[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.

[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006.

[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

[12]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biển Việt Nam, 2012.

[13]. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

[14]. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

[15]. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B40, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

[16]. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41, Cục quân huấn, BTTM, năm 2002.

CHƯƠNG TRÌNH  MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ

(Lý thuyết: 17 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 54 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

Phần 1:

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

2. Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Cung cấp cho người học nghề những kiến thức cơ bản về tin học và máy tính, trên cơ sở đó có thể khai thác được các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính.

2. Trang bị kiến thức tin học cơ bản phục vụ các môn học chuyên môn khác.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

1.2. Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

1.3. Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

1.4. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

2. Kỹ năng:

2.1. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

2.2. Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

2.3. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

3. Thái độ

Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc .

Phần 2:

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

| STT | Tên bài | Số giờ lý thuyết | Số giờ thực hành | Kiểm tra | Tổng số giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | 2 | 1 |  | 3 |
| 1 | Bài 1: Các khái niệm cơ bản | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 2 | Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Bài 3 : Biểu diễn thông tin trong máy tính | 0.5 |  |  | 0.5 |
| II. HỆ ĐIỀU HÀNH | 2 | 6 |  | 8 |
| 4 | Bài 4: Các lệnh cơ bản của MS-DOS | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | Bài 5 : Giới thiệu Windows | 1 | 1 |  | 2 |
| 6 | Bài 6: Những thao tác cơ bản trên Windows |  | 4 |  | 4 |
| III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Bài 7 : Mạng máy tính | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 | Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet | 1 | 5 | 1 | 7 |
| IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 9 | Bài 9: Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh và định dạng | 1 | 3 |  | 4 |
| 10 | Bài 10: Làm việc với bảng |  | 5 | 1 | 6 |
| V. BẢNG TÍNH EXCEL | 10 | 33 | 2 | 45 |
| 11 | Bài 11:Giới thiệu về Excel | 2 | 3 |  | 5 |
| 12 | Bài 12: Lập thời gian biểu | 2 | 8 |  | 10 |
| 13 | Bài 13: Lập bảng thống kê tài chính | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 14 | Bài 14:Các hàm đối với kết xuất dữ liệu | 2 | 8 |  | 10 |
| 15 | Bài 15: Làm việc với WorkSheet | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Tổng cộng | 17 | 54 | 4 | 75 |

Phần 3:

NỘI DUNG CHI TIẾT

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài 1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Thông tin và xử lý thông tin

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Dữ liệu

1.1.3. Xử lý thông tin

1.2. Phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin

1.2.1. Phần cứng

1.2.2. Phần mềm

1.2.3. Công nghệ thông tin

Bài 2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính

2.1. Phần cứng

2.1.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)

2.1.2. Thiết bị nhập

2.1.3. Thiết bị xuất

2.1.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Các giao diện với người sử dụng

2.2.4. MultiMedia

Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

II. HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 4. Hệ điều hành MS-DOS

4.1. MS-DOS là gì?

4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh

4.3. Tệp và thư mục

4.3.1. Tệp

4.3.2. Thư mục

Các lệnh về đĩa

4.4.1. Lệnh định dạng đĩa FORMAT

4.4.2. Lệnh tạo đĩa khởi động

Bài 5. Giới thiệu Windows

5.1. Windows là gì?

5.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

5.3. Desktop

5.4. Thanh tác vụ (Task bar)

5.5. Menu Start

5.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

5.7. Chuyển đổi giữa các ứng dụng

5.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

5.9. Sử dụng chuột

Bài 6. Những thao tác cơ bản trên Windows

6.1. File và Folder

6.1.1.Tạo, đổi tên, xoá…

6.1.2. Copy, cut, move…

6.2. Quản lý tài nguyên

6.2.1. My Computer

6.2.2. Windows Explorer

III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET

Bài 7. Mạng cơ bản

7.1. Những khái niệm cơ bản

7.2. Phân loại mạng

7.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý

7.2.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch

7.2.3. Phân loại theo mô hình

7.3. Các thiết bị mạng

7.3.1. Network Card

7.3.2. Hub

7.3.3. Modem

7.3.4. Repeater

7.3.5. Bridge

7.3.6. Router

7.3.7. Gateway

Bài 8. Khai thác và sử dụng Internet

8.1. Tổng quan về Internet

8.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

8.3. Thư điện tử (Email)

IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD

Bài 9. Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh, và định dạng

9.1. Màn hình soạn thảo

9.2. Các thao tác soạn thảo

9.3. Các thao tác hiệu chỉnh

9.4. Các thao tác định dạng

Bài 10. Làm việc với bảng

10.1. Tạo bảng

10.2. Các thao tác với bảng

10.2.1. Copy, di chuyển, xoá bảng

10.2.2. Hiệu chỉnh bảng

10.2.3. Tạo tiêu đề bảng

10.2.4. Tạo đường kẻ, viền khung

V. BẢNG TÍNH EXCEL

Bài 11. Giới thiệu về Excel

11.1. Khởi động và thoát khỏi Excel

11.2. Mở một bảng tính mới

11.3. Cửa sổ Excel

11.4. Hộp hội thoại

11.5. Nhập dữ liệu

11.6. Sắp xếp dữ liệu đơn giản

11.7. Thêm dòng và cột

11.8. Xoá dòng và cột

11.9. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột

11.10. Lưu bảng tính lên đĩa

11.11. Mở một / nhiều File có sẵn

11.12. Tìm kiếm file

11.13. Đóng file

Bài 12. Lập thời gian biểu

12.1. Tạo bảng thời gian biểu

12.2. Sử dụng Fills

12.3. Định dạng văn bản trong ô

12.4. Căn lề văn bản trong ô

12.5. Tạo tiêu đề (Bảng t ính, cột, dòng)

12.6. Đường viền khung

12.7. Mầu nền khung

12.8. Tìm kiếm và thay thế

12.9. Chọn đối tượng (Ô, khối, dòng, cột )

12.10. Sao chép, dữ liệu, xoá dữ liệu

12.11. Tạo tiêu đề

12.12. Lưu thời gian biểu

12.13. In một bảng tính

12.14. In một phần của bảng tính

Bài 13. Lập bảng thống kê tài chính

13.1. Tạo bảng thống kê

13.2. Nhập dữ liệu

13.3. Tự động đánh số thứ tự

13.4. Sử dụng công thức

13.5. Sắp xếp thứ tự và thứ tự đặc biệt

13.6. Tính tổng các số

13.7. Một số hàm cơ bản (Sum, Average, Round,……)

13.8. Tính phần trăm

13.9. Địa chỉ tuyệt đối và tương đối

13.10. Sao chép, di chuyển dữ liệu số.

13.11. Các ký hiệu và kí tự đặc biệt

13.12. Thông báo lỗi

13.13. Lưu bảng thống kê.

Bài 14. Các hàm với kết xuất dữ liệu

14.1. Nhóm các hàm

14.2. Chọn và nhập hàm

14.3. Đặt tên vùng (Range), chọn vùng, sử dụng tên vùng, xoá vùng

14.4. Chọn d ữ liệu có giá trị MAX, MIN

14.5. Đếm có điều kiện (COUNT IF, DCOUNT,…..)

14.6. Hàm điều kiện IF

14.7. Hàm tính tổng có điều kiện ( DSUM, SUM IF….)

14.8. Tính trung bình cộng có điều kiện (DAVERAGE),….

14.9. Hàm logic AND, OR

14.10. Hàm tính số ngày (DAY360, DATEVALUE,….)

14.11. Hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP,……)

Bài 15. Làm việc với WorkSheet

15.1. WorkBook và Workseet

15.2. Tạo thêm một bảng tính

15.3. Di chuyển, sao chép các trang bảng tính

15.4. Thay đổi tên Workseet

15.5. Mở nhiều bảng tính

15.6. Tính toán trên nhiều bảng tính

Phần 4:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Giáo viên dạy môn Tin học có thể là giáo viên chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm huy động từ lực lượng giáo viên tin học trong nhà trường.

2. Phần thực hành là nhằm mục đích củng cố ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học về cấu trúc chung máy vi tính, hệ điều hành MS-DOS, Windows XP, biết cách soạn thảo một văn bản, sử dụng Internet cũng như thực hiện các bài quản lý cơ bản trên bảng tính điện tử Exce.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ GIẢNG DẠY

1. Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát vấn để người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng.

2. Phương tiện, dụng cụ giảng dạy: Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống giáo viên còn có thể sử dụng Máy chiếu Projector, Laptop, sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Trong điều kiện có thể kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một phòng học chuyên môn hoá có máy tính được nối mạng LAN và mạng Internet, có sử dụng các phương tiện dạy học bằng hình ảnh./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ

(Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 80 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)

I. MỤC TIÊU

Môn học Tiếng Anh giảng dạy ở các trường trung cấp nghề; các trường cao đẳng nghề nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp cho người học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. YÊU CẦU

Người học sau khi học môn học tiếng Anh phải đạt được các kỹ năng chủ yếu sau:

1. Khả năng NÓI và diễn đạt để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

2. Khả năng NGHE và hiểu thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

3. Khả năng ĐỌC và hiểu thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

4. Khả năng VIẾT và diễn đạt để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.

Các khả năng chủ yếu nói trên tương ứng với từng cấp độ sử dụng tiếng Anh dựa trên thang điểm TOEIC được quy định chi tiết trong nội dung chương trình.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIẢNG DẠY

Chương trình môn học tiếng Anh được thiết kế theo các cấp độ kĩ năng sử dụng ngôn ngữ từ cấp độ không có khả năng sử dụng tiếng Anh đến cấp độ sử dụng cao dựa trên thang điểm TOEIC như sau:

- Cấp độ 1: khoảng điểm TOEIC 10 – 95;

- Cấp độ 2: khoảng điểm TOEIC 100 – 145;

- Cấp độ 3: khoảng điểm TOEIC 150 – 245;

- Cấp độ 4: khoảng điểm TOEIC 250 – 295;

- Cấp độ 5: khoảng điểm TOEIC 300 – 345;

- Cấp độ 6: khoảng điểm TOEIC 350 – 395;

- Cấp độ 7: khoảng điểm TOEIC 400 – 495;

- Cấp độ 8: khoảng điểm TOEIC 500 – 545;

- Cấp độ 9: khoảng điểm TOEIC 550 – 595;

Thời gian của môn học Tiếng Anh 120 giờ được phân bổ như sau:

- 30 giờ theo Cấp độ 2;

- 30 giờ theo Cấp độ 3;

- 60 giờ theo Cấp độ 4;

Khi giảng dạy các giảng viên tham khảo các nội dung giảng dạy ở các phụ lục kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Kế hoạch thực hiện chương trình

a) Các trường phải tổ chức bồi dưỡng ngoại khóa Chương trình 1 cho tất cả người học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp có trình độ sử dụng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu đầu vào của Chương trình 2 hoặc chương trình 3 (trình độ sử dụng tiếng Anh thấp hơn 100 điểm TOEIC).

b) Chương trình 2 bắt buộc áp dụng đối với các khóa học nghề trình độ trung cấp, sử dụng tiếng Anh là môn học ngoại ngữ chung theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

đ) Kế hoạch giảng dạy theo từng cấp độ

-	 Đối với chương trình có các cấp độ từ 1-3 (với khoảng điểm TOEIC: từ 10 đến 245) nên áp dụng kế hoạch giảng dạy 2 giờ học một ngày, 3-5 ngày một tuần

e) Thời gian học bổ trợ

- Ngoài giờ học cần tăng cường thêm thời gian học bổ trợ kĩ năng cho những đối tượng người học có trình độ tiếng Anh còn kém so với yêu cầu và tiêu chuẩn của từng cấp độ, những giờ học này nên do các giáo viên tiếng Anh đào tạo chuyên ngành giảng dạy.

2. Yêu cầu đối với người học

Tất cả đối tượng người học trước khi học đều phải làm bài kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng nhằm mục đích phân chia trình độ và xếp lớp cho học sinh. Ở mỗi một cấp độ, sự tiến bộ của mỗi người học đều sẽ được theo dõi qua các bài đánh giá năng lực cơ bản, hoặc kiểm tra xem người học có đạt được yêu cầu của từng cấp độ hay không.

Kết thúc mỗi khóa học, người học sẽ làm một bài kiểm tra để xác định việc họ có khả năng theo học ở cấp độ tiếp theo cao hơn hay không.

3. Yêu cầu đối với giáo viên

a) Trình độ giáo viên

Giáo viên được yêu cầu ít nhất phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương tính theo kinh nghiệm dạy học trước đó. Một yêu cầu không bắt buộc khác là giáo viên nên có chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language)

Bên cạnh đó, khuyến khích tất cả giáo viên tham gia các khóa tập huấn sử dụng và áp dụng bộ chương trình này.

b) Nguồn lực đào tạo

Những nguồn lực sau đây được khuyến khích sử dụng để bổ trợ những phương pháp giảng dạy đề xuất:

- Cuốn hướng dẫn dành cho giáo viên: được biên soạn và trình bày trong các khóa tập huấn đào tạo giáo viên;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy: Lớp học nên được chia tối thiểu thành 2 nhóm nhỏ. Tổ chức càng nhiều hoạt động làm việc theo nhóm càng tốt để hỗ trợ cho nội dung mỗi bài học;

- Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo;

- Kế hoạch giảng dạy và giáo án chi tiết của giáo viên đóng vai trò tài liệu chính được sử dụng trong quá trình giảng dạy.

d) Phương pháp giảng dạy

Các kĩ năng ngôn ngữ sẽ được phát triển tốt nhất khi gắn liền với các hoạt động có ý nghĩa. Nhưng đối tượng còn kém về những kĩ năng này sẽ thấy dễ dàng và hiệu quả hơn khi họ tham gia vào những bài học thú vị và gần gũi với nhu cầu cũng như những chủ đề mà họ quan tâm.

Các chương trình được thiết kế dựa trên thang cấp độ, trước khi theo học các cấp độ tiếp theo, người học phải chứng minh họ đã đạt được yêu cầu tối thiểu của cấp độ thấp hơn trước đó qua một bài kiểm tra đầu vào. Do các chương trình đã được tách ra theo các trình độ thành thạo khác nhau nên không nên tổ chức các lớp học gồm nhiều đối tượng với những trình độ kiến thức không đồng đều. Có rất nhiều phương pháp đa dạng có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy bao gồm:

| + Bài tập nghe + Bài tập lớn + Các bài tập mô phỏng + Hoạt động trong lớp + Bài tập theo tình huống + v.v... | + Giảng giải + Thảo luận theo nhóm + Bài tập đóng vai + Làm việc theo cặp, nhóm nhỏ và nhóm lớn + Đối thoại |
| --- | --- |

4. Kiểm tra đánh giá người học

Trong quá trình giảng dạy nên kết hợp cả hai phương pháp kiểm tra đánh giá quá trình (hay kiểm tra đánh giá thường xuyên) và kiểm tra đánh giá kết thúc (kiểm tra đánh giá tổng kết).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Mạch điện 1

Mã môn học: MH07

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mạch điện 1 là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành thí nghiệm điện. Môn học kế tiếp liên quan: Mạch điện 2

- Tính chất: Mạch điện 1 là môn học lý thuyết thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành thí nghiệm điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin) | 13 | 11 | 2 | 0 |
|  | Ôn tập thi giữa kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | 14 | 9 | 5 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Chương 4: Mạch điện phi tuyến | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Ôn tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 45 | 34 | 9 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và nội dung của môn học. Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng. Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Các quy định chung liên quan đến học tập và rèn luyện.

| Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được khái niệm dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, điện cảm, điện dung.

+ Giải thích được định luật Ôm, định luật Kiếc-sốp 1, Kiếc-sốp 2.

+ Tính toán được mạch điện một chiều.

2. Nội dung:

| 1.1 Khái niệm chung |
| --- |
| 1.1.1 Khái niệm kỹ thuật điện |
| 1.1.2 Mạch điện và mô hình |
| 1.2 Dòng điện – điện áp |
| 1.2.1 Điện tích |
| 1.2.2 Dòng điện |
| 1.2.3 Mật độ dòng điện |
| 1.2.4 Điện áp – điện thế |
| 1.2.5 Công suất của dòng điện |
| 1.3 Các phần tử mạch điện |
| 1.3.1 Nguồn điện áp độc lập (hay nguồn sức điện động) |
| 1.3.2 Nguồn dòng điện |
| 1.3.3 Phần tử điện trở |
| 1.3.4. Phần tử điện cảm |
| 1.3.5. Phần tử điện dung |
| 1.3.6. Phân loại mạch điện |
| 1.4 Các định luật cơ bản về mạch điện |
| 1.4.1. Định luật Kiếc-sốp về dòng điện (Định luật K1) |
| 1.4.2. Định luật Kiếc-sốp về điện áp (Định luật K2) |
| Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin) | Thời gian: 13 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm và thuần dung;

+ Nhớ và phân biệt được các mối liên hệ giữa các đại lượng dòngòng điện, điện áp và các thông số trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.

+ Phân tích và giải được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp;

+ Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất;

2. Nội dung:

| 2.1 Dòng điện hình sin |
| --- |
| 2.1.1 Các định nghĩa |
| 2.1.2 Các thông số đặc trưng |
| 2.2 Số phức |
| 2.2.1 Khái niệm số phức |
| 2.2.2 Sử dụng máy tính điện tử để tính số phức. |
| 2.2.3 Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức |
| 2.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm, thuần dung |
| 2.3.1 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở |
| 2.3.2 Mạch điện xoay chiều thuần điện cảm |
| 2.3.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện dung |
| 2.4 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. |
| 2.4.1 Định luật Ohm dạng phức - Tổng trở phức của mạch RLC nối tiếp |
| 2.4.2 Công suất mạch RLC nối tiếp |
| 2.4.3 Điện năng |
| 2.5 Nâng cao hệ số công suất |
| 2.5.1 Khái niệm |
| 2.5.2 Nâng cao hệ số công suất |
| Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | Thời gian: 14 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Mô tả được phương pháp dòng điện nhánh để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp dòng điện vòng để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp điện thế nút nhánh để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp biến đổi tương đương để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Tính toán và phân tích mạch điện xác lập điều hòa;

+ Áp dụng các kiến thức về tính toán mạch điện để phân tích các hiện tượng xảy ra trong mạch điện thực tế;

2. Nội dung:

| 3.1 Định luật Kiếc-sốp 1,2 dạng phức |
| --- |
| 3.1.1 Định luật Kiếc-sốp 1 dạng phức |
| 3.1.2 Định luật Kiếc-sốp 2 dạng phức |
| 3.2 Phương pháp dòng điện nhánh. |
| 3.2.1 Các bước thực hiện |
| 3.2.2 Ví dụ |
| 3.3 Phương pháp điện thế 2 nút. |
| 3.4.1 Các bước thực hiện |
| 3.4.2 Ví dụ |
| 3.4 Các phép biến đổi tương đương. |
| 3.4.1 Biến đổi tương đương các nhánh nối tiếp |
| 3.4.2 Biến đổi tương đương các nhánh song song |
| 3.4.3 Biến đổi tương đương sao –tam giác |
| Mô phỏng trên phần mềm Multisim |
| Chương 4: Mạch điện phi tuyến | Thời gian: 5 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Mô tả đặc điểm cơ bản của các phần tử phi tuyến;

+ Minh họa được các phần tử phi tuyến trong thực tế;

2. Nội dung:

4.1 Khái niệm chung.

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Đặc điểm của các phần tử phi tuyến

4.2 Mạch điện xoay chiều trở phi tuyến.

4.3 Mạch điện xoay chiều cảm phi tuyến.

4.3.1 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép bỏ qua hiện tượng từ trễ.

4.3.2 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép khi xét hiện tượng từ trễ.

4.4 Sơ đồ tương đương cuộn dây có lõi thép.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các mô hình mô phỏng mạch điện một chiều, xoay chiều

Các bản vẽ, hình ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3

4. Tài liệu tham khảo:

    - Mạch điện 1 - Phạm Thị Cư (chủ biên) - NXB Giáo dục - 1996.

    - Cơ sở Kỹ thuật điện - Hoàng Hữu Thận - NXB Giao thông vận tải - 2000.

    - Cơ sở lý thuyết mạch điện - Nguyễn Bình Thành - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1980.

    - Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1976.

    - Bài tập Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1980.

Bài tập mạch điện 1 - Phạm Thị Cư  - Trường Đại học Kỹ thuật TPHCM - 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Mạch điện 2

Mã môn học: MH08

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mạch điện 2 là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành thí nghiệm điện.

- Tính chất: Mạch điện 2 là môn học lý thuyết thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành thí nghiệm điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Định nghĩa các khái niệm trong mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác;

+ Nhớ quan hệ dòng điện- điện áp trong mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác;

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các bài toán quá trình quá độ cấp 1 trong mạch điện thực tế khi đóng vào nguồn điện áp một chiều, xoay chiều.

+ Giải thích được nguyên nhân và ý nghĩa của việc xuất hiện sóng điều hòa trong mạch điện ba pha;

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác;

+ Áp dụng kiến thức mạch điện ba pha, các phương pháp phân tích mạch trong miền thời gian để giải thích các chế độ xảy ra trong hệ thống điện;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Phân tích mạch điện trong miền thời gian (Quá trình quá độ trong mạch điện) | 15 | 8 | 7 | 0 |
|  | Chương 2: Mạch điện có dòng chu kỳ không sin | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Ôn tập thi giữa kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 3: Mạch điện ba pha | 22 | 16 | 6 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ôn tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Cộng: | 45 | 30 | 13 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Phân tích mạch điện trong miền thời gian (Quá trình quá độ trong mạch điện) | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ các bước tính toán quá trình quá độ trong mạch điện RL, RC, RLC khi đóng vào nguồn điện áp một chiều, xoay chiều.

+ Phân tích được các bài toán quá trình quá độ trong mạch điện RL, RC khi đóng vào nguồn điện áp một chiều, xoay chiều.

2. Nội dung:

1.1 Khái niệm chung về quá trình quá độ trong mạch điện.

1.2 Các điều kiện đầu- Các định luật đóng-cắt

1.2.1 Các điều kiện đầu (Sơ kiện)

1.2.2 Các định luật đóng – cắt

1.3 Phương pháp tích phân kinh điển.

1.3.1 Tư tưởng của phương pháp

1.3.2 Phương pháp tích phân kinh điển

1.3.3 Các bước thực hiện theo phương pháp tích phân kinh điển

1.4 Quá trình quá độ khi đóng mạch RL vào nguồn điện áp không đổi.

1.5 Quá trình quá độ khi đóng mạch RL vào nguồn điện áp hình sin.

1.6 Quá trình quá độ khi đóng mạch RC vào nguồn điện áp không đổi.

1.7 Quá trình quá độ khi đóng mạch RC vào nguồn điện áp hình sin.

Mô phỏng trên phần mềm Multisim

| Chương 2: Mạch điện có dòng chu kỳ không sin | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu: + Định nghĩa được định lí Furiê;

+ Mô tả được các thành phần sóng điều hòa trong mạch ba pha.

+ Tính toán được một số mạch điện có dòng chu kỳ không sin đơn giản.

2. Nội dung:

2.1 Phân tích Furiê (Fourier)

2.1.1 Tín hiệu tuần hoàn không sin

2.1.2 Phân tích Furiê

2.2 Trị số hiệu dụng và công suất của dòng điện tuần hoàn không sin

2.2.1 Trị số hiệu dụng

2.2.2 Công suất

2.3 Phân tích mạch ở chế độ xác lập chu kỳ không sin.

| Chương 3: Mạch điện ba pha | Thời gian: 22 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Định nghĩa  các khái niệm trong mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác.

+ Nhớ được các quan hệ dòng điện- điện áp trong mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác.

+ Giải thích được nguyên nhân và ý nghĩa của việc xuất hiện sóng điều hòa trong mạch điện ba pha;

2. Nội dung:

3.1 Khái niệm chung về mạch điện ba pha

3.1.1 Khái niệm mạch điện ba pha

3.1.2 Ý nghĩa hệ thống điện ba pha

3.2 Nối các cuộn dây máy phát điện thành hình sao

3.2.1 Các định nghĩa cơ bản

3.2.2 Quan hệ giữa các đại lượng dây – pha

3.3 Mạch điện ba pha phụ tải đấu sao.

3.3.1 Sơ đồ mạch điện

3.3.2 Tính toán mạch điện ba pha phụ tải nối sao

3.3.3 Tính toán mạch điện ba pha phụ tải nối sao đối xứng

3.3.4 Một số trường hợp khác

3.3.5 Công suất trong mạch ba pha phụ tải nối sao

3.4 Mạch điện ba pha phụ tải đấu sao bị đứt dây và ngắn mạch một pha.

3.4.1 Mạch điện ba pha tải đấu sao đối xứng bị đứt dây pha

3.4.2 Mạch điện ba pha tải đấu sao đối xứng bị ngắn mạch một pha

3.5 Mạch điện ba pha phụ tải đấu tam giác.

3.5.1 Quan hệ giữa điện áp –dòng điện

3.5.2 Công suất

3.6 Định lý phân tích các thành phân đối xứng

3.6.1 Khái niệm hệ ba pha đối xứng

3.6.2 Hệ số pha

3.6.3 Định lý phân tích các thành phần đối xứng

Mô phỏng trên phần mềm Multisim

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Định nghĩa các khái niệm trong mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác;

+ Nhớ quan hệ dòng điện- điện áp trong mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác;

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các bài toán quá trình quá độ cấp 1 trong mạch điện thực tế khi đóng vào nguồn điện áp một chiều, xoay chiều.

+ Giải thích được nguyên nhân và ý nghĩa của việc xuất hiện sóng điều hòa trong mạch điện ba pha;

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ba pha nguồn đấu sao phụ tải đấu sao, phụ tải đấu tam giác;

+ Áp dụng kiến thức mạch điện ba pha, các phương pháp phân tích mạch trong miền thời gian để giải thích các chế độ xảy ra trong hệ thống điện;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

    - Cơ sở Kỹ thuật điện - Hoàng Hữu Thận - NXB Giao thông vận tải - 2000.

    - Cơ sở lý thuyết mạch điện - Nguyễn Bình Thành - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1980.

    - Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1976.

    - Bài tập Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1980.

Bài tập mạch điện 1 - Phạm Thị Cư  - Trường Đại học Kỹ thuật TPHCM - 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Máy điện

Mã môn học: MH09

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Máy điện  là môn học cơ sở ngành thí nghiệm Điện hệ Cao đẳng. Nội dung của môn học Máy điện liên quan mật thiết với kiến thức các môn học chuyên ngành và giúp sinh viên tiếp thu tốt các kiến thức chuyên môn của ngành học. Các môn học trước: Mạch điện.

- Tính chất: Là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức bắt buộc ngành thí nghiệm Điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện một chiều và máy biến áp.

+ Hiểu được các quá trình điện từ, quá trình năng lượng và đặc tính kỹ thuật của từng loại máy điện.

+ Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích các quá trình vận hành, khống chế, điều khiển các loại máy điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện trong thực tế.

+ Tính toán được các bài toán liên quan đến các chế độ làm việc của máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | Phần I: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU | 9 | 7 | 1 | 1 |
|  | Chương 1: Đại cương về máy điện một chiều | 3 | 3 |  |  |
|  | Chương 2: Máy phát điện một chiều | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 3: Động cơ điện một chiều | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Phần II: MÁY BIẾN ÁP | 20 | 18 | 1 | 1 |
|  | Chương 4: Đại cương về MBA | 3 | 3 |  |  |
|  | Chương 5: Quan hệ điện từ trong MBA | 4 | 4 |  |  |
|  | Chương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA | 10 | 8 | 1 | 1 |
|  | Chương 7: Các MBA đặc biệt | 3 | 3 |  |  |
|  | Tổng số | 30 | 26 | 2 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Đại cương về máy điện một chiều | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc, cấu tạo của máy điện một chiều.

+ Hiểu rõ ý nghĩa các trị số định mức.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy điện một chiều.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

1.1. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều

1.2. Cấu tạo của máy điện một chiều

1.3. Các trị số định mức của máy điện một chiều

| Chương 2: Máy phát điện một chiều | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện động và ý nghĩa các đặc tính của các loại MPĐ một chiều.

+ Phân loại được máy phát điện một chiều.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Các đặc tính của MPĐ một chiều kích từ độc lập

2.3. Các đặc tính của MPĐ một chiều kích từ song song

| Chương 3: Động cơ điện một chiều | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện. Biết cách thành lập phương trình đặc tính cơ của ĐCĐ một chiều.

+ Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều.

+ Phân loại được động cơ điện một chiều

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Các đặc tính làm việc của ĐCĐ một chiều

2.3. Khởi động ĐCĐ một chiều

2.4. Điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều

| Chương 4: Đại cương về máy biến áp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA.

+ Hiểu được ý nghĩa các trị số định mức của MBA.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy biến áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Cấu tạo của MBA

2.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của MBA

2.4. Các trị số định mức của MBA

| Chương 5: Quan hệ điện từ trong MBA | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được ý nghĩa của các phương trình cơ bản.

+ Hiểu được tổ nối dây của MBA.

+ Xác định được các tổ nối dây MBA.

+ Thành lập được mạch điện thay thế và vẽ được đồ thị vectơ của MBA.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Các phương trình cơ bản của MBA

2.2. Mạch điện thay thế và đồ thị vectơ của MBA

2.3. Mạch từ và tổ nối dây của MBA

| Chương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được giản đồ năng lượng của MBA.

+ Hiểu và xác định được hiệu suất của MBA.

+ Hiểu được điều kiện vận hành song song các MBA.

+ Biết cách xác định tham số của MBA bằng thí nghiệm không tải, thí nghiệm ngắn mạch.

+ Biết xác định độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Chế độ không tải và ngắn mạch MBA

2.2. Giản đồ năng lượng của MBA

2.3. Độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp

2.4. Hiệu suất của MBA

2.5. MBA làm việc song song

| Chương 7: Các MBA đặc biệt | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại MBA ba cuộn dây, MBA tự ngẫu và MBA đo lường.

+ Phân biệt được công dụng của các loại MBA đặc biệt.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. MBA ba cuộn dây

2.2. MBA tự ngẫu

2.3. MBA đo lường

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện một chiều và máy biến áp.

+ Hiểu được các quá trình điện từ, quá trình năng lượng và đặc tính kỹ thuật của từng loại máy điện.

+ Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích các quá trình vận hành, khống chế, điều khiển các loại máy điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện trong thực tế.

+ Tính toán được các bài toán liên quan đến các chế độ làm việc của máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy điện một chiều, máy biến áp.

- Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều.

- Hiểu được các phương trình cân bằng, mạch điện thay thế của máy biến áp. Các chế độ làm việc, hiệu suất của máy biến áp.

- Hiểu được các điều kiện làm việc song song của máy biến áp.

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Máy điện – Th.s Nguyễn Tiến Phong, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2012.

Giáo trình Máy điện - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh - Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

Máy điện - Trần Khánh Hà, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật  Hà Nội, 1997.

Máy điện - Vũ Gia Hanh và nhóm tác giả, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Protection application handbook ABB

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đo lường điện

Mã môn học: MH10

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đo lường điện thuộc nhóm môn học kỹ thuật cơ sở chuyên ngành, môn học cũng có tính chất chuyên môn. Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể vận dụng ngay vào thực tế sản xuất và đời sống. Môn học trước: Mạch điện

- Tính chất: Là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức bắt buộc ngành thí nghiệm điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng đo lường điện.

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

+ Hiểu và ứng dụng các phương pháp được sử dụng trong đo lường điện.

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được các loại dụng cụ đo và ứng dụng thích hợp trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của chuyên ngành.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Khái niệm chung về đo lường điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Đo dòng điện và đo điện áp | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Chương 3: Đo các thông số của mạch điện | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Đo công suất và đo điện năng | 11 | 11 | 0 | 0 |
|  | Chương 5: Dụng cụ đo các đại lượng biến đổi theo thời gian | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm chung về đo lường điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được khái niệm đo lường, phân loại dụng cụ đo, phương pháp đo, sai số, cấp chính xác và các ký hiệu của dụng cụ đo.

2. Nội dung:

2.1 Các khái niệm cơ bản về đo lường điện

2.2 Các phương pháp đo và phân loại dụng cụ đo

2.2.1 Các phương pháp đo

2.2.2 Phân loại dụng cụ đo

2.3 Các sai số đo

2.3.1 Sai số tuyệt đối

2.3.2 Sai số tương đối

2.3.3 Sai số quy đổi

2.3.4 Cấp chính xác dụng cụ đo

2.3.5 Độ nhạy dụng cụ đo

| Chương 2: Đo dòng điện và điện áp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được yêu cầu cơ bản và mở rộng giới hạn đo của dụng cụ đo dòng điện và điện áp.

2. Nội dung:

2.1 Đo dòng điện

2.1.1 Yêu cầu cơ bản của dụng cụ đo dòng điện

2.1.2 Phân loại A-m

2.2 Mở rộng giới hạn đo cho A-m

2.2.1 Mở rộng giới hạn đo cho A-m một chiều

2.2.2 Mở rộng giới hạn đo cho A-m xoay chiều

2.3 Đo điện áp

2.3.1 Yêu cầu cơ bản của dụng cụ đo điện áp

2.3.2 Phân loại V-m

2.4 Mở rộng giới hạn đo cho V-m

2.4.1 Mở rộng giới hạn đo cho V-m một chiều

2.4.2 Mở rộng giới hạn đo cho V-m xoay chiều

| Chương 3: Đo thông số của mạch điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được 1 số phương pháp đo các thông số của mạch điện.

2. Nội dung:

2.1 Đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp

2.1.1 Phân tích các sơ đồ mạch đo

2.1.2 Nhận xét

2.2 Đo điện trở bằng phương pháp trực tiếp

2.2.1 (-m có số đo phụ thuộc điện áp nguồn

2.2.2 (-m có số đo không phụ thuộc điện áp nguồn

2.3 Đo điện trở cách điện

2.3.1 Cấu tạo

2.3.2 Nguyên lý làm việc

2.3.3 Nhận xét

2.4 Đo điện trở bằng cầu điện

2.4.1 Cầu đơn

2.4.2 Cầu kép

2.5 Đo điện trở nối đất

2.5.1 Điện trở nối đất

2.5.2 Đo điện trở nối đất bằng Têrômet

2.6 Đo điện cảm - điện dung và tổn hao điện môi

2.6.1 Cầu đo điện cảm

2.6.2 Cầu đo điện dung

2.7 Đo hệ số công suất

2.7.1 Đo hệ số công suất bằng phương pháp gián tiếp

2.7.2 Đo hệ số công suất bằng phương pháp trực tiếp

| Chương 4: Đo công suất và điện năng | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được sơ đồ đo P, Q ,A, Ax  trong mạch điện 1pha và 3 pha.

2. Nội dung:

2.1 Đo công suất tác dụng trong mạch 1chiều và xoay chiều 1 pha

2.1.1 Đo bằng phương pháp gián tiếp

2.1.2 Đo bằng phương pháp trực tiếp

2.2 Đo công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha

2.2.1 Đo công suất tác dụng bằng một W-m 1 pha

2.2.2 Đo công suất tác dụng bằng hai W-m 1 pha

2.2.3 Đo công suất tác dụng bằng ba W-m 1 pha

2.3 Đo công suất phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3 pha

2.3.1 Nguyên lý chung

2.3.2 Đo công suất phản kháng bằng một W-m

2.3.2 Đo công suất phản kháng bằng hai W-m 1 pha

2.3.3 Đo công suất phản kháng bằng ba W-m 1 pha

2.4 Đo điện năng

2.4.1 Đo điện năng trong mạch xoay chiều 1 pha

2.4.2 Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

2.4.3 Đo điện năng phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha

2.5 Công tơ điện tử

2.5.1 Sơ đồ khối

2.5.2 Nguyên lý làm việc

| Chương 5: Dụng cụ đo các đại lượng biến đổi theo thời gian. | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của máy hiện sóng.

2. Nội dung:

2.1 Dao động ký điện tử 1 tia

2.1.1 Ống phóng tia điện tử

2.1.2 Các khối chức năng của dao động kí điện tử

2.2 Dao động ký điện tử 2 tia

2.2.1 Cấu tạo

2.2.2 Sơ đồ cấu trúc

2.3 Ứng dụng của dao động ký điện tử

2.3.1 Quan sát tín hiệu

2.3.2 Đo điện áp

2.3.3 Đo tần số

2.3.4 Đo hệ số công suất

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng đo lường điện.

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

+ Hiểu và ứng dụng các phương pháp được sử dụng trong đo lường điện.

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được các loại dụng cụ đo và ứng dụng thích hợp trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của chuyên ngành.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân loại được các loại dụng cụ. Phân biệt và xác định được các loại sai số, các kí hiệu của dụng cụ đo.

- Xác định được phương pháp đo điện trở, điện cảm, điện dung, điện trở nối đất.

- Xác định được sơ đồ đo P, Q ,A, Ax  thích hợp.

- Xác định được các ứng dụng thích hợp của máy hiện sóng

4. Tài liệu tham khảo:

+ Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý (tập 1&2), Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Vấn, NXB Giáo dục – 1997

+ Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, Vụ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

+ Kỹ thuật đo, Nguyễn Ngọc Tân, NXB KH&KT - 1998

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Khí cụ điện

Mã môn học: MH11

Thời gian thực hiện môn học:   45 giờ

(Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 1 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Môn học Khí cụ điện cung cấp các kiến thức liên quan đến thiết bị điện trong chương trình đào tạo Cao đẳng ngành thí nghiệm điện.

+ Môn học trước: Mạch điện, Đo lường điện

- Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc đối với ngành thí nghiệm điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu các lý thuyết chung về khí cụ điện hạ áp và cao áp, hồ quang điện, sự phát nóng, tiếp xúc điện;

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp, cao áp và các khí cụ điện khác;

+ Phân tích, giải thích các quá trình làm việc của các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện;

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện hạ áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và tự học, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Khí cụ điện hạ áp | 13 | 12 | 1 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 3: Khí cụ điện cao áp | 14 | 13 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Các khí cụ điện khác | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Cộng: | 45 | 42 | 1 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

- Mục tiêu:

+ Hiểu được sự thay đổi nhiệt độ của các thiết bị khi làm việc ở các chế độ dài hạn, ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại, từ đó biết cách vận hành thiết bị một cách hợp lý.

+ Hiểu được một số kiến thức cơ bản về tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc. Hiểu được nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và các biện pháp khắc phục.

+ Hiểu được quá trình hình thành hồ quang điện, các biện pháp và trang bị để dập tắt hồ quang điện trong các thiết bị đóng cắt.

+ Phân biệt được đặc điểm các chế độ làm việc của thiết bị điện.

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc. Chỉ ra được các nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm từ đó đề ra được các biện pháp khắc phục.

+ Giải thích được hiện tượng hồ quang điện. Phân tích được các biện pháp để dập tắt hồ quang điện.

2. Nội dung:

1.1. Định nghĩa và phân loại

1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Các chế độ làm việc của khí cụ điện

1.3. Tiếp xúc điện

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với tiếp xúc điện

1.3.3. Điện trở tiếp xúc và các yếu tố phụ thuộc

1.3.4 Nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và biện pháp khắc phục

1.4. Hồ quang điện

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Quá trình phát sinh hồ quang

1.4.3. Tác hại của hồ quang điện

1.4.4. Các biện pháp dập tắt hồ quang điện

| Chương 2: Khí cụ điện hạ áp | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp.

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo, giải thích được nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện hạ áp trong thực tế.

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

+ Tính được các bài toán đơn giản lựa chọn khí cụ điện.

2. Nội dung:

2.1. Cầu chì

2.1.1. Công dụng

2.1.2. Cấu tạo – Phân loại cầu chì

2.1.3. Nguyên lý làm việc của cầu chì

2.1.4. Đặc tính bảo vệ và yêu cầu kỹ thuật của cầu chì

2.1.5. Tính chọn dây chảy cầu chì

2.2. Công tắc tơ

2.2.1. Công dụng

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc

2.2.4. Các thông số chính

2.3. Rơ le nhiệt

2.3.1. Công dụng

2.3.2. Nguyên lý cấu tạo

2.3.3. Nguyên lý làm viêc

2.3.4. Phạm vi ứng dụng

2.4. Khởi động từ

2.4.1. Công dụng

2.4.2. Cấu tạo và phân loại

2.4.3. Khởi động từ đơn

2.4.4. Khởi động từ kép

2.5. Áp tô mát

2.5.1. Công dụng

2.5.2. Phân loại

2.5.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của Áp tô mát bảo vệ quá dòng

2.5.4. Các loại Áp tô mát thông dụng

| Chương 3: Khí cụ điện cao áp | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện cao áp.

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo, giải thích được nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện cao áp trong thực tế.

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

3.1. Dao cách ly

3.1.1. Công dụng

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với dao cách ly

3.1.4. Nguyên tắc thao tác đóng cắt dao cách ly

3.1.5. Các loại dao cách ly thông dụng

3.2. Dao phụ tải

3.2.1. Công dụng

3.2.2. Nguyên lý cấu tạo

3.2.3. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng không khí hoặc tự sinh khí.

3.2.4. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng dầu

3.2.5. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng khí SF6

3.2.6. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng chân không

3.3. Cầu chì tự rơi

3.3.1. Công dụng

3.3.2. Cấu tạo

3.3.3. Nguyên lý làm việc

3.3.4. Phạm vi ứng dụng

3.4. Máy cắt

3.4.1. Công dụng

3.4.2. Phân loại

3.4.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của MC

3.4.4. Máy cắt khí SF6

3.4.5. Máy cắt chân không

3.4.6. Máy cắt điện Recloser

3.5. Chống sét van

3.5.1. Công dụng

3.5.2. Phân loại

3.5.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của chống sét van oxit kim loại

3.5.4. Phạm vi ứng dụng

| Chương 4: Các khí cụ điện khác | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vị ứng dụng của các loại dây dẫn điện, thanh dẫn điện, cáp điện lực và các loại sứ cách điện.

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của của các loại dây dẫn điện, thanh dẫn điện, cáp điện lực và các loại sứ cách điện của một số hãng trên thị trường đang áp dụng tại thực tế.

2. Nội dung:

4.1. Tụ bù

4.1.1. Công dụng và phân loại

4.1.2. Cấu tạo

4.1.3. Các thông số chính

4.1.4. Sơ đồ đấu dây tụ bù

4.2. Kháng điện

4.2.1. Công dụng và phân loại

4.2.2. Cấu tạo

4.2.3. Các thông số chính

4.2.4. Sơ đồ đấu dây kháng điện

4.3. Dây dẫn điện

4.3.1. Công dụng

4.3.2. Phân loại

4.3.3. Các thông số chính

4.3.4. Tính chọn dây dẫn

4.4. Thanh góp điện

4.4.1. Công dụng

4.4.2. Phân loại

4.4.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.5. Cáp điện lực

4.5.1. Công dụng

4.5.2. Phân loại

4.5.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.6. Sứ cách điện

4.6.1. Công dụng và phân loại

4.6.2. Cấu tạo các loại sứ cách điện thông dụng và phạm vi ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu các lý thuyết chung về khí cụ điện hạ áp và cao áp, hồ quang điện, sự phát nóng, tiếp xúc điện;

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp, cao áp và các khí cụ điện khác;

+ Phân tích, giải thích các quá trình làm việc của các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện;

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện hạ áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và tự học, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng, các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện hạ áp và cao áp.

- Công dụng, cấu tạo, phạm vi ứng dụng, thông số kỹ thuật của dây dẫn, thanh dẫn, cáp điện lực và các loại sứ cách điện.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Khí cụ điện, Phạm Văn Giới, NXB Khoa học kỹ thuật - 2002

+ Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp, Trịnh Hùng Thám, NXB Khoa học kỹ thuật – 2001

+ Sổ tay Thiết kế điện hợp chuẩn, PGS.TS Quyền Huy Ánh, ĐHSP-KT TP HCM-2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điện tử cơ bản

Mã môn học: MH12

Thời gian thực hiện môn học: 30  giờ

(Lý thuyết: 27giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Điện tử cơ bản là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của ngành thí nghiệm điện. Môn học được giảng dạy vào học kỳ II của khóa học.

- Tính chất: Môn học Điện tử cơ bản môn học kỹ thuật, thuộc khối các môn học bắt buộc, hỗ trợ cho môn này có môn thực hành Thí nghiệm điện tử cơ bản.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử.

+ Các mạch khuếch đại cơ bản.

- Về kỹ năng:

+ Nhận dạng và sử dụng được các linh kiện bán dẫn.

+ Nhận dạng và đo kiểm được các thông số cơ bản của các mạch khuếch đại phổ thông.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các linh kiện điện tử, mạch khuếch đại vào cuộc sống và sản xuất.

+ Ham học hỏi, tìm tòi để áp dụng vào công việc sau này.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Linh kiện điện tử | 14 | 13 | 1 |  |
|  | Chương 2: Mạch khuếch đại | 15 | 13 | 1 | 1 |
|  | Tổng số | 30 | 27 | 2 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Linh kiện điện tử | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được công dụng, hình dáng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đọc trị số các linh kiện điện tử.

- Biết cách xác định các chân, tình trạng linh kiện

- Rèn luyện tính cẩn thận và khả năng tư duy

2. Nội dung:

| 1.1 Điện trở |
| --- |
| 1.1.1 Công dụng |
| 1.1.2 Cấu tạo, hình dáng và ký hiệu |
| 1.1.3 Cách đọc trị số |
| 1.1.4 Cách ghép điện trở |
| 1.2 Tụ điện |
| 1.2.1 Công dụng |
| 1.2.2 Cấu tạo, hình dáng và ký hiệu |
| 1.1.3 Cách đọc trị số |
| 1.1.4 Cách ghép tụ điện |
| 1.3 Điện cảm, cuộn dây |
| 1.3.1 Công dụng |
| 1.3.2 Cấu tạo, hình dáng và ký hiệu |
| 1.4 Chất bán dẫn và cơ chế dẫn điện |
| 1.4.1 Chất bán dẫn nguyên chất và chất bán dẫn tạp chất |
| 1.4.2 Mặt ghép p-n và tính chất chỉnh lưu |
| 1.5 Diode bán dẫn |
| 1.5.1. Diode nắn điện (gồm hình dáng, công dụng, cấu tạo, ký hiệu, cách xác định chân, đặc tính V-A) |
| 1.5.2. Diode ổn áp (gồm hình dáng, công dụng, cấu tạo, ký hiệu, cách xác định chân, cách đấu vào sơ đồ) |
| 1.5.3. Diode phát quang (LED) (gồm hình dáng, công dụng, ký hiệu, cách xác định chân, cách tính điện trở mắc nối tiếp với LED) |
| 1.6 Transistor lưỡng cực (BJT) |
| 1.6.1 Cấu tạo và ký hiệu |
| 1.6.2 Nguyên lý làm việc |
| 1.6.3 Ba sơ đồ cơ bản (E chung, B chung,C chung) |
| 1.6.4 Công dụng |
| 1.7 SCR |
| 1.7.1 Cấu tạo và ký hiệu |
| 1.7.2 Nguyên lý làm việc và đặc tính V-A |
| 1.7.3 Điều kiện đóng mở |
| 1.7.4 Công dụng |
| 1.8 TRIAC |
| 1.8.1 Cấu tạo và ký hiệu |
| 1.8.2 Công dụng |
| 1.9. Giới thiệu một số linh kiện khác |
| 1.9.1 FET |
| 1.9.2 UJT |
| Chương 2: Mạch khuếch đại (KĐ) | Thời gian: 15 giờ |

1. Mục tiêu:

- Vẽ được sơ đồ, giải thích được nguyên lý làm việc của mạch.

- Nhận dạng được mạch thực tế, phân tích được ưu nhược điểm và biết ứng dụng của mạch.

- Rèn luyện khả năng tìm tòi, sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1 Khái niệm chung

2.1.1 Định nghĩa, công dụng, phân loại các bộ KĐ

2.1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật của bộ KĐ

2.2 Các mạch KĐ cơ bản dùng BJT

2.2.1 Mạch KĐ cực phát chung (E chung) gồm: Sơ đồ đầy đủ, nguyên lý làm việc, đặc điểm, ứng dụng

2.2.2 Mạch KĐ cực gốc chung (B chung) gồm: Sơ đồ đầy đủ, đặc điểm, ứng dụng

2.2.3 Mạch KĐ cực góp chung (C chung) gồm: Sơ đồ đầy đủ, đặc điểm, ứng dụng

2.3 Các chế độ công tác của transistor

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Các chế độ làm việc

2.4 Mạch KĐ điện áp

2.4.1 Mạch KĐ điện áp ghép RC

2.4.2 Mạch KĐ điện áp ghép biến áp

2.5 Mạch KĐ công suất

2.5.1 Các mạch KĐ công suất đơn, chế độ A - mạch tải ghép trực tiếp - mạch tải ghép qua máy biến áp

2.5.2 Các mạch KĐ công suất đẩy kéo làm việc ở chế độ B hoặc AB - mạch đẩy kéo dùng MBA có điểm trung tính - mạch đẩy kéo dùng tầng KĐ đảo pha - mạch đẩy kéo dùng 2 BJT khác loại

Kiểm tra 1 tiết

2.6. Mạch KĐ thuật toán (KĐTT)

2.6.1 Khái niệm về KĐTT

2.6.2 Các mạch KĐTT cơ bản - mạch đảo (gồm sơ đồ, cách tính các thông số, ứng dụng) - mạch không đảo - mạch trừ - mạch cộng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử.

+ Các mạch khuếch đại cơ bản.

- Về kỹ năng:

+ Nhận dạng và sử dụng được các linh kiện bán dẫn.

+ Nhận dạng và đo kiểm được các thông số cơ bản của các mạch khuếch đại phổ thông.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các linh kiện điện tử, mạch khuếch đại vào cuộc sống và sản xuất.

+ Ham học hỏi, tìm tòi để áp dụng vào công việc sau này.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học sinh cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 1: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7

4. Tài liệu tham khảo:

Bài giảng Điện tử cơ bản,  trường CĐĐL miền Trung

Kỹ thuật điện tử , Đỗ Xuân Thụ, NXB Giáo dục - 2001

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Mạng điện

Mã môn học: MH13

Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Mạng điện là môn học chuyên ngành trong chương trình Cao đẳng ngành thí nghiệm điện. Môn học học trước: Mạch điện, Máy điện.

- Tính chất: Môn học Mạng điện là môn học kỹ thuật mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản mạng điện.

+ Trình bày đươc các phương pháp tính toán giải tích mạng điện.

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các thông số của mạng điện.

+ Tính toán được tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây tải điện và máy biến áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên trì, ý thức trách nhiệm trong công việc

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Khái niệm chung về mạng điện | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 2: Sơ đồ tính toán và thông số các phần tử của mạng điện | 18 | 12 | 5 | 1 |
|  | Chương 3: Tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện | 24 | 13 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 45 | 28 | 15 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm chung về mạng điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các khái niệm về hệ thống điện, mạng điện.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng điện, điện áp và khả năng tải của mạng điện

2. Nội dung:

| 1.1. Các khái niệm cơ bản về mạng điện |
| --- |
| 1.1.1. Hệ thống điện. |
| 1.1.2. Mạng điện. |
| 1.1.3. Hộ tiêu thụ. |
| 1.1.4. Điện áp định mức. |
| 1.2. Phân loại mạng điện |
| 1.3. Điện áp và khả năng tải của mạng điện |
| 1.3.1. Điện áp của mạng điện |
| 1.3.2. Khả năng tải của mạng điện |
| Chương 2: Sơ đồ tính toán và thông số các phần tử của mạng điện | Thời gian: 18 giờ |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được bản chất vật lý của các thông số mạng điện.

- Tính toán được các thông số đường dây tải điện, máy biến áp lực

2. Nội dung:

2.1. Thông số của dây dẫn

2.1.1. Điện trở tác dụng

2.1.2. Điện kháng

2.1.3. Điện dẫn tác dụng

2.1.4. Điện dẫn phản kháng

2.2. Sơ đồ thay thế của dây dẫn

2.3. Thông số của máy biến áp

2.3.1. Máy biến áp 2 cuộn dây

2.3.2. Máy biến áp 3 cuộn dây

2.3.3. Máy biến áp tự ngẫu

2.4. Bài tập áp dụng

| Chương 3: Tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện | Thời gian: 24 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được tổn thất công suất và điện năng trên đường dây tải điện, máy biến áp.

- Tính được tổn thất công suất, điện năng trên đường dây tải điện, trạm biến áp.

2. Nội dung:

3.1. Khái niệm về tổn thất công suất và điện năng

3.2. Tổn thất công suất trên đường dây

3.2.1. Đường dây có một phụ tải.

3.2.2. Đường dây có nhiều phụ tải.

3.3. Tổn thất điện năng trên đường dây

3.3.1. Khái niệm thời gian sử dụng công suất cực đại và thời gian tổn thất công suất cực đại

3.3.2. Theo phương pháp thời gian tổn thất công suất lớn nhất xác định tổn thất điện năng.

3.4. Tổn thất công suất trong máy biến áp

3.4.1. Tổn thất công suất trong MBA 3 pha 2 cuộn dây

3.4.2. Tổn thất công suất trong MBA 3 pha 3 cuộn dây

3.5. Tổn thất điện năng trong trạm biến áp.

3.6. Bài tập ứng dụng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được các khái niệm cơ bản mạng điện.

+ Trình bày đươc các phương pháp tính toán giải tích mạng điện.

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các thông số của mạng điện.

+ Tính toán được tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây tải điện và máy biến áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên trì, ý thức trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Mục 2.1:Thông số của dây dẫn và 2.3 chương 2: Thông số của máy biến áp.

- Mục 3.2: Tổn thất  công suất trên đường dây, mục 3.4: Tổn thất công suất trong máy biến áp và mục 3.5 chương 3: Tổn thất điện năng trong trạm biến áp.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Mạng điện, Bùi Ngọc Thư, NXB Khoa học kỹ thuật - 2002

+ Lưới điện và Hệ thống điện tập 1, Trần Bách, NXB Khoa học kỹ thuật - 2000.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Rơle bảo vệ

Mã môn học: MH14

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Rơle bảo vệ trong hệ thống điện là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cao đẳng ngành thí nghiệm điện

Môn học này chỉ được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong các môn học cơ sở

- Tính chất: Rơle bảo vệ là môn học kỹ thuật mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được nhiệm vụ của rơle bảo vệ; các kiến thức về yêu cầu của bảo vệ rơle; các nguyên lý thực hiện bảo vệ; các loại nguồn thao tác trong rơle bảo vệ.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại rơle điện từ, rơle tĩnh, và rơle kỹ thuật số.

+ Phân tích được các nguyên lý cơ bản thực hiện bảo vệ rơle.

- Về kỹ năng:

Vẽ thành thạo các sơ đồ nguyên lý của bảo vệ; Biết tổ chức hoạt động nhóm trong học tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Chương 1. Khái niệm chung về rơle bảo vệ | 4 | 4 |  |  |
|  | Chương 2. Các phần tử chính trong rơle bảo vệ | 11 | 10 |  | 1 |
|  | Chương 3. Các nguyên lý thực hiện bảo vệ | 15 | 14 |  | 1 |
|  | Tổng số: | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1. Khái niệm chung về rơle bảo vệ | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được nhiệm vụ của rơle bảo vệ

+Phân tích được các kiến thức về yêu cầu cơ bản của bảo vệ rơle

+Trình bày được cấu trúc của hệ thống bảo vệ

2. Nội dung:

1.1. Nhiệm vụ của bảo vệ role

1.2. Các yêu cầu cơ bản trong bảo vệ role

1.2.1. Tính chọn lọc.

1.2.2. Tác động nhanh.

1.2.3. Độ nhạy.

1.2.4. Độ tin cậy.

1.2.5. Đơn giản và kinh tế

1.3.Cấu trúc & các bộ phận của hệ thống rơle bảo vệ

1.3.1. Cấu trúc của hệ thống rơle bảo vệ

1.3.2. Các bộ phận cơ bản của hệ thống rơle bảo vệ

| Chương 2. Các phần tử chính trong rơle bảo vệ | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại rơle điện từ, rơle tĩnh và rơle kỹ thuật số.

+Trình bày được các sơ đồ nối TI, TU trong bảo vệ rơle.

+Phân tích được các loại nguồn thao tác trong rơle bảo vệ; Kênh thông tin của hệ thống bảo vệ

2. Nội dung:

2.1. Máy biến dòng trong sơ đồ rơle bảo vệ (TI)

2.1.1.Nhiệm vụ và cách đánh dấu cực tính cuộn dây.

2.1.2. Sơ đồ nối các TI trong rơ le bảo vệ

2.2. Máy biến điện áp trong sơ đồ rơle bảo vệ .

2.2.1. Nhiệm vụ và đặc điểm.

2.2.2. Sơ đồ nối các TU trong rơ le bảo vệ

2.3. Quá trình phát triển của rơle bảo vệ

2.4. Rơle điện từ

2.4.1. Cấu tạo.

2.4.2. Nguyên tắc tác động.

2.4.3. Ứng dụng của rơ le điện từ.

2.4.3.1. Rơ le dòng điện.

2.4.3.2. Rơ le điện áp.

2.4.3.3. Rơ le trung gian.

2.4.3.4. Rơ le thời gian.

2.4.3.5. Rơ le tín hiệu.

2.5. Rơle tĩnh

2.5.1. Nguyên lý cấu tạo.

2.5.2. Sự khác biệt giữa rơle điện cơ và rơle tĩnh

2.6. Rơle kỹ thuật số

2.6.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơle kỹ thuật số

2.6.2. Đánh giá rơle kỹ thuật số

2.6.2.1. Ưu điểm.

2.6.2.2. Nhược điểm.

2.7. Các nguồn điện thao tác

2.7.1. Công dụng và yêu cầu.

2.7.2. Nguồn thao tác một chiều.

2.7.3. Nguồn thao tác xoay chiều.

| Chương 3. Các nguyên lý thực hiện bảo vệ | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được các nguyên lý cơ bản để phát hiện các hư hỏng trong HTĐ

+Phân tích được các nguyên lý thực hiện bảo vệ trong HTĐ

+Trình bày được các nguyên tắc bảo vệ như: Nguyên tắc quá dòng, so lệch, khoảng cách....

2. Nội dung:

3.1. Bảo vệ quá dòng điện cực đại

3.1.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc.

3.1.2. Dòng khởi động của bảo vệ.

3.1.3. Độ nhạy của bảo vệ

3.1.4. Thời gian làm việc của bảo vệ.

3.1.4.1. Đặc tính thời gian độc lập DT

3.1.4.2. Đặc tính thời gian phụ thuộc IT

3.1.5. Bảo vệ quá dòng điện kết hợp với rơle kém áp

3.1.6. Nhận xét bảo vệ dòng điện cực đại

3.2. Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh

3.2.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc.

3.2.3. Dòng khởi động của bảo vệ.

3.2.4. Độ nhạy của bảo vệ

3.2.4. Thời gian tác động của bảo vệ .

3.2.6. Nhận xét về bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh

3.3. Bảo vệ quá dòng chạm đất

3.3.1. Bảo vệ quá dòng chạm đất ở mạng có dòng chạm đất lớn

3.3.1.1 Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc

3.3.1.2. Dòng khởi động của bảo vệ.

3.3.1.3. Độ nhạy của bảo vệ

3.3.1.4. Thời gian làm việc của bảo vệ.

3.3.2. Bảo vệ quá dòng chạm đất trong mạng có dòng chạm đất nhỏ

3.3.2.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc

3.3.2.2. Bảo vệ phản ứng theo điện áp TTK.

3.3.2.3. Bảo vệ phản ứng theo dòng TTK

1. Dòng khởi động của bảo vệ.

2. Độ nhạy của bảo vệ

. 3. Thời gian tác động của bảo vệ

3.4. Bảo vệ quá dòng điện có hướng

3.4.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc

3.4.2. Phần tử định hướng công suất

3.5. Bảo vệ dòng điện so lệch

3.5.1. Nguyên tắc tác động

3.5.2. Dòng điện không cân bằng

3.5.3. Dòng điện khởi động của bảo vệ

3.5.4. Độ nhạy và vấn đề nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch.

3.6. Bảo vệ khoảng cách.

3.6.1. Nguyên tắc hoạt động

3.6.2. Đặc tính thời gian của bảo vệ khoảng cách 3 cấp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Hiểu được nhiệm vụ của rơle bảo vệ; các kiến thức về yêu cầu của bảo vệ rơle; các nguyên lý thực hiện bảo vệ; các loại nguồn thao tác trong rơle bảo vệ.

Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại rơle điện từ, rơle tĩnh, và rơle kỹ thuật số.

Phân tích được các nguyên lý cơ bản thực hiện bảo vệ rơle.

- Về kỹ năng:

Vẽ thành thạo các sơ đồ nguyên lý của bảo vệ; Biết tổ chức hoạt động nhóm trong học tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 2. Các phần tử chính trong bảo vệ

Chương 3. Các nguyên lý thực hiện bảo vệ

4. Tài liệu tham khảo:

1. Bảo vệ các hệ thống điện, Trần Đình Long, NXB Khoa học kỹ thuật- 2000

2. Rơle số - lý thuyết và ứng dụng, Nguyễn Hồng Thái - Vũ Văn Tẩm, NXB Giáo dục - 2001

3. Bảo vệ rơle và hệ thống điện, Lê Kim Hùng - Đoàn Ngọc Minh Tú, NXB Giáo dục - 1998

4. Cơ sở bảo vệ rơle, Ampefocub, NXB Năng lượng - 1961

5. Bảo vệ rơle, Tremobrobov, NXB Năng lượng – 1968

6. Các Catalô chào hàng của các hãng ABB, Siemens, Sel …

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành

Mã môn học: MH15

Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ

(Lý thuyết:30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này bố trí vào học kỳ 3

- Tính chất: Tiếng Anh chuyên ngành  là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Giúp sinh viên làm quen với tiếng Anh chuyên ngành điện thông qua các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ chuyên ngành, làm giàu vốn từ vựng chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng dịch tài liệu.

- Về kỹ năng: Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có được kỹ năng cơ bản để đọc hiểu và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành, tạo cơ sở để sinh viên tiếp tục nghiên cứu tự học sau này.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | UNIT ONE: Technical Data | 11 | 7 | 3 | 1 |
|  | UNIT TWO: Introduction About Electric Systems | 10 | 7 | 3 |  |
|  | THE MIDDLE EXAM | 1 |  |  | 1 |
|  | UNIT THREE: Transformers | 11 | 7 | 3 | 1 |
|  | UNIT FOUR: Oil-cooling systems | 12 | 9 | 3 |  |
|  | TỔNG SỐ | 45 | 30 | 12 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| UNIT ONE: Technical Data | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Sinh viên nói và viết được số đếm, số thứ tự, phân số, hỗn số, số thập phân, số âm, lũy thừa, phần trăm, độ C. Có vốn từ cơ bản để đọc hiểu các thông số kỹ thuật đơn giản.

2. Nội dung:

Numbers

-Whole numbers

-Fractions

-Mixed numbers

-Decimals

-Positive and negative numbers

-Exponents

-Percent

-Degree

Vocabulary practice

Reading parameters

Relating exercises

| UNIT TWO: Introduction About Electric Systems | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Sinh viên có được vốn từ cơ bản về hệ thống điện, có thể đọc hiểu và dịch những mẫu câu hoặc tài liệu đơn giản liên quan đến hệ thống điện. Sử dụng được cấu trúc câu: There is/ There are;  How much/ How many

2. Nội dung:

Reading comprehension

Grammar:

Further reading

Relating exercises

| UNIT THREE: Transformers Reading comprehension | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Sinh viên nêu được tên các kiểu máy biến áp, có thể mô tả cấu tạo đơn giản của máy biến áp một pha hay 3 pha, có thể đọc hiểu và dịch những mẫu câu hoặc tài liệu đơn giản liên quan đến máy biến áp. Sử dụng được mẫu  câu so sánh hơn và so sánh nhất.

2. Nội dung:

Reading comprehension

Grammar:

Further reading

Relating exercises

| UNIT FOUR: Oil-cooling systems | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Sinh viên có thêm vốn từ về máy biến áp, có thể đọc hiểu và dịch những mẫu câu hoặc tài liệu đơn giản liên quan đến hệ thống làm mát máy biến áp bằng dầu. Sử dụng được đại từ liên hệ và động từ khiếm khuyết.

2. Nội dung:

Reading comprehension

Grammar:

Further reading

Relating exercises

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Giúp sinh viên làm quen với tiếng Anh chuyên ngành điện thông qua các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ chuyên ngành, làm giàu vốn từ vựng chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng dịch tài liệu.

- Về kỹ năng: Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có được kỹ năng cơ bản để đọc hiểu và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành, tạo cơ sở để sinh viên tiếp tục nghiên cứu tự học sau này.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Từ vựng chuyên ngành.

Thuật ngữ chuyên ngành.

Cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Thành Yến (2005), Tiếng Anh trong ngành Điện, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban từ điển Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật (2006), Từ điển Điện và kỹ thuật Điện Anh  - Việt. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

- Collins Cobuild (1990). English Grammar, Collins Publishers, The University of Birmingham.

- Biber, Longman Grammar of Spoken and Written English.

- John Bird, Basic Electrical Engineering Principles.

- Central Electricity Generating Board (1982). Modern Power Station Practice. Pergamon. ISBN 0-08-016436-6.

- Daniels, A.R. (1985). Introduction to Electrical Machines. Macmillan. ISBN 0-333-19627-9.

- Flanagan, William (1993). Handbook of Transformer Design and Applications. McGraw-Hill. ISBN 0-0702-1291-0.

- Gottlieb, Irving (1998). Practical Transformer Handbook. Elsevier. ISBN 0-7506-3992-X.

- Harlow, James (2004). Electric Power Transformer Engineering. CRC Press. ISBN 0-8493-1704-5.

- Heathcote, Martin (1998). J & P Transformer Book, Twelfth edition. Newnes. ISBN 0-7506-1158-8.

- Hindmarsh, John (1977). Electrical Machines and their Applications, 4th edition. Exeter: Pergammon. ISBN 0-08-030573-3.

- Kulkarni, S.V. & Khaparde, S.A. (2004). Transformer Engineering: design and practice. CRC Press. ISBN 0-8247-5653-3.

- McLaren, Peter (1984). Elementary Electric Power and Machines. Ellis Horwood. ISBN 0-4702-0057-X.

- McLyman, Colonel William (2004). Transformer and Inductor Design Handbook. CRC. ISBN 0-8247-5393-3.

Pansini, Anthony (1999). Electrical Transformers and Power Equipment. CRC Press. pp. p23. ISBN 0-8817-3311-3.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nhà máy điện

Mã môn học: MH16

Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ

(Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Nhà máy điện là môn học chuyên ngành trong chương trình Cao đẳng chuyên ngành Thí nghiệm điện. Môn học học trước: Mạch điện, Máy điện, Khí cụ điện, Đo lường điện.

- Tính chất: Môn học Nhà máy điện là môn học kỹ thuật mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các loại nhà máy điện, các thiết bị trong nhà máy điện

+ Phân tích được các sơ đồ hệ thống kích từ, diệt từ máy phát điện.

+ Trình bày được sơ đồ nối điện chính, sơ đồ tự dùng, sơ đồ nối điện một chiều, sơ đồ điều khiển máy cắt, sơ đồ đo lường, sơ đồ mặt cắt, mặt bằng của thiết bị phân phối điện trong nhà máy điện.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được các sơ đồ hệ thống kích từ, diệt từ máy phát điện, sơ đồ nối điện chính, sơ đồ tự dùng, sơ đồ nối điện một chiều trong nhà máy điện.

+ Viết được trình tự thao tác trên sơ đồ nối điện trong nhà máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, có ý thức kỷ luật cao trong công việc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Khái niệm chung về nhà máy điện | 5 | 5 |  |  |
|  | Chương 2: Hệ thống kích từ và diệt từ máy phát điện | 7 | 6 |  | 1 |
|  | Chương 3: Máy biến áp tự ngẫu | 5 | 5 |  |  |
|  | Chương 4: Sơ đồ nối điện của nhà máy điện | 6 | 5 | 1 |  |
|  | Thi giữa kỳ | 1 |  |  | 1 |
|  | Chương 5: Điện tự dùng trong nhà máy điện | 4 | 3 | 1 |  |
|  | Chương 6: Điện một chiều trong nhà máy điện | 5 | 4 | 1 |  |
|  | Chương 7: Mạch nhị thứ trong nhà máy điện | 7 | 6 | 1 |  |
|  | Chương 8: Thiết bị phân phối điện | 4 | 3 |  | 1 |
|  | Tổng số | 45 | 38 | 4 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm chung về nhà máy điện | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các loại nhà máy điện, trạm biến áp.

- Trình bày được việc vẽ các đồ thị phụ tải trong nhà máy điện.

2. Nội dung:

1.1. Phân loại nhà máy điện và trạm biến áp

1.1.1. Phân loại nhà máy điện

1.1.2. Phân loại trạm biến áp

1.2. Đồ thị phụ tải.

1.2.1. Định nghĩa và phân loại

1.2.2. Cách vẽ đồ thị phụ tải

1.2.3. Các đại lượng đặc trưng của đồ thị phụ tải

1.2.4. Điều chỉnh đồ thị phụ tải

| Chương 2: Hệ thống kích từ và diệt từ máy phát điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các thông số cơ bản máy phát điện, các hệ thống kích từ, diệt từ của máy phát điện.

- Trình bày được các sơ đồ hệ thống kích từ, diệt từ của máy phát điện.

2. Nội dung:

2.1. Tổng quan về máy phát điện

2.2. Hệ thống kích từ máy phát điện.

2.2.1. Khái niệm chung

2.2.2. Thông số của hệ thống kích từ

2.2.3. Các hệ thống kích từ.

2.3. Hệ thống diệt từ máy phát điện.

1.3.1. Khái niệm chung.

1.3.2. Yêu cầu đối với hệ thống diệt từ.

1.3.3. Các hệ thống diệt từ.

| Chương 3: Máy biến áp tự ngẫu | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các thông số của máy biến áp, ưu nhược điểm của máy biến áp tự ngẫu.

- Trình bày được nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc của máy biến áp tự ngẫu.

2. Nội dung:

3.1. Phân loại MBA

3.2. Máy biến áp tự ngẫu

3.2.1. Nguyên lý làm việc

3.2.2. Các chế độ làm việc của máy biến áp tự ngẫu

3.2.3. Ưu, nhược điểm của máy biến áp tự ngẫu

3.3. Khả năng tải của máy biến áp

| Chương 4: Sơ đồ nối điện của nhà máy điện | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo, ưu nhược điểm của các dạng sơ đồ nối điện cơ bản, sơ đồ nối điện của nhà máy điện.

- Trình bày được các dạng sơ đồ nối điện, trình tự thao tác trên sơ đồ nối điện trong nhà máy điện.

2. Nội dung:

| 4.1. Các yêu cầu cơ bản của sơ đồ nối điện. | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |
| 4.2. Các sơ đồ nối điện cơ bản |  |
| 4.2.1. Sơ đồ hệ thống một thanh góp |  |
| 4.2.2. Sơ đồ hệ thống hai thanh góp |  |
| 4.2.3. Sơ đồ cầu |  |
| 4.2.4. Sơ đồ đa giác |  |
| 4.2.5. Sơ đồ một rưỡi |  |
| 4.3. Các sơ đồ nối điện của nhà máy điện |  |
| Chương 5: Điện tự dùng trong nhà máy điện | Thời gian: 4 giờ |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cơ cấu điện tự dùng trong nhà máy điện.

- Trình bày được sơ đồ nối điện tự dùng trong nhà máy điện.

2. Nội dung:

| 5.1. Khái niệm chung |
| --- |
| 5.2. Phụ tải điện tự dung |
| 5.3. Sơ đồ nối điện tự dùng trong nhà máy điện. |
| Chương 6: Điện một chiều trong nhà máy điện | Thời gian: 5 giờ |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được công dụng nguồn một chiều trong nhà máy điện, các thông số cơ bản của ắcqui

- Trình bày được sơ đồ nối ắcqui vào hệ thống điện một chiều trong nhà máy điện.

2. Nội dung:

6.1. Nguồn một chiều trong nhà máy điện

6.1.1. Khái quát chung

6.1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ắcqui

6.1.3. Các thông số cơ bản của ắcqui

6.2. Sơ đồ nối ắcqui vào hệ thống điện một chiều trong nhà máy điện.

6.3. Phân phối nguồn một chiều

| Chương 7: Mạch nhị thứ trong nhà máy điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các phần tử trong mạch điều khiển

- Trình bày được sơ đồ điều khiển, tín hiệu máy cắt, mạch đo lường, kiểm tra cách điện trong nhà máy điện.

2. Nội dung:

7.1. Khái niệm chung

7.2. Các phần tử trong mạch điều khiển

7.3. Các yêu cầu của sơ đồ điều khiển máy cắt

7.4. Mạch tín hiệu trong nhà máy điện

7.5. Sơ đồ điều khiển và tín hiệu máy cắt

7.6. Đo lường trong nhà máy điện

7.7. Kiểm tra cách điện trong nhà máy điện

7.7.1. Kiểm tra cách điện trong mạng điện một chiều

7.7.2. Kiểm tra cách điện trong mạng điện xoay chiều

| Chương 8: Thiết bị phân phối điện | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các phần tử trên sơ đồ mặt cắt, mặt bằng của thiết bị phân phối điện.

- Trình bày được sơ đồ mặt cắt, mặt bằng của thiết bị phân phối trong nhà máy điện.

2. Nội dung:

8.1. Khái niệm chung

8.2. Thiết bị phân phối trong nhà

8.3. Thiết bị phân phối ngoài trời

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các loại nhà máy điện, các thiết bị trong nhà máy điện

+ Phân tích được các sơ đồ hệ thống kích từ, diệt từ máy phát điện.

+ Trình bày được sơ đồ nối điện chính, sơ đồ tự dùng, sơ đồ nối điện một chiều, sơ đồ điều khiển máy cắt, sơ đồ đo lường, sơ đồ mặt cắt, mặt bằng của thiết bị phân phối điện trong nhà máy điện.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được các sơ đồ hệ thống kích từ, diệt từ máy phát điện, sơ đồ nối điện chính, sơ đồ tự dùng, sơ đồ nối điện một chiều trong nhà máy điện.

+ Viết được trình tự thao tác trên sơ đồ nối điện trong nhà máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, có ý thức kỷ luật cao trong công việc.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Mục 1.2 chương 1: Đồ thị phụ tải

- Mục 2.2: Hệ thống kích từ và mục 2.3 chương 2: Hệ thống diệt từ MPĐ

- Mục 3.2.2 chương 3: Các chế độ làm việc của máy biến áp tự ngẫu.

- Mục 4.2: Các sơ đồ nối điện cơ bản và mục 4.3 chương 4: Các sơ đồ nối điện của nhà máy điện.

- Mục 5.3 chương 5:Sơ đồ nối điện tự dùng trong nhà máy điện

- Mục 6.2 chương 6:Sơ đồ nối ắcqui vào hệ thống điện một chiều trong nhà máy điện.

- Mục 7.4: Mạch tín hiệu trong nhà máy điện, mục 7.5: Sơ đồ điều khiển và tín hiệu máy cắt và mục 7.6 chương 7: Đo lường trong nhà máy điện.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp, Trịnh Hùng Thám, Nxb Khoa học kỹ thuật - 2000.

+ Khí cụ điện, Phạm Văn Giới, Nxb Khoa học kỹ thuật - 2002.

+ Cẩm nang thiết bị đóng cắt của ABB, Lê Văn Doanh, Nxb Khoa học kỹ thuật - 2000.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kinh doanh điện năng

Mã môn học: MH17

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học “Kinh doanh điện năng ” là một môn học chuyên ngành, trang bị cho học sinh- sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh điện năng, góp phần hoàn thiện mục tiêu đào. Môn học bố trí vào năm học cuối của khóa đào tạo.

- Tính chất: Kinh doanh điện năng là môn học mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Hiểu được các nghiệp vụ trong ký hợp đồng mua bán điện, lắp đặt các thiết bị đo đếm và xác định điện năng tiêu thụ của khách hàng, phương thức thu tiền, theo dõi nợ tiền điện và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định của pháp luật.

- Về kỹ năng: Thực hiện đúng trình tự ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng, lắp đặt hệ thống đo đếm đúng quy trình, xác định đúng điện năng tiêu thụ của khách hàng, giải quyết đúng theo pháp luật khi có tranh chấp trong mua bán điện với khách hàng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ các buổi học, có tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt các hướng dẫn của giảng viên.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Chương 1. Vai trò của công tác kinh doanh điện năng và Hợp đồng mua bán điện. | 8 | 7 | 1 |  |
|  | Chương 2. Công tác lắp đặt và ghi chỉ số công tơ. | 7 | 5 | 1 | 1 |
|  | Chương 3. Hóa đơn tiền điện, thu tiền và theo dõi nợ tiền điện. | 8 | 7 | 1 |  |
|  | Chương 4. Những vấn đề liên quan trong giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. | 7 | 5 | 1 | 1 |
|  | Tổng số | 30 | 24 | 4 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1. Vai trò của công tác kinh doanh điện năng và Hợp đồng mua bán điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các nghiệp vụ trong ký hợp đồng mua bán điện.

- Thực hiện đúng trình tự ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

2. Nội dung:

1.1 Đặc điểm của sản phẩm điện năng và tình hình sản xuất, tiêu thụ điện năng. 1.1.1 Đặc điểm của sản phẩm điện năng 1.1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ điện năng

1.2 Vị trí và vai trò của công tác kinh doanh điện năng 1.2.1 Các chỉ tiêu cơ bản của công tác kinh doanh điện năng 1.2.2 Khái quát mô hình tổ chức thực hiện công tác kinh doanh 1.2.3 Vai trò của các bộ phận trong công tác kinh doanh điện năng

1.3 Khái quát chung về hợp đồng mua bán điện. 1.3.1 Cơ sở thiết lập hợp đồng mua bán điện 1.3.2 Phân loại hợp đồng mua bán điện 1.3.3 Nội dung hợp đồng mua bán điện

1.4 Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng và phân cấp, ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán điện 1.4.1 Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng 1.4.2 Phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán điện

1.5 Điều kiện, thời gian và trình tự ký kết hợp đồng mua bán điện. 1.5.1 Điều kiện ký kết hợp đồng mua bán điện 1.5.2 Thời gian ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng 1.5.3 Trình tự ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng 1.5.4 Số lượng và thời hạn của hợp đồng mua bán điện.

1.6 Thực hiện và quản lý hợp đồng mua bán điện. 1.6.1 Thực hiện hợp đồng mua bán điện 1.6.2 Quản lý hợp đồng mua bán điện

| Chương 2. Công tác lắp đặt và ghi chỉ số công tơ | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được công tác lắp đặt và quản lý hệ thống đo đếm điện năng, hiểu được công tác điều hành và lịch ghi chỉ số.

- Làm đúng quy trình lắp đặt và quản lý hệ thống đo đếm điện năng, thực hiện đúng lịch ghi chỉ số công tơ.

2. Nội dung:

2.1 Quy định chung về công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng

2.2 Thiết kế, lắp đặt và treo tháo hệ thống đo đếm điện năng 2.2.1 Thiết kế, lắp đặt hệ thống đo đếm 2.2.2 Treo tháo hệ thống đo đếm

2.3 Quản lý chất lượng và hoạt động của hệ thống đo đếm điện năng 2.3.1 Quản lý chất lượng hệ thống đo đếm 2.3.2 Công tác bảo quản hệ thống đo đếm 2.3.3 Quản lý niêm phong thiết bị đo đếm

2.4 Giải quyết các trường hợp mất hoặc hư hỏng và khiếu nại của khách hàng về hệ thống đo đếm

2.5 Ghi chỉ số công tơ 2.5.1 Mục đích, yêu cầu và các hình thức ghi chỉ số công tơ 2.5.2 Lịch ghi chỉ số 2.5.3 Điều hành, quản lý và thông báo kết quả ghi chỉ số cho khách hàng 2.5.4 Yêu cầu và nhiệm vụ của người ghi chỉ số 2.5.5 Kiểm tra và phúc tra ghi chỉ số

| Chương 3. Hóa đơn tiền điện, thu tiền và theo dõi nợ tiền điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu các phương thức thu tiền và theo dõi nợ tiền điện, biết được công tác quyết toán tiền điện, theo dõi nợ tiền điện.

- Xác định đúng điện năng tiêu thụ của khách hàng.

2. Nội dung:

3.1 Quy định chung về lập hóa đơn tiền điện 3.1.1 Căn cứ để lập hóa đơn tiền điện 3.1.2 Quy định về lập hóa đơn tiền điện

3.2 Lập hóa đơn tiền điện 3.2.1 Hình thức hóa đơn tiền điện 3.2.2 Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

3.3 Phương pháp tính tiền điện 3.3.1 Tính tiền điện năng tác dụng 3.3.2 Tính tiền công suất phản kháng

3.4 Phát hành và xử lý hóa đơn tiền điện 3.4.1 In hóa đơn tiền điện 3.4.2 Lập bảng kê hóa đơn 3.4.3 Kiểm tra và phát hành hóa đơn, bảng kê

3.5 Giải quyết các sai sót về hóa đơn tiền điện 3.5.1 Quy trình về giải quyết sai sót hóa đơn tiền điện 3.5.2 Trình tự, thủ tục điều chỉnh hóa đơn

3.6 Thu tiền điện 3.6.1 Nhiệm vụ thu tiền điện 3.6.2 Yêu cầu của việc tổ chức thu tiền điện 3.6.3 Các hình thức thu tiền điện

3.7 Quyết toán tiền phải thu và số dư nợ 3.7.1 Nhiệm vụ của bộ phận quyết toán tiền điện 3.7.2 Quyết toán tiền điện

3.8 Trách nhiệm quản lý hóa đơn và việc thu, nộp tiền điện 3.8.1 Trách nhiệm quản lý hóa đơn 3.8.2 Yêu cầu đối với thu ngân viên trong việc thu, nộp tiền điện 3.8.3 Trách nhiệm quản lý tiền mặt

3.9 Theo dõi nợ và xử lý nợ khó đòi 3.9.1 Nội dung theo dõi nợ 3.9.2 Phân tích nguyên nhân số dư nợ 3.9.3 Xử lý nợ khó đòi

| Chương 4. Những vấn đề liên quan trong giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

- Biết được chất lượng điện năng; việc đo đếm điện năng; giá điện và thanh toán tiền điện.

- Giải quyết đúng theo pháp luật khi có tranh chấp trong mua bán điện với khách hàng.

2. Nội dung:

4.1 Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 4.1.1 Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện và quy định về phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, bồi thường thiệt hại 4.1.2 Xử lý hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 4.1.3 Xử lý hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt của bên bán điện 4.1.4 Xử lý hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt của bên mua điện 4.1.5 Bồi thường thiệt hại trong trường hợp trộm cắp điện

4.2 Chất lượng điện năng và việc đo đếm điện năng 4.2.1 Tiêu chuẩn chất lượng điện năng 4.2.2 Đo đếm điện năng

4.3 Giá điện và thanh toán tiền điện 4.3.1 Giá điện và các loại chi phí 4.3.2 Thanh toán tiền điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Hiểu được các nghiệp vụ trong ký hợp đồng mua bán điện, lắp đặt các thiết bị đo đếm và xác định điện năng tiêu thụ của khách hàng, phương thức thu tiền, theo dõi nợ tiền điện và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định của pháp luật.

- Về kỹ năng: Thực hiện đúng trình tự ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng, lắp đặt hệ thống đo đếm đúng quy trình, xác định đúng điện năng tiêu thụ của khách hàng, giải quyết đúng theo pháp luật khi có tranh chấp trong mua bán điện với khách hàng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ các buổi học, có tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt các hướng dẫn của giảng viên.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Biết được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh điện năng, thực hiện đúng các nghiệp vụ trong quy trình kinh doanh mua bán điện nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong kinh tế thị trường, với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị và của ngành. Trọng tâm kiến thức môn học được phân bổ đều ở các chương.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

3. Nghị định số 134/2013/CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Thông tư 27/2013/TT-BCT 31/10/2013 của Bộ Công thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

5. Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14/01/2013 của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

6. Thông tư 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công thương quy định về mua, bán công suất phản kháng.

7. Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-EVN ngày 26/9/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 832/QĐ-EVN ngày 01/9/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Bộ quy trình Kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuât an toàn

Mã môn học: MH18

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học kỹ thuật an toàn là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng ngành thí nghiệm điện.

- Tính chất: Môn học Kỹ thuật An toàn là môn học kỹ thuật, mang tính lý thuyết, thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được tác hại của dòng điện và phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

+ Trình bày được hiện tượng dòng điện tản trong đất

+ Trình bày được khái niệm điện áp tiếp xúc, điện áp bước

+ Phân tích được điều kiện an toàn trong các mạng điện đơn giản.

+ Trình bày được các biện pháp bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính trong việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

+ Trình bày được các phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện

+ Trình bày được các biện pháp sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ và phân tích được tính an toàn của các loại mạng điện.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất tập trung, nối đất hình lưới.

+ Tính toán được điện trở nối đất.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất làm việc và nối đất lặp lại.

+ Chọn được điện áp và trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

+ Phân biệt được các phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện.

+ Thực hiện sơ cấp cứu một số trường hợp TNLĐ thường gặp một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người.

+ Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

+ Ý thức cao vấn đề an toàn trong ngành Điện.

+ Nâng cao tính cẩn thận, ý thức trách nhiệm trong công việc.

+ Ý thức đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp trong công việc.

+ Ý thức tầm quan trọng của công việc sơ cấp cứu khi xảy ra TNLĐ.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người | 5 | 5 |  |  |
|  | Chương 2: Phân tích an toàn trong mạng điện | 7 | 6 |  | 1 |
|  | Chương 3: Bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính | 6 | 6 |  |  |
|  | Chương 4: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 5: Sự cố và hiện tượng bất thường | 6 | 5 |  | 1 |
|  | Chương 6: Sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp | 3 | 3 |  |  |
|  | Tổng số | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của cơ thể người.

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của dòng điện giật.

- Trình bày được khái niệm điện áp tiếp xúc, điện áp bước

- Nâng cao ý thức an toàn điện khi làm các công việc tiếp xúc với điện

2. Nội dung:

1.1 Điện trở của cơ thể con người.

1.2 Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật.

1.3 Ảnh hưởng của thời gian dòng điện giật.

1.4 Đường đi của dòng điện giật.

1.5 Ảnh hưởng của tần số dòng điện giật.

1.6 Điện áp cho phép.

1.7 Hiện tượng dòng điện tản trong đất.

1.8 Điện áp tiếp xúc.

1.9 Điện áp bước.

| Chương 2: Phân tích an toàn trong mạng điện . | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm của mạng điện có trung tính cách đất, trung tính trực tiếp nối đất và mạng điện cách đất có điện dung lớn.

- Phân tích được an toàn trong các mạng điện.

- Vẽ sơ đồ nối dây các loại mạng điện một cách chính xác, thành thạo, sạch sẽ.

- Nâng cao ý thức tự tìm hiểu các loại mạng điện trên thực tế.

- Ý thức thực hiện các biện pháp an toàn khi công tác trên lưới điện.

2. Nội dung:

2.1 Mạng điện có trung tính cách điện đối với đất

2.1.1 Mạng điện 1 pha trung tính cách điện

2.1.2 Mạng điện 3 pha trung tính cách điện

2.2 Mạng điện cách điện đối với đất có điện dung lớn.

2.2.1 Nguy hiểm của điện tích tàn dư

2.2.2 Điện dung trong mạch điện xoay chiều

2.3 Mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất.

2.3.1 Mạng điện 1 pha trung tính trực tiếp nối đất

2.3.2 Mạng điện 3 pha trung tính trực tiếp nối đất

| Chương 3 : Bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất

- Phân biệt được nối đất tập trung, nối đất hình lưới

- Phân biệt được nối đất làm việc và nối đất lặp lại

- Vẽ được sơ đồ các loại nối đất

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính trong việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

- Ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính đến sự an toàn của con người

2. Nội dung:

3.1 Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất

3.1.1 Mục đích

3.1.2 Ý nghĩa

3.2 Nối đất tập trung

3.3 Nối đất hình lưới

3.4 Điện trở nối đất, điện trở suất của đất.

3.4.1 Điện trở nối đất

3.4.2 Điện trở suất của đất

3.5 Hình dáng các vật nối đất

3.5.1 Cọc nối đất

3.5.2 Thanh nối đất

3.6 Ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính

3.7 Nối đất làm việc và nối đất lặp lại

3.7.1 Trường hợp không có nối đất lặp lại

3.7.2 Trường hợp có nối đất lặp lại dây trung tính

3.8 Một số qui định về nối dây bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC

3.8.1 Các loại sơ đồ nối dây bảo vệ

3.8.2 Các phương pháp lựa chọn và ứng dụng

3.9 Các qui định về điện trở nối đất tiêu chuẩn

| Chương 4: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp và dụng cụ bảo vệ khỏi nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn điện.

- Trình bày được các trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

- Trình bày được cách thức tổ chức để vận hành an toàn.

- Ý thức sử dụng các loại phương tiện, dụng cụ bảo vệ an toàn.

2. Nội dung:

4.1 Bảo vệ khỏi nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn điện.

4.1.1 Biện pháp kỹ thuật

4.1.2 Biện pháp tổ chức

4.2 Chọn điện áp và trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

4.2.1 Phân loại nhà cửa

4.2.2 Chọn điện áp

4.3 Phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện cho người khi làm việc.

4.3.1 Phân loại một số phương tiện bảo vệ

4.3.2 Cấu tạo một số phương tiện bảo vệ

4.4 Tổ chức vận hành an toàn.

4.4.1 Kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng

4.4.2 Huấn luyện và chọn cán bộ

| Chương 5: Sự cố và hiện tượng bất thường | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các loại sự cố và cấp sự cố xảy ra trong hệ thống điện

- Trình bày được các hiện tượng bất thường xảy ra trong hệ thống điện

- Biết nguyên nhân gây ra sự cố.

- Thu thập được thông tin về sự cố

- Lập được báo cáo về sự cố

- Nâng cao ý thức tự bảo vệ khi thực hiện công việc

- Ý thức tổ chức, làm việc khoa học để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị khi thực hiện công việc.

2. Nội dung:

5.1 Sự cố

5.1.1 Sự cố cấp I

5.1.2 Sự cố cấp II

5.1.3 Sự cố cấp III

5.2 Hiện tượng bất thường

5.3 Phân loại nguyên nhân sự cố

5.3.1 Sự cố chủ quan

5.3.2 Sự cố khách quan

5.4 Báo cáo, thống kê, điều tra sự cố

5.4.1 Báo cáo, thống kê định kỳ

5.4.2 Phân cấp điều tra sự cố

5.4.3 Thành phân đoàn điều tra sự cố

5.4.4 Thời hạn điều tra

5.4.5 Hồ sơ điều tra sự cố

| Chương 6: Sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm và nguyên tắc sơ cấp cứu

- Trình bày được biện pháp cấp cứu người bị điện giật

- Trình bày được các biện pháp cấp cứu người bị say nắng, say nóng, bị bỏng

- Ý thức được tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu

- Nâng cao ý thức trách nhiệm cứu chữa người bị tai nạn.

2. Nội dung:

6.1 Khái niệm sơ cấp cứu

6.2 Nguyên tắc sơ cấp cứu

6.3 Cấp cứu người bị tai nạn điện giật

6.4 Cấp cứu người bị say nắng, say nóng

6.5 Sơ cấp cứu bỏng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được tác hại của dòng điện và phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

+ Trình bày được hiện tượng dòng điện tản trong đất

+ Trình bày được khái niệm điện áp tiếp xúc, điện áp bước

+ Phân tích được điều kiện an toàn trong các mạng điện đơn giản.

+ Trình bày được các biện pháp bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính trong việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

+ Trình bày được các phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện

+ Trình bày được các biện pháp sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ và phân tích được tính an toàn của các loại mạng điện.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất tập trung, nối đất hình lưới.

+ Tính toán được điện trở nối đất.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất làm việc và nối đất lặp lại.

+ Chọn được điện áp và trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

+ Phân biệt được các phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện.

+ Thực hiện sơ cấp cứu một số trường hợp TNLĐ thường gặp một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người.

+ Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

+ Ý thức cao vấn đề an toàn trong ngành Điện.

+ Nâng cao tính cẩn thận, ý thức trách nhiệm trong công việc.

+ Ý thức đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp trong công việc.

+ Ý thức tầm quan trọng của công việc sơ cấp cứu khi xảy ra TNLĐ.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chương 1: Phân tích an toàn trong mạng điện

- Mục 3.1: Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất, và mục 3.6 chương 3: Ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính.

- Mục 5.1: Các sự cố xảy ra trong hệ thống điện và mục 5.3: Nguyên nhân sự cố

- Mục 6.2 chương 6: Nguyên tắc sơ cứu, cấp cứu người bị điện giật.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình an toàn điện, TS Nguyễn Đình Thắng, Nxb Giáo dục – 2002

+ Giáo trình an toàn lao động, PGS.TS Nguyễn Thế Đạt, Nxb Giáo dục -2006

+ Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Cục an toàn lao động- 2014

+ Quy trình An toàn điện, EVN -2015

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập điện cơ bản

Mã mô đun: MĐ19

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết:6 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45giờ; Kiểm tra: 4giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập Điện cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử, giúp sinh viên tiếp thu các môn học khác trong chương trình.

- Tính chất: Là môn học thực hành bắt buộc đối với ngành thí nghiệm Điện.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện. | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây | 11 | 1 | 10 | 0 |
|  | Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha | 18 | 1 | 15 | 2 |
|  | Tổng số | 60 | 6 | 50 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Phân loại các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ được các kí hiệu thông dụng dùng trong sơ đồ mạch điện.

+ Đọc các kí hiệu thiết bị điện trên sơ đồ mạch điện.

+ Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị đo.

2. Nội dung:

1.1. Nội quy phòng thực tập

1.2. Thiết bị, dụng cụ

1.3. Các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạch điện

| Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Đọc và phân tích được sơ đồ đi dây của mạch điện

+ Lựa chọn và sử dụng hợp lý các dụng cụ, thiết bị để thi công

+ Lắp đặt được ống (nẹp) đi dây theo sơ đồ

+ Sử dụng đúng các dụng cụ đồ nghề

2. Nội dung:

2.1. Vạch dấu vị trí ống (nẹp) đi dây

2.2. Lắp đặt ống (nẹp) đi dây

| Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng và phân loại được các sơ đồ lắp đặt các mạch như bảng điện, sơ đồ mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ, chấn lưu điện tử, mạch điều chỉnh độ sáng bóng đèn dùng Dimer...

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện bảng điện, các mạch đèn chiếu sáng thông dụng.

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị hợp lý.

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho mạch điện cần lắp ráp.

2. Nội dung:

3.1. Lắp mạch đấu song song hai bóng đèn

3.2. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ

3.3. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử

3.4. Lắp mạch bảng điện

2.5. Lắp mạch điều chỉnh độ sáng đèn dùng Dimer

| Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng được các đầu dây của quạt trần và biết cách đấu dây theo sơ đồ và vận hành quạt trần.

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha sử dụng cầu dao 3pha loại đảo chiều.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện quạt trần và mạch đảo chiều quay động cơ 1pha.

+ Xác định được các đầu dây của quạt trần.

2. Nội dung:

4.1. Lắp mạch điện động cơ 1 pha

4.2. Lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha

4.3. Lắp mạch điện quạt trần

| Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha | Thời gian: 18 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng được các đầu dây cùng cực tính của các cuộn dây của động 3 pha bằng cách sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng.

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch đấu sao, tam giác động cơ 3pha, mạch đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao sang tam giác sử dụng cầu dao 3 pha loại đảo chiều quay.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao-tam giác.

+ Xác định được các đầu dây của động cơ 3pha cùng cực tính sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng kim hoặc số.

2. Nội dung:

5.1. Xác định cực tính cuộn dây động cơ 3 pha 6 đầu dây

5.2. Lắp mạch động cơ 3 pha

5.3. Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha bằng cầu dao đảo 3 pha

5.4. Lắp mạch động cơ 3 pha đổi nối sao tam giác bằng cầu dao đảo

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

-Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

-Pan me.

-Máy quấn dây chỉ thị số.

-Khoan điện; Mỏ hàn điện.

-Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

-Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

-Cưa, bào, búa cao su...

-Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,

-Động cơ một pha và ba pha các loại.

-Máy biến áp.

-Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời uốn nắn sai sót của học sinh trong quá trình thực hành.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp các mạch đèn chiếu sáng thông dụng

- Lắp đặt quạt trần

4. Tài liệu tham khảo:

+ Bài giảng Thực tập Điện cơ bản, Th.s Phan Xuân Tưởng, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT Điện tử cơ bản

Mã mô đun: MĐ20

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 53giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học thí nghiệm điện tử cơ bản thuộc nhóm môn học cở sở, học sau hoặc song song môn Kỹ thuật Điện tử.

- Tính chất: Môn học dùng để bổ trợ kiến thức cho môn học Điện tử cơ bản. Mang tính thực hành thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Hiểu được (kiểm chứng) các kiến thức đã được học trong phần lý thuyết, nhận diện các linh kiện điện tử, làm quen với các mạch điện tử trong thực tiễn.

- Về kỹ năng: Thao tác thành thạo các thiết bị đo điện tử cơ bản, hàn nối các mạch điện tử cơ bản giúp cho học sinh tiếp cận với các thiết bị điện tử sau nầy.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, chịu khó khi tiếp xúc với linh kiện và mạch điện tử.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 |  |  |
|  | Bài 1: Giới thiệu phần mềm mô phỏng và hướng dẫn sử dụng các máy đo cơ bản | 14 | 1 | 12 | 1 |
|  | Bài 2: Xác định chân và trị số các linh kiện điện tử và cách tra datasheet linh kiện cơ bản | 13 | 1 | 12 |  |
|  | Bài 3: Thí nghiệm mạch khuyếch đại | 14 | 1 | 12 | 1 |
|  | Bài 4: Kỹ thuật hàn nối đối với mạch điện tử | 18 | 1 | 17 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 60 | 5 | 53 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Giới thiệu phần mềm mô phỏng và hướng dẫn sử dụng các máy đo cơ bản | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Biết sử dụng phần mềm phục vụ cho môn học. Biết đánh giá kết quả để so sánh giữa mạch thật và mô phỏng. Giúp cho học sinh biết cách  sử dụng các máy đo cơ bản .

- Mục tiêu về kỹ năng: Sử dụng được các phần mềm. Rèn luyện việc điều chỉnh các núm điều chỉnh trên máy và cách đọc kết quả hiển thị.

- Mục tiêu về thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc khi làm việc. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

2. Nội dung:

1.1 Phần mềm Proteus

1.2 Phần mềm Multisim

1.3. Sử dụng đồng hồ vạn năng (cơ và số)

1.4. Sử dụng máy phát sóng

1.5. Sử dụng máy hiện sóng

| Bài 2: Xác định chân và trị số các linh kiện điện tử và cách tra datasheet linh kiện cơ bản | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu về kiến thức:  Giúp cho học sinh biết được phương pháp xác định chân và trị số các linh kiện điện tử.

- Mục tiêu về kỹ năng: Đọc được trị số của linh kiện điện tử. Xác định được chân và loại BJT, SCR.

- Mục tiêu về thái độ: Cẩn thận khi sử dụng linh kiện, nghiêm túc khi làm việc

2. Nội dung:

2.1. Xác định trị số điện trở các vạch màu trên thân điện trở.

2.2. Xác định trị số điện cảm của các cuộn dây.

2.3. Xác định trị số của tụ điện.

2.4. Xác định chân và loại diode.

2.5. Xác định chân và loại BJT.

2.6. Xác định chân Thyristor.

| Bài 3: Thí nghiệm mạch khuyếch đại | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu về kiến thức: Làm quen với sơ đồ mạch khuyếch đại dùng BJT, OPAMP.

- Mục tiêu về kỹ năng: Phân biệt được các sơ đồ KĐ dùng BJT, OPAMP. Xác định được hệ số KĐ, Pha của các sơ đồ KĐ.

- Mục tiêu về thái độ: Cẩn thận khi sử dụng mạch thật, nghiêm túc khi làm việc

2. Nội dung:

3.1. Mạch khuếch đại dùng BJT.

3.1.1. Mạch khuếch đại chung E.

3.1.2. Mạch khuếch đại chung C.

3.1.3. Mạch khuếch đại chung B.

3. 2. Mạch khuếch đại công suất.

3.2.1. Mạch khuếch đại công suất đơn.

3.2.2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo.

| Bài 4: Kỹ thuật hàn nối đối với mạch điện tử | Thời gian: 18 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu về kiến thức: Giúp cho học sinh làm quen với việc hàn các mạch điện tử thực tế. Biết sử dụng máy hàn

- Mục tiêu về kỹ năng: Hàn mạch thực tế và hoạt động được bình thường

- Mục tiêu về thái độ: Cẩn thận khi sử dụng mạch thật, chịu khó, nghiêm túc khi làm việc với mạch thật.

2. Nội dung:

4.1. Sử dụng dụng cụ hàn

4.1.1. Mỏ hàn thường

4.1.2. Mỏ hàn súng

4.2. Thao tác hàn

4.3. Hàn nối các mạch cơ bản: Chung E, chung C

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các loại linh kiên điện tử

Các loại thiết bị đo trong kỹ thuật điện tử: VOM, oscilocope...

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Hiểu được (kiểm chứng) các kiến thức đã được học trong phần lý thuyết, nhận diện các linh kiện điện tử, làm quen với các mạch điện tử trong thực tiễn.

- Về kỹ năng: Thao tác thành thạo các thiết bị đo điện tử cơ bản, hàn nối các mạch điện tử cơ bản giúp cho học sinh tiếp cận với các thiết bị điện tử sau nầy.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, chịu khó khi tiếp xúc với linh kiện và mạch điện tử.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi quá trình thực hành của học sinh để kịp thời uốn nắn sai sót

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sử dụng được các máy đo cơ bản, phần mềm.

- Hàn nối được các mạch đơn giản

- Nhận diện được loại vật liệu, linh kiện điện tử.

- Biết xác định trị số và chân của linh kiện điện tử.

- Biết được sơ đồ mạch điện tử thực tiễn của các mạch chỉnh lưu, khuếch đại

- Sử dụng thành thạo các loại thiết bị đo trong kỹ thuật điện tử: VOM, oscilocope...

4. Tài liệu tham khảo:

1. Kỹ Thuật Điện Tử - Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1998.

2. Kỹ Thuật Điện Tử - Đỗ Xuân Thụ - NXB Giáo dục – 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm mạch điện

Mã mô đun: MĐ21

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 5giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 50giờ; Kiểm tra: 5giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí nghiệm Mạch điện là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành thí nghiệm điện.

- Tính chất: Thí nghiệm Mạch điện là môn học thực hành thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành thí nghiệm điện.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

Trên cơ sở phân tích, tính toán dựa theo lý thuyết và kết quả đo thực tế (hoặc trên phần mềm mô phỏng) nhằm:

+  Kiểm chứng định luật Kiếc- sốp 1,2 và sự vận dụng 2 định luật này để giải mạch, tìm dòng điện  trong các nhánh và điện áp trên các phần tử.

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha thuần tính chất: thuần trở, thuần cảm, thuần dung

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh: mạch R1-R2 nối tiếp, mạch R-L nối tiếp, mạch R-C nối tiếp, mạch R-L-C nối tiếp

+   Kiểm chứng được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất (đối với phụ tải)

+    Kiểm chứng phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp điện thế nút để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa.

- Về kỹ năng:

+   Sử dụng được một số loại đồng hồ đa năng chỉ thị số để đo các đại lượng điện trở ; dòng điện, điện áp trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

+   Đọc được các sơ đồ mạch điện trong bài thí nghiệm, mắc được sơ đồ một cách đúng đắn và đơn giản nhất để lấy số liệu thí nghiệm.

+   Sử dụng được  phần mềm mô phỏng Multisim để ứng dụng trong học tập môn học Mạch điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tạo được sự hứng thú trong học tập môn học Mạch điện

+  Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị thí nghiệm

+   Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thí nghiệm

+  Bước đầu rèn luyện khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Định luật Kiếcsốp 1,2. | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 2: Mạch điện xoay chiều 1 pha thuần tính chất | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 3: Mạch điện xoay chiều 1 pha không phân nhánh | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 4: Nâng cao hệ số công suất | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 5: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 50 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Định luật Kiếcsốp 1,2 | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

1.1 Định luật Kiếcsốp 1, 2 trong mạch điện một chiều

1.2 Ứng dụng định luật Kiếcsốp 1, 2 trong mạch điện một chiều

1.3 Kiểm chứng định luật Kiếcsốp 1, 2 trong mạch điện xoay chiều (dạng phức) bằng phần mềm Multisim

| Bài 2: Mạch điện xoay chiều 1 pha thuần tính chất (dùng phần mềm Multisim) | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

2.1 Mạch thuần trở

2.2 Mạch thuần cảm.

2.3 Mạch thuần dung.

| Bài 3: Mạch điện xoay chiều 1 pha không phân nhánh | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

3.1 Mạch R – R

3.2 Mạch R – L

3.3 Mạch R – C

3.4 Mạch R - L – C

| Bài 4: Nâng cao hệ số công suất | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

4.1 Thí nghiệm ý nghĩa nâng cao hệ số công suất trên thiết bị

4.2 Thực hành tính toán, kiểm chứng nâng cao hệ số công suất bằng phần mềm Multisim

| Bài 5: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa sử dụng phần mềm Multisim | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

5.1 Phương pháp biến đổi tương đương

5.2 Phương pháp điện thế nút

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

  - Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trên cơ sở phân tích, tính toán dựa theo lý thuyết và kết quả đo thực tế (hoặc trên phần mềm mô phỏng) nhằm:

+  Kiểm chứng định luật Kiếc- sốp 1,2 và sự vận dụng 2 định luật này để giải mạch, tìm dòng điện  trong các nhánh và điện áp trên các phần tử.

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha thuần tính chất: thuần trở, thuần cảm, thuần dung

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh: mạch R1-R2 nối tiếp, mạch R-L nối tiếp, mạch R-C nối tiếp, mạch R-L-C nối tiếp

+   Kiểm chứng được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất (đối với phụ tải)

+    Kiểm chứng phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp điện thế nút để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa.

- Về kỹ năng:

+   Sử dụng được một số loại đồng hồ đa năng chỉ thị số để đo các đại lượng điện trở ; dòng điện, điện áp trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

+   Đọc được các sơ đồ mạch điện trong bài thí nghiệm, mắc được sơ đồ một cách đúng đắn và đơn giản nhất để lấy số liệu thí nghiệm.

+   Sử dụng được  phần mềm mô phỏng Multisim để ứng dụng trong học tập môn học Mạch điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tạo được sự hứng thú trong học tập môn học Mạch điện

+  Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị thí nghiệm

+   Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thí nghiệm

+  Bước đầu rèn luyện khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời uốn nắn sai sót của học sinh trong quá trình thực hành.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Định luật Kiếc sốp dạng phức

- Mạch điện xoay chiều một pha thuần tính chất

- Mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh

- Phương pháp điện thế nút

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu Thí nghiệm Mạch điện , Huỳnh Tấn Khoa, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, 2013.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Multisim trong học tập môn Mạch điện , Huỳnh Tấn Khoa, 2014

- Bài giảng Mạch điện, Lê Công Hân, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TN máy điện

Mã mô đun: MĐ22

Thời gian thực hiện mô đun:   60 giờ

(Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 51 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học thực hành máy điện – phần I được học vào học kỳ II của năm thứ nhất. Môn học này được dạy sau khi học môn mạch điện, lý thuyết máy điện,  đo lường điện.

- Tính chất: Trên cơ sở thí nghiệm, sẽ củng cố và trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tế cơ bản nhất để tiếp tục nghiên cứu các môn học sau.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

Giúp cho học sinh thực hiện thí nghiệm chứng minh phần lý thuyết đã học, khẳng định tính năng các loại máy điện- máy biến áp 3 pha và máy điện một chiều. Qua đó học sinh biết tính toán, xác định các tham số cơ bản,  phân tích, giải thích được bản chất  các hiện tượng vật lý xãy ra trong quá trình thí nghiệm và vận dụng vào thực tế để sử dụng,

- Về kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch điện thí nghiệm, nhận dạng, phân loại, tính toán, tính chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và vận hành được các loại máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kích thích sự đam mê, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, có ý thức tôn trọng qui trình, qui phạm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 3 pha | 25 | 3 | 20 | 2 |
|  | Bài 2: Động cơ điện một chiều | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 3: Thí nghiệm máy phát điện một chiều | 18 | 1 | 16 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 51 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 3 pha | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Cho sinh viên tiếp xúc, nhận biết cấu tạo các loại máy biến áp ba pha,  đấu nối thành thạo mach điện thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm xác định tổ nối dây và các chế độ làm việc của MBA. Qua đó sinh viên biết tính toán các tham số cơ bản, xác định và đấu nối các tổ nối dây của MBA 3 pha,  phân tích, giải thích được các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình thí nghiệm và trong vận hành máy biến.

Tính chọn, sử dụng dụng cụ đo, đấu nối được sơ đồ mạch điện.

2. Nội dung:

1.1. Tìm hiểu các loại máy biến áp 3 pha

1.1.1. Tìm hiểu cấu tạo các loại máy biến áp 3 pha

1.1.2. Thự hành tính toán các thông số định mức của máy biến áp 3 pha.

1.2. Thí nghiệm xác định tổ nối dây máy biến áp

1.2.1. Xác định các đầu đúng của các cuộn dây

1.2.2. Xác định các cuộn dây cùng pha

1.2.3. Xác định cuộn cao áp và cuộn hạ áp

1.2.4. Xác định cực tính và thực hiện đấu dây

1.3.Thí nghiệm các chế độ làm việc của máy biến áp

1.3.1. Thí nghiệm chế độ không tải

1.3.2. Thí nghiệm chế độ ngắn mạch

1.3.3. Thí nghiệm chế độ có tải

| Bài 2: Thí nghiệm động cơ điện một chiều | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Cho sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu cấu tạo động cơ một chiều, đấu nối thành thạo các loại động cơ điện một chiều, thực hiện thí nghiệm mở máy, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều. Qua đó sinh viên biết phân tích và hiểu bản chất các chế độ làm việc của các loại động cơ điện một chiều để vận dụng vào thực tế.

2. Nội dung:

2.1. Thực hành phân loại động cơ điện một chiều

2.1.1. Thực hành xác định các thông số định mức

2.1.2. Thực hành xác định các cuộn dây phần cảm phần ứng.

2.2. Thực hành xác định tính thuận nghịch của máy điện một chiều.

2.3. Thí nghiệm mở máy, dừng máy, đảo chiều quay

2.4. Điều chỉnh tốc độ

2,4.1. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông.

2.4.2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp.

| Bài 3: Thí nghiệm máy phát điện một chiều | Thời gian: 18 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc tìm hiểu các loại máy phát điện một chiều và thực hiện thí nghiệm chứng minh các đặc tính của máy phát điện một chiều. Qua đó sinh viên biết phân tích các đặc điểm vận hành của máy phát điện một chiều.

Đấu nối và vận hành thành thạo các loại máy phát điện một chiều

2. Nội dung:

5.1. Thí nghiệm thành lập đặc tính không tải

5.1.1. Thí nghiệm thành lập dặc tính không tải với tốc độ 1400 vòng/ phút và tốc độ 1200 vòng / phút

5.2. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài

5.2.1. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài máy phát điện một chiều kích từ độc lập.

5.2.2. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài máy phát điện một chiều kích từ song song.

5.2.3. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp (D1 – D2) và (D1 –D3)

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

MBA 3 pha, máy phát 1 chiều, xoay chiều, động cơ 1 chiều, xoay chiều.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Giúp cho sinh viên thực hiện thí nghiệm chứng minh phần lý thuyết đã học, khẳng định tính năng các loại máy điện- máy biến áp 3 pha và máy điện một chiều. Qua đó sinh viên biết tính toán, xác định các tham số cơ bản,  phân tích, giải thích được bản chất  các hiện tượng vật lý xãy ra trong quá trình thí nghiệm và vận dụng vào thực tế để sử dụng,

- Về kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch điện thí nghiệm, nhận dạng, phân loại, tính toán, tính chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và vận hành được các loại máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kích thích sự đam mê, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, có ý thức tôn trọng qui trình, qui phạm.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

MBA 3pha: Giải quyết được các bài toán tổ nối dây, giải thích được bản chất các chế độ làm việc của MBA.

Động cơ điện một chiều: Đấu nối, vận hành, giải thích được các đặc điểm mở máy, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

Máy phát điện một chiều: Đấu nối vận hành và giải thích đặc điểm của máy phát điện một chiều

4. Tài liệu tham khảo:

+ Máy điện tập 1 và 2, Vũ Gia Khanh, NXB Khoa Học Kỹ Thuật- 2005

+Bài giảng lý thuyết máy điện, Nguyễn Tiến Phong, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung – 2013

+Bài giảng Thí nghiệm máy điện, Ngô Văn Đẩu, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung – 2013

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập cơ khí

Mã mô đun: MĐ23

Thời gian thực hiện mô đun:   60 giờ

(Lý thuyết: 7giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 50giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập cơ khí là môn học thuộc nhóm môn học kiến thức cơ bản của các ngành kỹ thuật, cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành để sử dụng các loại máy gia công cơ khí.

- Tính chất: Là môn học phụ trợ đối với các ngành nghề kỹ thuật ngoài cơ khí.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

+ Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

+ Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

+ Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

+ Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

+ Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

+ Gá kẹp phôi chắc chắn

+ Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

+ Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

+ Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

+ Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

+ Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

+Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

+ Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

+ Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

+ Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

+ Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

+ Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s(mm/vòng).

- Về kỹ năng:

+ Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

+ Giũa phẳng theo yêu cầu

+ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

+ Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

+ Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

+ Biết được trình tự các bước khi khoan.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

+ Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

+ Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

+ Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

+Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật.

+Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị, máy móc.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thực hành

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Kỹ thuật giũa cơ bản | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 2: Giũa mặt phẳng | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 3: Vận hành máy khoan bàn | 6 | 1 | 5 | 0 |
|  | Bài 4: Khoan lỗ | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 5: Vận hành máy cắt thép | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 6: Giới thiệu máy tiện và các thao tác vận hành | 9 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 7: Tiện trơn và tiện bậc vuông góc | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 7 | 50 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Kỹ thuật giũa cơ bản | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

- Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

- Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

- Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

- Giũa phẳng theo yêu cầu

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

1.1 Chọn chiều cao ê-tô

1.2 Kẹp chặt phôi vào ê- tô

1.3 Lựa chọn vị trí, tư thế đứng thích hợp

1.4 Đẩy và kéo giũa về, phân phối lực ấn lên giũa

1.5 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 2: Giũa mặt phẳng | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

- Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

-Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

- Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

- Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

2.1 Chọn mặt phẳng cần giũa

2.2 Giũa thô

2.3 Giũa phẳng

2.4 Kiểm tra độ phẳng

2.5 Giũa lần cuối

2.6 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 3: Vận hành máy khoan bàn | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

- Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

- Gá kẹp phôi chắc chắn

- Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

- Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

- Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

- Biết được trình tự các bước khi khoan.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

3.1 Thay đổi tốc độ của trục chính

3.2 Di chuyển bàn khoan lên và xuống

3.3 Di chuyển bàn khoan sang trái, phải

3.4 Di chuyển trục chính lên, xuống

3.5 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 4: Khoan lỗ | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

- Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

- Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

- Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

- Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

4.1 Lấy dấu và chấm tâm

4.2 Kẹp vật lên ê-tô

4.3 Lắp mũi khoan lên bầu cặp

4.4 Thay đổi tốc độ trục chính

4.5 Điều chỉnh vị trí của bàn máy khoan

4.6 Điều chỉnh mũi khoan vào vị trí.

4.7 Khoan lỗ

4.8 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 5: Vận hành máy cắt thép | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

- Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

- Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

- Đánh giá quá trình sử dụng máy cắt, đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ  vạch dấu…

- Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra kĩ máy trước khi cắt, đặc biệt là đá cắt.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

5.1 Các bộ phận chính

5.2 An toàn khi sử dụng máy

5.3 Vận hành máy

5.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 6: Giới thiệu máy Tiện và các thao tác vận hành | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

- Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

- Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra vật tư, dụng, cụ, các cơ cấu của máy đảm bảo an toàn mới được làm việc.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

6.1 Các bộ phận chính của máy Tiện

6.2 An toàn khi sử dụng máy

6.3 Vận hành máy Tiện

6.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 7: Tiện trơn và tiện bậc vuông góc | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

- Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s (mm/vòng).

- Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra vật tư, dụng, cụ, các cơ cấu của máy đảm bảo an toàn mới được làm việc.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ...

2. Nội dung:

7.1. Lắp chỉnh dụng cụ cắt

7.2. Tiện trơn

7.3 Tiện bậc vuông góc

7.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Mũi vạch, com-pa vạch, đài vạch, đột dấu.

Thước lá, thước cặp, êke, thước đứng.

Đục bằng, đục nhọn, búa nguội.

Các loại giũa dẹt, giũa tròn, giũa vuông, giũa bán nguyệt

Khung cưa và lưỡi cưa tay.

Các loại mũi khoét, mũi doa.

Êtô nguội, bàn thợ (êtô song hành).

Máy mài hai đá.

Máy khoan đứng hoặc khoan bàn.

Thiết bị uốn ống.

Khối D, khối V, bàn máp (bàn vạch dấu).Đe.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

+ Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

+ Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

+ Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

+ Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

+ Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

+ Gá kẹp phôi chắc chắn

+ Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

+ Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

+ Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

+ Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

+ Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

+Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

+ Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

+ Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

+ Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

+ Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

+ Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s(mm/vòng).

- Về kỹ năng:

+ Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

+ Giũa phẳng theo yêu cầu

+ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

+ Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

+ Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

+ Biết được trình tự các bước khi khoan.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

+ Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

+ Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

+ Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

+Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật.

+Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị, máy móc.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thực hành

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sinh viên biết và hiểu những đặc điểm, tính năng kỹ thuật của một số thiết bị và dụng cụ như : máy khoan bàn, máy cắt thép, máy tiện, giũa, các loại thước đo trong ngành cơ khí…

- Thao tác, vận hành và sử dụng thiết bị như: máy khoan, máy tiện, máy cắt., dụng cụ thành thạo.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn thực tập cơ khí,  Th.s Lê Trương Thanh Bình, Trường Cao đẳng Điện Lực miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sử dụng thiết bị đo lường điện

Mã mô đun: MĐ24

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 46 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Sử dụng thiết bị đo lường điện là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ Cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thông số, chức năng của các thiết bị đo lường điện sử dụng để thí nghiệm các thiết bị điện.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được vai trò của đo lường điện và các thiết bị thí nghiệm đối với hệ thống điện cũng như đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật;

+ Phân loại được phương pháp, đối tượng và thiết bị đo lường điện;

+ Phân tích được ý nghĩa của các sai số đo cơ bản;

+ Giải thích được các thông số, ký hiệu, tác dụng của từng thiết bị đo lường điện và các thiết bị thí nghiệm;

+ Chuẩn bị được tài liệu, sơ đồ mạch điện cần thiết cho từng loại thiết bị đo lường điện và các thiết bị thí nghiệm;

+ Tính chọn được thiết bị đo lường phù hợp với đối tượng cần đo;

- Về kỹ năng:

+ Lập được sơ đồ đấu dây đối với từng thiết bị đo lường và các thiết bị thí nghiệm;

+ Cài đặt, lập trình các chương trình, thông số cần thiết cho các thiết bị đo lường điện tử;

+ Xác định được chính xác kết quả đo hiển thị trên các thiết bị đo lường điện và trên thiết bị thí nghiệm;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Sử dụng thiết bị đo dòng điện | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | Bài 2: Sử dụng thiết bị đo điện áp | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 4 | Bài 3: Sử dụng thiết bị đo công suất | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 5 | Bài 4: Sử dụng thiết bị đo điện năng | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 6 | Bài 5: Sử dụng thiết bị đo điện trở, điện cảm, điện dung | 11 | 1 | 10 | 0 |
|  | Kiểm tra kết thúc mô đun | 8 | 0 | 0 | 8 |
|  | Cộng | 60 | 6 | 46 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Sử dụng thiết bị đo dòng điện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-  Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng trong quá trình đo.

-  Kiểm tra thiết bị và đấu nối theo đúng sơ đồ mạch điện.

-  Kiểm tra, đóng điện và xác định kết quả đo.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

- Nội dung:

2.1. Xác định tính chất và giá trị đối tượng cần đo dòng điện lớn hoặc nhỏ.

2.2. Vẽ sơ đồ đo dòng điện một chiều hoặc xoay chiều …

2.3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.

2.4. Kiểm tra đồng hồ đo

2.5. Lắp mạch đo.

2.6. Kiểm tra mạch đo

2.7. Thực hiện đo và xác định kết quả đo

2.8. Vệ sinh, hoàn tất công việc.

| Bài 2 Sử dụng thiết bị đo điện áp | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-  Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng trong quá trình đo.

-  Kiểm tra thiết bị và đấu nối theo đúng sơ đồ mạch điện.

-  Kiểm tra, đóng điện và xác định kết quả đo.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Xác định tính chất và giá trị đối tượng cần đo điện áp lớn hoặc nhỏ.

2.2. Vẽ sơ đồ đo

2.3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.

2.4. Kiểm tra đồng hồ đo

2.5. Lắp mạch đo.

2.6. Kiểm tra mạch đo

2.7. Thực hiện đo và xác định kết quả đo

2.8. Vệ sinh, hoàn tất công việc.

| Bài 3 Sử dụng thiết bị đo công suất | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-  Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng trong quá trình đo.

-  Kiểm tra thiết bị và đấu nối theo đúng sơ đồ mạch điện.

-  Kiểm tra, đóng điện và xác định kết quả đo.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Xác định tính chất và giá trị đối tượng cần đo công suất.

2.2. Vẽ sơ đồ mạch điện

2.3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.

2.4. Kiểm tra đồng hồ đo

2.5. Lắp mạch đo.

2.6. Kiểm tra mạch đo

2.7. Thực hiện đo và xác định kết quả đo

2.8. Vệ sinh, hoàn tất công việc.

| Bài 4 Sử dụng thiết bị đo điện năng | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-  Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng trong quá trình đo.

-  Kiểm tra thiết bị và đấu nối theo đúng sơ đồ mạch điện.

-  Kiểm tra, đóng điện và xác định kết quả đo.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Xác định tính chất và giá trị đối tượng cần đo công suất.

2.2. Vẽ sơ đồ mạch điện

2.3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo.

2.4. Kiểm tra đồng hồ đo

2.5. Lắp mạch đo.

2.6. Kiểm tra mạch đo

2.7. Thực hiện đo và xác định kết quả đo

2.8. Vệ sinh, hoàn tất công việc.

| Bài 5 Sử dụng thiết bị đo điện trở, điện cảm, điện dung | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-  Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng trong quá trình đo.

-  Kiểm tra thiết bị và đấu nối theo đúng sơ đồ mạch điện.

-  Kiểm tra, đóng điện và xác định kết quả đo.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Tìm hiểu các thông số kỹ thuật trên thiết  bị đo

2.2. Kiểm tra điện áp nguồn nuôi cho thiết bị.

2.3. Vẽ sơ đồ đấu dây

2.4. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo

2.5. Đấu dây dẫn vào thiết bị và đối tượng cần đo

2.6. Thực hiện quá trình đo và xác định kết quả đo

2.7. Vệ sinh, hoàn tất công việc.

Kiểm tra kết thúc mô đun: (8 giờ)

Giáo viên tổ chức cho từng sinh viên bốc thăm đề kiểm tra với nội dung thực hành từ bài 1 đến bài 5; sinh viên thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề bài.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập sử dụng các thiết bị đo lường điện

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành sử dụng các thiết bị đo lường điện, thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được tầm quan trọng của đo lường điện;

+ Phân loại được đối tượng và các phương pháp đo;

+ Trình bày được ý nghĩa và giải thích các ký hiệu trên mặt thiết bị đo lường và thiết bị thí nghiệm;

+ Nắm vững quy trình, quy phạm khi sử dụng các thiết bị đo lường và các thiết bị thí nghiệm;

+ Nắm được phương pháp đọc kết quả đo của từng loại thiết bị đo lường và các thiết bị thí nghiệm

- Về kỹ năng:

+ Chuẩn bị được đầy đủ thiết bị, dụng cụ đúng quy cách;

+ Tính chọn được thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra phù hợp với đối tượng cần đo và đối tượng cần kiểm tra;

+ Lập được sơ đồ đấu dây đối với từng thiết bị đo lường và thiết bị thí nghiệm;

+ Chọn được giới hạn đo phù hợp với đại lượng cần đo;

+ Xác định được chính xác kết quả đo hiển thị trên các thiết bị đo lường điện và thiết bị thí nghiệm

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, điện trở, điện cảm, điện dung.

# Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình thiết bị điện - Lê Thành Bắc - NXB KHKT - 2001.

- Giáo trình đo các đại lượng điện và không điện - Tác giả Nguyễn Văn Hòa-   Nhà xuất bản giáo dục 2003.

- Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý - Tác giả Phạm Thượng Hàn Nguyễn Trọng Quế -  Nguyễn Văn Hòa - Nhà xuất bản giáo dục 2006.

- Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Ngô Diên Tập - NXBKHKT1997.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Áp tô mát, khởi động từ

Mã mô đun: MĐ25

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 48 giờ; Kiểm tra: 7 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Sử dụng thiết bị đo lường điện là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm kiểm tra Aptomat và khởi động từ.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Liệt kê đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại Aptomat và khởi động từ cần thí nghiệm.

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của Aptomat và khởi động từ cần thí nghiệm.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện được nội dung thí nghiệm kiểm tra Aptomat và khởi động từ như : đo điện trở cách điện, kiểm tra điện trở tiếp xúc, đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ, kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ, kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm Aptomat > 300A. | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm Aptomat ≤ 300A. | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | Bài 3: Thí nghiệm Khởi động từ > 300A | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 5 | Bài 4: Thí nghiệm Khởi động từ ≤ 300A. | 13 | 1 | 12 | 0 |
|  | Kiểm tra kết thúc mô đun | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  | Cộng | 60 | 5 | 48 | 7 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm Aptomat > 300A. | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Làm thí nghiệm kiểm tra Aptomat rồi xác định đúng tình trạng của Aptomat.

- Thử quá tải Aptomat với dòng tải gấp 3 lần dòng định mức.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhanh dòng điện lớn hơn 10 lần dòng định mức.

- Ghi kết quả kiểm tra vào biên bản thí nghiệm .

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

- Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Kiểm tra điện trở tiếp xúc

2.5. Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ

2.6. Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.

2.7. Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

2.8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Bài 2 Thí nghiệm Aptomat ≤ 300A. | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Làm thí nghiệm kiểm tra Aptomat rồi xác định đúng tình trạng của Aptomat.

- Thử quá tải với dòng tải gấp 3 lần dòng định mức.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhanh dòng điện lớn hơn 10 lần dòng định mức.

- Ghi kết quả kiểm tra vào biên bản thí nghiệm .

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Kiểm tra điện trở tiếp xúc

2.5. Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ

2.6. Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.

2.7. Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

2.8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Bài 3 Thí nghiệm Khởi động từ > 300A | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Làm thí nghiệm kiểm tra Khởi động từ rồi xác định đúng tình trạng của Khởi động từ.

- Đo điện trở cách điện, điện trở một chiều cuộn dây.

- Đo điện trở tiếp xúc của tiếp điểm.

- Thử quá tải Khởi động từ với dòng tải gấp 3 lần dòng định mức.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhanh dòng điện lớn hơn 10 lần dòng định mức.

- Ghi kết quả kiểm tra vào biên bản thí nghiệm.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Kiểm tra điện trở tiếp xúc

2.5. Đo điện trở 1 chiều cuộn dây

2.6. Kiểm tra hoạt động của cơ cấu truyền động.

2.7. Kiểm tra đặc tính đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh của rơle nhiệt.

2.8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Bài 4 Thí nghiệm Khởi động từ ≤ 300A. | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Làm thí nghiệm kiểm tra Khởi động từ rồi xác định đúng tình trạng của Khởi động từ.

- Đo điện trở cách điện, điện trở một chiều cuộn dây.

- Đo điện trở tiếp xúc của tiếp điểm.

- Thử quá tải Khởi động từ với dòng tải gấp 3 lần dòng định mức.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhanh dòng điện lớn hơn 10 lần dòng định mức.

- Ghi kết quả kiểm tra vào biên bản thí nghiệm.

-  Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn, vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Kiểm tra điện trở tiếp xúc

2.5. Đo điện trở 1 chiều cuộn dây

2.6. Kiểm tra hoạt động của cơ cấu truyền động.

2.7. Kiểm tra đặc tính đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh của rơle nhiệt.

2.8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Kiểm tra kết thúc mô đun: (7 giờ)

Giáo viên tổ chức cho từng sinh viên bốc thăm đề kiểm tra với nội dung thực hành từ bài 1 đến bài 4; sinh viên thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề bài.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các hạng mục thí nghiệm kiểm tra.

+ Hiểu ý nghĩa, sử dụng đúng từng lệnh, chức năng của các thiết bị thí nghiệm.

+ Trình bày được các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân gây sai hỏng.

- Về kỹ năng:

+ Đọc thành thạo sơ đồ, bản vẽ.

+ Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, thí nghiệm.

+ Thiết lập đúng thông số đo lường, kiểm tra theo chức năng.

+ Đọc được các thông số đo lường, kiểm tra để đối chiếu tiêu chuẩn định mức.

+ Xác định và xử lý được các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Thao tác chính xác và an toàn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của cả 4 bài thí nghiệm

# 4.Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm cách điện

Mã mô đun: MĐ26

Thời gian thực hiện mô đun:  30  giờ

(Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí nghiệm cách điện là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về khái niệm, yêu cầu và phương pháp thí nghiệm cách điện

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại dao cách điện cần thí nghiệm.

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của cách điện đứng, treo, xuyên cần thí nghiệm.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài cách điện đứng, treo, xuyên, đo điện trở cách điện, thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm cách điện đứng, treo. | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm cách điện xuyên. | 10 | 1 | 9 | 0 |
|  | Kiểm tra kết thúc mô đun | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | Cộng | 30 | 3 | 24 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm cách điện đứng, treo. | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài cách điện đứng, treo cần thí nghiệm.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện các pha trước và sau khi thử cao áp, thử nghiệm lần lượt từng pha, khi thí nghiệm từng pha, các pha còn lại được nối đất, giá trị điện áp xoay chiều thí nghiệm và thời gian thí nghiệm trên các pha.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.

- Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

2.8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Bài 2 Thí nghiệm cách điện xuyên. | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài cách điện xuyên cần thí nghiệm.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện của sứ xuyên cần thí nghiệm, khi thí nghiệm từng pha, các pha còn lại được nối đất, giá trị tổn hao điện môi tg(, điện dung C của sứ xuyên.

- Xác định chính xác giá trị điện áp xoay chiều thí nghiệm và thời gian tiến hành thí nghiệm trên các pha.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Đo tổn hao điện môi và điện dung

2.5. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Kiểm tra kết thúc mô đun: (3 giờ)

Giáo viên tổ chức cho từng sinh viên bốc thăm đề kiểm tra với nội dung thực hành bài 1 và bài 2; sinh viên thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề bài.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của cách điện đứng, treo, xuyên cần thí nghiệm.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài cách điện đứng, treo, xuyên, đo điện trở cách điện, thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của bài 1 và bài 2

# Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Dao cách ly

Mã mô đun: MĐ27

Thời gian thực hiện mô đun:  30  giờ

(Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm dao cách ly là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm dao cách ly

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại dao cách ly cần thí nghiệm;

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của dao cách ly;

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện được kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện của dao cách ly, đo điện trở cách điện động cơ, kiểm tra cách điện động cơ bằng điện áp xoay chiều tăng cao, đo điện trở tiếp xúc của dao cách ly, thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với dao cách ly

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm dao cach ly thao tác bằng cơ khí | 10 | 1 | 9 | 0 |
|  | Kiểm tra kết thúc mô đun | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | Cộng | 30 | 3 | 24 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của thiết bị;

- Làm thí nghiệm kiểm tra dao cách ly thao tác bằng điện. Xác định chính xác tình trạng của dao cách ly như điện trở cách điện giữa các cực với nhau, giữa phần dẫn điện sơ cấp và thứ cấp, giá trị điện áp xoay chiều tăng cao. Kết quả đo được phải tương đương kết quả đo của giáo viên.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.

- Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Kiểm tra động cơ truyền động

2.5. Đo điện trở tiếp xúc

2.6. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

2.7. Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt đóng

2.8. Kiểm tra thao tác các truyền động

2.9. Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện

2.10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Bài 2 Thí nghiệm dao cach ly thao tác bằng cơ khí | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Làm thí nghiệm kiểm tra dao cách ly thao tác bằng cơ khí. Xác định chính xác tình trạng của dao cách ly như điện trở cách điện giữ các cực với nhau, giữa phần dẫn điện sơ cấp và thứ cấp, giá trị điện áp xoay chiều tăng cao. Kết quả đo được phải tương đương kết quả đo của giáo viên.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Thao tác đóng cắt cơ khí

2.4. Đo điện trở tiếp xúc

2.5. Đo điện trở cách điện

2.6. Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời

2.7. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

2.8. Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện

2.9. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Kiểm tra kết thúc mô đun: (3 giờ)

Giáo viên tổ chức cho từng sinh viên bốc thăm đề kiểm tra với nội dung thực hành bài 1 và bài 2; sinh viên thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề bài.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của dao cách ly

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện được kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện của dao cách ly, đo điện trở cách điện động cơ, kiểm tra cách điện động cơ bằng điện áp xoay chiều tăng cao, đo điện trở tiếp xúc của dao cách ly, thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp đối với dao cách ly

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của bài 1 và bài 2

# Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Máy cắt điện

Mã mô đun: MĐ28

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 41 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm Máy cắt điện là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm máy cắt điện

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại máy cắt cần thí nghiệm.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện đo điện trở cách điện, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao, thao tác đóng cắt cơ khí, kiểm tra hệ thống truyền động, kiểm tra các chu trình làm việc, đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm, đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời các pha, kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm…của máy cắt điện.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm máy cắt SF6 | 27 | 6 | 19 | 2 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm máy cắt dầu | 16 | 4 | 11 | 1 |
| 4 | Bài 3: Thí nghiệm máy cắt chân không. | 16 | 4 | 11 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 15 | 41 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm máy cắt SF6 | Thời gian: 27 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy cắt SF6.

- Xác định chính xác tình trạng rò khí SF6, trị số áp suất khí SF6 của máy cắt, có khả năng nạp khí SF6 cho máy cắt.

- Xác định đúng tình trạng tiếp điểm máy cắt, tình trạng của động cơ tich năng, trị số điện trở cách điện của máy cắt.

- Máy cắt phải được lau sạch và ở trạng thái tốt trước khi thử nghiệm.

- Điều chỉnh điện áp thử nghiệm đúng trị số quy định đối với từng cấp điện áp máy cắt.

- Đóng cắt máy cắt bằng tay để xác định sơ bộ tình trạng đóng, cắt của máy cắt.

- Xác định chính xác tình trạng của hệ thống truyền động, tình trạng các chi tiết, bộ phận ở các chu trình đóng, cắt

- Xác định chính xác giá trị điện trở tiếp xúc các tiếp điểm trên các pha, thời gian đóng, thời gian cắt, hệ số không đồng thời các pha máy cắt khi đóng, cắt, quá trình làm việc của các tiếp điểm.

- Xác định đúng giá trị điện dung tụ san áp của cực trái, cực phải các pha, tình trạng điện trở hạn dòng trên các cực ở các pha.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

- Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm

2.4. Nạp khí SF6.

2.5. Kiểm tra động cơ tích năng

2.6. Đo điện trở cách điện

2.7. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao

2.8. Thao tác đóng cắt cơ khí

2.9. Kiểm tra hệ thống truyền động

2.10. Kiểm tra các chu trình làm việc

2.11. Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm

2.12. Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời

2.13. Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm

2.14. Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có)

2.15. Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện

2.16. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

| Bài 2 Thí nghiệm máy cắt dầu | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy cắt dầu cần thí nghiệm.

- Làm sạch và lau khô bề mặt máy cắt để làm giảm tổn hao dòng rò bề mặt.

- Xác định chính xác giá trị điện trở một chiều cuộn đóng, cuộn cắt của máy cắt.

- Xác định đúng tình trạng đóng, cắt của máy cắt, quá trình làm việc của các tiếp điểm, hệ số không đồng thời các pha máy cắt khi đóng, cắt, độ không đồng thời của các tiếp điểm từng pha khi đóng, cắt.

- Xác định chính xác trị số điện trở cách điện đo được. tình trạng cách điện của động cơ tích năng, tình trạng của động cơ tich năng, tình trạng của bộ tự động đóng điện lặp lại, chu trình tự đóng lại, thời gian tự động đóng lặp lại, giá trị điện trở tiếp xúc các tiếp điểm trên các pha, trị số tg( của máy cắt.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị,dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

2. Nội dung:

| 2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật |  |
| --- | --- |
| 2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài |  |
| 2.3. Thao tác đóng cắt cơ khí |  |
| 2.4. Kiểm tra động cơ tích năng |  |
| 2.5. Kiểm tra chu trình tự đóng lại |  |
| 2.6. Đo điện trở tiếp xúc |  |
| 2.7. Đo tg( |  |
| 2.8. Đo điện trở cách điện |  |
| 2.9. Đo điện trở 1chiều cuộn đóng, cuộn cắt. |  |
| 2.10. Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời |  |
| 2.11. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp |  |
| 2.12. Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện |  |
| 2.13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao |  |
| Bài 3 Thí nghiệm máy cắt chân không | Thời gian: 16 giờ |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy cắt chân không cần thí nghiệm.

- Xác định chính xác giá trị điện trở một chiều cuộn đóng, cuộn cắt của máy cắt.

- Xác định đúng tình trạng đóng, cắt của máy cắt, quá trình làm việc của các tiếp điểm, hệ số không đồng thời các pha máy cắt khi đóng, cắt, độ không đồng thời các tiếp điểm của từng pha khi đóng cắt.

- Xác định chính xác trị số điện trở cách điện đo được. tình trạng cách điện của động cơ tích năng, tình trạng của động cơ tich năng, tình trạng của bộ tự động đóng điện lặp lại, chu trình tự đóng lại, thời gian tự động đóng lặp lại, giá trị điện trở tiếp xúc các tiếp điểm trên các pha, trị số tg( của máy ngắt.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

2. Nội dung:

| 2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật |  |
| --- | --- |
| 2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài |  |
| 2.3. Thao tác đóng cắt cơ khí |  |
| 2.4. iểm tra động cơ tích năng |  |
| 2.5. Kiểm tra chu trình tự đóng lại |  |
| 2.6. Đo điện trở tiếp xúc |  |
| 2.7. Đo tg( |  |
| 2.8. Đo điện trở cách điện |  |
| 2.9. Đo điện trở 1chiều cuộn đóng, cuộn cắt. |  |
| 2.10. Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời |  |
| 2.11. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp |  |
| 2.12. Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện |  |
| 2.13. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao |  |

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại máy cắt cần thí nghiệm.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện đo điện trở cách điện, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao, thao tác đóng cắt cơ khí, kiểm tra hệ thống truyền động, kiểm tra các chu trình làm việc, đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm, đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời các pha, kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm…của máy cắt điện.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng, video hướng dẫn để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của bài 1, bài 2 và bài 3

# Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Chống sét van

Mã mô đun: MĐ29

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 47 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm Chống sét van là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm chống sét van

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại chống sét van cần thí nghiệm.

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ và cách kiểm tra tình trạng bên ngoài của chống sét van 22( 500kV.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện làm thí nghiệm đo được cách đo điện trở cách điện, đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao, đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe, đo tổn hao công suất của chống sét van.

+ Thực hiện làm thí nghiệm đo được cách đo điện trở cách điện, đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao, đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe, đo tổn hao công suất của chống sét van.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm chống sét van 22(500kV | 30 | 5 | 24 | 1 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm chống sét van đến 15kV | 29 | 5 | 23 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 11 | 47 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm chống sét van 22(500kV | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài chống sét van.

- Xác định chính xác sơ đồ thử nghiệm, chọn thiết bị đo hợp lý, trị số điện trở cách điện từng phần tử trên mỗi pha trước và sau khi đo dòng điện rò, giá trị điện áp thí nghiệm một chiều (1,7Uđm chống sét).

- Đặt điện áp thử nghiệm xoay chiều phù hợp, xác định đúng đặc tính Vôn-Ampe, tổn hao công suất, giá trị dòng điện rò, điện áp thử nghiệm trên các pha của chống sét van, xác định được trị số điện áp xoay chiều đặt vào chống sét van làm chống sét van phóng điện.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

2.Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao

2.5. Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe,   đo tổn hao công suất

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

| Bài 2 Thí nghiệm chống sét van đến 15kV | Thời gian: 29 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài chống sét van.

- Xác định chính xác sơ đồ thử nghiệm, chọn thiết bị đo hợp lý, trị số điện trở cách điện từng phần tử trên mỗi pha trước và sau khi đo dòng điện rò, giá trị điện áp thí nghiệm một chiều (1,7Uđm chống sét),

- Đặt điện áp thử nghiệm xoay chiều phù hợp, xác định đúng đặc tính Vôn-Ampe, tổn hao công suất, giá trị dòng điện rò, điện áp thử nghiệm trên các pha của chống sét van, xác định được trị số điện áp xoay chiều đặt vào chống sét van làm  chống sét van phóng điện.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện.

2.4.	Đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao

2.5.	Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe,   đo tổn hao công suất

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ và cách kiểm tra tình trạng bên ngoài của chống sét van 22( 500kV.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện làm thí nghiệm đo được cách đo điện trở cách điện, đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao, đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe, đo tổn hao công suất của chống sét van.

+ Thực hiện làm thí nghiệm đo được cách đo điện trở cách điện, đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao, đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe, đo tổn hao công suất của chống sét van.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

+ Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng, video hướng dẫn để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của bài 1 và bài 2

# 4.Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Thiết bị điện tĩnh

Mã mô đun: MĐ30

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 46 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm Thiết bị điện tĩnh là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm thiết bị điện tĩnh

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các thiết bị điện cần thí nghiệm.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện thí nghiệm đo điện trở cách điện, đo điện trở một chiều; thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo trị số  tg( các sứ đầu vào và các cuộn dây của các thiết bị điện tĩnh,

+ Thực hiện thí nghiệm đo đặc tuyến từ hoá của cuộn dây nhị thứ ở các các nấc phân áp, đo điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ ở tất cả các tỷ số biến, kiểm tra cực tính, tỷ số biến ở tất cả các nấc phân áp, của máy biến dòng chân sứ.

+ Làm thí nghiệm kiểm tra cực tính, kiểm tra tỷ số biến, đo đặc tuyến từ hoá của cuộn dây nhị thứ ở các nấc phân áp của biến dòng điện.

+ Thực hiện thí nghiệm đo điện trở cách điện các cuộn dây, đo điện trở các cuộn dây bằng dòng điện một chiều, kiểm tra cực tính và tổ đấu dây, đo tỷ số biến, thí nghiệm không tải, thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp biến điện áp.

+ Làm thí nghiệm đo điện trở cách điện các cuộn dây, đo điện kháng, đo điện trở các cuộn dây bằng dòng điện một chiều kháng điện.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp lực. | 19 | 4 | 14 | 1 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm biến dòng chân sứ. | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | Bài 3: Thí nghiệm biến dòng điện. | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | Bài 4: Thí nghiệm biến điện áp. | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Bài 5: Thí nghiệm kháng điện. | 10 | 1 | 8 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 9 | 46 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm máy biến áp lực. | Thời gian: 19 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy biến áp lực.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện cuộn dây các pha ở giây thứ 15 và giây thứ 60, khi kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây, cuộn còn lại phải nối vỏ và nối đất, hệ số hấp thụ giữa các pha, giá trị điện trở một chiều các cuộn dây theo các đầu phân áp, tổ đấu dây của máy biến áp, tỷ số điện áp giữa các cuộn cao áp với các cuộn hạ áp, tỷ số điện áp giữa các cuộn trung áp với các cuộn hạ áp tương ứng với từng nấc điện áp trên cuộn dây.

- Xác định chính xác giá trị dòng điện không tải I0 và tổn thất không tải P0, điện áp, công suất của máy biến áp ở dòng diện định mức trong tình trạng máy bị ngắn mạch đầu ra, biết cách quy đổi dòng điện, công suất về chế độ định mức, trị số tg(, điện áp đo, điện dung giữa các cộn dây, trị số tg(, điện áp đo, điện dung của các pha, trị số tg( các sứ đầu vào.

- Thí nghiệm sứ đầu vào bằng điện áp xoay chiều tăng cao trong thời gian một phút, đặt điện áp xoay chiều vào cuộn dây với trị số bằng 1,3Uđm ở tần số công nghiệp (hoặc 2 Uđm ở tần số 100Hz) trong thời gian 3 phút rồi quan sát và đánh giá chính xác các thông số cũng như hiện tượng phát sinh.

- Xác định đúng chiều quay các nấc, số vòng khi K tác động, số vòng kết thúc một chu trình, xác định đúng độ lệch giữa hai chiều quay khi công tắc K tác động, đóng điện, nâng điện áp từ từ tốc độ 2-3 kV/s đến điện áp thí nghiệm để trong thời gian 1 phút.

- Cắt máy cắt khi có hiện tượng bất thường hoặc nguy hiểm.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

-Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ.

- Nội dung:

| 2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài. |  |
| 2.3. Đo điện trở cách điện các cuộn dây. |  |
| 2.4. Đo điện trở các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp bằng dòng điện một chiều. |  |
| 2.5. Kiểm tra tổ đấu dây. |  |
| 2.6. Kiểm tra tỷ số biến ở tất cả các nấc phân áp. |  |
| 2.7. Thí nghiệm không tải. |  |
| 2.8. Thí nghiệm ngắn mạch. |  |
| 2.9. Đo trị số tg( các sứ đầu vào và các cuộn dây. |  |
| 2.10. Thí nghiệm sứ đầu vào. |  |
| 2.11. Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. |  |
| 2.12. Thí nghiệm bộ điều áp dưới tải. |  |
| 2.13. Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao. |  |
| 2.14. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. |  |
| Bài 2 Thí nghiệm biến dòng chân sứ. Thời gian : 10 giờ |  |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy biến dòng chân sứ.

- Xác định đúng các đầu ra của cùng một cuộn dây, khi đo điện trở cách điện các đầu này phải đấu tắt với nhau, xác định đúng trị số điện trở cách điện giữa cuộn cao áp với các cuộn dây nhị thứ nối vỏ, mỗi cuộn nhị thứ với cuộn cao áp các cuộn nhị thứ còn lại nối vỏ.

- Xác định đúng trị số điện trở cách điện giữa mỗi cuộn dây với vỏ, giữa từng cặp cuộn dây, giá trị điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ ở tất cả các đầu phân dòng, cực tính các cuộn nhị thứ ở tất cả các đầu phân dòng, tỷ số biến giữa cuộn nhất thứ với các cuộn nhị thứ tương ứng  ở tất cả các đầu phân dòng.

- Máy biến dòng chân sứ có hai hoặc hơn hai cuộn cuộn nhị thứ quấn trên các lõi thép khác nhau, khi đo tỷ số biến giữa cuộn nhất thứ với một cuộn nhị thứ phải đấu tắt các cuộn nhị thứ còn lại bằng dây đồng mềm tiết diện từ 2,5 mm2 trở lên, cuộn nhị thứ có nhiều đầu phân dòng được đấu theo kiểu tự ngẫu, khi đo tỷ số biến ở một cấp nào đó thì các đầu còn lại của cuộn đó không được đấu tắt với nhau.

- Đặt điện áp xoay chiều một pha hình sin vào các đầu dây nhị thứ ở một đầu phân dòng nào đó, nâng điện áp từ từ rồi đọc trị số điện áp ở các mức  dòng điện tương ứng trong biên bản thí nghiệm, dòng điện tối đa là dòng bão hoà ở tất cả các pha, xác định chính xác đường đặc tuyến của các cuộn dây.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

2. Nội dung:

| 2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài. |  |
| 2.3. Đo điện trở cách điện các cuộn dây. |  |
| 2.4. Đo điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ ở tất cả các nấc phân áp. |  |
| 2.5. Kiểm tra cực tính. |  |
| 2.6. Kiểm tra tỷ số biến ở tất cả các tỷ số biến. |  |
| 2.7. Đo đặc tuyến từ hoá của cuộn dây nhị thứ ở các nấc phân áp. |  |
| 2.8. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. |  |
| Bài 3 Thí nghiệm máy biến dòng điện | Thời gian: 10 giờ |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy biến dòng.

- Xác định đúng các đầu ra của cùng một cuộn dây, khi đo điện trở cách điện các đầu này phải đấu tắt với nhau, xác định đúng trị số điện trở cách điện giữa cuộn cao áp với các cuộn dây nhị thứ nối vỏ, mỗi cuộn nhị thứ với cuộn cao áp các cuộn nhị thứ còn lại nối vỏ.

- Xác định đúng trị số điện trở cách điện giữa mỗi cuộn dây với vỏ, giữa từng cặp cuộn dây, giá trị điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ ở tất cả các đầu phân dòng, cực tính các cuộn nhị thứ ở tất cả các đầu phân dòng, tỷ số biến giữa cuộn nhất thứ với các cuộn nhị thứ tương ứng  ở tất cả các đầu phân dòng.

- Máy biến dòng có hai hoặc hơn hai cuộn cuộn nhị thứ quấn trên các lõi thép khác nhau, khi đo tỷ số biến giữa cuộn nhất thứ với một cuộn nhị thứ phải đấu tắt các cuộn nhị thứ còn lại bằng dây đồng mềm tiết diện từ 2,5 mm2 trở lên, cuộn nhị thứ có nhiều tỷ số biến được đấu theo kiểu tự ngẫu, khi đo tỷ số biến ở một cấp nào đó thì các đầu còn lại của cuộn đó không được đấu tắt với nhau.

- Đặt điện áp xoay chiều một pha hình sin vào các đầu dây nhị thứ ở một đầu phân dòng nào đó, nâng điện áp từ từ rồi đọc trị số điện áp ở các mức dòng điện tương ứng trong biên bản thí nghiệm, dòng điện tối đa là dòng bão hoà ở tất cả các pha, xác định chính xác đường đặc tuyến của các cuộn dây.

- Xác định chính xác trị số tg(, điện áp đo, điện dung giữa các cộn dây, điện áp phóng điện khe hở cầu P bằng 1,05 điện áp cần thí nghiệm.

- Thí nghiệm cách điện cuộn dây so với cuộn còn lại nối vỏ và nối đất.

- Đóng điện, nâng điện áp từ từ tốc độ 2-3 kV/s đến điện áp thí nghiệm để trong thời gian 1 phút.

- Cắt máy cắt khi có hiện tượng bất thường hoặc nguy hiểm.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

2. Nội dung:                                		Thời gian: 10 giờ

| 2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài. |
| 2.3. Đo điện trở cách điện các cuộn dây. |
| 2.4. Đo điện trở một chiều các cuộn dây nhị thứ ở tất cả các đầu phân nhánh. |
| 2.5. Kiểm tra cực tính. |
| 2.6. Kiểm tra tỷ số biến ở tất cả các đầu phân nhánh. |
| 2.7. Đo đặc tuyến từ hoá của cuộn dây nhị thứ ở các đầu phân nhánh. |
| 2.8. Đo trị số tg( cuộn dây cao áp. |
| 2.9. Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp. |
| 2.10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. |
| Bài 4 Thí nghiệm biến điện áp | Thời gian: 10 giờ |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài máy biến điện áp.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện cuộn dây các pha với nhau, khi kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây, cuộn còn lại phải nối vỏ và nối đất, giá trị điện trở một chiều các cuộn dây, cực tính, tổ đấu dây, tỷ số biến giữa cuộn cao áp với cuộn hạ áp, tỷ số biến giữa cuộn cao áp với cuộn tam giác hở,

- Đưa điện áp vào cuộn thứ cấp máy biến điện áp khi máy không mang phụ tải, khi đo phải kích thích lần lượt vào từng cặp cực và nối tắt cuộn dây ở trụ không được kích thích, xác định chính xác giá trị dòng điện không tải I0, tổn thất không tải P0, điện áp thí nghiệm đặt vào các pha của máy biến điện áp.

- Đặt điện áp xoay chiều vào cuộn dây thứ cấp với trị số bằng 1,3Uđm ở tần số công nghiệp (hoặc 2 Uđm ở tần số 100Hz) trong thời gian 3 phút, quan sát và đánh giá chính xác các thông số cũng như hiện tượng phát sinh.

- Đóng điện, nâng điện áp từ từ tốc độ 2-3 kVAC/s đến điện áp thí nghiệm để trong thời gian 1 phút, điện áp phóng điện khe hở cầu P bằng 1,05 điện áp cần thí nghiệm, thí nghiệm cách điện cuộn dây so với cuộn còn lại nối vỏ và nối đất, cuộn nhị thứ được thử ở điện áp 1kV duy trì trong một phút, máy biến điện áp khô được thử trong thời gian 5 phút.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Cắt máy cắt khi có hiện tượng bất thường hoặc nguy hiểm.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

2. Nội dung: 								Thời gian: 10 giờ

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

2.3. Đo điện trở cách điện các cuộn dây.

2.4. Đo điện trở các cuộn dây bằng dòng điện một chiều.

2.5. Kiểm tra cực tính.

2.6. Đo tỷ số biến.

2.7. Thí nghiệm không tải.

2.8. Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

2.9. Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

2.10. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Bài 5 Thí nghiệm kháng điện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài kháng điện.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện cuộn dây cao áp với hạ áp, hạ áp với cao áp ở giây thứ 15 và giây thứ 60, hệ số hấp thụ, khi kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây, cuộn còn lại phải nối vỏ và nối đất, nhiệt độ khi đo điện trở một chiều các cuộn dây, giá trị điện trở một chiều các cuộn dây, giá trị điện kháng trên các pha của kháng điện.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ.

2. Nội dung: 								Thời gian: 10 giờ

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

2.3. Đo điện trở cách điện các cuộn dây.

2.4. Đo điện trở các cuộn dây bằng dòng điện một chiều.

2.5. Đo điện kháng.

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các hạng mục thí nghiệm kiểm tra;

+ Hiểu ý nghĩa và sử dụng đúng từng lệnh, chức năng của các hợp bộ thí nghiệm, kiểm tra;

+ Trình bày được các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân gây sai hỏng.

- Về kỹ năng:

+ Đọc thành thạo sơ đồ, bản vẽ

+ Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, hợp bộ thí nghiệm.

+ Thiết lập đúng thông số đo lường, kiểm tra theo chức năng.

+ Đọc được các thông số đo lường, kiểm tra để đối chiếu tiêu chuẩn định mức.

+ Xác định và xử lý được các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Thao tác chính xác và an toàn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng, video hướng dẫn để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của chương trình

# 4.Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm mạch Bảo vệ và tự động

Mã mô đun: MĐ31

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 49 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm mạch bảo vệ và tự động là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm mạch bảo vệ và tự động

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của mạch bảo vệ và tự động trong hệ thống điện;

+ Chuẩn bị được tài liệu, sơ đồ mạch điện cần thiết cho thí nghiệm;

+ Biết so sánh, đối chiếu với các tham số định mức của hệ thống mạch;

+ Trình bày được các sai số và biện pháp xử lý khi lập chương trình, cài đặt thông số thí nghiệm;

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, kiểm tra;

+ Cài đặt, lập trình các chương trình, thông số cần thiết cho hợp bộ thí nghiệm;

+ Đọc, ghi chép đầy đủ chính xác các thông số hiển thị trên dụng cụ đo lường, thí nghiệm điện;

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài 1: Thí nghiệm hệ thống mạch bảo vệ | 16 | 2 | 13 | 1 |
| 2 | Bài 2: Thí nghiệm hệ thống mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải 3 pha | 22 | 3 | 18 | 1 |
| 3 | Bài 3: Thí nghiệm hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt | 22 | 3 | 18 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 8 | 49 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm hệ thống mạch bảo vệ | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch Bảo vệ;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch Bảo vệ phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn(TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2.Nội dung:

| 2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch bảo vệ |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài |
| 2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm |
| 2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất |
| 2.5. Kiểm tra nguồn nuôi |
| 2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng |
| 2.6.1. Thử nghiệm trị số tác động 2.6.2. Thử nghiệm trị số trở về 2.6.3. Xác định thời gian tác động |
| 2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm |
| 2.8. Ghi biên bản thí nghiệm |
| Bài 2 Thí nghiệm hệ thống mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải 3 pha | Thời gian: 22 giờ |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải 3 pha;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải 3 pha phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn (TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

| 2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải 3 pha |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài |
| 2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm |
| 2.4. Xác định điện trở cách điện, điện trở tiếp đất |
| 2.5. Kiểm tra nguồn nuôi |
| 2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng |
| 2.6.1. Thử nghiệm dải điều chỉnh; ngưỡng U cao; ngưỡng U thấp 2.6.2. Thử ngiệm đặc tuyến thời gian 2.6.3. Thử nghiệm vận hành bù LDC 2.6.4. Thử nghiệm khoá bảo vệ dòng; khoá điện áp 2.6.5. Thử nghiệm điện áp bù tải R; điện áp bù tải X |
| 2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm |
| 2.8. Ghi biên bản thí nghiệm |
| Bài 3 Thí nghiệm hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt | Thời gian: 22 giờ |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn (TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt

2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài

2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm

2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất

2.5. Kiểm tra nguồn nuôi

2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng

2.6.1. Thử nghiệm trị số tác động 2.6.2. Thử nghiệm trị số trở về 2.6.3. Xác định thời gian tác động

2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm

2.8. Ghi biên bản thí nghiệm

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các hạng mục thí nghiệm kiểm tra;

+ Hiểu ý nghĩa và sử dụng đúng từng lệnh, chức năng của các hợp bộ thí nghiệm, kiểm tra;

+ Trình bày được các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân gây sai hỏng.

- Về kỹ năng:

+ Đọc thành thạo sơ đồ, bản vẽ

+ Phân tích đúng vị trí lắp đặt

+ Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, hợp bộ thí nghiệm;

+ Thiết lập đúng thông số đo lường, kiểm tra theo chức năng

+ Đọc được các thông số đo lường, kiểm tra để đối chiếu tiêu chuẩn định mức;

+ Xác định và xử lý được các dạng sai hỏng thường gặp;

+ Thao tác chính xác và an toàn

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng, video hướng dẫn để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của chương trình

# Tài liệu tham khảo:

- Mạch điện 1 - Phạm Thị Cư (chủ biên) - NXB Giáo dục - 1996.

- Lê Đăng Doanh - Phạm Văn Chới - Nguyễn Thế Công - Nguyễn Đình Thiên(2002) Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Tiếp đất

Mã mô đun: MĐ32

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 47 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm Tiếp đất là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm tiếp đất

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ và cách kiểm tra tình trạng bên ngoài của tiếp đất trạm biến áp, tiếp đất cột điện,cột thu lôi.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện thí nghiệm đo điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối, đo điện trở tiếp đất của hệ thống.

+ Thực hiện thí nghiệm đo được điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối, đo điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp | 30 | 5 | 24 | 1 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi | 29 | 5 | 23 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 11 | 47 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài tiếp đất trạm biến áp.

- Xác định chính xác giá trị điện áp bước, điện áp tiếp xúc, chọn phương pháp thử nghiệm phù hợp (phương pháp thử nghiệm dòng điện lớn), sự liền mạch của hệ thống nối đất, giá trị điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất cần đo.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện áp buớc, điện áp tiếp xúc (nếu cần)

2.4. Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.

2.5. Đo điện trở tiếp đất của hệ thống.

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

| Bài 2 Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi | Thời gian: 29 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài chống sét van.

- Xác định chính xác sơ đồ thử nghiệm, chọn thiết bị đo hợp lý, trị số điện trở cách điện từng phần tử trên mỗi pha trước và sau khi đo dòng điện rò, giá trị điện áp thí nghiệm một chiều (1,7Uđm chống sét),

- Đặt điện áp thử nghiệm xoay chiều phù hợp, xác định đúng đặc tính Vôn-Ampe, tổn hao công suất, giá trị dòng điện rò, điện áp thử nghiệm trên các pha của chống sét van, xác định được trị số điện áp xoay chiều đặt vào chống sét van làm  chống sét van phóng điện.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện.

2.4.	Đo dòng điện rò với điện áp một chiều tăng cao

2.5.	Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tínhVôn– Ampe,   đo tổn hao công suất

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ và cách kiểm tra tình trạng bên ngoài của tiếp đất trạm biến áp, tiếp đất cột điện,cột thu lôi.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện thí nghiệm đo điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối, đo điện trở tiếp đất của hệ thống.

+ Thực hiện thí nghiệm đo được điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối, đo điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi.

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

+ Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng, video hướng dẫn để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của bài 1 và bài 2

# 4.Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm Tụ điện, cáp lực, thanh cái

Mã mô đun: MĐ33

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 7 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm Tụ điện, cáp lực, thanh cái là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm tụ điện, cáp lực, thanh cái.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Chuẩn bị đúng và đầy đủ các dụng cụ, vật tư, xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài của các loại tụ điện, cáp lực, thanh cái cần thí nghiệm.

- Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của tụ điện, cáp lực, thanh cái cần thí nghiệm.

- Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, đo tổn hao điện môi và điện dung, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, thí nghiệm điện áp một chiều tụ điện.

+ Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, thử nghiệm cao áp một chiều và đo dòng rò, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp cáp lực.

+ Thực hiện kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo điện trở tiếp xúc các mối nối của thanh cái.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 1: Thí nghiệm tụ điện. | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 3 | Bài 2: Thí nghiệm cáp điện | 16 | 2 | 14 | 0 |
| 4 | Bài 3: Thí nghiệm thanh cái | 16 | 2 | 14 | 0 |
| 5 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  | Cộng | 60 | 8 | 45 | 7 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm tụ điện | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài thanh cái cần thí nghiệm.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện các pha trước và sau khi thí nghiệm cao áp, thí nghiệm từng pha, các pha còn lại được nối đất, xác định chính xác giá trị điện áp thí nghiệm và thời gian thí nghiệm điện áp xoay chiều trên các pha, giá trị điện trở tiếp xúc  các mối nối giữa thanh cái với các thiết bị khác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

- Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Đo điện dung và xác định công suất

2.5. Thử điện áp một chiều tăng cao (cực với cực)

2.6. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

2.7. Đo tổn hao điện môi Tg(

2.8. Đo điện trở tiếp xúc các mối nối

2.9. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

| Bài 2 Thí nghiệm cáp điện | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài cáp lực cần thí nghiệm.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp của các pha, giá trị điện áp một chiều ở các mức : 0,2Utn; 0,4Utn ;  0,6Utn ; 0,8 Utn; Utn. trên các pha, giá trị dòng điện rò trên các pha ứng với các mức điện áp thí nghiệm trên, giá trị dòng điện rò trên các pha sau một thời gian nhất định.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

- Phát hiện các hư hỏng hoặc hiện tượng không bình thường (nếu có) và ghi kết quả thí nghiệm vào biên bản thí nghiệm rõ ràng, chính xác.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Cáp lực cao áp

2.3.1 Đo điện trở cách điện.

2.3.2. Thử cao áp một chiều và đo dòng rò.

2.3.3. Đo điện trở suất của ruột cáp.

2.4. Cáp lực hạ áp.

2.4.1. Đo điện trở cách điện.

2.4.2. Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp trong một phút.

2.5. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

| Bài 3 Thí nghiệm thanh cái | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nội dung cơ bản tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngoài thanh cái cần thí nghiệm.

- Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện các pha trước và sau khi thí nghiệm cao áp, thí nghiệm từng pha, các pha còn lại được nối đất, xác định chính xác giá trị điện áp thí nghiệm và thời gian thí nghiệm điện áp xoay chiều trên các pha, giá trị điện trở tiếp xúc  các mối nối giữa thanh cái với các thiết bị khác.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

- Xắp sếp công việc một cách khoa học, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình đo và ghi số liệu.

2. Nội dung:

2.1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

2.2. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

2.3. Đo điện trở cách điện

2.4. Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

2.5.	Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.

2.6. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Kiểm tra kết thúc mô đun: (7 giờ)

Giáo viên tổ chức cho từng sinh viên bốc thăm đề kiểm tra với nội dung thực hành từ bài 1 đến bài 3; sinh viên thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề bài.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

- Nêu được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của tụ điện, cáp lực, thanh cái cần thí nghiệm.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện các pha trước và sau khi thí nghiệm cao áp, thí nghiệm từng pha, các pha còn lại được nối đất, xác định chính xác giá trị điện áp thí nghiệm và thời gian thí nghiệm điện áp xoay chiều trên các pha, giá trị điện trở tiếp xúc  các mối nối giữa thanh cái với các thiết bị khác.

+ Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp của các pha, giá trị điện áp một chiều ở các mức : 0,2Utn; 0,4Utn ;  0,6Utn ; 0,8 Utn; Utn. trên các pha, giá trị dòng điện rò trên các pha ứng với các mức điện áp thí nghiệm trên, giá trị dòng điện rò trên các pha sau một thời gian nhất định.

+ Xác định chính xác giá trị điện trở cách điện các pha trước và sau khi thí nghiệm cao áp, thí nghiệm từng pha, các pha còn lại được nối đất, xác định chính xác giá trị điện áp thí nghiệm và thời gian thí nghiệm điện áp xoay chiều trên các pha, giá trị điện trở tiếp xúc  các mối nối giữa thanh cái với các thiết bị khác.

+ Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của bài 1, bài 2 và bài 3

# 4.Tài liệu tham khảo:

- Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện – NXB KHKT 2002

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm mạch điều khiển

Mã mô đun: MĐ34

Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ

(Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí ngiệm mạch điều khiển là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Thí nghiệm điện hệ cao đẳng.

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan về thí nghiệm mạch điều khiển

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của mạch điều khiển máy cắt, dao cách ly, làm mát MBA;

+ Chuẩn bị được tài liệu, sơ đồ mạch điện cần thiết cho thí nghiệm;

+ Trình bày được các sai số và biện pháp xử lý khi lập chương trình, cài đặt thông số thí nghiệm;

+ Biết so sánh, đối chiếu với các tham số định mức của hệ thống mạch;

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra.

+ Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, kiểm tra;

+ Cài đặt, lập trình các chương trình, thông số cần thiết cho hợp bộ thí nghiệm;

+ Đọc, ghi chép đầy đủ chính xác các thông số hiển thị trên dụng cụ đo lường, thí nghiệm điện;

+ Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài 1: Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 3-35KV | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 2 | Bài 2: Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 66-110KV | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | Bài 3: Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 220KV | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 4 | Bài 4: Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Dao cách ly có điều khiển | 12 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | Bài 5: Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển làm mát MBA | 12 | 2 | 9 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 10 | 45 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 3-35KV | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 3-35KV;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 3-35KV phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn(TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung:

| 2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 3-35KV |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài |
| 2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm |
| 2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất |
| 2.5. Kiểm tra nguồn nuôi |
| 2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng |
| 2.6.1. Mạch điều khiển máy ngắt 2.6.2. Mạch giám sát cuộn cắt máy ngắt 2.6.3. Mạch tín hiệu trung tâm 2.6.4. Mạch cắt bảo vệ |
| 2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm |
| 2.8. Ghi biên bản thí nghiệm |
| Bài 2 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 66-110KV | Thời gian: 12 giờ |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 66-110KV;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 66-110KV phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn(TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

| 2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 66-110KV |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài |
| 2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm |
| 2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất |
| 2.5. Kiểm tra nguồn nuôi |
| 2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng |
| 2.6.1. Mạch điều khiển máy ngắt 2.6.2. Mạch giám sát cuộn cắt máy ngắt 2.6.3. Mạch tín hiệu trung tâm 2.6.4. Mạch cắt bảo vệ |
| 2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm |
| 2.8. Ghi biên bản thí nghiệm |
| Bài 3 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 220KV | Thời gian: 12 giờ |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 220KV;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 220KV phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn(TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

| 2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch điều khiển Máy ngắt điện 220KV |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài |
| 2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm |
| 2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất |
| 2.5. Kiểm tra nguồn nuôi |
| 2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng |
| 2.6.1. Mạch điều khiển máy ngắt 2.6.2. Mạch giám sát cuộn cắt máy ngắt 2.6.3. Mạch tín hiệu trung tâm 2.6.4. Mạch cắt bảo vệ |
| 2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm |
| 2.8. Ghi biên bản thí nghiệm |
| Bài 4 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Dao cách ly có điều khiển | Thời gian: 12 giờ |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch điều Dao cách ly có điều khiển;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển Dao cách ly có điều khiển phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn(TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

| 2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch điều khiển Dao cách ly có điều khiển |
| --- |
| 2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài |
| 2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm |
| 2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất |
| 2.5. Kiểm tra nguồn nuôi |
| 2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng |
| 2.6.1. Thử nghiệm U xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 2.6.2. Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động đóng, cắt 2.6.3. Kiểm tra thao tác các truyền động |
| 2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm |
| 2.8. Ghi biên bản thí nghiệm |
| Bài 5 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển làm mát MBA | Thời gian: 12 giờ |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống mạch điều khiển làm mát MBA;

- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạch cần thí nghiệm, kiểm tra theo sơ đồ mạch điện;

- Lập được sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển làm mát MBA phù hợp với điều kiện hoạt động của lưới điện;

- Phát hiện hết các sai số của hệ thống mạch bằng các dụng cụ đo điện, các hợp bộ thí nghiệm phù hợp được trang bị cho một tổ thí nghiệm điện điển hình trong nghành điện;

- Đánh giá được mức độ của các sai số so với chuẩn(TCVN hoặc IEC);

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Đọc sơ đồ hệ thống mạch điều khiển làm mất MBA

2.2. Kiểm tra, làm vệ sinh bên ngoài

2.3. Tính chọn dụng cụ đo, chọn hợp bộ thí nghiệm

2.4. Xác định R cách điện, R tiếp đất

2.5. Kiểm tra nguồn nuôi

2.6. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của mạch theo chức năng

2.7. Hiệu chỉnh, đọc thông số đo lường, thí nghiệm

2.8. Ghi biên bản thí nghiệm

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập thí nghiệm thiết bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành thí nghiệm thiết bị điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các hạng mục thí nghiệm kiểm tra;

+ Hiểu ý nghĩa và sử dụng đúng từng lệnh, chức năng của các hợp bộ thí nghiệm, kiểm tra;

+ Trình bày được các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân gây sai hỏng.

- Về kỹ năng:

+ Đọc thành thạo sơ đồ, bản vẽ

+ Chọn và đấu nối chính xác các dụng cụ đo lường, hợp bộ thí nghiệm.

+ Thiết lập đúng thông số đo lường, kiểm tra theo chức năng.

+ Đọc được các thông số đo lường, kiểm tra để đối chiếu tiêu chuẩn định mức.

+ Xác định và xử lý được các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Thao tác chính xác và an toàn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng, video hướng dẫn để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ nội dung của chương trình

# Tài liệu tham khảo:

- Mạch điện 1 - Phạm Thị Cư (chủ biên) - NXB Giáo dục - 1996.

- Lê Đăng Doanh - Phạm Văn Chới - Nguyễn Thế Công - Nguyễn Đình Thiên(2002) Bảo dưỡng và thử nghiêm thiết bị trong hệ thống điện - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

- Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện - NXB GD 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):