| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Số: 502/QĐ-CĐMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Quảng Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2017 |  |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo

nghề Điện công nghiệp  – Trình độ trung cấp

# HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/07/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp –Trình độ trung cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Trưởng các đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Giám Hiệu; - Như điều 3; - Lưu: VT, P2. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Anh Tuyên |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 502/QĐ-CĐMT ngày 19/05/2017

của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung)

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên.

Hình thức đào tạo: Tập trung

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có bậc trình độ 4 – Trung cấp  ngành, nghề Điện công nghiệp  trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đào tạo nhân lực kỹ thuật có kiến thức thực tế, kiến thức cần thiết trong phạm vi ngành, nghề Điện công nghiệp; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin, có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc biết trước hoặc có thể thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các công việc đã định sắn; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tốt, tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Nắm vững những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

Kiến thức về kỹ thuật điện trong công nghiệp, trong nhà máy sản xuất; cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị điện để quản lý vận hành các thiết bị điện, các phương tiện, dụng cụ đồ nghề và vật tư kỹ thuật để xây dựng phương án và tổ chức thi công, lắp đặt và sửa chữa các công trình thuộc lưới điện.

Đọc được các bảng vẽ, sơ đồ nối điện trong các hệ thống điện trong các thiết bị điện phục vụ sản xuất ở các nhà máy, khu công nghiệp; giải thích được các ký hiệu, chức năng, nhiệm vụ của từng phần tử trong hệ thống.

Biết được kiến thức về điều khiển tự động các thiết bị thủy khí; hiểu được cách thức hoạt động của các thiết bị thủy khí đồng thời ứng dụng PLC vào điều khiển thủy khí.

Có kiến thức cơ bản về thiết bị điều khiển logic khả trình; hiểu cấu trúc của các thiết bị  điều khiển logic khả trình; biết được các ngôn ngữ lập trình của PLC.

Hiểu được các sơ đồ nguyên lý cơ bản của mạch điện sinh hoạt và mạch điện công nghiệp; các nguyên nhân sai hỏng khi thực hành lắp mạch và biện pháp khắc phục.

Phân loại được các hệ thống điều hoà không khí, thông gió trong thực tế; trình bày được các thành phần trong hệ thống cung cấp điện công nghiệp;

Biết thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Thực hiện đúng các bước tính chọn thiết bị có trong sơ đồ mạch điện sinh hoạt và công nghiệp; đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ; thao tác thành thạo các dụng cụ đồ nghề; xử lý chính xác các sự cố khi kiểm tra và vận hành mạch.

Thiết kế được các mạch điều khiển điện, thủy khí và PLC với mức độ đơn giản; vận hành được hệ thống điều khiển thuỷ khí bằng điện, xử lý  được các sự cố khi kiểm tra và vận hành mạch.

Vận dụng tính toán được hệ thống điều hoà; Lựa chọn các hệ thống điều hoà không khí, hệ thống thông gió; lựa chọn các hệ thống cung cấp phù hợp trong điện công nghiệp;

Có khả năng vận hành, quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất ở các nhà máy, xí nghiệp…

Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; Có tinh thần đoàn kết hợp tác trong hoạt động chuyên môn, có phương pháp làm việc ở những vai trò, vị trí khác nhau trong một tập thể; Có khả năng tự học và tự nghiên cứu ứng dụng thực tế.

Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần tìm hiểu; biết  tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp;

Có kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề một cách logic và khoa học, mang lại hiệu quả cao; có năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến; biết cách gợi ý để tranh thủ ý kiến của đồng nghiệp;.

Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông Tin Truyền Thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Năng lực tự chủ và trách nhiêm:

Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật điện, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Các nhà máy điện, công ty điện lực, công ty truyền tải điện, công ty xây lắp các công trình điện, ban quản lý các dự án công trình điện với vai trò quản lý kỹ thuật hoặc công nhân quản lý, vận hành, sửa chữa các công trình điện.

Các nhà máy xí nghiệp, cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh thiết bị điện, các công trình xây dựng, các công ty sản xuất thiết bị điện với các cấp điện áp khác nhau với vai trò thiết kế, quản lý kỹ thuật, quản lý các dây chuyền sản xuất.

Các công ty, xí nghiệp, cơ quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các ngành có sử dụng điện năng với vai trò công nhân quản lý vận hành các dây chuyền công nghệ, quản lý hệ thống điện trong xí  nghiệp công nghiệp hoặc tự tạo việc làm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 27

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 960 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 476 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 619 giờ

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  | LT | TH | KT |
| I | Các môn học chung | 14 | 210 | 84 | 114 | 12 |
| MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 30 | 3 | 24 | 3 |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 45 | 19 | 26 |  |
| MH05 | Tin học | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 |
| MH06 | Ngoại ngữ | 4 | 60 | 16 | 40 | 4 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 46 | 960 | 392 | 505 | 63 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 14 | 210 | 169 | 30 | 11 |
| MH07 | Mạch điện | 3 | 45 | 34 | 9 | 2 |
| MH08 | Máy điện | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
| MH09 | Đo lường điện | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH10 | Khí cụ điện | 3 | 45 | 42 | 1 | 2 |
| MH11 | Kỹ thuật điện tử | 2 | 30 | 27 | 2 | 1 |
| MH12 | Vẽ điện | 2 | 30 | 12 | 16 | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn | 14 | 210 | 166 | 31 | 13 |
| MH13 | Kỹ thuật điện lạnh | 3 | 45 | 42 | 1 | 2 |
| MH14 | Trang bị điện | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
| MH15 | Cung cấp điện | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
| MH16 | PLC | 2 | 30 | 23 | 5 | 2 |
| MH17 | Kỹ thuật an toàn | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH18 | Hệ thống cơ điện trong công nghiệp | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| II.3 | Mô đun chuyên môn | 18 | 540 | 57 | 444 | 39 |
| MĐ19 | TT điện cơ bản | 2 | 60 | 6 | 50 | 4 |
| MĐ20 | TT Thiết bị điện gia dụng | 2 | 60 | 9 | 49 | 2 |
| MĐ21 | TN mạch điện | 2 | 60 | 5 | 50 | 5 |
| MĐ22 | TT máy điện | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MĐ23 | TT Lắp đặt điện | 2 | 60 | 7 | 43 | 10 |
| MĐ24 | TT cơ khí | 2 | 60 | 7 | 50 | 3 |
| MĐ25 | TT điều khiển động cơ điện KĐB | 2 | 60 | 5 | 53 | 2 |
| MĐ26 | TT đo lường điện | 2 | 60 | 5 | 50 | 5 |
| MĐ27 | TT PLC | 2 | 60 | 8 | 48 | 4 |
|  | Tổng cộng | 60 | 1170 | 476 | 619 | 75 |

Chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo

(Nội dung chi tiết phụ lục  kèm theo).

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo chương trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

    - Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để học sinh có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện theo các điều 12,13,14 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo hướng dẫn cụ thể của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Điều kiện dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 30,31,32,33,34 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

Điều kiện tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 25,26 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.5. Các chú ý khác (nếu có):

Phụ lục chương trình chi tiết môn học, mô đun:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Chương trình dựa theo chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để giảng dạy trong khóa học trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề được ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Chính trị

Mã môn học:  MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

1. Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp.

2. Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. Mục tiêu môn học:

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN.

- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

2. Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Thái độ: có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin | 5 | 4 | 1 |  |
| 3 | Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | 6 | 5 | 1 |  |
| 4 | Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 6 | 4 | 1 |  |
| 5 | Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Bài 5: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Tổng cộng | 30 | 22 | 6 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập

2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

1. C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết

1.1. Các tiền đề hình thành

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

2. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)

2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực

3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Chủ nghĩa xã hội

1.1. Tính tất yếu và bản chất của CNXH

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH

2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

Bài 3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.2. Nội dung cơ bản

2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 4. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế

2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế

2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Bài 5. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

1. Giai cấp công nhân Việt Nam

1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển

1.2. Những truyền thống tốt đẹp

1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

2. Công đoàn Việt Nam

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển

2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các video, hình ảnh

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy trong giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên giảng dạy môn Chính trị là giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Các trường phải có Tổ bộ môn Chính trị do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, giảng dạy.

Để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy học môn Chính trị với các phong trào thi đua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của địa phương và các hoạt động của ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức và rèn luyện chính trị cho người học nghề.

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 3,4

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình môn học Chính trị trình độ trung cấp nghề

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Pháp luật

Mã số môn học: MH 02

Thời gian môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 11 giờ; thảo luận: 3 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khóa học, sau môn học Chính trị

- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;

+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về Hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.

- Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 2 | Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 |
| 3 | Bài 3: Luật Dạy nghề (Luật Giáo dục nghề nghiệp) | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 4 | Bài 4: Pháp luật Lao động | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 |
| 5 | Bài 5: Luật Phòng, chống tham nhũng | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 15 | 11 | 3 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật.

- Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật.

- Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập một trật tự xã hội.

1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước Thời gian: 1 giờ

1.1. Nguồn gốc của nhà nước

1.2. Bản chất của nhà nước

1.3. Chức năng của nhà nước

2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn gốc của pháp luật

2.2. Bản chất của pháp luật

2.3. Vai trò của pháp luật

Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

Mục tiêu:

- Phân tích được bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam

- Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Bản chất, chức năng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

| 2. Hệ thống pháp luật Việt Nam | Thời gian: 1.5 giờ |
| --- | --- |

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Bài 3: Luật Dạy nghề( thay đổi nội dung phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp đang hiện hành thay cho Luật Dạy nghề)

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản, của Luật Dạy nghề

- Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề

- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề

| 1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề | Thời gian: 0.5 giờ |
| --- | --- |

1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề

1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề

2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề Thời gian: 0.5 giờ

2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp

2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp

2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng

3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề Thời gian: 0.5 giờ

3.1. Nhiệm vụ của người học nghề

3.2. Quyền của người học nghề

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề Thời gian: 0.5 giờ

4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề

4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề

Bài 4: Pháp luật Lao động

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia quan hệ Pháp luật Lao động

1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động

Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

Bài 5: Luật Phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản, các loại hành vi, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm về tham nhũng Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản

1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

2. Tác hại của tham nhũng Thời gian: 1 giờ

2.1. Tác hại về chính trị

2.2. Tác hại về kinh tế

2.3. Tác hại về xã hội

3. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

3.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

3.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

3.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR

- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

- Nguồn lực khác: Phòng học chuyên môn.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:

+ Hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật;

+ Kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;

+ Phòng chống tham nhũng.

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật.

- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;

+ Chuyên cần, say mê môn học.

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt từ 5,0 trở lên theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong cộng đồng. Vì vậy giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức để đạt được mục tiêu của môn học.

- Tăng cường thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Bài 2, bài 3 và bài 4 là những kiến thức sát nhất với đối tượng người học

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ Luật Lao động

[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013

[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp

[4] Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình Luật hành chính

[5] Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng (1996), NXB Giáo dục./.

CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

Phần 1.

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.

2. Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Giáo dục thể chất phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.

1.2. Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

2. Kỹ năng:

2.1. Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

3. Thái độ: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

Phần 2.

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

| Phần | Nội dung | Lý thuyết (giờ) | Thực hành (giờ) | Kiểm tra (giờ) | Tổng số (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giáo dục thể chất chung | 2 | 16 | 2 | 20 |
| 1 | Lý thuyết nhập môn | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Thực hành * Điền kinh: - Chạy cự ly trung bình (hoặc chạy việt dã) - Chạy cự ly ngắn - Kiểm tra: * Thể dục: - Thể dục cơ bản - Kiểm tra: |  | 6 6 4 | 1 1 | 6 6 1 4 1 |
| II | Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 1 2 | Lý thuyết: Thực hành: Lựa chọn 1 trong số các môn sau: Bơi lội, Cầu lông, Bóng ném, Thể dục dụng cụ (leo dây, sào, gậy, v.v…), Điền kinh (chạy việt dã) | 1 | 8 |  | 1 8 |
|  | Kiểm tra: |  |  | 1 | 1 |
| Cộng | 3 | 24 | 3 | 30 |

Phần 3.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

I. GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

1. Lý thuyết nhập môn

1.1. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học

1.2. Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học nghề

1.3. Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất, những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.

2. Môn điền kinh

2.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền kinh;

- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh;

- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn điền kinh;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Nội dung các môn điền kinh

2.3.1. Chạy cự ly ngắn;

a) Giới thiệu môn chạy cự ly ngắn;

b) Tác dụng của các bài tập cự ly ngắn đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật

- Các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: Giới thiệu kỹ thuật chạy đường thẳng, các bài tập tốc độ cao cự ly đến 100m;

- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát: cách đóng bàn đạp và thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh; xuất phát và chạy lao sau xuất phát 10 – 30m;

- Kỹ thuật về đích và đánh đích: tại chỗ đánh đích, chạy tốc độ chậm đánh đích, chạy tốc độ nhanh đánh đích;

d) Một số phương pháp tập luyện và bài tập với tốc độ nhanh.

2.3.2. Chạy cự ly trung bình và việt dã (800m, 1500m, 3000m)

a) Tác dụng của bài tập chạy cự ly trung bình và việt dã đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

b) Thực hành động tác kỹ thuật

- Ôn tập các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng trong sân điền kinh, kỹ thuật chạy việt dã trên địa hình tự nhiên (lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật, ..);

- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát: tư thế thân, chân, tay, đầu khi xuất phát cao, sự khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao.

- Phân phối tốc độ trong chạy cự ly trung bình và việt dã; sự phối hợp giữ các bước thở và bước chạy; khắc phục hiện tượng cực điểm trong khi chạy;

c) Một số phương pháp tập luyện và rèn luyện sức bền cự ly trung bình và việt dã.

2.3.3. Nhảy xa

a) Giới thiệu kỹ thuật môn nhảy xa;

b) Tác dụng của bài tập nhảy xa đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi; chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh tốc độ trong nhảy xa.

2.3.4. Nhảy cao

a) Giới thiệu các kiểu nhảy cao;

b) Tác dụng của bài tập nhảy cao đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng: chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh bột phá và sự phát triển tố chất mềm dẻo, khéo léo trong nhảy cao.

2.3.5. Đẩy tạ

a) Giới thiệu môn đẩy tạ;

b) Tác động của bài tập ném đẩy đối với việc rèn luyện thể chất con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném: cách cầm tạ, chuẩn bị và trượt đà, ra sức cuối cùng, tạ rời tay và giữ thăng bằng;

d) Một số bài tập và phương pháp phát triển sức mạnh trong môn đẩy tạ.

3. Môn thể dục cơ bản

3.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số nội dung thể dục cơ bản, phân loại thể dục cơ bản;

- Trang bị cho người học nghề những kiến thức về thể dục cơ bản và ý nghĩa tác dụng của môn thể dục đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục cơ bản quy định trong chương trình;

- Biết cách tập luyện môn thể dục;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Nội dung thể dục cơ bản

- Thể dục tay không.

- Thể dục với dụng cụ đơn giản.

II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGHỀ NGHIỆP

1. Môn bơi lội

1.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bơi lội, nội dung và phân loại môn bơi lội;

- Trang bị những hiểu biết cơ bàn về môn bơi lội và ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện môn bơi lội đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.

1.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp và biết phân loại được các kiểu bơi;

- Biết phương pháp tập luyện môn bơi lội;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

1.3. Thực hành kỹ thuật môn bơi lội

- Làm quen với nước, phương pháp làm nổi;

- Động tác tay (trên cạn và dưới nước);

- Động tác thở (trên cạn và dưới nước);

- Phối hợp tay - chân;

- Phối hợp tay - chân – thở;

- Hoàn thiện kỹ thuật:

+ Đối với chương trình 1 (30 giờ): Thực hiện kỹ thuật bơi ếch;

2. Môn cầu lông

2.1. Mục đích

- Giới thiệu sự phát triển môn cầu lông;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về môn cầu lông, kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Ý nghĩa, tác dụng của môn cầu lông đối với việc rèn luyện sức khỏe và thể lực con người.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn cầu lông;

- Biết phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Thực hành kỹ thuật môn cầu lông

- Tư thế cơ bản và cách cầm vợt;

- Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, bước kép, bước đệm;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay;

- Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ;

- Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu);

- Kỹ thuật đập cầu;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3. Các môn bóng (bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ)

3.1. Mục đích

- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển các môn bóng, những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn bóng;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về các môn bóng, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện các môn bóng đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghể.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của các môn bóng;

- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Thực hành kỹ thuật các môn bóng

3.3.1. Môn bóng chuyền

- Tư thế cơ bản, các bước di chuyển;

- Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1);

- Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;

- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;

- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.2. Môn bóng đá

- Kỹ thuật di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân;

- Kỹ thuật giữ bóng;

- Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân;

- Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

- Kỹ thuật ném biên;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.3. Môn bóng rổ

- Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng;

- Kỹ thuật chuyền bóng về trước bằng hai tay trước ngực

- Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay;

- Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai;

- Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực;

- Kỹ thuật hai bước ném rổ;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

Phần 4.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Chương trình môn học giáo dục thể chất phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổng số giờ học quy định của chương trình. Nội dung chương trình môn học cần được tiến hành liên tục và phân bố đều trong các kỳ của năm học, tổ chức giảng dạy trong học kỳ I hoặc học kỳ II của năm thứ nhất. Để tránh tình trạng học dồn, học ép không đảm bảo chất lượng học tập và dễ gây chấn thương trong tập luyện; đối với giờ học thực hành chính khóa, quy định giảng dạy từ 30 – 40 học sinh, sinh viên/1 giáo viên, giảng viên.

2. Khi tiến hành giảng dạy môn học giáo dục thể chất cần phải kết hợp chặt chẽ kiểm tra y học và theo dõi sức khỏe để điều chỉnh nhóm tập luyện cho phù hợp đối tượng.

3. Giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề phải có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm Thể dục thể thao. Giáo viên giảng dạy cho người học trung cấp nghề phải là giáo viên chuyên trách có trình độ cao đẳng Thể dục thể thao trở lên. Giảng viên giảng dạy cho người học cao đẳng nghề phải là giảng viên chuyên trách có trình độ đại học Thể dục thể thao trở lên. Đội ngũ giáo viên, giảng viên cần được tập huấn về chương trình giáo dục thể chất mới ban hành để thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy và yêu cầu kiểm tra môn học; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm tổ chức giảng dạy.

4. Kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thể thao ngoài giờ và tự rèn luyện của người học nghề, tạo điều kiện cho người học nghề từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên bằng sử dụng các bài tập Thể dục thể thao và tận dụng các yếu tố lành mạnh về vệ sinh môi trường của thiên nhiên.

5. Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các trường cần tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng cho người học nghề học nội trú, coi đây là hình thức rèn luyện thể dục thường xuyên. Ngoài ra tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện của từng trường có thể tổ chức thể dục giữa giờ, giữa ca kíp thực hành của người học nghề.

6. Về nội dung phần Giáo dục thể chất nghề nghiệp: các trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất nghề được đào tạo để lựa chọn nội dung môn học cho phù hợp với nghề nghiệp đang học và điều kiện làm việc sau này của người học; đồng thời phải đủ những điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ đảm bảo an toàn tập luyện. Ví dụ: các nghề làm việc trong môi trường sông, nước thì lựa chọn bơi lội, các nghề yêu cầu sức khỏe bền nên chọn môn bóng ném, chạy cự ly trung bình, việt dã, các nghề yêu cầu sự khéo léo thì chọn môn cầu lông, các nghề yêu cầu sức bền tốc độ thì chọn môn bóng rổ v.v…

7. Đối với người học nghề đã tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề học lên cao đẳng nghề, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình môn Giáo dục thể chất 1 và 2 nói trên để quyết định những nội dung người học nghề không phải học lại.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM

Người học nghề bị khuyết tật hoặc sức khỏe không đủ điều kiện học các nội dung trong chương trình quy định thì được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp với sức khỏe. Nhà trường cần soạn thảo nội dung các bài tập phù hợp cho những người học nghề kém sức khỏe để giảng dạy, đồng thời trang bị cho họ phương pháp tập luyện thể dục chữa bệnh, phục hồi chức năng.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo đề nghị của cơ quan y tế nhà trường để xem xét, quyết định việc miễn, giảm nội dung môn học giáo dục thể chất đối với người học nghề./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ,

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học:   MH 04

Thời gian môn học: 45 giờ; ( Lí thuyết: 19 giờ; Thực hành: 26 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.

- Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Học sinh sau khi kết thúc môn học:

- Trình bày được nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.

# - Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Mã bài | Tên bài | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thảo luận | Kiểm tra (LT hoặc TH) |
| 1 | QA13 | Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | QA14 | Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng | 5 | 3 | 2 |  |
| 3 | QA15 | Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia | 5 | 3 | 2 |  |
| 4 | QA16 | Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo | 5 | 3 | 2 |  |
| 5 | QA17 | Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | QA18 | Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội) | 5 | 1 | 4 |  |
| 7 | QA19 | Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC | 8 | 2 | 6 |  |
| 8 | QA20 | Kỹ thuật sử dụng lựu đạn | 4 | 1 | 3 |  |
| 9 |  | Kiểm tra | 3 |  |  | 3 |
|  |  | CỘNG | 45 | 19 | 23 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài QA13: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống, phá các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Thực hiện tốt trách nhiệm người học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung

1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam

5. Thảo luận

Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng       Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;

- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang.

Nội dung:

1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

4. Thảo luận

Bài QA15: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia  Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;

- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Nội dung:

1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

4. Thảo luận

Bài QA16: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam;

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung:

1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo Việt Nam

4. Thảo luận

Bài QA17: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;

- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia;

- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Nội dung:

1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 2. Tình hình an ninh quốc gia

3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới 4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

7. Thảo luận

Bài QA18: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị;

- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường;

-  Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.

Nội dung:

| 1. Đội hình tiểu đội 2. Đội hình trung đội 3. Đổi hướng đội hình |  |
| --- | --- |
| 4. Thực hành |  |

Bài QA19: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC  Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;

- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

Nội dung:

| 1. Ngắm bắn 2. Ngắm chụm và trúng |  |
| --- | --- |
| 3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm bắn) |  |
| 4. Thực hành |  |

Bài QA20: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn 			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựu đạn;

- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựu đạn được xa, đúng hướng;

- Đảm bảo an toàn trong luyện tập.

Nội dung:

| 1. Một số loại lựu đạn phổ biến 2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn 3. Tư thế động tác ném 4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn |  |
| --- | --- |
| 5. Thực hành |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/phòng thực hành

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học.

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.

2. Trang thiết bị, máy móc:

# - Máy tính, phông chiếu, projecter.

- Mô hình vũ khí:

- Súng AK-47, CKC;

- Lựu đạn tập.

- Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Máy bắn điện tử;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm.

- Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Bao cát ứng dụng;

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;

# Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu:

- Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp nghề;

- Đĩa hình huấn luyện.

- Tranh in:

- Súng tiểu liên AK;

- Súng trường CKC;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn;

# Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phòng chống bão lụt, động đất sóng thần, thảm họa thiên tai;

- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội);

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC; kỹ thuật sử dụng lựu đạn.

2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Với học sinh là bộ đội xuất ngũ có thể miễn học các bài: QA06.

# 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

# - Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;

- Sử dụng các thiết bị của môn học;

- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.

3. Tài liệu tham khảo:

[1].  Bộ Giáo dục đào tạo, Cục Giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.

[2].  “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật dân quân tự vệ, 2009.

[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.

[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.

[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.

[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2006.

[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

[12]. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

CHƯƠNG TRÌNH  MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

Phần 1:

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

2. Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Cung cấp cho người học nghề những kiến thức cơ bản về tin học và máy tính, trên cơ sở đó có thể khai thác được các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính.

2. Trang bị kiến thức tin học cơ bản phục vụ các môn học chuyên môn khác.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

1.2. Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

1.3. Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

1.4. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

2. Kỹ năng:

2.1. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

2.2. Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

2.3. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

3. Thái độ

Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc .

Phần 2:

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

| STT | Tên bài | Số giờ lý thuyết | Số giờ thực hành | Kiểm tra | Tổng số giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | 2 | 1 |  | 3 |
| 1 | Bài 1: Các khái niệm cơ bản | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 2 | Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Bài 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính | 0.5 |  |  | 0.5 |
| II. HỆ ĐIỀU HÀNH | 2 | 6 |  | 8 |
| 4 | Bài 4: Các lệnh cơ bản của MS-DOS | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | Bài 5: Giới thiệu Windows | 1 | 1 |  | 2 |
| 6 | Bài 6: Những thao tác cơ bản trên Windows |  | 4 |  | 4 |
| III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Bài 7 : Mạng máy tính | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 | Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet | 1 | 5 | 1 | 7 |
| IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 9 | Bài 9: Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh và định dạng | 1 | 3 |  | 4 |
| 10 | Bài 10: Làm việc với bảng |  | 5 | 1 | 6 |
| Tổng cộng | 13 | 15 | 2 | 30 |

Phần 3:

NỘI DUNG CHI TIẾT

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài 1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Thông tin và xử lý thông tin

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Dữ liệu

1.1.3. Xử lý thông tin

1.2. Phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin

1.2.1. Phần cứng

1.2.2. Phần mềm

1.2.3. Công nghệ thông tin

Bài 2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính

2.1. Phần cứng

2.1.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)

2.1.2. Thiết bị nhập

2.1.3. Thiết bị xuất

2.1.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Các giao diện với người sử dụng

2.2.4. MultiMedia

Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

II. HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 4. Hệ điều hành MS-DOS

4.1. MS-DOS là gì?

4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh

4.3. Tệp và thư mục

4.3.1. Tệp

4.3.2. Thư mục

Các lệnh về đĩa

4.4.1. Lệnh định dạng đĩa FORMAT

4.4.2. Lệnh tạo đĩa khởi động

Bài 5. Giới thiệu Windows

5.1. Windows là gì?

5.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

5.3. Desktop

5.4. Thanh tác vụ (Task bar)

5.5. Menu Start

5.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

5.7. Chuyển đổi giữa các ứng dụng

5.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

5.9. Sử dụng chuột

Bài 6. Những thao tác cơ bản trên Windows

6.1. File và Folder

6.1.1.Tạo, đổi tên, xoá…

6.1.2. Copy, cut, move…

6.2. Quản lý tài nguyên

6.2.1. My Computer

6.2.2. Windows Explorer

III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET

Bài 7. Mạng cơ bản

7.1. Những khái niệm cơ bản

7.2. Phân loại mạng

7.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý

7.2.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch

7.2.3. Phân loại theo mô hình

7.3. Các thiết bị mạng

7.3.1. Network Card

7.3.2. Hub

7.3.3. Modem

7.3.4. Repeater

7.3.5. Bridge

7.3.6. Router

7.3.7. Gateway

Bài 8. Khai thác và sử dụng Internet

8.1. Tổng quan về Internet

8.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

8.3. Thư điện tử (Email)

IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD

Bài 9. Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh, và định dạng

9.1. Màn hình soạn thảo

9.2. Các thao tác soạn thảo

9.3. Các thao tác hiệu chỉnh

9.4. Các thao tác định dạng

Bài 10. Làm việc với bảng

10.1. Tạo bảng

10.2. Các thao tác với bảng

10.2.1. Copy, di chuyển, xoá bảng

10.2.2. Hiệu chỉnh bảng

10.2.3. Tạo tiêu đề bảng

10.2.4. Tạo đường kẻ, viền khung

Phần 4:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Giáo viên dạy môn Tin học có thể là giáo viên chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm huy động từ lực lượng giáo viên tin học trong nhà trường.

2. Phần thực hành là nhằm mục đích củng cố ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học về cấu trúc chung máy vi tính, hệ điều hành MS-DOS, Windows XP, biết cách soạn thảo một văn bản, sử dụng Internet cũng như thực hiện các bài quản lý cơ bản trên bảng tính điện tử Exce.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ GIẢNG DẠY

1. Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát vấn để người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng.

2. Phương tiện, dụng cụ giảng dạy: Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống giáo viên còn có thể sử dụng Máy chiếu Projector, Laptop, sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Trong điều kiện có thể kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một phòng học chuyên môn hoá có máy tính được nối mạng LAN và mạng Internet, có sử dụng các phương tiện dạy học bằng hình ảnh./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. MỤC TIÊU

Môn học Tiếng Anh giảng dạy ở các trường trung cấp nghề; các trường cao đẳng nghề nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp cho người học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. YÊU CẦU

Người học sau khi học môn học tiếng Anh phải đạt được các kỹ năng chủ yếu sau:

1. Khả năng NÓI và diễn đạt để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

2. Khả năng NGHE và hiểu thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

3. Khả năng ĐỌC và hiểu thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

4. Khả năng VIẾT và diễn đạt để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.

Các khả năng chủ yếu nói trên tương ứng với từng cấp độ sử dụng tiếng Anh dựa trên thang điểm TOEIC được quy định chi tiết trong nội dung chương trình.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIẢNG DẠY

Chương trình môn học tiếng Anh được thiết kế theo các cấp độ kĩ năng sử dụng ngôn ngữ từ cấp độ không có khả năng sử dụng tiếng Anh đến cấp độ sử dụng cao dựa trên thang điểm TOEIC như sau:

- Cấp độ 1: khoảng điểm TOEIC 10 – 95;

- Cấp độ 2: khoảng điểm TOEIC 100 – 145;

- Cấp độ 3: khoảng điểm TOEIC 150 – 245;

- Cấp độ 4: khoảng điểm TOEIC 250 – 295;

- Cấp độ 5: khoảng điểm TOEIC 300 – 345;

- Cấp độ 6: khoảng điểm TOEIC 350 – 395;

- Cấp độ 7: khoảng điểm TOEIC 400 – 495;

- Cấp độ 8: khoảng điểm TOEIC 500 – 545;

- Cấp độ 9: khoảng điểm TOEIC 550 – 595;

Thời gian của môn học Tiếng Anh 60 giờ được phân bổ như sau:

- 30 giờ theo Cấp độ 2;

- 30 giờ theo Cấp độ 3;

Khi giảng dạy các giảng viên tham khảo các nội dung giảng dạy ở các phụ lục kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Kế hoạch thực hiện chương trình

a) Các trường phải tổ chức bồi dưỡng ngoại khóa Chương trình 1 cho tất cả người học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp có trình độ sử dụng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu đầu vào của Chương trình 2 hoặc chương trình 3 (trình độ sử dụng tiếng Anh thấp hơn 100 điểm TOEIC).

b) Chương trình 2 bắt buộc áp dụng đối với các khóa học nghề trình độ trung cấp, sử dụng tiếng Anh là môn học ngoại ngữ chung theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

đ) Kế hoạch giảng dạy theo từng cấp độ

-	 Đối với chương trình có các cấp độ từ 1-3 (với khoảng điểm TOEIC: từ 10 đến 245) nên áp dụng kế hoạch giảng dạy 2 giờ học một ngày, 3-5 ngày một tuần

e) Thời gian học bổ trợ

- Ngoài giờ học cần tăng cường thêm thời gian học bổ trợ kĩ năng cho những đối tượng người học có trình độ tiếng Anh còn kém so với yêu cầu và tiêu chuẩn của từng cấp độ, những giờ học này nên do các giáo viên tiếng Anh đào tạo chuyên ngành giảng dạy.

2. Yêu cầu đối với người học

Tất cả đối tượng người học trước khi học đều phải làm bài kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng nhằm mục đích phân chia trình độ và xếp lớp cho học sinh. Ở mỗi một cấp độ, sự tiến bộ của mỗi người học đều sẽ được theo dõi qua các bài đánh giá năng lực cơ bản, hoặc kiểm tra xem người học có đạt được yêu cầu của từng cấp độ hay không.

Kết thúc mỗi khóa học, người học sẽ làm một bài kiểm tra để xác định việc họ có khả năng theo học ở cấp độ tiếp theo cao hơn hay không.

3. Yêu cầu đối với giáo viên

a) Trình độ giáo viên

Giáo viên được yêu cầu ít nhất phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương tính theo kinh nghiệm dạy học trước đó. Một yêu cầu không bắt buộc khác là giáo viên nên có chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language)

Bên cạnh đó, khuyến khích tất cả giáo viên tham gia các khóa tập huấn sử dụng và áp dụng bộ chương trình này.

b) Nguồn lực đào tạo

Những nguồn lực sau đây được khuyến khích sử dụng để bổ trợ những phương pháp giảng dạy đề xuất:

- Cuốn hướng dẫn dành cho giáo viên: được biên soạn và trình bày trong các khóa tập huấn đào tạo giáo viên;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy: Lớp học nên được chia tối thiểu thành 2 nhóm nhỏ. Tổ chức càng nhiều hoạt động làm việc theo nhóm càng tốt để hỗ trợ cho nội dung mỗi bài học;

- Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo;

- Kế hoạch giảng dạy và giáo án chi tiết của giáo viên đóng vai trò tài liệu chính được sử dụng trong quá trình giảng dạy.

d) Phương pháp giảng dạy

Các kĩ năng ngôn ngữ sẽ được phát triển tốt nhất khi gắn liền với các hoạt động có ý nghĩa. Nhưng đối tượng còn kém về những kĩ năng này sẽ thấy dễ dàng và hiệu quả hơn khi họ tham gia vào những bài học thú vị và gần gũi với nhu cầu cũng như những chủ đề mà họ quan tâm.

Các chương trình được thiết kế dựa trên thang cấp độ, trước khi theo học các cấp độ tiếp theo, người học phải chứng minh họ đã đạt được yêu cầu tối thiểu của cấp độ thấp hơn trước đó qua một bài kiểm tra đầu vào. Do các chương trình đã được tách ra theo các trình độ thành thạo khác nhau nên không nên tổ chức các lớp học gồm nhiều đối tượng với những trình độ kiến thức không đồng đều. Có rất nhiều phương pháp đa dạng có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy bao gồm:

| + Bài tập nghe + Bài tập lớn + Các bài tập mô phỏng + Hoạt động trong lớp + Bài tập theo tình huống + v.v... | + Giảng giải + Thảo luận theo nhóm + Bài tập đóng vai + Làm việc theo cặp, nhóm nhỏ và nhóm lớn + Đối thoại |
| --- | --- |

4. Kiểm tra đánh giá người học

Trong quá trình giảng dạy nên kết hợp cả hai phương pháp kiểm tra đánh giá quá trình (hay kiểm tra đánh giá thường xuyên) và kiểm tra đánh giá kết thúc (kiểm tra đánh giá tổng kết).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Mạch điện

Mã môn học: MH07

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mạch điện là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Mạch điện là môn học lý thuyết thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin) | 13 | 11 | 2 | 0 |
|  | Ôn tập thi giữa kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | 14 | 9 | 5 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Chương 4: Mạch điện phi tuyến | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Ôn tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 45 | 34 | 9 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và nội dung của môn học. Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng. Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Các quy định chung liên quan đến học tập và rèn luyện.

| Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được khái niệm dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, điện cảm, điện dung.

+ Giải thích được định luật Ôm, định luật Kiếc-sốp 1, Kiếc-sốp 2.

+ Tính toán được mạch điện một chiều.

2. Nội dung:

| 1.1 Khái niệm chung |
| --- |
| 1.1.1 Khái niệm kỹ thuật điện |
| 1.1.2 Mạch điện và mô hình |
| 1.2 Dòng điện – điện áp |
| 1.2.1 Điện tích |
| 1.2.2 Dòng điện |
| 1.2.3 Mật độ dòng điện |
| 1.2.4 Điện áp – điện thế |
| 1.2.5 Công suất của dòng điện |
| 1.3 Các phần tử mạch điện |
| 1.3.1 Nguồn điện áp độc lập (hay nguồn sức điện động) |
| 1.3.2 Nguồn dòng điện |
| 1.3.3 Phần tử điện trở |
| 1.3.4. Phần tử điện cảm |
| 1.3.5. Phần tử điện dung |
| 1.3.6. Phân loại mạch điện |
| 1.4 Các định luật cơ bản về mạch điện |
| 1.4.1. Định luật Kiếc-sốp về dòng điện (Định luật K1) |
| 1.4.2. Định luật Kiếc-sốp về điện áp (Định luật K2) |
| Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin) | Thời gian: 13 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm và thuần dung;

+ Nhớ và phân biệt được các mối liên hệ giữa các đại lượng dòngòng điện, điện áp và các thông số trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.

+ Phân tích và giải được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp;

+ Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất;

2. Nội dung:

| 2.1 Dòng điện hình sin |
| --- |
| 2.1.1 Các định nghĩa |
| 2.1.2 Các thông số đặc trưng |
| 2.2 Số phức |
| 2.2.1 Khái niệm số phức |
| 2.2.2 Sử dụng máy tính điện tử để tính số phức. |
| 2.2.3 Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức |
| 2.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm, thuần dung |
| 2.3.1 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở |
| 2.3.2 Mạch điện xoay chiều thuần điện cảm |
| 2.3.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện dung |
| 2.4 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. |
| 2.4.1 Định luật Ohm dạng phức - Tổng trở phức của mạch RLC nối tiếp |
| 2.4.2 Công suất mạch RLC nối tiếp |
| 2.4.3 Điện năng |
| 2.5 Nâng cao hệ số công suất |
| 2.5.1 Khái niệm |
| 2.5.2 Nâng cao hệ số công suất |
| Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | Thời gian: 14 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Mô tả được phương pháp dòng điện nhánh để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp dòng điện vòng để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp điện thế nút nhánh để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp biến đổi tương đương để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Tính toán và phân tích mạch điện xác lập điều hòa;

+ Áp dụng các kiến thức về tính toán mạch điện để phân tích các hiện tượng xảy ra trong mạch điện thực tế;

2. Nội dung:

| 3.1 Định luật Kiếc-sốp 1,2 dạng phức |
| --- |
| 3.1.1 Định luật Kiếc-sốp 1 dạng phức |
| 3.1.2 Định luật Kiếc-sốp 2 dạng phức |
| 3.2 Phương pháp dòng điện nhánh. |
| 3.2.1 Các bước thực hiện |
| 3.2.2 Ví dụ |
| 3.3 Phương pháp điện thế 2 nút. |
| 3.4.1 Các bước thực hiện |
| 3.4.2 Ví dụ |
| 3.4 Các phép biến đổi tương đương. |
| 3.4.1 Biến đổi tương đương các nhánh nối tiếp |
| 3.4.2 Biến đổi tương đương các nhánh song song |
| 3.4.3 Biến đổi tương đương sao –tam giác |
| Mô phỏng trên phần mềm Multisim |
| Chương 4: Mạch điện phi tuyến | Thời gian: 5 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Mô tả đặc điểm cơ bản của các phần tử phi tuyến;

+ Minh họa được các phần tử phi tuyến trong thực tế;

2. Nội dung:

4.1 Khái niệm chung.

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Đặc điểm của các phần tử phi tuyến

4.2 Mạch điện xoay chiều trở phi tuyến.

4.3 Mạch điện xoay chiều cảm phi tuyến.

4.3.1 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép bỏ qua hiện tượng từ trễ.

4.3.2 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép khi xét hiện tượng từ trễ.

4.4 Sơ đồ tương đương cuộn dây có lõi thép.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các mô hình mô phỏng mạch điện một chiều, xoay chiều

Các bản vẽ, hình ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3

4. Tài liệu tham khảo:

    - Mạch điện 1 - Phạm Thị Cư (chủ biên) - NXB Giáo dục - 1996.

    - Cơ sở Kỹ thuật điện - Hoàng Hữu Thận - NXB Giao thông vận tải - 2000.

    - Cơ sở lý thuyết mạch điện - Nguyễn Bình Thành - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1980.

    - Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1976.

    - Bài tập Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1980.

Bài tập mạch điện 1 - Phạm Thị Cư  - Trường Đại học Kỹ thuật TPHCM - 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Máy điện

Mã môn học: MH08

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Máy điện  là môn học cơ sở ngành Điện công nghiệp hệ Trung cấp. Nội dung của môn học Máy điện liên quan mật thiết với kiến thức các môn học chuyên ngành và giúp sinh viên tiếp thu tốt các kiến thức chuyên môn của ngành học. Các môn học trước: Mạch điện.

- Tính chất: Là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức bắt buộc ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện một chiều và máy biến áp.

+ Hiểu được các quá trình điện từ, quá trình năng lượng và đặc tính kỹ thuật của từng loại máy điện.

+ Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích các quá trình vận hành, khống chế, điều khiển các loại máy điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện trong thực tế.

+ Tính toán được các bài toán liên quan đến các chế độ làm việc của máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | Phần I: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU | 9 | 7 | 1 | 1 |
|  | Chương 1: Đại cương về máy điện một chiều | 3 | 3 |  |  |
|  | Chương 2: Máy phát điện một chiều | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 3: Động cơ điện một chiều | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Phần II: MÁY BIẾN ÁP | 20 | 18 | 1 | 1 |
|  | Chương 4: Đại cương về MBA | 3 | 3 |  |  |
|  | Chương 5: Quan hệ điện từ trong MBA | 4 | 4 |  |  |
|  | Chương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA | 10 | 8 | 1 | 1 |
|  | Chương 7: Các MBA đặc biệt | 3 | 3 |  |  |
|  | Tổng số | 30 | 26 | 2 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Đại cương về máy điện một chiều | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc, cấu tạo của máy điện một chiều.

+ Hiểu rõ ý nghĩa các trị số định mức.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy điện một chiều.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

1.1. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều

1.2. Cấu tạo của máy điện một chiều

1.3. Các trị số định mức của máy điện một chiều

| Chương 2: Máy phát điện một chiều | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện động và ý nghĩa các đặc tính của các loại MPĐ một chiều.

+ Phân loại được máy phát điện một chiều.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Các đặc tính của MPĐ một chiều kích từ độc lập

2.3. Các đặc tính của MPĐ một chiều kích từ song song

| Chương 3: Động cơ điện một chiều | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện. Biết cách thành lập phương trình đặc tính cơ của ĐCĐ một chiều.

+ Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều.

+ Phân loại được động cơ điện một chiều

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Các đặc tính làm việc của ĐCĐ một chiều

2.3. Khởi động ĐCĐ một chiều

2.4. Điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều

| Chương 4: Đại cương về máy biến áp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA.

+ Hiểu được ý nghĩa các trị số định mức của MBA.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy biến áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Cấu tạo của MBA

2.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của MBA

2.4. Các trị số định mức của MBA

| Chương 5: Quan hệ điện từ trong MBA | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được ý nghĩa của các phương trình cơ bản.

+ Hiểu được tổ nối dây của MBA.

+ Xác định được các tổ nối dây MBA.

+ Thành lập được mạch điện thay thế và vẽ được đồ thị vectơ của MBA.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Các phương trình cơ bản của MBA

2.2. Mạch điện thay thế và đồ thị vectơ của MBA

2.3. Mạch từ và tổ nối dây của MBA

| Chương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được giản đồ năng lượng của MBA.

+ Hiểu và xác định được hiệu suất của MBA.

+ Hiểu được điều kiện vận hành song song các MBA.

+ Biết cách xác định tham số của MBA bằng thí nghiệm không tải, thí nghiệm ngắn mạch.

+ Biết xác định độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Chế độ không tải và ngắn mạch MBA

2.2. Giản đồ năng lượng của MBA

2.3. Độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp

2.4. Hiệu suất của MBA

2.5. MBA làm việc song song

| Chương 7: Các MBA đặc biệt | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại MBA ba cuộn dây, MBA tự ngẫu và MBA đo lường.

+ Phân biệt được công dụng của các loại MBA đặc biệt.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. MBA ba cuộn dây

2.2. MBA tự ngẫu

2.3. MBA đo lường

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện một chiều và máy biến áp.

+ Hiểu được các quá trình điện từ, quá trình năng lượng và đặc tính kỹ thuật của từng loại máy điện.

+ Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích các quá trình vận hành, khống chế, điều khiển các loại máy điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện trong thực tế.

+ Tính toán được các bài toán liên quan đến các chế độ làm việc của máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy điện một chiều, máy biến áp.

- Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều.

- Hiểu được các phương trình cân bằng, mạch điện thay thế của máy biến áp. Các chế độ làm việc, hiệu suất của máy biến áp.

- Hiểu được các điều kiện làm việc song song của máy biến áp.

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Máy điện – Th.s Nguyễn Tiến Phong, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2012.

Giáo trình Máy điện - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh - Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

Máy điện - Trần Khánh Hà, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật  Hà Nội, 1997.

Máy điện - Vũ Gia Hanh và nhóm tác giả, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Protection application handbook ABB

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đo lường điện

Mã môn học: MH09

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đo lường điện thuộc nhóm môn học kỹ thuật cơ sở chuyên ngành, môn học cũng có tính chất chuyên môn. Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể vận dụng ngay vào thực tế sản xuất và đời sống. Môn học trước: Mạch điện

- Tính chất: Là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức bắt buộc ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng đo lường điện.

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

+ Hiểu và ứng dụng các phương pháp được sử dụng trong đo lường điện.

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được các loại dụng cụ đo và ứng dụng thích hợp trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của chuyên ngành.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Khái niệm chung về đo lường điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Đo dòng điện và đo điện áp | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Chương 3: Đo các thông số của mạch điện | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Đo công suất và đo điện năng | 11 | 11 | 0 | 0 |
|  | Chương 5: Dụng cụ đo các đại lượng biến đổi theo thời gian | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm chung về đo lường điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được khái niệm đo lường, phân loại dụng cụ đo, phương pháp đo, sai số, cấp chính xác và các ký hiệu của dụng cụ đo.

2. Nội dung:

2.1 Các khái niệm cơ bản về đo lường điện

2.2 Các phương pháp đo và phân loại dụng cụ đo

2.2.1 Các phương pháp đo

2.2.2 Phân loại dụng cụ đo

2.3 Các sai số đo

2.3.1 Sai số tuyệt đối

2.3.2 Sai số tương đối

2.3.3 Sai số quy đổi

2.3.4 Cấp chính xác dụng cụ đo

2.3.5 Độ nhạy dụng cụ đo

| Chương 2: Đo dòng điện và điện áp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được yêu cầu cơ bản và mở rộng giới hạn đo của dụng cụ đo dòng điện và điện áp.

2. Nội dung:

2.1 Đo dòng điện

2.1.1 Yêu cầu cơ bản của dụng cụ đo dòng điện

2.1.2 Phân loại A-m

2.2 Mở rộng giới hạn đo cho A-m

2.2.1 Mở rộng giới hạn đo cho A-m một chiều

2.2.2 Mở rộng giới hạn đo cho A-m xoay chiều

2.3 Đo điện áp

2.3.1 Yêu cầu cơ bản của dụng cụ đo điện áp

2.3.2 Phân loại V-m

2.4 Mở rộng giới hạn đo cho V-m

2.4.1 Mở rộng giới hạn đo cho V-m một chiều

2.4.2 Mở rộng giới hạn đo cho V-m xoay chiều

| Chương 3: Đo thông số của mạch điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được 1 số phương pháp đo các thông số của mạch điện.

2. Nội dung:

2.1 Đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp

2.1.1 Phân tích các sơ đồ mạch đo

2.1.2 Nhận xét

2.2 Đo điện trở bằng phương pháp trực tiếp

2.2.1 (-m có số đo phụ thuộc điện áp nguồn

2.2.2 (-m có số đo không phụ thuộc điện áp nguồn

2.3 Đo điện trở cách điện

2.3.1 Cấu tạo

2.3.2 Nguyên lý làm việc

2.3.3 Nhận xét

2.4 Đo điện trở bằng cầu điện

2.4.1 Cầu đơn

2.4.2 Cầu kép

2.5 Đo điện trở nối đất

2.5.1 Điện trở nối đất

2.5.2 Đo điện trở nối đất bằng Têrômet

2.6 Đo điện cảm - điện dung và tổn hao điện môi

2.6.1 Cầu đo điện cảm

2.6.2 Cầu đo điện dung

2.7 Đo hệ số công suất

2.7.1 Đo hệ số công suất bằng phương pháp gián tiếp

2.7.2 Đo hệ số công suất bằng phương pháp trực tiếp

| Chương 4: Đo công suất và điện năng | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được sơ đồ đo P, Q ,A, Ax  trong mạch điện 1pha và 3 pha.

2. Nội dung:

2.1 Đo công suất tác dụng trong mạch 1chiều và xoay chiều 1 pha

2.1.1 Đo bằng phương pháp gián tiếp

2.1.2 Đo bằng phương pháp trực tiếp

2.2 Đo công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha

2.2.1 Đo công suất tác dụng bằng một W-m 1 pha

2.2.2 Đo công suất tác dụng bằng hai W-m 1 pha

2.2.3 Đo công suất tác dụng bằng ba W-m 1 pha

2.3 Đo công suất phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3 pha

2.3.1 Nguyên lý chung

2.3.2 Đo công suất phản kháng bằng một W-m

2.3.2 Đo công suất phản kháng bằng hai W-m 1 pha

2.3.3 Đo công suất phản kháng bằng ba W-m 1 pha

2.4 Đo điện năng

2.4.1 Đo điện năng trong mạch xoay chiều 1 pha

2.4.2 Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

2.4.3 Đo điện năng phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha

2.5 Công tơ điện tử

2.5.1 Sơ đồ khối

2.5.2 Nguyên lý làm việc

| Chương 5: Dụng cụ đo các đại lượng biến đổi theo thời gian. | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của máy hiện sóng.

2. Nội dung:

2.1 Dao động ký điện tử 1 tia

2.1.1 Ống phóng tia điện tử

2.1.2 Các khối chức năng của dao động kí điện tử

2.2 Dao động ký điện tử 2 tia

2.2.1 Cấu tạo

2.2.2 Sơ đồ cấu trúc

2.3 Ứng dụng của dao động ký điện tử

2.3.1 Quan sát tín hiệu

2.3.2 Đo điện áp

2.3.3 Đo tần số

2.3.4 Đo hệ số công suất

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng đo lường điện.

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

+ Hiểu và ứng dụng các phương pháp được sử dụng trong đo lường điện.

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được các loại dụng cụ đo và ứng dụng thích hợp trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của chuyên ngành.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân loại được các loại dụng cụ. Phân biệt và xác định được các loại sai số, các kí hiệu của dụng cụ đo.

- Xác định được phương pháp đo điện trở, điện cảm, điện dung, điện trở nối đất.

- Xác định được sơ đồ đo P, Q ,A, Ax  thích hợp.

- Xác định được các ứng dụng thích hợp của máy hiện sóng

4. Tài liệu tham khảo:

+ Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý (tập 1&2), Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Vấn, NXB Giáo dục – 1997

+ Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, Vụ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

+ Kỹ thuật đo, Nguyễn Ngọc Tân, NXB KH&KT - 1998

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Khí cụ điện

Mã môn học: MH10

Thời gian thực hiện môn học:   45 giờ

(Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 1 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Môn học Khí cụ điện cung cấp các kiến thức liên quan đến thiết bị điện trong chương trình đào tạo Trung cấp ngành điện công nghiệp.

+ Môn học trước: Mạch điện, Đo lường điện

- Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc đối với ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu các lý thuyết chung về khí cụ điện hạ áp và cao áp, hồ quang điện, sự phát nóng, tiếp xúc điện;

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp, cao áp và các khí cụ điện khác;

+ Phân tích, giải thích các quá trình làm việc của các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện;

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện hạ áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và tự học, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Khí cụ điện hạ áp | 13 | 12 | 1 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 3: Khí cụ điện cao áp | 14 | 13 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Các khí cụ điện khác | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Cộng: | 45 | 42 | 1 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

- Mục tiêu:

+ Hiểu được sự thay đổi nhiệt độ của các thiết bị khi làm việc ở các chế độ dài hạn, ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại, từ đó biết cách vận hành thiết bị một cách hợp lý.

+ Hiểu được một số kiến thức cơ bản về tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc. Hiểu được nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và các biện pháp khắc phục.

+ Hiểu được quá trình hình thành hồ quang điện, các biện pháp và trang bị để dập tắt hồ quang điện trong các thiết bị đóng cắt.

+ Phân biệt được đặc điểm các chế độ làm việc của thiết bị điện.

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc. Chỉ ra được các nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm từ đó đề ra được các biện pháp khắc phục.

+ Giải thích được hiện tượng hồ quang điện. Phân tích được các biện pháp để dập tắt hồ quang điện.

2. Nội dung:

1.1. Định nghĩa và phân loại

1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Các chế độ làm việc của khí cụ điện

1.3. Tiếp xúc điện

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với tiếp xúc điện

1.3.3. Điện trở tiếp xúc và các yếu tố phụ thuộc

1.3.4 Nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và biện pháp khắc phục

1.4. Hồ quang điện

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Quá trình phát sinh hồ quang

1.4.3. Tác hại của hồ quang điện

1.4.4. Các biện pháp dập tắt hồ quang điện

| Chương 2: Khí cụ điện hạ áp | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp.

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo, giải thích được nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện hạ áp trong thực tế.

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

+ Tính được các bài toán đơn giản lựa chọn khí cụ điện.

2. Nội dung:

2.1. Cầu chì

2.1.1. Công dụng

2.1.2. Cấu tạo – Phân loại cầu chì

2.1.3. Nguyên lý làm việc của cầu chì

2.1.4. Đặc tính bảo vệ và yêu cầu kỹ thuật của cầu chì

2.1.5. Tính chọn dây chảy cầu chì

2.2. Công tắc tơ

2.2.1. Công dụng

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc

2.2.4. Các thông số chính

2.3. Rơ le nhiệt

2.3.1. Công dụng

2.3.2. Nguyên lý cấu tạo

2.3.3. Nguyên lý làm viêc

2.3.4. Phạm vi ứng dụng

2.4. Khởi động từ

2.4.1. Công dụng

2.4.2. Cấu tạo và phân loại

2.4.3. Khởi động từ đơn

2.4.4. Khởi động từ kép

2.5. Áp tô mát

2.5.1. Công dụng

2.5.2. Phân loại

2.5.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của Áp tô mát bảo vệ quá dòng

2.5.4. Các loại Áp tô mát thông dụng

| Chương 3: Khí cụ điện cao áp | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện cao áp.

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo, giải thích được nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện cao áp trong thực tế.

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

3.1. Dao cách ly

3.1.1. Công dụng

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với dao cách ly

3.1.4. Nguyên tắc thao tác đóng cắt dao cách ly

3.1.5. Các loại dao cách ly thông dụng

3.2. Dao phụ tải

3.2.1. Công dụng

3.2.2. Nguyên lý cấu tạo

3.2.3. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng không khí hoặc tự sinh khí.

3.2.4. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng dầu

3.2.5. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng khí SF6

3.2.6. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng chân không

3.3. Cầu chì tự rơi

3.3.1. Công dụng

3.3.2. Cấu tạo

3.3.3. Nguyên lý làm việc

3.3.4. Phạm vi ứng dụng

3.4. Máy cắt

3.4.1. Công dụng

3.4.2. Phân loại

3.4.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của MC

3.4.4. Máy cắt khí SF6

3.4.5. Máy cắt chân không

3.4.6. Máy cắt điện Recloser

3.5. Chống sét van

3.5.1. Công dụng

3.5.2. Phân loại

3.5.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của chống sét van oxit kim loại

3.5.4. Phạm vi ứng dụng

| Chương 4: Các khí cụ điện khác | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vị ứng dụng của các loại dây dẫn điện, thanh dẫn điện, cáp điện lực và các loại sứ cách điện.

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của của các loại dây dẫn điện, thanh dẫn điện, cáp điện lực và các loại sứ cách điện của một số hãng trên thị trường đang áp dụng tại thực tế.

2. Nội dung:

4.1. Tụ bù

4.1.1. Công dụng và phân loại

4.1.2. Cấu tạo

4.1.3. Các thông số chính

4.1.4. Sơ đồ đấu dây tụ bù

4.2. Kháng điện

4.2.1. Công dụng và phân loại

4.2.2. Cấu tạo

4.2.3. Các thông số chính

4.2.4. Sơ đồ đấu dây kháng điện

4.3. Dây dẫn điện

4.3.1. Công dụng

4.3.2. Phân loại

4.3.3. Các thông số chính

4.3.4. Tính chọn dây dẫn

4.4. Thanh góp điện

4.4.1. Công dụng

4.4.2. Phân loại

4.4.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.5. Cáp điện lực

4.5.1. Công dụng

4.5.2. Phân loại

4.5.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.6. Sứ cách điện

4.6.1. Công dụng và phân loại

4.6.2. Cấu tạo các loại sứ cách điện thông dụng và phạm vi ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu các lý thuyết chung về khí cụ điện hạ áp và cao áp, hồ quang điện, sự phát nóng, tiếp xúc điện;

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp, cao áp và các khí cụ điện khác;

+ Phân tích, giải thích các quá trình làm việc của các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện;

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện hạ áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và tự học, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng, các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện hạ áp và cao áp.

- Công dụng, cấu tạo, phạm vi ứng dụng, thông số kỹ thuật của dây dẫn, thanh dẫn, cáp điện lực và các loại sứ cách điện.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Khí cụ điện, Phạm Văn Giới, NXB Khoa học kỹ thuật - 2002

+ Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp, Trịnh Hùng Thám, NXB Khoa học kỹ thuật – 2001

+ Sổ tay Thiết kế điện hợp chuẩn, PGS.TS Quyền Huy Ánh, ĐHSP-KT TP HCM-2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điện tử cơ bản

Mã môn học: MH11

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 27giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Điện tử cơ bản là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của ngành Điện công nghiệp. Môn học được giảng dạy vào học kỳ II của khóa học.

- Tính chất: Môn học Điện tử cơ bản môn học kỹ thuật, thuộc khối các môn học bắt buộc, hỗ trợ cho môn này có môn thực hành Thí nghiệm điện tử cơ bản.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử.

+ Các mạch khuếch đại cơ bản.

- Về kỹ năng:

+ Nhận dạng và sử dụng được các linh kiện bán dẫn.

+ Nhận dạng và đo kiểm được các thông số cơ bản của các mạch khuếch đại phổ thông.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các linh kiện điện tử, mạch khuếch đại vào cuộc sống và sản xuất.

+ Ham học hỏi, tìm tòi để áp dụng vào công việc sau này.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Linh kiện điện tử | 14 | 13 | 1 |  |
|  | Chương 2: Mạch khuếch đại | 15 | 13 | 1 | 1 |
|  | Tổng số | 30 | 27 | 2 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Linh kiện điện tử | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được công dụng, hình dáng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đọc trị số các linh kiện điện tử.

- Biết cách xác định các chân, tình trạng linh kiện

- Rèn luyện tính cẩn thận và khả năng tư duy

2. Nội dung:

| 1.1 Điện trở |
| --- |
| 1.1.1 Công dụng |
| 1.1.2 Cấu tạo, hình dáng và ký hiệu |
| 1.1.3 Cách đọc trị số |
| 1.1.4 Cách ghép điện trở |
| 1.2 Tụ điện |
| 1.2.1 Công dụng |
| 1.2.2 Cấu tạo, hình dáng và ký hiệu |
| 1.1.3 Cách đọc trị số |
| 1.1.4 Cách ghép tụ điện |
| 1.3 Điện cảm, cuộn dây |
| 1.3.1 Công dụng |
| 1.3.2 Cấu tạo, hình dáng và ký hiệu |
| 1.4 Chất bán dẫn và cơ chế dẫn điện |
| 1.4.1 Chất bán dẫn nguyên chất và chất bán dẫn tạp chất |
| 1.4.2 Mặt ghép p-n và tính chất chỉnh lưu |
| 1.5 Diode bán dẫn |
| 1.5.1. Diode nắn điện (gồm hình dáng, công dụng, cấu tạo, ký hiệu, cách xác định chân, đặc tính V-A) |
| 1.5.2. Diode ổn áp (gồm hình dáng, công dụng, cấu tạo, ký hiệu, cách xác định chân, cách đấu vào sơ đồ) |
| 1.5.3. Diode phát quang (LED) (gồm hình dáng, công dụng, ký hiệu, cách xác định chân, cách tính điện trở mắc nối tiếp với LED) |
| 1.6 Transistor lưỡng cực (BJT) |
| 1.6.1 Cấu tạo và ký hiệu |
| 1.6.2 Nguyên lý làm việc |
| 1.6.3 Ba sơ đồ cơ bản (E chung, B chung,C chung) |
| 1.6.4 Công dụng |
| 1.7 SCR |
| 1.7.1 Cấu tạo và ký hiệu |
| 1.7.2 Nguyên lý làm việc và đặc tính V-A |
| 1.7.3 Điều kiện đóng mở |
| 1.7.4 Công dụng |
| 1.8 TRIAC |
| 1.8.1 Cấu tạo và ký hiệu |
| 1.8.2 Công dụng |
| 1.9. Giới thiệu một số linh kiện khác |
| 1.9.1 FET |
| 1.9.2 UJT |
| Chương 2: Mạch khuếch đại (KĐ) | Thời gian: 15 giờ |

1. Mục tiêu:

- Vẽ được sơ đồ, giải thích được nguyên lý làm việc của mạch.

- Nhận dạng được mạch thực tế, phân tích được ưu nhược điểm và biết ứng dụng của mạch.

- Rèn luyện khả năng tìm tòi, sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1 Khái niệm chung

2.1.1 Định nghĩa, công dụng, phân loại các bộ KĐ

2.1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật của bộ KĐ

2.2 Các mạch KĐ cơ bản dùng BJT

2.2.1 Mạch KĐ cực phát chung (E chung) gồm: Sơ đồ đầy đủ, nguyên lý làm việc, đặc điểm, ứng dụng

2.2.2 Mạch KĐ cực gốc chung (B chung) gồm: Sơ đồ đầy đủ, đặc điểm, ứng dụng

2.2.3 Mạch KĐ cực góp chung (C chung) gồm: Sơ đồ đầy đủ, đặc điểm, ứng dụng

2.3 Các chế độ công tác của transistor

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Các chế độ làm việc

2.4 Mạch KĐ điện áp

2.4.1 Mạch KĐ điện áp ghép RC

2.4.2 Mạch KĐ điện áp ghép biến áp

2.5 Mạch KĐ công suất

2.5.1 Các mạch KĐ công suất đơn, chế độ A - mạch tải ghép trực tiếp - mạch tải ghép qua máy biến áp

2.5.2 Các mạch KĐ công suất đẩy kéo làm việc ở chế độ B hoặc AB - mạch đẩy kéo dùng MBA có điểm trung tính - mạch đẩy kéo dùng tầng KĐ đảo pha - mạch đẩy kéo dùng 2 BJT khác loại

Kiểm tra 1 tiết

2.6. Mạch KĐ thuật toán (KĐTT)

2.6.1 Khái niệm về KĐTT

2.6.2 Các mạch KĐTT cơ bản - mạch đảo (gồm sơ đồ, cách tính các thông số, ứng dụng) - mạch không đảo - mạch trừ - mạch cộng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử.

+ Các mạch khuếch đại cơ bản.

- Về kỹ năng:

+ Nhận dạng và sử dụng được các linh kiện bán dẫn.

+ Nhận dạng và đo kiểm được các thông số cơ bản của các mạch khuếch đại phổ thông.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các linh kiện điện tử, mạch khuếch đại vào cuộc sống và sản xuất.

+ Ham học hỏi, tìm tòi để áp dụng vào công việc sau này.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học sinh cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 1: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7

4. Tài liệu tham khảo:

Bài giảng Điện tử cơ bản,  trường CĐĐL miền Trung

Kỹ thuật điện tử , Đỗ Xuân Thụ, NXB Giáo dục - 2001

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vẽ điện

Mã môn học: MH12

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ

(Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết về các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, ký hiệu điện, cách đọc bản vẽ kỹ thuật.

- Tính chất: Môn học vẽ điện thuộc mô đun đào tạo nghề trong chương trình đào tạo hệ trung cấp ngành Điện công nghiệp

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Biết được những kiến thức cơ bản cần thiết về các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ.

+ Hiểu được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ 	điện.

+ Biết được phương pháp đọc và lập 1 bản vẽ kỹ thuật để lập phương án thi công

- Về kỹ năng:

+ Nhận dạng các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ 	điện.

+ Vẽ và đọc các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

+ Phân tích các bản vẽ điện để thi công theo thiết kế.

+  Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công.

+ Ðề ra phương án thi công phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học 		+ Sinh viên có ý thức học tập tích cực, trung thực trong làm bài

+ Có tính cẩn thận, kiên trì trong công việc, yêu nghề

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Vị trí |  |  |  |  |
|  | Tính chất |  |  |  |  |
|  | Khái quát nội dung môn học |  |  |  |  |
|  | Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo |  |  |  |  |
|  | Chương 1: Các tiêu chuẩn và trình bày bản vẽ - vẽ điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 1.1 Quy ước trình bày bản vẽ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Các tiêu chuẩn của bản vẽ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện. | 6 | 3 | 3 | 0 |
|  | 2.1 Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 2.2 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 2.3 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 2.4 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 2.5 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 2.6 Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | Chương 3 : Vẽ sơ đồ điện | 21 | 6 | 13 | 2 |
|  | 3.1 Mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3.2 Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 3.3.Vẽ sơ đồ nối dây | 7 | 1 | 5 | 1 |
|  | 3.4 Vẽ sơ đồ đơn tuyến | 6 | 1 | 5 | 0 |
|  | 3.5 Nguyên tắc chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 3.6 Vạch phương án thi công | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 12 | 16 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | Thời gian: 01 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được vị trí, tính chất cũng như mục tiêu của môn học

- Biết được phương pháp học tập và sử dụng các tài liệu liên quan đến môn học

2. Nội dung:

- Vị trí, tính chất môn học

- Mục tiêu

- Khái quát nội dung môn học

- Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo

| Chương 1: Các tiêu chuẩn và trình bày bản vẽ - vẽ điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được những kiến thức cơ bản cần thiết về các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ.

- Biết rõ cách trình bày một bản vẽ phù hợp với ngành nghề khác nhau, các tiêu chuẩn áp dụng vào sự hình thành nên bản vẽ.

2. Nội dung chương

2.1. Quy ước trình bày bản vẽ

2.2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ

| Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện. | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

    - Vẽ các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử...

    - Phân biệt các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...

2. Nội dung chương:

2.1 Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

2.2 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.

2.3 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp.

2.4 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.

2.5 Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử.

2.6 Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện.

| Chương 3: Vẽ sơ đồ điện | Thời gian: 21 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

    - Vẽ các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC).

    - Vẽ/phân tích các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

    - Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

    - Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

    - Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

2. Nội dung chương:

2.1. Mở đầu.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Ví dụ.

2.2 Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.

2.2.1. Khái niệm.

2.2.2. Ví dụ.

2.3. Vẽ sơ đồ nối dây.

2.3.1. Khái niệm.

2.3.2. Nguyên tắc thực hiện.

2.3.3. Ví dụ.

2.4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến.

2.4.1. Khái niệm.

2.4.2. Ví dụ.

2.5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.

2.6. Vạch phương án thi công.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học cho 40 sinh viên có trang bị hệ thống hỗ trợ giảng dạy (ti vi, máy chiếu Projector);

2. Trang thiết bị máy móc: Phòng thực hành máy tính

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng; các tranh, ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

+ Biết được phương pháp đọc và lập 1 bản vẽ kỹ thuật để lập phương án thi công

nghiệp;

- Về kỹ năng:

+ Vẽ và đọc các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

+ Phân tích các bản vẽ điện để thi công theo thiết kế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; có thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học.

2. Phương pháp: Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ dưới hình thức thực hành trên máy tính. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết môn học theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này là môn học chuyên môn nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Hướng dẫn ban đầu và thao tác mẫu thuần thục một cách trực quan để học sinh dễ tiếp thu bài tập.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ lịch học của môn học, tuân thủ các quy định liên quan của môn học; có thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

- Những trọng tâm cần chú ý: Vẽ bản vẽ và chuyển đổi giữa các sơ đồ điện

4. Tài liệu tham khảo:

- Bài giảng Vẽ điện, Trường Cao Đẳng Điện Lực miền Trung-2014

- Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuật điện lạnh

Mã môn học: MH13

Thời gian thực hiện môn học:   45 giờ

(Lý thuyết: 42giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 1giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật điện lạnh là môn học chuyên ngành điện công nghiệp

- Tính chất: Môn học Kỹ thuật điện lạnh là môn học kỹ thuật, mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được các phương pháp làm lạnh trong hệ thống lạnh;

+ Phân biệt được các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi;

+ Phân tích được các chu trình nhiệt của máy lạnh nén hơi.

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ.

+ Hiểu được các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống lạnh.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý cấu tạo của tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ.

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của của các loại tủ lạnh, máy điều hòa nhiêt độ của một số hãng trên thị trường;

+ Tính toán và chon được các thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho hệ thống lạnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lạnh | 7 | 7 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Chương 3: Các chu trình nhiệt của máy lạnh nén hơi | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Ôn tập thi giữa kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Các động cơ điện trong hệ thống lạnh | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Chương 5: Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống lạnh | 6 | 5 | 1 | 0 |
|  | Chương 6: Các thiết bị lạnh thông dụng | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra định kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ôn tập thi cuối kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Tổng số | 45 | 42 | 1 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Đại cương về kỹ thuật lạnh | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ các phương pháp làm lạnh, đơn vị đo lường trong HT lạnh;

+ Phân loại được môi chất lạnh, chất tải lạnh

2. Nội dung:

1.1 Các phương pháp làm lạnh cơ bản

1.1.1. Phương pháp bay hơi khuyết tán

1.1.2. Phương pháp hòa tan

1.1.3. Phương pháp bay hơi chất lỏng

1.1.4. Phương pháp giãn nở có sinh ngoại công

1.1.5. Phương pháp dung tiết lưu

1.1.6. làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy

1.1.7. Phương pháp hiệu ứng nhiệt điện

1.2 Môi chất lạnh

1.2.1. Định nghĩa

1.2.2. Yêu cầu

1.2.3. Các môi chất lạnh thông dụng

1.3 Chất tải lạnh

1.3.1. Định nghĩa

1.3.2. Yêu cầu

1.3.3. Các chất tải nhiệt thông dụng

1.4 Các đơn vị đo lường

| Chương 2: Các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được các bộ phận của máy lạnh nén hơi;

2. Nội dung:

2.1 Đại cương về máy lạnh nén hơi

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại

2.2 Máy nén pittông

2.2.1. Phân loại

2.2.2. Nguyên lý cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.2.3. Hệ số cấp và tổn hao thể tích trong máy nén.

2.2.4. Tổn thất năng lượng và công suất động cơ

2.2.5. Các dạng may nén pittông trượt

2.2.6. Điều chỉnh năng suất lạnh của máy nén pittông trượt

2.3 Thiết bị trao đổi nhiệt

2.3.1. Thiết bị ngưng tụ

2.3.2. Thiết bị bay hơi

2.4 Tiết lưu

2.4.1. Công dụng

2.4.1. Các dạng tiết lưu.

2.5 Các thiết bị phần tử phụ trong hệ thống lạnh

2.5.1. Các loại bình chứa

2.5.2. Thiết bị quá lạnh và quá nhiệt

2.5.3. Đường ống

2.5.4. Các loại van

2.5.5. Rơle áp suất , đồng hồ áp lực

2.5.6. Phin lọc và phin sấy

2.5.7. Mắt ga

2.5.8. Cảm biến nhiệt độ

| Chương 3: Các chu trình nhiệt của máy lạnh nén hơi | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Phân loại được các chu trình nén hơi;

+ Nhớ được nguyên lý cấu tạo hệ thống lạnh, các vật tư ngành lạnh;

2. Nội dung:

3.1 Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp

3.1.1. Chu trình cacno ngược

3.1.2. Chu trình khô

3.1.3. Chu trình quá lạnh và quá nhiệt

3.1.4 Chu trình thực

3.2 Chu trình máy lạnh nén hơi hai cấp

3.2.1. Chu trình 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn, 1 tiết lưu.

3.2.2. Chu trình 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn, 2 tiết lưu.

3.2.3. Chu trình 2 cấp làm mát trung gian hoàn toàn, 2 tiết lưu.

| Chương 4: Các động cơ điện trong hệ thống lạnh | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+  Hiểu được các loại động cơ dùng trong hệ thống lạnh

+ Biết được được các ưu nhược điểm của các loại động cơ.

2. Nội dung:

4.1. Đại cương về các loại động cơ điện

4.1.1. Động cơ 1 chiều

4.1.2. Động cơ đồng bộ

4.1.3. Động cơ không đồng bộ

4.2. Động cơ rô to lồng sóc 1 pha

4.2.1. Động cơ vành chập

4.2.2. Động cơ có dây quấn khởi động

4.2.3. Động cơ có tụ làm việc

4.2.4. Động cơ có tụ khởi động

4.3. Động cơ lồng sóc 3 pha

| Chương 5: Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống lạnh | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung:

5.1 Thiết bị bảo vệ theo dòng điện

5.1.1. Cầu chì

5.1.2 . Rơ le nhiệt

5.1.3. Rơ le quá dòng kiểu điện từ

5.1.3. Áp tô mát

5.2 Thiết bị bảo vệ theo điện áp

5.2.1. Rơle điện áp kiểu điện từ 1 pha

5.2.2. Rơle điện áp kiểu điện từ 1 pha

5.3 Các thiết bị điều khiển máy lạnh

5.3.1. Khởi động từ

5.3.2. Rơle dòng điện khởi động động cơ 1 pha

5.3.2. Rơle điện áp khởi động động cơ 1 pha

5.4 Một số mạch điện thông dụng trong máy lạnh

5.4.1. Mạch có kiểm tra điện áp và kiểm tra dòng điện

5.4.2. Sơ đồ điều khiển tự động và bằng tay

5.4.3. ví dụ

| Chương 6: Các thiết bị lạnh thông dụng | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được cấu tạo và nguyên lý làm việc của tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ;

2. Nội dung:

6.1. Thiết bị tủ lạnh

6.1.1. Cấu tạo

6.1.2. Nguyên lý làm việc

6.1.3. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

6.2. Thiết bị điều hòa nhiệt độ

6.2.1. Cấu tạo chung

6.2.2. Nguyên lý làm việc chung

6.2.3. Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của từng bộ phận ĐHNĐ.

6.2.4 Máy điều hòa nhiệt độ hai chiều

6.2.5. Mạch điện trong máy ĐHNĐ

6.2.6 Các hư hỏng thường gặp ở ĐHNĐ và cách khắc phục

Kiểm tra định kỳ

Ôn tập thi cuối kỳ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được các phương pháp làm lạnh trong hệ thống lạnh;

+ Phân biệt được các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi;

+ Phân tích được các chu trình nhiệt của máy lạnh nén hơi.

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ.

+ Hiểu được các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống lạnh.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý cấu tạo của tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ.

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của của các loại tủ lạnh, máy điều hòa nhiêt độ của một số hãng trên thị trường;

+ Tính toán và chon được các thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho hệ thống lạnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi;

- Nguyên lý cấu tạo và nguyên lý làm việc của tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ;

- Các hư hỏng thường gặp ở tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ và cách khắc phục;

4. Tài liệu tham khảo:

+ Kỹ thuật điện lạnh, Nguyễn Văn Định, Nhà xuất bản GD.

+ Máy và thiết bị lạnh, Nguyễn Đức Lợi- Phạm Văn Tùy, Nhà xuất bản GD

+ Kỹ thuật lạnh, Nguyễn Văn Tài, NXB đại học quốc gia TP HCM 2003

+ Kỹ thuật lạnh, Nguyễn Thành Văn, Khoa công nghệ nhiệt lạnh, Trường đại học bách khoa Đà Nẵng

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Trang bị điện

Mã môn học: MH14

Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ

(Lý thuyết: 30giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học cơ sở và nên học sau môn học Máy điện, Cung cấp điện.

- Tính chất: Môn học Trang bị điện là môn học kỹ thuật, mang tính lý thuyết, thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

    - Phân tích nguyên lý, cách thực hiện, phạm vi ứng dụng... của các phương pháp điều chỉnh tốc độ (ĐChTĐ) động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

    - Đọc, vẽ  và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

    - Phân tích qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Về kỹ năng:

    - Đọc, vẽ và phân tích được sơ đồ mạch điện cho các loại máy nói trên.

    - Tính chọn được công suất động cơ điện dùng trang bị cho máy sản xuất.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Chương 1: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện. | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 2 | Chương 2: Tự động khống chế truyền động điện. | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 3 | Chương 3: Trang bị điện máy công nghiệp. | 15 | 10 | 4 | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 30 | 12 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

    - Thực hiện ĐChTĐ động cơ 3 pha, động cơ một chiều đúng phương pháp.

    - Nhận dạng, phân tích được dạng đặc tính cơ ứng với các trạng thái ĐChTĐ khác nhau.

áp dụng các phương pháp điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại động cơ, phù hợp với đặc tính, trạng thái làm việc của  hệ thống sản xuất.

2. Nội dung:

1.1. Khái niệm chung.

1.2. ĐChTĐ Động cơ một chiều kích từ độc lập (ĐC - DC KTĐL).

1.3. ĐChTĐ động cơ không đồng bộ 3 pha.

| Chương 2: Tự động khống chế truyền động điện | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

    - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

    - Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

    - Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành.

Tính chọn được công suất động cơ điện dùng trang bị cho máy sản xuất.

2. Nội dung:

2.1 Khái niệm chung.

2.2 Tự động khống chế ĐKB rôto lồng sóc.

2.3 Tự động khống chế ĐKB rôto dây quấn.

2.4 Tự động khống chế động cơ điện một chiều.

2.5 Tự động khống chế động cơ điện một chiều.

2.6 Vấn đề bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ.

| Chương 3: Trang bị điện máy công nghiệp | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

    - Giải thích, phân biệt được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại như: máy khoan, tiện, phay, bào, mài...

    - Giải thích, phân biệt được qui trình công nghệ và yêu cầu về trang bị điện cho các máy sản suất như: băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

    - Đọc, vẽ và phân tích sơ đồ của các loại máy nói trên.

Đủ khả năng phân tích hư hỏng làm cơ sở cho việc chọn phương án cải tiến mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện kinh tế của Việt Nam.

2. Nội dung:

3.1. Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại

3.2. Trang bị điện cho cơ cấu sản xuất.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

    - Bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

    - Mô hình điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, động cơ DC. Bộ thí nghiệm khảo sát đặc tính cơ.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Phân tích nguyên lý, cách thực hiện, phạm vi ứng dụng... của các phương pháp điều chỉnh tốc độ (ĐChTĐ) động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Đọc, vẽ  và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Về kỹ năng:

+ Đọc, vẽ và phân tích được sơ đồ mạch điện cho các loại máy nói trên.

+ Tính chọn được công suất động cơ điện dùng trang bị cho máy sản xuất.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Các tiêu chuẩn điều chỉnh tốc độ.

    - Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ.

    - Các mạch khống chế động cơ.

    - Trang bị điện cho máy cắt gọt, máy sản xuất.

4. Tài liệu tham khảo:

    - Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung - Vũ Quang Hồi - NXB Giáo dục 1996.

    - Điều khiển tự động truyền động điện - Trịnh Đình Đề - NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp 1983.

    - Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện - Dịch giả Bùi Đình Tiếu - NXB Khoa học và Kỹ thuật  1979.

    - Truyền động điện tự động - Bùi Đình Tiếu; Đặng Duy Nhi - NXB Khoa học và Kỹ thuật  1982.

    - Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại - Võ Hồng Căn; Phạm Thế Hựu - NXB Công nhân kỹ thuật 1982.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cung cấp điện

Mã môn học: MH15

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 21giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Cung cấp điện là môn học cơ sở ngành, nằm trong chương trình đào tạo Trung cấp ngành Điện công nghiệp.

+ Môn học trước: Mạch điện, Máy điện

- Tính chất:

+ Cung cấp điện là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức chung ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Mô tả được các đặc tính của phụ tải điện;

+ Phân loại phụ tải đối với các phương thức cung cấp điện cho nhà ở, khách sạn, xí nghiệp công nghiệp và thành phố;

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn được phương án cung cấp điện: cấp điện áp, vị trí và số lượng máy biến áp.

+ Tính toán được các bước lựa chọn, thiết kế mạng điện thức cung cấp điện cho nhà ở, khách sạn, xí nghiệp công nghiệp và thành phố;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Phụ tải điện | 7 | 5 | 2 | 0 |
|  | Chương 2: Lựa chọn phương án cung cấp điện | 7 | 5 | 2 | 0 |
|  | Kiểm tra định kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 3: Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp | 12 | 9 | 3 | 0 |
|  | Kiểm tra định kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ôn tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Tổng số | 30 | 21 | 7 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Phụ tải điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định, phân loại xây dựng biểu đồ phụ tải;

2. Nội dung:

1.1 Đặc tính của phụ tải điện

1.1.1 Khái quát chung về phụ tải

1.1.2 Đặc tính của phụ tải

1.1.3 Biểu đồ phụ tải

1.2 Các phương pháp tính toán phụ tải điện

1.2.1 Phương pháp phân tích

1.2.2 Phương pháp mô phỏng

1.2.3 Phương pháp thực nghiệm

1.3 Trình tự xác định nhu cầu phụ tải điện

1.3.1 Sơ đồ tính toán phụ tải

1.3.2 Phương pháp tổng hợp phụ tải giữa các nhóm

1.4 Ví dụ và bài tập

| Chương 2: Lựa chọn phương án cung cấp điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Lựa chọn điện áp cấp điện tối ưu;

- Lựa chọn số lượng , công suất và vị trí máy biến áp;

2. Nội dung:

2.1 Khái quát chung về bài toán lựa chọn phương án cung cấp điện

2.2 Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện

2.2.1 Chi phí quy dẫn

2.2.2 Các tham số kinh tế của một số phần tử cơ bản

2.2.3 Xác định một số tham số kinh tế - kỹ thuật của mạng điện

2.3 Chọn cấp điện áp tối ưu

2.3.1 Phương pháp đại số

2.3.2 Phương pháp chi phí cực tiểu

2.4 Chọn sơ đồ cung cấp điện

2.4.1 Vị trí tối ưu của trạm biến áp

2.4.2 Sơ đồ nối điện tối ưu

2.5 Chọn công suất và số lượng máy biến áp

2.6 Ví dụ và bài tập

| Chương 3: Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định phụ tải phù hợp;

- Tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn;

- Lựa chọn phương án, thiết bị phù hợp;

2. Nội dung:

3.1 Các hộ tiêu thụ điện công nghiệp

3.11 Các thiết bị tiêu thụ điện trong công nghiệp

3.1.2 Xác định phụ tải điện công nghiệp

3.2 Sơ đồ mạng điện phân phối

3.2.1 Sơ đồ hình tia

3.2.2 Sơ đồ hình tia với nguồn dự phòng từ đường cáp đi qua

3.2.3 Sơ đồ đường trục phân nhánh

3.2.4 Sơ đồ cung cấp điện bởi các đường trục đơn với đường trục dự phòng chung

3.2.5 Sơ đồ cung cấp điện bởi đường trục mạch vòng

3.3 Sơ đồ mạng điện phân xưởng

3.3.1 Sơ đồ động lực của mạng điện phân xưởng

3.3.2 Mạng điện chiếu sáng

3.3.3 Lắp đặt mạng điện phân xưởng

3.4 Trạm biến áp phân xưởng

3.4.1 Điều kiện làm việc của trạm biến áp

3.4.2 Lựa chọn vị trí đăt trạm biến áp

3.5 Nâng cao hệ số công suất trong mạng điện công nghiệp

3.5.1 Bản chất của công suất phản kháng

3.5.2 Sự tiêu thụ công suất phản kháng của các thiết bị điện

3.5.3 Ảnh hưởng của hệ số công suất cos( đối với các tham số kinh tế-kỹ thuật của mạng điện

3.5.4 Phương pháp nâng cao hệ số cos(

3.6 Ví dụ và bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Mô tả được các đặc tính của phụ tải điện;

+ Phân loại phụ tải đối với các phương thức cung cấp điện cho nhà ở, khách sạn, xí nghiệp công nghiệp và thành phố;

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn được phương án cung cấp điện: cấp điện áp, vị trí và số lượng máy biến áp.

+ Tính toán được các bước lựa chọn, thiết kế mạng điện thức cung cấp điện cho nhà ở, khách sạn, xí nghiệp công nghiệp và thành phố;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cách xác định phụ tải;

- Xây dựng biểu đồ phụ tải;

- Lựa chọn phương án cung cấp điện;

- Cung cấp điện cho nhà ở, khách sạn, xí nghiệp công nghiệp và cấp điện cho thành phố

4. Tài liệu tham khảo:

Cung cấp điện, TS Trần Quang Khánh, Nhà xuất bản KHKT-2005;

Bài tập Cung cấp điện, TS Trần Quang Khánh, Nhà xuất bản KHKT-2005;

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC (dịch từ tiếng Anh) - Schneider electric- 2014

Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4(500 kV; TS Ngô Hồng Quang

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PLC

Mã môn học: MH16

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 23giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 5giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học điều khiển lập trình logic là môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn.

- Tính chất: Môn học điều khiển lập trình logic là môn học kỹ thuật, mang tính lý thuyết phải đi đôi với thực hành, thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về thiết bị điều khiển logic khả trình.

+ Cấu trúc của các thiết bị  điều khiển logic khả trình.

+ Các ngôn ngữ lập trình của SIMATIC và cách lập trình dựa trên các ngôn ngữ này

- Về kỹ năng:

Sau khi học xong, sinh viên có kỹ năng lập các chương trình điều khiển đơn giản trên PLC của hãng Siemens. Có kỹ năng tự học cách lập trình trên PLC của các hãng khác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các thiết bị hiện đại như PLC vào trong các ngành sản xuất.

+ Rèn luyện tín cẩn thận khi sử dụng các bộ điều khiển PLC.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Bộ điều khiển logic khả lập trình | 8 | 8 |  |  |
|  | Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành | 5 | 4 | 1 |  |
|  | Chương 3: Ngôn ngữ lập trình của Simatic | 16 | 10 | 4 | 2 |
|  | Tổng số | 30 | 23 | 5 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Bộ điều khiển logic khả lập trình (PLC S7-200 của hãng SIEMENS) | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu khái niệm cơ bản về PLC, nó có những ưu nhược điểm gì và những họ PLC thông dụng nào.

- Biết được đặc điểm chung của PLC và nắm cụ thể PLC S7-200 về đặc điểm khối CPU, truyền thông trên PLC, cấu trúc bộ nhớ, cấu trúc của một chương trình…

2. Nội dung:

1.1. Tổng quan (về các hệ điều khiển)

1.2. Giới thiệu chung về PLC

1.3. Giới thiệu về PLC S7-200

1.4. Cấu trúc của bộ nhớ

1.4.1. Phân chia bộ nhớ

1.4.2. Vùng dữ liệu

1.4.3. Vùng đối tượng

1.4.4.Cổng vào ra mở rộng

1.5. Lập chương trình cho PLC S7-200

1.5.1. Thực hiện chương trình

1.5.2. Các chế độ hoạt động

1.5.3. Cấu trúc chương trình

| Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm về cảm biến và cơ cấu chấp hành.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của cảm biến quang

- Vẽ được sơ đồ nối dây của PLC S7-200

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm về cảm biến

2.2. Nguyên lí làm việc của cảm biến quang

2.3. Các sơ đồ nối dây

2.3.1. CPU 224 AC/DC/RLY

2.3.2. CPU 224 DC/DC/DC

| Chương 3: Ngôn ngữ lập trình của Simatic | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết các ngôn ngữ lập trình cho PLC, đặc biệt là hai ngôn ngữ LAD và STL lập trình cho PLC S7-200.

- Biết cách đặt địa chỉ và viết đúng cú pháp hệ lệnh của S7-200.

- Phân tích, xây dựng và lập được chương trình của một số hệ thống điều khiển tự động đơn giản trong thực tế.

2. Nội dung:

3.1. Phương pháp lập trình

3.1.1. Thiết kế chương trình

3.1.2. Ngôn ngữ lập trình LADDER

3.1.3. Ngôn ngữ lập trình STL

3.2. Cú pháp hệ lệnh của S7-200

3.2.1. Toán hạng và giới hạn cho phép

3.2.2. Lệnh vào ra

3.2.3. Các lệnh ghi xoá giá trị cho tiếp điểm

3.2.4. Các lệnh logic đại số Boolean

3.2.5. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt

Thi giữa kỳ

3.2.6. Các lệnh so sánh

3.2.7. Lênh nhẩy và lệnh gọi chương trình con

3.2.8. Các lệnh điều khiển timer

Bài tập ứng dụng

Bài tập 1: Điều khiển khởi động trình tự các động cơ của băng tải

Bài tập 2: Điều khiển đèn giao thông

3.2.9. Các lệnh điều khiển counter

Bài tập ứng dụng: Điều khiển bình trộn sơn

3.2.10. Các lệnh số học

Bài kiểm tra 1 tiết

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector, bộ PLC S7-200 của hãng SIEMENS

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về thiết bị điều khiển logic khả trình.

+ Cấu trúc của các thiết bị  điều khiển logic khả trình.

+ Các ngôn ngữ lập trình của SIMATIC và cách lập trình dựa trên các ngôn ngữ này

- Về kỹ năng:

Sau khi học xong, sinh viên có kỹ năng lập các chương trình điều khiển đơn giản trên PLC của hãng Siemens. Có kỹ năng tự học cách lập trình trên PLC của các hãng khác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các thiết bị hiện đại như PLC vào trong các ngành sản xuất.

+ Rèn luyện tín cẩn thận khi sử dụng các bộ điều khiển PLC.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Môn học “Điều khiển lập trình logic” được đưa vào giảng dạy trong hầu hết các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bộ điều khiển logic khả lập trình, ngôn ngữ lập trình phục vụ thiết thực cho các quá trình tự động hoá và điều khiển tư động. Trọng tâm chủ yếu nằm ở chương 3.

4. Tài liệu tham khảo:

- Bài giảng PLC, Phạm Xuân Thùy, Trường Cao đẳng Điện lực liền Trung, 2007

- Tự động hóa với Simatic S7-200, Phan Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997

- Bộ điều khiển lập trình, Lê Hoài Quốc, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1999

- Giáo trình cảm biến, Nguyễn Quốc Phô và Nguyễn Đức Chiến, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - 2002

- Phần mềm V4.0 STEP7/MicroWIN, của hãng Siemens.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuât an toàn

Mã môn học: MH17

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học kỹ thuật an toàn là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp ngành hệ thống điện.

- Tính chất: Môn học Kỹ thuật An toàn là môn học kỹ thuật, mang tính lý thuyết, thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được tác hại của dòng điện và phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

+ Trình bày được hiện tượng dòng điện tản trong đất

+ Trình bày được khái niệm điện áp tiếp xúc, điện áp bước

+ Phân tích được điều kiện an toàn trong các mạng điện đơn giản.

+ Trình bày được các biện pháp bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính trong việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

+ Trình bày được các phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện

+ Trình bày được các biện pháp sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ và phân tích được tính an toàn của các loại mạng điện.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất tập trung, nối đất hình lưới.

+ Tính toán được điện trở nối đất.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất làm việc và nối đất lặp lại.

+ Chọn được điện áp và trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

+ Phân biệt được các phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện.

+ Thực hiện sơ cấp cứu một số trường hợp TNLĐ thường gặp một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người.

+ Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

+ Ý thức cao vấn đề an toàn trong ngành Điện.

+ Nâng cao tính cẩn thận, ý thức trách nhiệm trong công việc.

+ Ý thức đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp trong công việc.

+ Ý thức tầm quan trọng của công việc sơ cấp cứu khi xảy ra TNLĐ.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người | 5 | 5 |  |  |
|  | Chương 2: Phân tích an toàn trong mạng điện | 7 | 6 |  | 1 |
|  | Chương 3: Bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính | 6 | 6 |  |  |
|  | Chương 4: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 5: Sự cố và hiện tượng bất thường | 6 | 5 |  | 1 |
|  | Chương 6: Sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp | 3 | 3 |  |  |
|  | Tổng số | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của cơ thể người.

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của dòng điện giật.

- Trình bày được khái niệm điện áp tiếp xúc, điện áp bước

- Nâng cao ý thức an toàn điện khi làm các công việc tiếp xúc với điện

2. Nội dung:

1.1 Điện trở của cơ thể con người.

1.2 Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật.

1.3 Ảnh hưởng của thời gian dòng điện giật.

1.4 Đường đi của dòng điện giật.

1.5 Ảnh hưởng của tần số dòng điện giật.

1.6 Điện áp cho phép.

1.7 Hiện tượng dòng điện tản trong đất.

1.8 Điện áp tiếp xúc.

1.9 Điện áp bước.

| Chương 2: Phân tích an toàn trong mạng điện . | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm của mạng điện có trung tính cách đất, trung tính trực tiếp nối đất và mạng điện cách đất có điện dung lớn.

- Phân tích được an toàn trong các mạng điện.

- Vẽ sơ đồ nối dây các loại mạng điện một cách chính xác, thành thạo, sạch sẽ.

- Nâng cao ý thức tự tìm hiểu các loại mạng điện trên thực tế.

- Ý thức thực hiện các biện pháp an toàn khi công tác trên lưới điện.

2. Nội dung:

2.1 Mạng điện có trung tính cách điện đối với đất

2.1.1 Mạng điện 1 pha trung tính cách điện

2.1.2 Mạng điện 3 pha trung tính cách điện

2.2 Mạng điện cách điện đối với đất có điện dung lớn.

2.2.1 Nguy hiểm của điện tích tàn dư

2.2.2 Điện dung trong mạch điện xoay chiều

2.3 Mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất.

2.3.1 Mạng điện 1 pha trung tính trực tiếp nối đất

2.3.2 Mạng điện 3 pha trung tính trực tiếp nối đất

| Chương 3 : Bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất

- Phân biệt được nối đất tập trung, nối đất hình lưới

- Phân biệt được nối đất làm việc và nối đất lặp lại

- Vẽ được sơ đồ các loại nối đất

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính trong việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

- Ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính đến sự an toàn của con người

2. Nội dung:

3.1 Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất

3.1.1 Mục đích

3.1.2 Ý nghĩa

3.2 Nối đất tập trung

3.3 Nối đất hình lưới

3.4 Điện trở nối đất, điện trở suất của đất.

3.4.1 Điện trở nối đất

3.4.2 Điện trở suất của đất

3.5 Hình dáng các vật nối đất

3.5.1 Cọc nối đất

3.5.2 Thanh nối đất

3.6 Ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính

3.7 Nối đất làm việc và nối đất lặp lại

3.7.1 Trường hợp không có nối đất lặp lại

3.7.2 Trường hợp có nối đất lặp lại dây trung tính

3.8 Một số qui định về nối dây bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC

3.8.1 Các loại sơ đồ nối dây bảo vệ

3.8.2 Các phương pháp lựa chọn và ứng dụng

3.9 Các qui định về điện trở nối đất tiêu chuẩn

| Chương 4: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp và dụng cụ bảo vệ khỏi nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn điện.

- Trình bày được các trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

- Trình bày được cách thức tổ chức để vận hành an toàn.

- Ý thức sử dụng các loại phương tiện, dụng cụ bảo vệ an toàn.

2. Nội dung:

4.1 Bảo vệ khỏi nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ với vật dẫn điện.

4.1.1 Biện pháp kỹ thuật

4.1.2 Biện pháp tổ chức

4.2 Chọn điện áp và trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

4.2.1 Phân loại nhà cửa

4.2.2 Chọn điện áp

4.3 Phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện cho người khi làm việc.

4.3.1 Phân loại một số phương tiện bảo vệ

4.3.2 Cấu tạo một số phương tiện bảo vệ

4.4 Tổ chức vận hành an toàn.

4.4.1 Kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng

4.4.2 Huấn luyện và chọn cán bộ

| Chương 5: Sự cố và hiện tượng bất thường | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các loại sự cố và cấp sự cố xảy ra trong hệ thống điện

- Trình bày được các hiện tượng bất thường xảy ra trong hệ thống điện

- Biết nguyên nhân gây ra sự cố.

- Thu thập được thông tin về sự cố

- Lập được báo cáo về sự cố

- Nâng cao ý thức tự bảo vệ khi thực hiện công việc

- Ý thức tổ chức, làm việc khoa học để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị khi thực hiện công việc.

2. Nội dung:

5.1 Sự cố

5.1.1 Sự cố cấp I

5.1.2 Sự cố cấp II

5.1.3 Sự cố cấp III

5.2 Hiện tượng bất thường

5.3 Phân loại nguyên nhân sự cố

5.3.1 Sự cố chủ quan

5.3.2 Sự cố khách quan

5.4 Báo cáo, thống kê, điều tra sự cố

5.4.1 Báo cáo, thống kê định kỳ

5.4.2 Phân cấp điều tra sự cố

5.4.3 Thành phân đoàn điều tra sự cố

5.4.4 Thời hạn điều tra

5.4.5 Hồ sơ điều tra sự cố

| Chương 6: Sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm và nguyên tắc sơ cấp cứu

- Trình bày được biện pháp cấp cứu người bị điện giật

- Trình bày được các biện pháp cấp cứu người bị say nắng, say nóng, bị bỏng

- Ý thức được tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu

- Nâng cao ý thức trách nhiệm cứu chữa người bị tai nạn.

2. Nội dung:

6.1 Khái niệm sơ cấp cứu

6.2 Nguyên tắc sơ cấp cứu

6.3 Cấp cứu người bị tai nạn điện giật

6.4 Cấp cứu người bị say nắng, say nóng

6.5 Sơ cấp cứu bỏng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được tác hại của dòng điện và phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

+ Trình bày được hiện tượng dòng điện tản trong đất

+ Trình bày được khái niệm điện áp tiếp xúc, điện áp bước

+ Phân tích được điều kiện an toàn trong các mạng điện đơn giản.

+ Trình bày được các biện pháp bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính trong việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

+ Trình bày được các phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện

+ Trình bày được các biện pháp sơ cấp cứu một số trường hợp tai nạn lao động thường gặp.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ và phân tích được tính an toàn của các loại mạng điện.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất tập trung, nối đất hình lưới.

+ Tính toán được điện trở nối đất.

+ Vẽ và phân biệt được nối đất làm việc và nối đất lặp lại.

+ Chọn được điện áp và trang bị an toàn cho các thiết bị điện và thắp sáng.

+ Phân biệt được các phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện.

+ Thực hiện sơ cấp cứu một số trường hợp TNLĐ thường gặp một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người.

+ Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

+ Ý thức cao vấn đề an toàn trong ngành Điện.

+ Nâng cao tính cẩn thận, ý thức trách nhiệm trong công việc.

+ Ý thức đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp trong công việc.

+ Ý thức tầm quan trọng của công việc sơ cấp cứu khi xảy ra TNLĐ.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chương 1: Phân tích an toàn trong mạng điện

- Mục 3.1: Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất, và mục 3.6 chương 3: Ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính.

- Mục 5.1: Các sự cố xảy ra trong hệ thống điện và mục 5.3: Nguyên nhân sự cố

- Mục 6.2 chương 6: Nguyên tắc sơ cứu, cấp cứu người bị điện giật.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình an toàn điện, TS Nguyễn Đình Thắng, Nxb Giáo dục – 2002

+ Giáo trình an toàn lao động, PGS.TS Nguyễn Thế Đạt, Nxb Giáo dục -2006

+ Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Cục an toàn lao động- 2014

+ Quy trình An toàn điện, EVN -2015

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Hệ thống cơ điện trong công nghiệp

Mã môn học: MH18

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ

(Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Cung cấp các kiến thức liên quan đến các hệ thống cơ điện trong công nghiệp như: hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện. Môn học trước: Mạch điện; Cung cấp điện.

- Tính chất: Môn học hệ thống cơ điện trong công nghiệp thuộc mô đun đào tạo nghề trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành Điện công nghiệp

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Phân loại được các hệ thống điều hoà không khí, thông gió trong thực tế;

+ Trình bày được các thành phần trong hệ thống cung cấp điện công nghiệp;

- Về kỹ năng:

+ Vận dụng tính toán được hệ thống điều hoà;

+ Lựa chọn các hệ thống điều hoà không khí, hệ thống thông gió;

+ Lựa chọn các hệ thống cung cấp phù hợp trong điện công nghiệp;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học    + Sinh viên có ý thức học tập tích cực, trung thực trong làm bài

+ Có tính cẩn thận, kiên trì trong công việc, yêu nghề

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Vị trí |  |  |  |  |
|  | Tính chất |  |  |  |  |
|  | Khái quát nội dung môn học |  |  |  |  |
|  | Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo |  |  |  |  |
|  | Chương 1: Hệ thống điều hoà không khí và thông gió | 11 | 10 | 1 | 1 |
|  | 1.1 Hệ thống điều hoà không khí | 7 | 6 | 1 | 0 |
|  | 1.1.1 Các hệ thống điều hoà hiện đại |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 Cơ sở lựa chọn |  |  |  |  |
|  | 1.2 Hệ thống thông gió | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 1.2.1 Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm Cooling pad |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 Hệ thống ống gió tòa nhà |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 2: Hệ thống cấp điện | 16 | 11 | 5 | 0 |
|  | 2.1 Trạm biến áp | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 2.1.1 Giới thiệu |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 Tính toán và lựa chọn TBA hạ áp |  |  |  |  |
|  | 2.2 ATS – Máy phát điện - UPS | 8 | 4 | 4 | 0 |
|  | 2.2.1 Thiết bị ATS (Automatic Tranfer Swich) |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 Máy phát điện dự phòng |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 Thiết bị UPS (Uninterruptible Power System) |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 Thiết kế hệ thống tự động chuyển đổi nguồn dự phòng |  |  |  |  |
|  | 2.3 Hệ Thống TrunKing - Tray Cable - ladder Cable | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | 2.3.1. Máng cáp - TrunKing |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. Cable tray |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. Cable ladder |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. Cáp đi trong ống tròn |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. Lựa Chọn Thang Máng Cáp |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. Tổng Hợp Thành Phần Trunking - Tray – Ladder |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 22 | 6 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | Thời gian: 01 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được vị trí, tính chất cũng như mục tiêu của môn học

- Biết được phương pháp học tập và sử dụng các tài liệu liên quan đến môn học

2. Nội dung:

- Vị trí, tính chất môn học

- Mục tiêu

- Khái quát nội dung môn học

- Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo

| Chương 1: Hệ thống điều hoà không khí và thông gió | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Phân loại được các hệ thống điều hoà không khí, hệ thống thông gió trong thực tế;

+ Phân biệt, lựa chọn các hệ thống điều hoà không khí, hệ thống thông gió

2. Nội dung chương

2.1. Hệ thống điều hoà không khí

2.1.1. Các hệ thống điều hoà hiện đại

2.1.2. Cơ sở lựa chọn

2.2. Hệ thống thông gió

2.2.1. Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm Cooling pad

2.2.2. Hệ thống ống gió tòa nhà

Kiểm tra 1 tiết					             Thời gian: 01 giờ

| Chương 2: Hệ thống cấp điện | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được các thành phần trong hệ thống cung cấp điện công nghiệp;

+ Lựa chọn các hệ thống cung cấp điện công nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1 Trạm biến áp

2.1.1 Giới thiệu

2.1.2 Tính toán và lựa chọn TBA hạ áp

2.2 ATS – Máy phát điện – UPS

2.2.1 Thiết bị ATS  (Automatic Tranfer Swich)

2.2.2 Máy phát điện dự phòng

2.2.3 Thiết bị UPS (Uninterruptible Power System)

2.2.4 Thiết kế hệ thống tự động chuyển đổi nguồn dự phòng

2.3 Hệ Thống TrunKing - Tray Cable - ladder Cable

2.3.1. Máng cáp - TrunKing

2.3.2. Cable tray

2.3.3. Cable ladder

2.3.4. Cáp đi trong ống tròn

2.3.5. Lựa Chọn Thang Máng Cáp

2.3.6. Tổng Hợp Thành Phần Trunking - Tray – Ladder

Kiểm tra 1 tiết 						    	Thời gian: 01 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học cho 40 sinh viên có trang bị hệ thống hỗ trợ giảng dạy (ti vi, máy chiếu Projector);

2. Trang thiết bị máy móc: Mô hình, thiết bị thực tập hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp điện.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng; các tranh, ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Phân loại được các hệ thống điều hoà không khí, thông gió trong thực tế;

+ Trình bày được các thành phần trong hệ thống cung cấp điện công nghiệp;

- Về kỹ năng:

+ Vận dụng tính toán được hệ thống điều hoà;

+ Lựa chọn các hệ thống điều hoà không khí, hệ thống thông gió;

+ Lựa chọn các hệ thống cung cấp phù hợp trong điện công nghiệp;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; có thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học.

2. Phương pháp: Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết môn học theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này là môn học chuyên môn nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Sử dụng các mô hình học cụ để học sinh được minh họa trực quan hơn.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ lịch học của môn học, tuân thủ các quy định liên quan của môn học; có thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các hệ thống điều hoà không khí;

- Hệ thống ATS;

- Máy phát điện dự phòng;

- Hệ thống UPS;

4. Tài liệu tham khảo:

+ Hệ thống cơ điện trong công nghiệp, Th.s Lê Công Hân, Trường Cao Đẳng Điện Lực miền Trung – 2015.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập điện cơ bản

Mã mô đun: MĐ19

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết:6 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45giờ; Kiểm tra: 4giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập Điện cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử, giúp sinh viên tiếp thu các môn học khác trong chương trình.

- Tính chất: Là môn học thực hành bắt buộc đối với ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện. | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây | 11 | 1 | 10 | 0 |
|  | Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha | 18 | 1 | 15 | 2 |
|  | Tổng số | 60 | 6 | 50 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Phân loại các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ được các kí hiệu thông dụng dùng trong sơ đồ mạch điện.

+ Đọc các kí hiệu thiết bị điện trên sơ đồ mạch điện.

+ Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị đo.

2. Nội dung:

1.1. Nội quy phòng thực tập

1.2. Thiết bị, dụng cụ

1.3. Các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạch điện

| Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Đọc và phân tích được sơ đồ đi dây của mạch điện

+ Lựa chọn và sử dụng hợp lý các dụng cụ, thiết bị để thi công

+ Lắp đặt được ống (nẹp) đi dây theo sơ đồ

+ Sử dụng đúng các dụng cụ đồ nghề

2. Nội dung:

2.1. Vạch dấu vị trí ống (nẹp) đi dây

2.2. Lắp đặt ống (nẹp) đi dây

| Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng và phân loại được các sơ đồ lắp đặt các mạch như bảng điện, sơ đồ mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ, chấn lưu điện tử, mạch điều chỉnh độ sáng bóng đèn dùng Dimer...

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện bảng điện, các mạch đèn chiếu sáng thông dụng.

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị hợp lý.

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho mạch điện cần lắp ráp.

2. Nội dung:

3.1. Lắp mạch đấu song song hai bóng đèn

3.2. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ

3.3. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử

3.4. Lắp mạch bảng điện

2.5. Lắp mạch điều chỉnh độ sáng đèn dùng Dimer

| Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng được các đầu dây của quạt trần và biết cách đấu dây theo sơ đồ và vận hành quạt trần.

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha sử dụng cầu dao 3pha loại đảo chiều.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện quạt trần và mạch đảo chiều quay động cơ 1pha.

+ Xác định được các đầu dây của quạt trần.

2. Nội dung:

4.1. Lắp mạch điện động cơ 1 pha

4.2. Lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha

4.3. Lắp mạch điện quạt trần

| Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha | Thời gian: 18 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng được các đầu dây cùng cực tính của các cuộn dây của động 3 pha bằng cách sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng.

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch đấu sao, tam giác động cơ 3pha, mạch đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao sang tam giác sử dụng cầu dao 3 pha loại đảo chiều quay.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao-tam giác.

+ Xác định được các đầu dây của động cơ 3pha cùng cực tính sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng kim hoặc số.

2. Nội dung:

5.1. Xác định cực tính cuộn dây động cơ 3 pha 6 đầu dây

5.2. Lắp mạch động cơ 3 pha

5.3. Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha bằng cầu dao đảo 3 pha

5.4. Lắp mạch động cơ 3 pha đổi nối sao tam giác bằng cầu dao đảo

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

-Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

-Pan me.

-Máy quấn dây chỉ thị số.

-Khoan điện; Mỏ hàn điện.

-Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

-Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

-Cưa, bào, búa cao su...

-Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,

-Động cơ một pha và ba pha các loại.

-Máy biến áp.

-Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời uốn nắn sai sót của học sinh trong quá trình thực hành.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp các mạch đèn chiếu sáng thông dụng

- Lắp đặt quạt trần

4. Tài liệu tham khảo:

+ Bài giảng Thực tập Điện cơ bản, Th.s Phan Xuân Tưởng, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT Thiết bị điện gia dụng

Mã mô đun: MĐ20

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 9giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 49giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập Thiết bị điện gia dụng là môn học chuyên ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học thực hành nằm trong khối kiến thức bắt buộc chuyên ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc,cách đấu dây của các thiết bị điện gia dụng.

+ Biết được các bước cơ bản để tháo lắp một thiết bị điện gia dụng.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các bước thực hành tháo lắp thiết bị điện gia dụng

+ Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp thiết bị điện gia dụng

+ Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành thiết bị điện gia dụng.

+ Đấu nối, vận hành các thiết bị gia dụng theo đúng quy trình.

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện gia dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn khi làm việc;

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Bài 2: Sửa chữa bàn là điện | 7 | 1 | 6 | 0 |
|  | Bài 3: Sửa chữa nồi cơm điện | 7 | 1 | 6 | 0 |
|  | Bài 4: Sửa chữa máy sấy tóc | 7 | 1 | 6 | 0 |
|  | Bài 5: Sửa chữa ấm đun nước nóng | 8 | 1 | 6 | 1 |
|  | Bài 6: Sửa chữa quạt trần | 7 | 1 | 6 | 0 |
|  | Bài 7: Sửa chữa máy quạt bàn | 7 | 1 | 6 | 0 |
|  | Bài 8: Sửa chữa máy quạt làm mát bằng nước | 7 | 1 | 6 | 0 |
|  | Bài 9: Sửa chữa máy quạt treo tường | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 9 | 49 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | Thời gian: 1 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được nội quy quy định khi đến xưởng thực tập;

- Biết được khái quát về cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận biết từng loại thiết bị có trong xưởng thực tập.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định tại xưởng thực tập ;

- Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị.

- Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

- Rèn luyện tác phong công nghiệp.

2. Nội dung:

1.1. Nội quy phòng thực tập

1.2. Thiết bị, dụng cụ

| Bài 2: Sửa chữa bàn là điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là điện

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp bàn là điện

- Tháo lắp bàn là điện theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp bàn là điện

- Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung thực tập

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

2.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

2.2.4. Thực hành sửa chữa bàn là điện

| Bài 3: Sửa chữa nồi cơm điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp nồi cơm điện

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp nồi cơm điện

- Tháo lắp nồi cơm điện theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa nồi cơm điện

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

3.1. Mục tiêu

3.2. Nội dung thực tập

3.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

3.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

3.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

3.2.4. Thực hành sửa chữa nồi cơm điện

| Bài 4: Sửa chữa máy sấy tóc | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy sấy tóc

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp máy sấy tóc

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp máy xay sinh tố

- Tháo lắp máy sấy tóc theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy sấy tóc

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

4.1. Mục tiêu

4.2. Nội dung thực tập

4.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

4.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

4.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

4.2.4. Thực hành sửa chữa máy sấy tóc

| Bài 5: Sửa chữa ấm đun nước nóng | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của ấm đun nước nóng

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp ấm đun nước nóng

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp ấm đun nước nóng

- Tháo lắp ấm đun nước nóng theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa ấm đun nước nóng

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

5.1. Mục tiêu

5.2. Nội dung thực tập

5.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

5.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

5.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

5.2.4. Thực hành sửa chữa ấm đun nước nóng

| Bài 6: Sửa chữa quạt trần | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt trần

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp quạt trần

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp quạt trần

- Tháo lắp quạt trần theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa quạt trần

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

6.1. Mục tiêu

6.2. Nội dung thực tập

6.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

6.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

6.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

6.2.4. Thực hành sửa chữa quạt trần

| Bài 7: Sửa chữa máy quạt bàn | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy quạt bàn

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp máy quạt bàn

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp máy quạt bàn

- Tháo lắp máy quạt bàn theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy quạt bàn

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

7.1. Mục tiêu

7.2. Nội dung thực tập

7.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

7.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

7.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

7.2.4. Thực hành sửa chữa quạt bàn

| Bài 8: Sửa chữa máy quạt làm mát bằng nước | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt đứng

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp quạt đứng

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp quạt đứng

- Tháo lắp quạt đứng theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa quạt đứng

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

8.1. Mục tiêu

8.2. Nội dung thực tập

8.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy

8.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

8.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

8.2.4.TH sửa chữa máy quạt làm mát bằng nước

| Bài 9: Sửa chữa máy quạt treo tường | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt treo tường

- Nhớ được trình tự các bước tháo lắp quạt treo tường

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp quạt treo tường

- Tháo lắp quạt treo tường theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thường gặp, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa quạt treo tường

- Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:

9.1. Mục tiêu

9.2. Nội dung thực tập

9.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

9.2.2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng

9.2.3. Tháo lắp, bảo dưỡng

9.2.4.Thực hành sửa chữa máy quạt treo tường

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ được cấu tạo, nguyên lý làm việc,cách đấu dây của các thiết bị điện gia dụng.

+ Biết được các bước cơ bản để tháo lắp một thiết bị điện gia dụng.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các bước thực hành tháo lắp thiết bị điện gia dụng

+ Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi tháo lắp thiết bị điện gia dụng

+ Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành thiết bị điện gia dụng.

+ Đấu nối, vận hành các thiết bị gia dụng theo đúng quy trình.

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện gia dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn khi làm việc;

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp, tính tỉ mỉ, chính xác.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời uốn nắn sai sót của học sinh trong quá trình thực hành.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp của bàn là, nồi cơm điện, các loại quạt điện

4. Tài liệu tham khảo:

- Sử dụng và sửa chữa điện gia dụng, Nguyễn Bá Đông, NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội-2009.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng, Vân Anh(dịch), NXB Tổng hợp Đồng Tháp-1996.

- Máy điện (Tập 3), Vũ Gia Hanh- Phan Tử Thu, NXB Khoa học và Kỹ thuật- 1992.

- Giáo trình thực hành sửa chữa máy và thiết bị lạnh, Lê Quang Liêm và các tác giả, NXB ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh-2012.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thí nghiệm mạch điện

Mã mô đun: MĐ21

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 5giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 50giờ; Kiểm tra: 5giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thí nghiệm Mạch điện là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Thí nghiệm Mạch điện là môn học thực hành thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

Trên cơ sở phân tích, tính toán dựa theo lý thuyết và kết quả đo thực tế (hoặc trên phần mềm mô phỏng) nhằm:

+  Kiểm chứng định luật Kiếc- sốp 1,2 và sự vận dụng 2 định luật này để giải mạch, tìm dòng điện  trong các nhánh và điện áp trên các phần tử.

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha thuần tính chất: thuần trở, thuần cảm, thuần dung

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh: mạch R1-R2 nối tiếp, mạch R-L nối tiếp, mạch R-C nối tiếp, mạch R-L-C nối tiếp

+   Kiểm chứng được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất (đối với phụ tải)

+    Kiểm chứng phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp điện thế nút để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa.

- Về kỹ năng:

+   Sử dụng được một số loại đồng hồ đa năng chỉ thị số để đo các đại lượng điện trở ; dòng điện, điện áp trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

+   Đọc được các sơ đồ mạch điện trong bài thí nghiệm, mắc được sơ đồ một cách đúng đắn và đơn giản nhất để lấy số liệu thí nghiệm.

+   Sử dụng được  phần mềm mô phỏng Multisim để ứng dụng trong học tập môn học Mạch điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tạo được sự hứng thú trong học tập môn học Mạch điện

+  Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị thí nghiệm

+   Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thí nghiệm

+  Bước đầu rèn luyện khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Định luật Kiếcsốp 1,2. | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 2: Mạch điện xoay chiều 1 pha thuần tính chất | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 3: Mạch điện xoay chiều 1 pha không phân nhánh | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 4: Nâng cao hệ số công suất | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 5: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 50 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Định luật Kiếcsốp 1,2 | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

1.1 Định luật Kiếcsốp 1, 2 trong mạch điện một chiều

1.2 Ứng dụng định luật Kiếcsốp 1, 2 trong mạch điện một chiều

1.3 Kiểm chứng định luật Kiếcsốp 1, 2 trong mạch điện xoay chiều (dạng phức) bằng phần mềm Multisim

| Bài 2: Mạch điện xoay chiều 1 pha thuần tính chất (dùng phần mềm Multisim) | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

2.1 Mạch thuần trở

2.2 Mạch thuần cảm.

2.3 Mạch thuần dung.

| Bài 3: Mạch điện xoay chiều 1 pha không phân nhánh | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

3.1 Mạch R – R

3.2 Mạch R – L

3.3 Mạch R – C

3.4 Mạch R - L – C

| Bài 4: Nâng cao hệ số công suất | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

4.1 Thí nghiệm ý nghĩa nâng cao hệ số công suất trên thiết bị

4.2 Thực hành tính toán, kiểm chứng nâng cao hệ số công suất bằng phần mềm Multisim

| Bài 5: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa sử dụng phần mềm Multisim | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

2. Nội dung:

5.1 Phương pháp biến đổi tương đương

5.2 Phương pháp điện thế nút

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

  - Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trên cơ sở phân tích, tính toán dựa theo lý thuyết và kết quả đo thực tế (hoặc trên phần mềm mô phỏng) nhằm:

+  Kiểm chứng định luật Kiếc- sốp 1,2 và sự vận dụng 2 định luật này để giải mạch, tìm dòng điện  trong các nhánh và điện áp trên các phần tử.

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha thuần tính chất: thuần trở, thuần cảm, thuần dung

+  Kiểm chứng được quan hệ về pha giữa dòng điện và điện áp, định luật Ôm, công suất của các loại mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh: mạch R1-R2 nối tiếp, mạch R-L nối tiếp, mạch R-C nối tiếp, mạch R-L-C nối tiếp

+   Kiểm chứng được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất (đối với phụ tải)

+    Kiểm chứng phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp điện thế nút để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa.

- Về kỹ năng:

+   Sử dụng được một số loại đồng hồ đa năng chỉ thị số để đo các đại lượng điện trở ; dòng điện, điện áp trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

+   Đọc được các sơ đồ mạch điện trong bài thí nghiệm, mắc được sơ đồ một cách đúng đắn và đơn giản nhất để lấy số liệu thí nghiệm.

+   Sử dụng được  phần mềm mô phỏng Multisim để ứng dụng trong học tập môn học Mạch điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tạo được sự hứng thú trong học tập môn học Mạch điện

+  Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị thí nghiệm

+   Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thí nghiệm

+  Bước đầu rèn luyện khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời uốn nắn sai sót của học sinh trong quá trình thực hành.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Định luật Kiếc sốp dạng phức

- Mạch điện xoay chiều một pha thuần tính chất

- Mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh

- Phương pháp điện thế nút

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu Thí nghiệm Mạch điện , Huỳnh Tấn Khoa, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, 2013.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Multisim trong học tập môn Mạch điện , Huỳnh Tấn Khoa, 2014

- Bài giảng Mạch điện, Lê Công Hân, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TN máy điện

Mã mô đun: MĐ22

Thời gian thực hiện mô đun:   60 giờ

(Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 51 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học thực hành máy điện – phần I được học vào học kỳ II của năm thứ nhất. Môn học này được dạy sau khi học môn mạch điện, lý thuyết máy điện,  đo lường điện.

- Tính chất: Trên cơ sở thí nghiệm, sẽ củng cố và trang bị cho học sinh những kiến thức thực tế cơ bản nhất để tiếp tục nghiên cứu các môn học sau.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

Giúp cho học sinh thực hiện thí nghiệm chứng minh phần lý thuyết đã học, khẳng định tính năng các loại máy điện- máy biến áp 3 pha và máy điện một chiều. Qua đó học sinh biết tính toán, xác định các tham số cơ bản,  phân tích, giải thích được bản chất  các hiện tượng vật lý xãy ra trong quá trình thí nghiệm và vận dụng vào thực tế để sử dụng,

- Về kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch điện thí nghiệm, nhận dạng, phân loại, tính toán, tính chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và vận hành được các loại máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kích thích sự đam mê, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, có ý thức tôn trọng qui trình, qui phạm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 3 pha | 25 | 3 | 20 | 2 |
|  | Bài 2: Động cơ điện một chiều | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 3: Thí nghiệm máy phát điện một chiều | 18 | 1 | 16 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 51 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 3 pha | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Cho sinh viên tiếp xúc, nhận biết cấu tạo các loại máy biến áp ba pha,  đấu nối thành thạo mach điện thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm xác định tổ nối dây và các chế độ làm việc của MBA. Qua đó sinh viên biết tính toán các tham số cơ bản, xác định và đấu nối các tổ nối dây của MBA 3 pha,  phân tích, giải thích được các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình thí nghiệm và trong vận hành máy biến.

Tính chọn, sử dụng dụng cụ đo, đấu nối được sơ đồ mạch điện.

2. Nội dung:

1.1. Tìm hiểu các loại máy biến áp 3 pha

1.1.1. Tìm hiểu cấu tạo các loại máy biến áp 3 pha

1.1.2. Thự hành tính toán các thông số định mức của máy biến áp 3 pha.

1.2. Thí nghiệm xác định tổ nối dây máy biến áp

1.2.1. Xác định các đầu đúng của các cuộn dây

1.2.2. Xác định các cuộn dây cùng pha

1.2.3. Xác định cuộn cao áp và cuộn hạ áp

1.2.4. Xác định cực tính và thực hiện đấu dây

1.3.Thí nghiệm các chế độ làm việc của máy biến áp

1.3.1. Thí nghiệm chế độ không tải

1.3.2. Thí nghiệm chế độ ngắn mạch

1.3.3. Thí nghiệm chế độ có tải

| Bài 2: Thí nghiệm động cơ điện một chiều | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Cho sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu cấu tạo động cơ một chiều, đấu nối thành thạo các loại động cơ điện một chiều, thực hiện thí nghiệm mở máy, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều. Qua đó sinh viên biết phân tích và hiểu bản chất các chế độ làm việc của các loại động cơ điện một chiều để vận dụng vào thực tế.

2. Nội dung:

2.1. Thực hành phân loại động cơ điện một chiều

2.1.1. Thực hành xác định các thông số định mức

2.1.2. Thực hành xác định các cuộn dây phần cảm phần ứng.

2.2. Thực hành xác định tính thuận nghịch của máy điện một chiều.

2.3. Thí nghiệm mở máy, dừng máy, đảo chiều quay

2.4. Điều chỉnh tốc độ

2,4.1. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông.

2.4.2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp.

| Bài 3: Thí nghiệm máy phát điện một chiều | Thời gian: 18 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc tìm hiểu các loại máy phát điện một chiều và thực hiện thí nghiệm chứng minh các đặc tính của máy phát điện một chiều. Qua đó sinh viên biết phân tích các đặc điểm vận hành của máy phát điện một chiều.

Đấu nối và vận hành thành thạo các loại máy phát điện một chiều

2. Nội dung:

5.1. Thí nghiệm thành lập đặc tính không tải

5.1.1. Thí nghiệm thành lập dặc tính không tải với tốc độ 1400 vòng/ phút và tốc độ 1200 vòng / phút

5.2. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài

5.2.1. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài máy phát điện một chiều kích từ độc lập.

5.2.2. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài máy phát điện một chiều kích từ song song.

5.2.3. Thí nghiệm thành lập đặc tính ngoài máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp (D1 – D2) và (D1 –D3)

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

MBA 3 pha, máy phát 1 chiều, xoay chiều, động cơ 1 chiều, xoay chiều.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Giúp cho sinh viên thực hiện thí nghiệm chứng minh phần lý thuyết đã học, khẳng định tính năng các loại máy điện- máy biến áp 3 pha và máy điện một chiều. Qua đó sinh viên biết tính toán, xác định các tham số cơ bản,  phân tích, giải thích được bản chất  các hiện tượng vật lý xãy ra trong quá trình thí nghiệm và vận dụng vào thực tế để sử dụng,

- Về kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch điện thí nghiệm, nhận dạng, phân loại, tính toán, tính chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và vận hành được các loại máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Kích thích sự đam mê, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, có ý thức tôn trọng qui trình, qui phạm.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

MBA 3pha: Giải quyết được các bài toán tổ nối dây, giải thích được bản chất các chế độ làm việc của MBA .

Động cơ điện một chiều: Đấu nối, vận hành, giải thích được các đặc điểm mở máy, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

Máy phát điện một chiều: Đấu nối vận hành và giải thích đặc điểm của máy phát điện một chiều

4. Tài liệu tham khảo:

+ Máy điện tập 1 và 2, Vũ Gia Khanh, NXB Khoa Học Kỹ Thuật- 2005

+Bài giảng lý thuyết máy điện, Nguyễn Tiến Phong, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung – 2013

+Bài giảng Thí nghiệm máy điện, Ngô Văn Đẩu, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung – 2013

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập lắp đặt điện

Mã mô đun: MĐ23

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 7 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập lắp đặt điện là mô đun đào tạo nghề trong chương trình ngành Điện công nghiệp hệ trung cấp. Môn học trước: Thí nghiệm mạch điện, thực tập điện cơ bản

- Tính chất: Cung cấp các kiến thức liên quan trong việc thi công lắp đặt mạch điện chiếu sáng, mạch điện điều khiển bằng tay và tự động động cơ điện trong sản xuất.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được cách tính chọn thiết bị trong mạng điện hạ áp, các sơ đồ nguyên lý cơ bản của mạch điện sinh hoạt và mạch điện công nghiệp;

+ Trình bày được các bước cơ bản để tính toán, thi công lắp một mạch điện hoàn chỉnh;

+ Phân tích được các phương pháp lựa chọn thiết bị hợp lý, các nguyên nhân sai hỏng khi thực hành lắp mạch và biện pháp khắc phục.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các bước tính chọn thiết bị có trong sơ đồ mạch điện sinh hoạt và công nghiệp;

+ Đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

+ Thao tác thành thạo các dụng cụ đồ nghề;

+ Xử lý chính xác các sự cố khi kiểm tra và vận hành mạch.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của mô đun; xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài thực hành;

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài 1: Tính chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ trong mạng điện hạ áp | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt mạch điện sinh hoạt cho hộ gia đình | 12 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt mạch điều khiển động cơ bằng khởi động từ đơn | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt mạch điều khiển đảo chiều động cơ bằng khởi động từ kép | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt mạch điều khiển đảo chiều động cơ bằng khởi động từ kép có giới hạn hành trình bằng tay và tự động | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt mạch điều khiển khởi động động cơ dùng đổi nối sao –tam giác bằng khởi động từ kép | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt các mạch tự động điều khiển, báo hiệu dùng rơ le thời gian và cảm biến | 8 | 1 | 6 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 7 | 47 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1 Tính chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ trong mạng điện hạ áp | Thời gian: 04 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các phương pháp tính chọn dây dẫn và tính chọn thiết bị bảo vệ trong mạng điện hạ áp;

- Phân tích được phương án lựa chọn dây dẫn, thiết bị bảo vệ trong mạng điện hạ áp;

- Thực hiện đúng các bước tính toán, lựa chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ trong mạng điện hạ áp;

- Thành thạo, linh hoạt trong việc lựa chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ phù hợp với yêu cầu đặt ra;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

- Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Lựa chọn dây dẫn

2.3. Lựa chọn thiết bị bảo vệ

| Bài 2 Lắp đặt mạch điện sinh hoạt cho hộ gia đình | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện sinh hoạt;

- Trình bày được các bước cơ bản để lắp mạch điện sinh hoạt cho hộ gia đình;

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng khi lắp mạch điện sinh hoạt cho hộ gia đình và biện pháp khắc phục;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch điện sinh hoạt cho hộ gia đình;

- Đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

- Thao tác thành thạo các dụng cụ đồ nghề;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

2.3. Mô tả kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.5. Các sai hỏng thường gặp

2.6. Thực hành độc lập

| Bài 3 Lắp đặt mạch điều khiển động cơ bằng khởi động từ đơn | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ mạch khởi động từ đơn điều khiển động cơ;

- Trình bày được các bước cơ bản để lắp mạch khởi động từ đơn hoàn chỉnh;

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng khi thực hành lắp mạch khởi động từ đơn và biện pháp khắc phục;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ đơn;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

2.3. Mô tả kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.5. Các sai hỏng thường gặp

2.6. Thực hành độc lập

| Bài 4 Lắp đặt mạch điều khiển đảo chiều động cơ bằng khởi động từ kép | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ mạch khởi động từ kép điều khiển đảo chiều động cơ;

- Trình bày được các bước cơ bản để lắp mạch khởi động từ kép đảo chiều động cơ hoàn chỉnh;

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng khi thực hành lắp mạch khởi động từ kép đảo chiều động cơ và biện pháp khắc phục;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ kép điều khiển đảo chiều động cơ;

- Đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

2.3. Mô tả kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.5. Các sai hỏng thường gặp

2.6. Thực hành độc lập

| Bài 5 Lắp đặt mạch điều khiển đảo chiều động cơ bằng khởi động từ kép có giới hạn hành trình bằng tay và tự động | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ mạch khởi động từ kép điều khiển đảo chiều động cơ có giới hạn hành trình bằng tay và tự động;

- Trình bày được các bước cơ bản để lắp mạch khởi động từ kép đảo chiều động cơ có giới hạn hành trình bằng tay và tự động hoàn chỉnh;

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng khi thực hành lắp mạch và biện pháp khắc phục;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ kép điều khiển đảo chiều động cơ có giới hạn hành trình bằng tay và tự động;

- Đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

2.3. Mô tả kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.5. Các sai hỏng thường gặp

2.6. Thực hành độc lập

| Bài 6 Lắp đặt mạch điều khiển khởi động động cơ dùng đổi nối sao –tam giác bằng khởi động từ kép | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ mạch khởi động động cơ công nghiệp dùng đổi nối sao-tam giác;

- Trình bày được các bước thực hành lắp mạch khởi động động cơ công nghiệp dùng đổi nối sao-tam giác;

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng khi lắp mạch và biện pháp khắc phục;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động động cơ công nghiệp dùng đổi nối sao-tam giác;

- Đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

2.3. Mô tả kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.5. Các sai hỏng thường gặp

2.6. Thực hành độc lập

| Bài 7 Lắp đặt các mạch tự động điều khiển, báo hiệu dùng rơ le thời gian và cảm biến | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện tự động điều khiển các thiết bị trong công nghiệp;

- Trình bày được các bước cơ bản để lắp mạch điện tự động điều khiển các thiết bị trong công nghiệp;

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng khi lắp mạch và biện pháp khắc phục;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch điện tự động điều khiển các thiết bị trong công nghiệp;

- Đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch;

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

2.3. Mô tả kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật

2.5. Các sai hỏng thường gặp

2.6. Thực hành độc lập

Kiểm tra kết thúc mô đun:

Giáo viên tổ chức cho từng sinh viên bốc thăm đề kiểm tra với nội dung thực hành từ bài 2 đến bài 6; sinh viên thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề bài.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực tập điều khiển động cơ điện không đồng bộ

2. Trang thiết bị máy móc: Thiết bị thực hành điều khiển động cơ điện không đồng bộ

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, tranh ảnh, mô hình học cụ

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được cách tính chọn thiết bị trong mạng điện hạ áp, các sơ đồ nguyên lý cơ bản của mạch điện sinh hoạt và mạch điện công nghiệp;

+ Trình bày được các bước cơ bản để tính toán, thi công lắp một mạch điện hoàn chỉnh;

+ Phân tích được các phương pháp lựa chọn thiết bị hợp lý, các nguyên nhân sai hỏng khi thực hành lắp mạch và biện pháp khắc phục.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng quy trình lắp đặt; đấu nối dây đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ;

+ Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

+ Biết phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun này là mô đun đào tạo nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên thực hành chỉ giới thiệu ngắn gọn phần lý thuyết của từng bài, sau đó chủ yếu kết hợp hướng dẫn thực hành với các thao tác mẫu, theo dõi và phát hiện các sai sót và uốn nắn kỹ năng của sinh viên trong khi thực hành

+ GV giải thích và hướng dẫn ban đầu sau đó SV tự hoàn thiện bài thực hành.

+ Cần quan tâm đến việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và sử dụng phần mềm mô phỏng để giúp sinh viên tiếp thu nhanh.

- Đối với người học:

+ Tham gia đầy đủ thời lượng mô đun, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành và tìm hiểu bài mới

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn vệ sinh lao động

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Lắp đặt mạch điện sinh hoạt cho hộ gia đình và trong công nghiệp; lắp đặt mạch điều khiển động cơ trong công nghiệp.

# Tài liệu tham khảo:

- Hướng dẫn thực hành Lắp đặt Điện công nghiệp toàn tập, Trần Duy Phụng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật- 2011;

- Thực tập Lắp đặt Điện, Doãn Bá Khưu, Trường CĐĐL miền Trung- 2013.

- Trang diễn đàn về điện, webdien.com.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập cơ khí

Mã mô đun: MĐ24

Thời gian thực hiện mô đun:   60 giờ

(Lý thuyết: 7giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 50giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập cơ khí là môn học thuộc nhóm môn học kiến thức cơ bản của các ngành kỹ thuật, cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành để sử dụng các loại máy gia công cơ khí.

- Tính chất: Là môn học phụ trợ đối với các ngành nghề kỹ thuật ngoài cơ khí.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

+ Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

+ Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

+ Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

+ Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

+ Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

+ Gá kẹp phôi chắc chắn

+ Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

+ Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

+ Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

+ Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

+ Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

+Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

+ Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

+ Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

+ Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

+ Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

+ Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s(mm/vòng).

- Về kỹ năng:

+ Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

+ Giũa phẳng theo yêu cầu

+ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

+ Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

+ Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

+ Biết được trình tự các bước khi khoan.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

+ Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

+ Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

+ Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

+Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật.

+Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị, máy móc.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thực hành

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Kỹ thuật giũa cơ bản | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 2: Giũa mặt phẳng | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 3: Vận hành máy khoan bàn | 6 | 1 | 5 | 0 |
|  | Bài 4: Khoan lỗ | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 5: Vận hành máy cắt thép | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 6: Giới thiệu máy tiện và các thao tác vận hành | 9 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 7: Tiện trơn và tiện bậc vuông góc | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 7 | 50 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Kỹ thuật giũa cơ bản | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

- Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

- Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

- Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

- Giũa phẳng theo yêu cầu

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

1.1 Chọn chiều cao ê-tô

1.2 Kẹp chặt phôi vào ê- tô

1.3 Lựa chọn vị trí, tư thế đứng thích hợp

1.4 Đẩy và kéo giũa về, phân phối lực ấn lên giũa

1.5 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 2: Giũa mặt phẳng | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

- Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

-Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

- Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

- Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

2.1 Chọn mặt phẳng cần giũa

2.2 Giũa thô

2.3 Giũa phẳng

2.4 Kiểm tra độ phẳng

2.5 Giũa lần cuối

2.6 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 3: Vận hành máy khoan bàn | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

- Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

- Gá kẹp phôi chắc chắn

- Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

- Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

- Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

- Biết được trình tự các bước khi khoan.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

3.1 Thay đổi tốc độ của trục chính

3.2 Di chuyển bàn khoan lên và xuống

3.3 Di chuyển bàn khoan sang trái, phải

3.4 Di chuyển trục chính lên, xuống

3.5 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 4: Khoan lỗ | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

- Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

- Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

- Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

- Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

4.1 Lấy dấu và chấm tâm

4.2 Kẹp vật lên ê-tô

4.3 Lắp mũi khoan lên bầu cặp

4.4 Thay đổi tốc độ trục chính

4.5 Điều chỉnh vị trí của bàn máy khoan

4.6 Điều chỉnh mũi khoan vào vị trí.

4.7 Khoan lỗ

4.8 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 5: Vận hành máy cắt thép | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

- Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

- Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

- Đánh giá quá trình sử dụng máy cắt, đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ  vạch dấu…

- Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra kĩ máy trước khi cắt, đặc biệt là đá cắt.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

5.1 Các bộ phận chính

5.2 An toàn khi sử dụng máy

5.3 Vận hành máy

5.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 6: Giới thiệu máy Tiện và các thao tác vận hành | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

- Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

- Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra vật tư, dụng, cụ, các cơ cấu của máy đảm bảo an toàn mới được làm việc.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

6.1 Các bộ phận chính của máy Tiện

6.2 An toàn khi sử dụng máy

6.3 Vận hành máy Tiện

6.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 7: Tiện trơn và tiện bậc vuông góc | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

- Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s (mm/vòng).

- Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra vật tư, dụng, cụ, các cơ cấu của máy đảm bảo an toàn mới được làm việc.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ...

2. Nội dung:

7.1. Lắp chỉnh dụng cụ cắt

7.2. Tiện trơn

7.3 Tiện bậc vuông góc

7.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Mũi vạch, com-pa vạch, đài vạch, đột dấu.

Thước lá, thước cặp, êke, thước đứng.

Đục bằng, đục nhọn, búa nguội.

Các loại giũa dẹt, giũa tròn, giũa vuông, giũa bán nguyệt

Khung cưa và lưỡi cưa tay.

Các loại mũi khoét, mũi doa.

Êtô nguội, bàn thợ (êtô song hành).

Máy mài hai đá.

Máy khoan đứng hoặc khoan bàn.

Thiết bị uốn ống.

Khối D, khối V, bàn máp (bàn vạch dấu).Đe.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

+ Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

+ Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

+ Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

+ Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

+ Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

+ Gá kẹp phôi chắc chắn

+ Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

+ Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

+ Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

+ Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

+ Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

+Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

+ Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

+ Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

+ Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

+ Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

+ Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s(mm/vòng).

- Về kỹ năng:

+ Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

+ Giũa phẳng theo yêu cầu

+ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

+ Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

+ Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

+ Biết được trình tự các bước khi khoan.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

+ Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

+ Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

+ Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

+Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật.

+Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị, máy móc.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thực hành

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi quá trình thực hành của học sinh để kịp thời uốn nắn sai sót, nhắc nhở an toàn

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sinh viên biết và hiểu những đặc điểm, tính năng kỹ thuật của một số thiết bị và dụng cụ như : máy khoan bàn, máy cắt thép, máy tiện, giũa, các loại thước đo trong ngành cơ khí…

- Thao tác, vận hành và sử dụng thiết bị như: máy khoan, máy tiện, máy cắt., dụng cụ thành thạo.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn thực tập cơ khí,  Th.s Lê Trương Thanh Bình, Trường Cao đẳng Điện Lực miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT Điều khiển động cơ điện KĐB

Mã mô đun: MĐ25

Thời gian thực hiện mô đun: 60   giờ

(Lý thuyết: 5giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 53giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập Điều khiển động cơ điện không đồng bộ là môn học chuyên ngành Điện công nghiệp

- Tính chất: Là môn học thực hành nằm trong khối kiến thức bắt buộc chuyên ngành Điện công nghiệp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Biết và phân tích được các sơ đồ mạch điện tự động điều khiển hai tốc độ và các mạch điện hãm động cơ điện không đồng bộ 3pha trong công nghiệp.

+ Biết được các bước cơ bản để lắp một mạch điện hoàn chỉnh cũng như xử lý các sự cố xảy ra khi lắp mạch điện.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch điện;

+ Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

+ Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Bài 2: Lắp đặt mạch điện tự động điều khiển động cơ điện không đồng bộ 3 pha hai tốc độ kiểu Y/YY | 15 | 1 | 13 | 1 |
|  | Bài 3: Lắp đặt mạch điện tự động điều khiển động cơ điện không đồng bộ 3 pha hai tốc độ kiểu ∆/YY | 14 | 1 | 13 | 0 |
|  | Bài 4: Lắp đặt mạch điện hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha kết hợp rơle thời gian | 14 | 1 | 13 | 0 |
|  | Bài 5: Lắp đặt mạch điện hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha kết hợp rơle tốc độ | 16 | 1 | 14 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 53 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | Thời gian: 1 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được nội quy quy định khi đến xưởng thực tập;

- Biết được khái quát về cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận biết từng loại thiết bị có trong xưởng thực tập.

- Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn

2. Nội dung:

1.1. Nội quy phòng thực tập

1.2. Thiết bị, dụng cụ

| Bài 2: Lắp đặt mạch điện tự động điều khiển động cơ điện không đồng bộ 3 pha hai tốc độ kiểu Y/YY | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết và phân tích được sơ đồ mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc 2 tốc độ kiểu nối Y/YY;

- Lắp được mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc 2 tốc độ kiểu nối Y/YY.

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc 2 tốc độ kiểu nối Y/YY;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung thực tập

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

2.2.3. Trình tự thực hành

2.3. Các sai hỏng thường gặp

| Bài 3: Lắp đặt mạch điện tự động điều khiển động cơ điện không đồng bộ 3 pha hai tốc độ kiểu ∆/YY | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết và phân tích được sơ đồ mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc 2 tốc độ kiểu nối ∆/YY;

- Lắp được mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc 2 tốc độ kiểu nối ∆/YY.

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc 2 tốc độ kiểu nối ∆/YY;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn

2. Nội dung:

3.1. Mục tiêu

3.2. Nội dung thực tập

3.2.1. Sơ đồ nguyên lý

3.2.2. Nguyên lý hoạt động

3.2.3. Trình tự thực hành

3.3. Các sai hỏng thường gặp

| Bài 4: Lắp đặt mạch điện hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha kết hợp rơle thời gian | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết và phân tích được sơ đồ mạch khởi động từ kép điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc kết hợp rơle thời gian;

- Lắp được mạch khởi động từ kép điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc kết hợp rơle thời gian;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ kép điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc kết hợp rơle thời gian;

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn

2. Nội dung:

4.1. Mục tiêu

4.2. Nội dung thực tập

4.2.1. Sơ đồ nguyên lý

4.2.2. Sơ đồ bố trí thiết bị

4.2.3. Trình tự thực hành

4.3. Các sai hỏng thường gặp

| Bài 5: Lắp đặt mạch điện hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha kết hợp rơle tốc độ | Thời gian: 16 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết và phân tích được sơ đồ mạch khởi động từ kép điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc kết hợp rơle tốc độ;

- Lắp được mạch khởi động từ kép điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc kết hợp rơle tốc độ;

- Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch khởi động từ kép điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3pha roto lồng sóc kết hợp rơle tốc độ.

- Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

- Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức an toàn

2. Nội dung:

5.1. Mục tiêu

5.2. Nội dung thực tập

5.2.1. Sơ đồ nguyên lý

5.2.2. Sơ đồ bố trí thiết bị

5.2.3. Trình tự thực hành

5.3. Các sai hỏng thường gặp

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết và phân tích được các sơ đồ mạch điện tự động điều khiển hai tốc độ và các mạch điện hãm động cơ điện không đồng bộ 3pha trong công nghiệp.

+ Biết được các bước cơ bản để lắp một mạch điện hoàn chỉnh cũng như xử lý các sự cố xảy ra khi lắp mạch điện.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện đúng các bước thực hành lắp mạch điện;

+ Sử dụng đúng thiết bị, dụng cụ khi lắp mạch;

+ Phán đoán và khắc phục các sai hỏng khi kiểm tra vận hành mạch.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi quá trình thực hành của học sinh để kịp thời uốn nắn sai sót

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Lắp mạch khởi động từ kép điều khiển động cơ không đồng bộ 3pha hai tốc độ , kiểu nối Y/YY, ∆/YY và hãm ngược động cơ 3pha kết hợp rơle thời gian, rơle tốc độ trong công nghiệp.

4. Tài liệu tham khảo:

Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp, Bùi Hồng Huế- Lê Nho Khanh, NXB Xây Dựng -2010.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT đo lường

Mã mô đun: MĐ26

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 5giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 50giờ; Kiểm tra: 5giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học Thực hành thí nghiệm Đo lường Điện là môn học thuộc nhóm môn học kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Trung cấp ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Môn học Thực hành thí nghiệm Đo lường Điện là môn học kỹ thuật, mang tính thực hành thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Biết được các phương pháp đo thông số của thiết bị điện và mạch điện;

+ Trình bày được các bước tiến hành một bài thực hành thí nghiệm đo lường điện;

+ Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo lường;

+ Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo;

+ Xử lý chính xác các số liệu đo, các nguyên nhân gây sai số khi đo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Đo dòng điện - Mở rộng giới hạn đo dòng điện | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 2: Đo điện áp - Mở rộng giới hạn đo điện áp | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 3: Đo điện trở - Đo điện cảm- Đo điện dung | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 4: Đo tần số - Đo công suất - Đo hệ số công suất | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Bài 5: Đo điện năng | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 50 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Đo dòng điện - Mở rộng giới hạn đo dòng điện | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được phương pháp đo dòng điện, phương pháp mở rộng giới hạn đo dòng điện;

- Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo;

- Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo dòng điện;

- Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo dòng điện và mở rộng giới hạn đo dòng điện;

- Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

2. Nội dung:

1.1. Mục tiêu

1.2. Nội dung thực hành thí nghiệm

1.2.1. Dòng điện một chiều

1.2.1.1. Đo dòng điện một chiều

1.2.1.2. Mở rộng giới hạn đo dòng điện một chiều

1.2.2. Dòng điện xoay chiều

1.2.2.1. Đo dòng điện xoay chiều

1.2.2.2. Mở rộng giới hạn đo dòng điện xoay chiều

| Bài 2: Đo điện áp - Mở rộng giới hạn đo điện áp | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Hiểu được phương pháp đo điện áp, phương pháp mở rộng giới hạn đo điện áp;

Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo;

Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo điện áp;

Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo điện áp và mở rộng giới hạn đo điện áp;

Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

2. Nội dung:

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung thực hành thí nghiệm

2.2.1. Điện áp một chiều

2.2.1.1. Đo điện áp một chiều

2.2.1.2. Mở rộng giới hạn đo điện áp một chiều

2.2.2. Điện áp xoay chiều

2.2.2.1. Đo điện áp xoay chiều

2.2.2.2. Mở rộng giới hạn đo điện áp xoay chiều

| Bài 3: Đo điện trở - Đo Điện cảm – Đo Điện dung | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Hiểu được các phương pháp đo điện trở, đo điện cảm, đo điện dung;

Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo;

Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo điện trở, đo điện cảm, đo điện dung;

Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo điện trở, đo điện cảm, đo điện dung;

Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

2. Nội dung:

3.1. Mục tiêu

3.2. Nội dung thực hành thí nghiệm

3.2.1. Đo điện trở

3.2.1.1. Đo điện trở bằng vạn năng kế

3.2.1.2. Đo điện trở bằng cầu đo một chiều

3.2.1.3. Đo điện trở cách điện bằng mêgômmet

3.2.1.4. Đo điện trở nối đất bằng Têrômet

3.2.2. Đo điện cảm

3.2.3. Đo điện dung

| Bài 4: Đo tần số - Đo công suất - Đo hệ số công suất | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Hiểu được các phương pháp đo tần số, đo công suất, đo hệ số công suất;

Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo;

Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo tần số, đo công suất, đo hệ số công suất;

Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo tần số, đo công suất, đo hệ số công suất;

Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

2. Nội dung:

4.1. Mục tiêu

4.2. Nội dung thực hành thí nghiệm

4.2.1. Đo tần số

4.2.2. Đo công suất

4.2.2.1. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều một pha

4.2.2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều ba pha

4.2.2.3. Đo công suất phản kháng trong mạch xoay chiều ba pha

4.2.3. Đo hệ số công suất

4.2.3.1. Đo hệ số công suất trong mạch xoay chiều một pha

4.2.3.2. Đo hệ số công suất trong mạch xoay chiều ba pha

| Bài 5: Đo điện năng | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Hiểu được các phương pháp đo điện năng;

Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo điện năng;

Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo điện năng;

Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo điện năng;

Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

2. Nội dung:

5.1. Mục tiêu

5.2. Nội dung thực hành thí nghiệm

5.2.1. Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều một pha.

5.2.1.1. Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều một pha dùng công tơ cơ

5.2.1.2. Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều một pha dùng công tơ điện tử

5.2.2. Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều ba pha.

5.2.2.1. Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều ba pha trực tiếp.

5.2.2.2. Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều ba pha gián tiếp.

5.2.3. Đo điện năng phản kháng trong mạch xoay chiều ba pha.

5.2.4. Đo điện năng ba pha dùng công tơ điện tử

5.2.5. Kiểm tra sai số của công tơ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

    - Điện trở các loại.

    - Tụ điện các loại.

    - Cuộn cảm.

    - Dây nối.

    - Dây dẫn điện, nguồn điện.

Đầu cốt các cở.

    - Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

    - Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

    - Cầu đo điện trở.

    - Project Board cắm linh kiện.

    - Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

    - Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

    - Máy đo các loại (VOM; DVOM; M(; Tera(; Ampare kìm...)

Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết được các phương pháp đo thông số của thiết bị điện và mạch điện;

+ Trình bày được các bước tiến hành một bài thực hành thí nghiệm đo lường điện;

+ Phân tích được kết quả đo cũng như các nguyên nhân gây sai số khi đo.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng đúng và an toàn các thiết bị đo lường;

+ Thực hiện đúng các bước thực hành thí nghiệm lấy kết quả đo;

+ Xử lý chính xác các số liệu đo, các nguyên nhân gây sai số khi đo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Học tập nghiêm túc, khoa học và an toàn;

+ Rèn luyện tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Đo dòng điện, đo điện áp, đo điện trở, đo công suất, đo điện năng

4. Tài liệu tham khảo:

+ Đo lường-Máy điện-Khí cụ, Hoàng Hữu Thận, Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật-1982;

+ Thí nghiệm Đo lường điện, KS Trần Văn Minh, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung- 2013.

+ Trang diễn đàn về điện, webdien.com.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT PLC

Mã mô đun: MĐ27

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 8giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 48giờ; Kiểm tra:4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học thực tập điều khiển lập trình logic (TT PLC) là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Môn học điều khiển lập trình logic là môn học kỹ thuật, thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về thiết bị điều khiển logic khả trình.

+ Hiểu cấu trúc của các thiết bị  điều khiển logic khả trình.

+ Biết được các ngôn ngữ lập trình của PLC

- Về kỹ năng:

+ Lập trình được trên ngôn ngữ LAD và STL.

+ Phân tích, thiết kế, lắp đặt một hệ thống điều khiển thông thường trên PLC

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

+ Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện.

+ Có ý thức trong việc tổ chức, phối hợp làm việc giữa các thành viên trong nhóm để giải quyết công việc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Giới thiệu nội quy, thiết bị, dụng cụ phòng thực tập | 1 | 1 |  |  |
|  | Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC và kết nối với máy tính. | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 2: Điều khiển ON/OFF một hệ thống | 8 | 1 | 7 |  |
|  | Bài 3: Điều khiển đảo chiều quay động cơ | 8 | 1 | 7 |  |
|  | Bài 4: Điều khiển khởi động động cơ bằng phương pháp đổi nối sao - tam giác | 8 | 1 | 7 |  |
|  | Bài 5: Điều khiển hệ thống băng tải. | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 6: Điều khiển đèn giao thông tại ngã tư. | 8 | 1 | 7 |  |
|  | Bài 7: Điều khiển đèn nhấp nháy tự động | 9 | 1 | 8 |  |
|  | Tổng số: | 60 | 8 | 48 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC và kết nối với máy tính. | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Hiểu được các phương pháp lập trình trình

Sử dụng được phần mềm lập trình, kết nối được PC với PLC S7-200.

2. Nội dung:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm: Soạn thảo chương trình, gọi các lệnh cơ bản…

2. Kết nối PC với PLC: nạp và chạy chương trình

| Bài 2: Điều khiển ON/OFF một hệ thống | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Khởi động và dừng được một hệ thống đơn giản

Lập trình khởi động và dừng một hệ thống

2. Nội dung:

Quy trình công nghệ

Địa chỉ

Giản đồ thời gian

Chương trình

Chạy và kiểm tra chương trình

| Bài 3: Điều khiển đảo chiều quay động cơ | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Biết được phương pháp đảo chiều quay động cơ, sử dụng được các lệnh tiếp điểm cơ bản để lập trình.

Lập trình điều khiển được đảo chiều quay động cơ

2. Nội dung:

1. Mô hình

Quy trình công nghệ

Địa chỉ

Giản đồ thời gian

Chương trình

Nối dây trên bộ kit đa năng PLC S7-200

Chạy và kiểm tra chương trình

| Bài 4: Điều khiển khởi động động cơ bằng phương pháp đổi nối sao - tam giác | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Biết được phương pháp khởi động động cơ bằng cách đổi nối sao – tam giác

Lập trình điều khiển khởi động động cơ bằng phương pháp đổi nối sao – tam giác

2. Nội dung:

1. Mô hình

2. Quy trình công nghệ

Địa chỉ

Giản đồ thời gian

Chương trình

Nối dây với bộ kit PLC S7-200

Chạy và kiểm tra chương trình

| Bài 5: Điều khiển hệ thống băng tải. | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Biết được ứng dụng của một hệ thống băng tải trong thực tế, biết cách lập trình một hệ thống vừa có tự động, vừa có bằng tay

Sử dụng được các lệnh Timer, Set, Reset…lập trình điều khiển một hệ thống vừa có tự động, vừa có bằng tay.

2. Nội dung:

| 1. Mô hình |
| --- |
| 2. Quy trình công nghệ |
| Địa chỉ |
| Giản đồ thời gian |
| Chương trình |
| Nối dây trên bộ kit PLC S7-200 |
| Chạy và kiểm tra chương trình |
| Bài 6: Điều khiển đèn giao thông tại ngã tư. | Thời gian: 8 giờ |

1. Mục tiêu:

Sử dụng được các lệnh lệnh Timer và so sánh để lập trình điều khiển đèn giao thông.

Xây dựng được giản đồ thời gian một hệ thống giao thông thực tế, nối dây đúng sơ đồ trên bộ kit PLC S7-200

2. Nội dung:

| 1. Mô hình |
| --- |
| 2. Quy trình công nghệ |
| Địa chỉ |
| Giản đồ thời gian |
| Chương trình |
| Nối dây trên bộ kit PLC S7-200 |
| Chạy và kiểm tra chương trình |
| Bài 7: Điều khiển đèn nhấp nháy tự động | Thời gian: 9 giờ |

1. Mục tiêu:

Biết cách lập trình có sử dụng chương trình con

Sử dụng chương trình con trong lập trình

2. Nội dung:

1. Mô hình

2. Quy trình công nghệ

Địa chỉ

Giản đồ thời gian

Chương trình

Nối dây trên bộ kit PLC S7-200

Chạy và kiểm tra chương trình

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Phải có đủ tài liệu để cho sinh viên nghiên cứu, đồng thời nhà trường phải có phòng thực hành về tự động điều khiển với đầy đủ các thiết bị như máy tính, bộ điều khiển PLC S7-200, cáp nối máy tính với PLC… đáp ứng các nội dung thực hành của môn học.

- Tuân thủ đúng và đầy đủ các nội quy quy định của xưởng thực tập.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong suốt quá trình thực tập.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về thiết bị điều khiển logic khả trình.

+ Hiểu cấu trúc của các thiết bị  điều khiển logic khả trình.

+ Biết được các ngôn ngữ lập trình của PLC

- Về kỹ năng:

+ Lập trình được trên ngôn ngữ LAD và STL.

+ Phân tích, thiết kế, lắp đặt một hệ thống điều khiển thông thường trên PLC

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

+ Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện.

+ Có ý thức trong việc tổ chức, phối hợp làm việc giữa các thành viên trong nhóm để giải quyết công việc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thường xuyên giám sát, theo dõi học sinh trong quá trình thực hành để kịp thời uốn nắn sai sót

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Trọng tâm của môn học này là học sinh phải sử dụng được phần mềm để lập trình điều khiển cho PLC S7-200, áp dụng lập trình điều khiển được một hệ thống tự động thông thường. Rèn luyện cho người học các kỹ năng phân tích, thiết kế, lập trình cũng như lắp đặt được một hệ thống điều khiển đơn giản và làm quen dần với các hệ thống phức tạp.

4. Tài liệu tham khảo:

- Bài giảng PLC, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, 2007

- Tự động hóa với Simatic S7-200, Phan Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước,  Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997

- Phần mềm V4.0 STEP7/MicroWIN của hãng Siemens.

- Siemens AG. Simatic S7-200 Programmable Controller. System Manual. Edition, 2004

- A Beginner’s Guide To PLC – Omron, 1997

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):