| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Số: 505/QĐ-CĐMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Quảng Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2017 |  |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo

nghề Vận hành nhà máy thủy điện  – Trình độ trung cấp

# HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/07/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chương trình đào tạo nghề Vận hành nhà máy thủy điện –Trình độ trung cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Trưởng các đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Giám Hiệu; - Như điều 3; - Lưu: VT, P2. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Anh Tuyên |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 505/QĐ-CĐMT ngày 19/05/2017

của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung)

Tên ngành, nghề: Vận hành nhà máy thủy điện

Mã ngành, nghề: 5520257

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên.

Hình thức đào tạo: Tập trung

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có bậc trình độ 4 – Trung cấp  ngành, nghề Vận hành nhà máy thủy điện trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đào tạo nhân lực kỹ thuật có kiến thức thực tế, kiến thức cần thiết trong phạm vi ngành, nghề Vận hành nhà máy thủy điện; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin, có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc biết trước hoặc có thể thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các công việc đã định sắn; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tốt, tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Nắm vững những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

- Vận dụng các kiến thức về nhà máy điện thủy điện, Thủy lực và máy thủy lực, Phần điện trong nhà máy thủy điện, bảo vệ rơ le . . .; Cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị điện để vận hành nhà máy điện thủy điện và kiến thức về các thiết bị, các phương tiện, dụng cụ đồ nghề và vật tư kỹ thuật tổ chức vận hành các thiết bị trong nhà máy thủy điện;

- Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp để xử lý các trạng thái làm việc không bình thường và sự cố thông thường trên các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện;

- Đọc được các bảng vẽ, sơ đồ nối điện nhà máy điện thủy điện, giải thích được các ký hiệu, chức năng, nhiệm vụ của từng phần tử;

- Biết các quy trình, quy phạm về quản lý, vận hành các thiết bị trong nhà máy điện thủy điện và hệ thống các thiết bị phụ;

- Biết thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

Thực hiện được các thao tác đóng cắt các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện, đảm bảo đúng quy trình vận hành.

Kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và điều chỉnh được các thông số vận hành của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trợ trong nhà máy thuỷ điện;

Phát hiện kịp thời và xử lý được các sự cố của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện bảo đảm đúng quy trình xử lý sự cố các thiết bị;

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra chuyên dụng;

Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

Tổ chức được nơi làm việc cho các đội công tác khi cần thiết;

Ghi chép nhật ký vận hành và báo cáo đầy đủ, chính xác  tình trạng thiết bị và các diễn biến trong ca vận hành;

Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; Có tinh thần đoàn kết hợp tác trong hoạt động chuyên môn, có phương pháp làm việc ở những vai trò, vị trí khác nhau trong một tập thể; Có khả năng tự học và tự nghiên cứu ứng dụng thực tế.

Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần tìm hiểu; biết  tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp;

Có kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề một cách logic và khoa học, mang lại hiệu quả cao; có năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến; biết cách gợi ý để tranh thủ ý kiến của đồng nghiệp;.

Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông Tin Truyền Thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Năng lực tự chủ và trách nhiêm:

Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật điện, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có khả năng làm việc tại các nhà máy thuỷ điện với chức danh trực tiếp vận hành. Quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm trong bộ phận được giao theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 62 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1020 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 453 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 697 giờ

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  | LT | TH | KT |
| I | Các môn học chung | 14 | 210 | 84 | 114 | 12 |
| MH1 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH2 | Pháp luật | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| MH3 | Giáo dục thể chất | 2 | 30 | 3 | 24 | 3 |
| MH4 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 45 | 19 | 26 | 0 |
| MH5 | Tin học | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 |
| MH6 | Ngoại ngữ | 4 | 60 | 16 | 40 | 4 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 48 | 1020 | 369 | 583 | 68 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 12 | 180 | 149 | 21 | 10 |
| MH7 | Đo lường điện. | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH8 | Khí cụ điện. | 3 | 45 | 42 | 1 | 2 |
| MH9 | Máy điện. | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
| MH10 | Mạch điện | 3 | 45 | 34 | 9 | 2 |
| MH11 | Cơ ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy | 2 | 30 | 19 | 9 | 2 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 36 | 840 | 220 | 562 | 58 |
| MH12 | Kỹ thuật an toàn. | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
| MH13 | Phần điện trong nhà máy thuỷ điện | 3 | 45 | 23 | 20 | 2 |
| MH14 | Tua bin thuỷ lực | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| MH15 | Thiết bị cơ khí thuỷ công | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH16 | Hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH17 | Rơle bảo vệ | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH18 | Nhà máy thủy điện | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
| MH19 | Thực tập cơ khí. | 2 | 60 | 7 | 50 | 3 |
| MH20 | Thực tập điện cơ bản | 2 | 60 | 6 | 50 | 4 |
| MH21 | Thực tập vận hành nhà máy thủy điện | 6 | 180 | 10 | 145 | 25 |
| MH22 | TT Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện | 4 | 120 | 16 | 98 | 6 |
| MH23 | TT rơle | 2 | 60 | 11 | 47 | 2 |
| MH24 | TT VH hệ thống điện | 2 | 60 | 9 | 49 | 2 |
| MH25 | TT Lắp đặt mạch nhị thứ | 2 | 60 | 5 | 53 | 2 |
| Tổng cộng | 62 | 1230 | 453 | 697 | 80 |

Chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo

(Nội dung chi tiết phụ lục  kèm theo).

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo chương trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

    - Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để học sinh có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện theo các điều 12,13,14 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo hướng dẫn cụ thể của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Điều kiện dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 30,31,32,33,34 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

Điều kiện tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 25,26 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.5. Các chú ý khác (nếu có):

Phụ lục chương trình chi tiết môn học, mô đun:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Chương trình dựa theo chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để giảng dạy trong khóa học trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề được ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Chính trị

Mã môn học:  MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

1. Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp.

2. Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. Mục tiêu môn học:

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN.

- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

2. Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Thái độ: có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin | 5 | 4 | 1 |  |
| 3 | Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | 6 | 5 | 1 |  |
| 4 | Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 6 | 4 | 1 |  |
| 5 | Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Bài 5: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Tổng cộng | 30 | 22 | 6 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập

2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

1. C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết

1.1. Các tiền đề hình thành

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

2. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)

2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực

3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Chủ nghĩa xã hội

1.1. Tính tất yếu và bản chất của CNXH

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH

2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

Bài 3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.2. Nội dung cơ bản

2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 4. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế

2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế

2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Bài 5. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

1. Giai cấp công nhân Việt Nam

1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển

1.2. Những truyền thống tốt đẹp

1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

2. Công đoàn Việt Nam

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển

2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các video, hình ảnh

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy trong giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên giảng dạy môn Chính trị là giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Các trường phải có Tổ bộ môn Chính trị do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, giảng dạy.

Để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy học môn Chính trị với các phong trào thi đua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của địa phương và các hoạt động của ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức và rèn luyện chính trị cho người học nghề.

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 3,4

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình môn học Chính trị trình độ trung cấp nghề

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Pháp luật

Mã số môn học: MH 02

Thời gian môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 11 giờ; thảo luận: 3 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khóa học, sau môn học Chính trị

- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;

+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về Hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.

- Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
| 1 | Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 2 | Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 |
| 3 | Bài 3: Luật Dạy nghề (Luật Giáo dục nghề nghiệp) | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 4 | Bài 4: Pháp luật Lao động | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 |
| 5 | Bài 5: Luật Phòng, chống tham nhũng | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 15 | 11 | 3 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật.

- Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật.

- Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập một trật tự xã hội.

1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước Thời gian: 1 giờ

1.1. Nguồn gốc của nhà nước

1.2. Bản chất của nhà nước

1.3. Chức năng của nhà nước

2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn gốc của pháp luật

2.2. Bản chất của pháp luật

2.3. Vai trò của pháp luật

Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

Mục tiêu:

- Phân tích được bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam

- Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Bản chất, chức năng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

| 2. Hệ thống pháp luật Việt Nam | Thời gian: 1.5 giờ |
| --- | --- |

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Bài 3: Luật Dạy nghề( thay đổi nội dung phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp đang hiện hành thay cho Luật Dạy nghề)

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản, của Luật Dạy nghề

- Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề

- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề

| 1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề | Thời gian: 0.5 giờ |
| --- | --- |

1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề

1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề

2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề Thời gian: 0.5 giờ

2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp

2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp

2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng

3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề Thời gian: 0.5 giờ

3.1. Nhiệm vụ của người học nghề

3.2. Quyền của người học nghề

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề Thời gian: 0.5 giờ

4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề

4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề

Bài 4: Pháp luật Lao động

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia quan hệ Pháp luật Lao động

1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động

Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

Bài 5: Luật Phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản, các loại hành vi, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm về tham nhũng Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản

1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

2. Tác hại của tham nhũng Thời gian: 1 giờ

2.1. Tác hại về chính trị

2.2. Tác hại về kinh tế

2.3. Tác hại về xã hội

3. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

3.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

3.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

3.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR

- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

- Nguồn lực khác: Phòng học chuyên môn.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:

+ Hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật;

+ Kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;

+ Phòng chống tham nhũng.

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật.

- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;

+ Chuyên cần, say mê môn học.

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt từ 5,0 trở lên theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong cộng đồng. Vì vậy giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức để đạt được mục tiêu của môn học.

- Tăng cường thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Bài 2, bài 3 và bài 4 là những kiến thức sát nhất với đối tượng người học

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ Luật Lao động

[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013

[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp

[4] Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình Luật hành chính

[5] Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng (1996), NXB Giáo dục./.

CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

Phần 1.

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.

2. Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Giáo dục thể chất phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.

1.2. Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

2. Kỹ năng:

2.1. Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

3. Thái độ: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

Phần 2.

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

| Phần | Nội dung | Lý thuyết (giờ) | Thực hành (giờ) | Kiểm tra (giờ) | Tổng số (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giáo dục thể chất chung | 2 | 16 | 2 | 20 |
| 1 | Lý thuyết nhập môn | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Thực hành * Điền kinh: - Chạy cự ly trung bình (hoặc chạy việt dã) - Chạy cự ly ngắn - Kiểm tra: * Thể dục: - Thể dục cơ bản - Kiểm tra: |  | 6 6 4 | 1 1 | 6 6 1 4 1 |
| II | Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 1 2 | Lý thuyết: Thực hành: Lựa chọn 1 trong số các môn sau: Bơi lội, Cầu lông, Bóng ném, Thể dục dụng cụ (leo dây, sào, gậy, v.v…), Điền kinh (chạy việt dã) | 1 | 8 |  | 1 8 |
|  | Kiểm tra: |  |  | 1 | 1 |
| Cộng | 3 | 24 | 3 | 30 |

Phần 3.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

I. GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

1. Lý thuyết nhập môn

1.1. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học

1.2. Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học nghề

1.3. Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất, những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.

2. Môn điền kinh

2.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền kinh;

- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh;

- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn điền kinh;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Nội dung các môn điền kinh

2.3.1. Chạy cự ly ngắn;

a) Giới thiệu môn chạy cự ly ngắn;

b) Tác dụng của các bài tập cự ly ngắn đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật

- Các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: Giới thiệu kỹ thuật chạy đường thẳng, các bài tập tốc độ cao cự ly đến 100m;

- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát: cách đóng bàn đạp và thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh; xuất phát và chạy lao sau xuất phát 10 – 30m;

- Kỹ thuật về đích và đánh đích: tại chỗ đánh đích, chạy tốc độ chậm đánh đích, chạy tốc độ nhanh đánh đích;

d) Một số phương pháp tập luyện và bài tập với tốc độ nhanh.

2.3.2. Chạy cự ly trung bình và việt dã (800m, 1500m, 3000m)

a) Tác dụng của bài tập chạy cự ly trung bình và việt dã đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

b) Thực hành động tác kỹ thuật

- Ôn tập các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng trong sân điền kinh, kỹ thuật chạy việt dã trên địa hình tự nhiên (lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật, ..);

- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát: tư thế thân, chân, tay, đầu khi xuất phát cao, sự khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao.

- Phân phối tốc độ trong chạy cự ly trung bình và việt dã; sự phối hợp giữ các bước thở và bước chạy; khắc phục hiện tượng cực điểm trong khi chạy;

c) Một số phương pháp tập luyện và rèn luyện sức bền cự ly trung bình và việt dã.

2.3.3. Nhảy xa

a) Giới thiệu kỹ thuật môn nhảy xa;

b) Tác dụng của bài tập nhảy xa đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi; chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh tốc độ trong nhảy xa.

2.3.4. Nhảy cao

a) Giới thiệu các kiểu nhảy cao;

b) Tác dụng của bài tập nhảy cao đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng: chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh bột phá và sự phát triển tố chất mềm dẻo, khéo léo trong nhảy cao.

2.3.5. Đẩy tạ

a) Giới thiệu môn đẩy tạ;

b) Tác động của bài tập ném đẩy đối với việc rèn luyện thể chất con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném: cách cầm tạ, chuẩn bị và trượt đà, ra sức cuối cùng, tạ rời tay và giữ thăng bằng;

d) Một số bài tập và phương pháp phát triển sức mạnh trong môn đẩy tạ.

3. Môn thể dục cơ bản

3.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số nội dung thể dục cơ bản, phân loại thể dục cơ bản;

- Trang bị cho người học nghề những kiến thức về thể dục cơ bản và ý nghĩa tác dụng của môn thể dục đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục cơ bản quy định trong chương trình;

- Biết cách tập luyện môn thể dục;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Nội dung thể dục cơ bản

- Thể dục tay không.

- Thể dục với dụng cụ đơn giản.

II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGHỀ NGHIỆP

1. Môn bơi lội

1.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bơi lội, nội dung và phân loại môn bơi lội;

- Trang bị những hiểu biết cơ bàn về môn bơi lội và ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện môn bơi lội đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.

1.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp và biết phân loại được các kiểu bơi;

- Biết phương pháp tập luyện môn bơi lội;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

1.3. Thực hành kỹ thuật môn bơi lội

- Làm quen với nước, phương pháp làm nổi;

- Động tác tay (trên cạn và dưới nước);

- Động tác thở (trên cạn và dưới nước);

- Phối hợp tay - chân;

- Phối hợp tay - chân – thở;

- Hoàn thiện kỹ thuật:

+ Đối với chương trình 1 (30 giờ): Thực hiện kỹ thuật bơi ếch;

2. Môn cầu lông

2.1. Mục đích

- Giới thiệu sự phát triển môn cầu lông;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về môn cầu lông, kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Ý nghĩa, tác dụng của môn cầu lông đối với việc rèn luyện sức khỏe và thể lực con người.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn cầu lông;

- Biết phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Thực hành kỹ thuật môn cầu lông

- Tư thế cơ bản và cách cầm vợt;

- Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, bước kép, bước đệm;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay;

- Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ;

- Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu);

- Kỹ thuật đập cầu;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3. Các môn bóng (bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ)

3.1. Mục đích

- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển các môn bóng, những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn bóng;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về các môn bóng, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện các môn bóng đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghể.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của các môn bóng;

- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Thực hành kỹ thuật các môn bóng

3.3.1. Môn bóng chuyền

- Tư thế cơ bản, các bước di chuyển;

- Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1);

- Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;

- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;

- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.2. Môn bóng đá

- Kỹ thuật di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân;

- Kỹ thuật giữ bóng;

- Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân;

- Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

- Kỹ thuật ném biên;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.3. Môn bóng rổ

- Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng;

- Kỹ thuật chuyền bóng về trước bằng hai tay trước ngực

- Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay;

- Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai;

- Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực;

- Kỹ thuật hai bước ném rổ;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

Phần 4.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Chương trình môn học giáo dục thể chất phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổng số giờ học quy định của chương trình. Nội dung chương trình môn học cần được tiến hành liên tục và phân bố đều trong các kỳ của năm học, tổ chức giảng dạy trong học kỳ I hoặc học kỳ II của năm thứ nhất. Để tránh tình trạng học dồn, học ép không đảm bảo chất lượng học tập và dễ gây chấn thương trong tập luyện; đối với giờ học thực hành chính khóa, quy định giảng dạy từ 30 – 40 học sinh, sinh viên/1 giáo viên, giảng viên.

2. Khi tiến hành giảng dạy môn học giáo dục thể chất cần phải kết hợp chặt chẽ kiểm tra y học và theo dõi sức khỏe để điều chỉnh nhóm tập luyện cho phù hợp đối tượng.

3. Giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề phải có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm Thể dục thể thao. Giáo viên giảng dạy cho người học trung cấp nghề phải là giáo viên chuyên trách có trình độ cao đẳng Thể dục thể thao trở lên. Giảng viên giảng dạy cho người học cao đẳng nghề phải là giảng viên chuyên trách có trình độ đại học Thể dục thể thao trở lên. Đội ngũ giáo viên, giảng viên cần được tập huấn về chương trình giáo dục thể chất mới ban hành để thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy và yêu cầu kiểm tra môn học; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm tổ chức giảng dạy.

4. Kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thể thao ngoài giờ và tự rèn luyện của người học nghề, tạo điều kiện cho người học nghề từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên bằng sử dụng các bài tập Thể dục thể thao và tận dụng các yếu tố lành mạnh về vệ sinh môi trường của thiên nhiên.

5. Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các trường cần tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng cho người học nghề học nội trú, coi đây là hình thức rèn luyện thể dục thường xuyên. Ngoài ra tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện của từng trường có thể tổ chức thể dục giữa giờ, giữa ca kíp thực hành của người học nghề.

6. Về nội dung phần Giáo dục thể chất nghề nghiệp: các trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất nghề được đào tạo để lựa chọn nội dung môn học cho phù hợp với nghề nghiệp đang học và điều kiện làm việc sau này của người học; đồng thời phải đủ những điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ đảm bảo an toàn tập luyện. Ví dụ: các nghề làm việc trong môi trường sông, nước thì lựa chọn bơi lội, các nghề yêu cầu sức khỏe bền nên chọn môn bóng ném, chạy cự ly trung bình, việt dã, các nghề yêu cầu sự khéo léo thì chọn môn cầu lông, các nghề yêu cầu sức bền tốc độ thì chọn môn bóng rổ v.v…

7. Đối với người học nghề đã tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề học lên cao đẳng nghề, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình môn Giáo dục thể chất 1 và 2 nói trên để quyết định những nội dung người học nghề không phải học lại.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM

Người học nghề bị khuyết tật hoặc sức khỏe không đủ điều kiện học các nội dung trong chương trình quy định thì được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp với sức khỏe. Nhà trường cần soạn thảo nội dung các bài tập phù hợp cho những người học nghề kém sức khỏe để giảng dạy, đồng thời trang bị cho họ phương pháp tập luyện thể dục chữa bệnh, phục hồi chức năng.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo đề nghị của cơ quan y tế nhà trường để xem xét, quyết định việc miễn, giảm nội dung môn học giáo dục thể chất đối với người học nghề./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ,

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học:   MH 04

Thời gian môn học: 45 giờ; ( Lí thuyết: 19 giờ; Thực hành: 26 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.

- Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Học sinh sau khi kết thúc môn học:

- Trình bày được nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.

# - Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Mã bài | Tên bài | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thảo luận | Kiểm tra (LT hoặc TH) |
| 1 | QA13 | Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | QA14 | Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng | 5 | 3 | 2 |  |
| 3 | QA15 | Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia | 5 | 3 | 2 |  |
| 4 | QA16 | Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo | 5 | 3 | 2 |  |
| 5 | QA17 | Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | QA18 | Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội) | 5 | 1 | 4 |  |
| 7 | QA19 | Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC | 8 | 2 | 6 |  |
| 8 | QA20 | Kỹ thuật sử dụng lựu đạn | 4 | 1 | 3 |  |
| 9 |  | Kiểm tra | 3 |  |  | 3 |
|  |  | CỘNG | 45 | 19 | 23 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài QA13: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình",

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mục tiêu:

- Trình bày được những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống, phá các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Thực hiện tốt trách nhiệm người học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

| 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam | 1 giờ |
| --- | --- |
| 3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ | 1 giờ |
| 4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam | 1 giờ |
| 5. Thảo luận | 2 giờ |

Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;

- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang.

Nội dung:                                          Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

| 1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên | 1 giờ |
| 3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng | 1 giờ |
| 4. Thảo luận | 2 giờ |

Bài QA15: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Mục tiêu:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;

- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

| 1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia | 1 giờ |
| 3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia | 1 giờ |
| 4. Thảo luận | 2 giờ |

Bài QA16: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam;

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

| 1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo | 1 giờ |
| 3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo Việt Nam | 1 giờ |
| 4. Thảo luận | 2 giờ |

Bài QA17: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia

Mục tiêu:

- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;

- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia;

- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

| 1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 2. Tình hình an ninh quốc gia | 1 giờ |
| --- | --- |
| 3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới 4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia | 1 giờ |
| 5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia | 1 giờ |
| 7. Thảo luận | 2 giờ |

Bài QA18: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)

Mục tiêu:

- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị;

- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường;

-  Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.

Nội dung:                                          Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 4)

| 1. Đội hình tiểu đội 2. Đội hình trung đội 3. Đổi hướng đội hình | 1 giờ |
| --- | --- |
| 4. Thực hành | 4 giờ |

Bài QA19: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC

Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;

- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

Nội dung:                                          Thời gian: 8 giờ (Lý thuyết: 2, thực hành: 6)

| 1. Ngắm bắn 2. Ngắm chụm và trúng | 1 giờ |
| --- | --- |
| 3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm bắn) | 1 giờ |
| 4. Thực hành | 6 giờ |

Bài QA20: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Mục tiêu:

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựu đạn;

- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựu đạn được xa, đúng hướng;

- Đảm bảo an toàn trong luyện tập.

Nội dung:                                          Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 3)

| 1. Một số loại lựu đạn phổ biến 2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn 3. Tư thế động tác ném 4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn | 1 giờ |
| --- | --- |
| 5. Thực hành | 3 giờ |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/phòng thực hành

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học.

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.

2. Trang thiết bị, máy móc:

# - Máy tính, phông chiếu, projecter.

- Mô hình vũ khí:

- Súng AK-47, CKC;

- Lựu đạn tập.

- Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Máy bắn điện tử;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm.

- Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Bao cát ứng dụng;

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;

# Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu:

- Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp nghề;

- Đĩa hình huấn luyện.

- Tranh in:

- Súng tiểu liên AK;

- Súng trường CKC;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn;

# Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phòng chống bão lụt, động đất sóng thần, thảm họa thiên tai;

- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội);

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC; kỹ thuật sử dụng lựu đạn.

2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Với học sinh là bộ đội xuất ngũ có thể miễn học các bài: QA06.

# 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

# - Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;

- Sử dụng các thiết bị của môn học;

- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.

3. Tài liệu tham khảo:

[1].  Bộ Giáo dục đào tạo, Cục Giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.

[2].  “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật dân quân tự vệ, 2009.

[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.

[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.

[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.

[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2006.

[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

[12]. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

CHƯƠNG TRÌNH  MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

Phần 1:

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

2. Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Cung cấp cho người học nghề những kiến thức cơ bản về tin học và máy tính, trên cơ sở đó có thể khai thác được các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính.

2. Trang bị kiến thức tin học cơ bản phục vụ các môn học chuyên môn khác.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

1.2. Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

1.3. Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

1.4. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

2. Kỹ năng:

2.1. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

2.2. Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

2.3. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

3. Thái độ

Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc .

Phần 2:

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

| STT | Tên bài | Số giờ lý thuyết | Số giờ thực hành | Kiểm tra | Tổng số giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | 2 | 1 |  | 3 |
| 1 | Bài 1: Các khái niệm cơ bản | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 2 | Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Bài 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính | 0.5 |  |  | 0.5 |
| II. HỆ ĐIỀU HÀNH | 2 | 6 |  | 8 |
| 4 | Bài 4: Các lệnh cơ bản của MS-DOS | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | Bài 5: Giới thiệu Windows | 1 | 1 |  | 2 |
| 6 | Bài 6: Những thao tác cơ bản trên Windows |  | 4 |  | 4 |
| III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | Bài 7 : Mạng máy tính | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 | Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet | 1 | 5 | 1 | 7 |
| IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 9 | Bài 9: Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh và định dạng | 1 | 3 |  | 4 |
| 10 | Bài 10: Làm việc với bảng |  | 5 | 1 | 6 |
| Tổng cộng | 13 | 15 | 2 | 30 |

Phần 3:

NỘI DUNG CHI TIẾT

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài 1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Thông tin và xử lý thông tin

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Dữ liệu

1.1.3. Xử lý thông tin

1.2. Phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin

1.2.1. Phần cứng

1.2.2. Phần mềm

1.2.3. Công nghệ thông tin

Bài 2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính

2.1. Phần cứng

2.1.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)

2.1.2. Thiết bị nhập

2.1.3. Thiết bị xuất

2.1.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Các giao diện với người sử dụng

2.2.4. MultiMedia

Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

II. HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 4. Hệ điều hành MS-DOS

4.1. MS-DOS là gì?

4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh

4.3. Tệp và thư mục

4.3.1. Tệp

4.3.2. Thư mục

Các lệnh về đĩa

4.4.1. Lệnh định dạng đĩa FORMAT

4.4.2. Lệnh tạo đĩa khởi động

Bài 5. Giới thiệu Windows

5.1. Windows là gì?

5.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

5.3. Desktop

5.4. Thanh tác vụ (Task bar)

5.5. Menu Start

5.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

5.7. Chuyển đổi giữa các ứng dụng

5.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

5.9. Sử dụng chuột

Bài 6. Những thao tác cơ bản trên Windows

6.1. File và Folder

6.1.1.Tạo, đổi tên, xoá…

6.1.2. Copy, cut, move…

6.2. Quản lý tài nguyên

6.2.1. My Computer

6.2.2. Windows Explorer

III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET

Bài 7. Mạng cơ bản

7.1. Những khái niệm cơ bản

7.2. Phân loại mạng

7.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý

7.2.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch

7.2.3. Phân loại theo mô hình

7.3. Các thiết bị mạng

7.3.1. Network Card

7.3.2. Hub

7.3.3. Modem

7.3.4. Repeater

7.3.5. Bridge

7.3.6. Router

7.3.7. Gateway

Bài 8. Khai thác và sử dụng Internet

8.1. Tổng quan về Internet

8.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

8.3. Thư điện tử (Email)

IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD

Bài 9. Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh, và định dạng

9.1. Màn hình soạn thảo

9.2. Các thao tác soạn thảo

9.3. Các thao tác hiệu chỉnh

9.4. Các thao tác định dạng

Bài 10. Làm việc với bảng

10.1. Tạo bảng

10.2. Các thao tác với bảng

10.2.1. Copy, di chuyển, xoá bảng

10.2.2. Hiệu chỉnh bảng

10.2.3. Tạo tiêu đề bảng

10.2.4. Tạo đường kẻ, viền khung

Phần 4:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Giáo viên dạy môn Tin học có thể là giáo viên chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm huy động từ lực lượng giáo viên tin học trong nhà trường.

2. Phần thực hành là nhằm mục đích củng cố ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học về cấu trúc chung máy vi tính, hệ điều hành MS-DOS, Windows XP, biết cách soạn thảo một văn bản, sử dụng Internet cũng như thực hiện các bài quản lý cơ bản trên bảng tính điện tử Exce.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ GIẢNG DẠY

1. Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát vấn để người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng.

2. Phương tiện, dụng cụ giảng dạy: Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống giáo viên còn có thể sử dụng Máy chiếu Projector, Laptop, sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Trong điều kiện có thể kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một phòng học chuyên môn hoá có máy tính được nối mạng LAN và mạng Internet, có sử dụng các phương tiện dạy học bằng hình ảnh./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. MỤC TIÊU

Môn học Tiếng Anh giảng dạy ở các trường trung cấp nghề; các trường cao đẳng nghề nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp cho người học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. YÊU CẦU

Người học sau khi học môn học tiếng Anh phải đạt được các kỹ năng chủ yếu sau:

1. Khả năng NÓI và diễn đạt để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

2. Khả năng NGHE và hiểu thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

3. Khả năng ĐỌC và hiểu thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

4. Khả năng VIẾT và diễn đạt để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.

Các khả năng chủ yếu nói trên tương ứng với từng cấp độ sử dụng tiếng Anh dựa trên thang điểm TOEIC được quy định chi tiết trong nội dung chương trình.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIẢNG DẠY

Chương trình môn học tiếng Anh được thiết kế theo các cấp độ kĩ năng sử dụng ngôn ngữ từ cấp độ không có khả năng sử dụng tiếng Anh đến cấp độ sử dụng cao dựa trên thang điểm TOEIC như sau:

- Cấp độ 1: khoảng điểm TOEIC 10 – 95;

- Cấp độ 2: khoảng điểm TOEIC 100 – 145;

- Cấp độ 3: khoảng điểm TOEIC 150 – 245;

- Cấp độ 4: khoảng điểm TOEIC 250 – 295;

- Cấp độ 5: khoảng điểm TOEIC 300 – 345;

- Cấp độ 6: khoảng điểm TOEIC 350 – 395;

- Cấp độ 7: khoảng điểm TOEIC 400 – 495;

- Cấp độ 8: khoảng điểm TOEIC 500 – 545;

- Cấp độ 9: khoảng điểm TOEIC 550 – 595;

Thời gian của môn học Tiếng Anh 60 giờ được phân bổ như sau:

- 30 giờ theo Cấp độ 2;

- 30 giờ theo Cấp độ 3;

Khi giảng dạy các giảng viên tham khảo các nội dung giảng dạy ở các phụ lục kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Kế hoạch thực hiện chương trình

a) Các trường phải tổ chức bồi dưỡng ngoại khóa Chương trình 1 cho tất cả người học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp có trình độ sử dụng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu đầu vào của Chương trình 2 hoặc chương trình 3 (trình độ sử dụng tiếng Anh thấp hơn 100 điểm TOEIC).

b) Chương trình 2 bắt buộc áp dụng đối với các khóa học nghề trình độ trung cấp, sử dụng tiếng Anh là môn học ngoại ngữ chung theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

đ) Kế hoạch giảng dạy theo từng cấp độ

-	 Đối với chương trình có các cấp độ từ 1-3 (với khoảng điểm TOEIC: từ 10 đến 245) nên áp dụng kế hoạch giảng dạy 2 giờ học một ngày, 3-5 ngày một tuần

e) Thời gian học bổ trợ

- Ngoài giờ học cần tăng cường thêm thời gian học bổ trợ kĩ năng cho những đối tượng người học có trình độ tiếng Anh còn kém so với yêu cầu và tiêu chuẩn của từng cấp độ, những giờ học này nên do các giáo viên tiếng Anh đào tạo chuyên ngành giảng dạy.

2. Yêu cầu đối với người học

Tất cả đối tượng người học trước khi học đều phải làm bài kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng nhằm mục đích phân chia trình độ và xếp lớp cho học sinh. Ở mỗi một cấp độ, sự tiến bộ của mỗi người học đều sẽ được theo dõi qua các bài đánh giá năng lực cơ bản, hoặc kiểm tra xem người học có đạt được yêu cầu của từng cấp độ hay không.

Kết thúc mỗi khóa học, người học sẽ làm một bài kiểm tra để xác định việc họ có khả năng theo học ở cấp độ tiếp theo cao hơn hay không.

3. Yêu cầu đối với giáo viên

a) Trình độ giáo viên

Giáo viên được yêu cầu ít nhất phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương tính theo kinh nghiệm dạy học trước đó. Một yêu cầu không bắt buộc khác là giáo viên nên có chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language)

Bên cạnh đó, khuyến khích tất cả giáo viên tham gia các khóa tập huấn sử dụng và áp dụng bộ chương trình này.

b) Nguồn lực đào tạo

Những nguồn lực sau đây được khuyến khích sử dụng để bổ trợ những phương pháp giảng dạy đề xuất:

- Cuốn hướng dẫn dành cho giáo viên: được biên soạn và trình bày trong các khóa tập huấn đào tạo giáo viên;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy: Lớp học nên được chia tối thiểu thành 2 nhóm nhỏ. Tổ chức càng nhiều hoạt động làm việc theo nhóm càng tốt để hỗ trợ cho nội dung mỗi bài học;

- Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo;

- Kế hoạch giảng dạy và giáo án chi tiết của giáo viên đóng vai trò tài liệu chính được sử dụng trong quá trình giảng dạy.

d) Phương pháp giảng dạy

Các kĩ năng ngôn ngữ sẽ được phát triển tốt nhất khi gắn liền với các hoạt động có ý nghĩa. Nhưng đối tượng còn kém về những kĩ năng này sẽ thấy dễ dàng và hiệu quả hơn khi họ tham gia vào những bài học thú vị và gần gũi với nhu cầu cũng như những chủ đề mà họ quan tâm.

Các chương trình được thiết kế dựa trên thang cấp độ, trước khi theo học các cấp độ tiếp theo, người học phải chứng minh họ đã đạt được yêu cầu tối thiểu của cấp độ thấp hơn trước đó qua một bài kiểm tra đầu vào. Do các chương trình đã được tách ra theo các trình độ thành thạo khác nhau nên không nên tổ chức các lớp học gồm nhiều đối tượng với những trình độ kiến thức không đồng đều. Có rất nhiều phương pháp đa dạng có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy bao gồm:

| + Bài tập nghe + Bài tập lớn + Các bài tập mô phỏng + Hoạt động trong lớp + Bài tập theo tình huống + v.v... | + Giảng giải + Thảo luận theo nhóm + Bài tập đóng vai + Làm việc theo cặp, nhóm nhỏ và nhóm lớn + Đối thoại |
| --- | --- |

4. Kiểm tra đánh giá người học

Trong quá trình giảng dạy nên kết hợp cả hai phương pháp kiểm tra đánh giá quá trình (hay kiểm tra đánh giá thường xuyên) và kiểm tra đánh giá kết thúc (kiểm tra đánh giá tổng kết).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đo lường điện

Mã môn học: MH7

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Môn học Đo lường điện thuộc nhóm môn học kỹ thuật cơ sở chuyên ngành, môn học cũng có tính chất chuyên môn. Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể vận dụng ngay vào thực tế sản xuất và đời sống.

+ Môn học trước: Mạch điện, Điện tử cơ bản.

- Tính chất: Là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức bắt buộc ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng đo lường điện.

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

+ Hiểu và ứng dụng các phương pháp được sử dụng trong đo lường điện.

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được các loại dụng cụ đo và ứng dụng thích hợp trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của chuyên ngành.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Khái niệm chung về đo lường điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Đo dòng điện và đo điện áp | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Chương 3: Đo các thông số của mạch điện | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Đo công suất và đo điện năng | 11 | 11 | 0 | 0 |
|  | Chương 5: Dụng cụ đo các đại lượng biến đổi theo thời gian | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm chung về đo lường điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được khái niệm đo lường, phân loại dụng cụ đo, phương pháp đo, sai số, cấp chính xác và các ký hiệu của dụng cụ đo.

2. Nội dung:

1.1 Các khái niệm cơ bản về đo lường điện

1.2 Các phương pháp đo và phân loại dụng cụ đo

1.2.1 Các phương pháp đo

1.2.2 Phân loại dụng cụ đo

1.3 Các sai số đo

1.3.1 Sai số tuyệt đối

1.3.2 Sai số tương đối

1.3.3 Sai số quy đổi

1.3.4 Cấp chính xác dụng cụ đo

1.3.5 Độ nhạy dụng cụ đo

| Chương 2: Đo dòng điện và điện áp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được yêu cầu cơ bản và mở rộng giới hạn đo của dụng cụ đo dòng điện và điện áp.

2. Nội dung:

2.1 Đo dòng điện

2.1.1 Yêu cầu cơ bản của dụng cụ đo dòng điện

2.1.2 Phân loại A-m

2.2 Mở rộng giới hạn đo cho A-m

2.2.1 Mở rộng giới hạn đo cho A-m một chiều

2.2.2 Mở rộng giới hạn đo cho A-m xoay chiều

2.3 Đo điện áp

2.3.1 Yêu cầu cơ bản của dụng cụ đo điện áp

2.3.2 Phân loại V-m

2.4 Mở rộng giới hạn đo cho V-m

2.4.1 Mở rộng giới hạn đo cho V-m một chiều

2.4.2 Mở rộng giới hạn đo cho V-m xoay chiều

| Chương 3: Đo thông số của mạch điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được 1 số phương pháp đo các thông số của mạch điện.

2. Nội dung:

3.1 Đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp

3.1.1 Phân tích các sơ đồ mạch đo

3.1.2 Nhận xét

3.2 Đo điện trở bằng phương pháp trực tiếp

3.2.1 (-m có số đo phụ thuộc điện áp nguồn

3.2.2 (-m có số đo không phụ thuộc điện áp nguồn

3.3 Đo điện trở cách điện

3.3.1 Cấu tạo

3.3.2 Nguyên lý làm việc

3.3.3 Nhận xét

3.4 Đo điện trở bằng cầu điện

3.4.1 Cầu đơn

3.4.2 Cầu kép

3.5 Đo điện trở nối đất

3.5.1 Điện trở nối đất

3.5.2 Đo điện trở nối đất bằng Têrômet

3.6 Đo điện cảm - điện dung và tổn hao điện môi

3.6.1 Cầu đo điện cảm

3.6.2 Cầu đo điện dung

3.7 Đo hệ số công suất

3.7.1 Đo hệ số công suất bằng phương pháp gián tiếp

3.7.2 Đo hệ số công suất bằng phương pháp trực tiếp

| Chương 4: Đo công suất và điện năng | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được sơ đồ đo P,Q ,A, Ax  trong mạch điện 1pha và 3 pha.

2. Nội dung:

4.1 Đo công suất tác dụng trong mạch 1chiều và xoay chiều 1 pha

4.1.1 Đo bằng phương pháp gián tiếp

4.1.2 Đo bằng phương pháp trực tiếp

4.2 Đo công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha

4.2.1 Đo công suất tác dụng bằng một W-m 1 pha

4.2.2 Đo công suất tác dụng bằng hai W-m 1 pha

4.2.3 Đo công suất tác dụng bằng ba W-m 1 pha

4.3 Đo công suất phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3 pha

4.3.1 Nguyên lý chung

4.3.2 Đo công suất phản kháng bằng một W-m

4.3.2 Đo công suất phản kháng bằng hai W-m 1 pha

4.3.3 Đo công suất phản kháng bằng ba W-m 1 pha

4.4 Đo điện năng

4.4.1 Đo điện năng trong mạch xoay chiều 1 pha

4.4.2 Đo điện năng tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

4.4.3 Đo điện năng phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha

4.5 Công tơ điện tử

5.4.1 Sơ đồ khối

5.4.2 Nguyên lý làm việc

| Chương 5: Dụng cụ đo các đại lượng biến đổi theo thời gian. | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của máy hiện sóng.

2. Nội dung:

5.1 Dao động ký điện tử 1 tia

5.1.1 Ống phóng tia điện tử

5.1.2 Các khối chức năng của dao động kí điện tử

5.2 Dao động ký điện tử 2 tia

5.2.1 Cấu tạo

5.2.2 Sơ đồ cấu trúc

5.3 Ứng dụng của dao động ký điện tử

5.3.1 Quan sát tín hiệu

5.3.2 Đo điện áp

5.3.3 Đo tần số

5.3.4 Đo hệ số công suất

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu và vận dụng các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng đo lường điện.

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

+ Hiểu và ứng dụng các phương pháp được sử dụng trong đo lường điện.

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được các loại dụng cụ đo và ứng dụng thích hợp trong thực tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của chuyên ngành.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân loại được các loại dụng cụ. Phân biệt và xác định được các loại sai số, các kí hiệu của dụng cụ đo.

- Xác định được phương pháp đo điện trở, điện cảm, điện dung, điện trở nối đất.

- Xác định được sơ đồ đo P,Q ,A, Ax  thích hợp.

- Xác định được các ứng dụng thích hợp của máy hiện sóng

4. Tài liệu tham khảo:

+ Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý (tập 1&2), Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Vấn, NXB Giáo dục – 1997

+ Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, Vụ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

+ Kỹ thuật đo, Nguyễn Ngọc Tân, NXB KH&KT - 1998

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Khí cụ điện

Mã môn học: MH8

Thời gian thực hiện môn học:   45 giờ

(Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 1 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Môn học Khí cụ điện cung cấp các kiến thức liên quan đến thiết bị điện trong chương trình đào tạo Trung cấp trong chuyên ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

+ Môn học trước: Mạch điện, Đo lường điện

- Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc đối với ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Hiểu các lý thuyết chung về khí cụ điện hạ áp và cao áp, hồ quang điện, sự phát nóng, tiếp xúc điện;

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp, cao áp và các khí cụ điện khác;

+ Phân tích, giải thích các quá trình làm việc của các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện;

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện hạ áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và tự học, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Chương 2: Khí cụ điện hạ áp | 13 | 12 | 1 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chương 3: Khí cụ điện cao áp | 14 | 13 | 0 | 1 |
|  | Chương 4: Các khí cụ điện khác | 8 | 8 | 0 | 0 |
|  | Cộng: | 45 | 42 | 1 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

- Mục tiêu:

+ Hiểu được sự thay đổi nhiệt độ của các thiết bị khi làm việc ở các chế độ dài hạn, ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại, từ đó biết cách vận hành thiết bị một cách hợp lý.

+ Hiểu được một số kiến thức cơ bản về tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc. Hiểu được nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và các biện pháp khắc phục.

+ Hiểu được quá trình hình thành hồ quang điện, các biện pháp và trang bị để dập tắt hồ quang điện trong các thiết bị đóng cắt.

+ Phân biệt được đặc điểm các chế độ làm việc của thiết bị điện.

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc. Chỉ ra được các nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm từ đó đề ra được các biện pháp khắc phục.

+ Giải thích được hiện tượng hồ quang điện. Phân tích được các biện pháp để dập tắt hồ quang điện.

2. Nội dung:

1.1. Định nghĩa và phân loại

1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Các chế độ làm việc của khí cụ điện

1.3. Tiếp xúc điện

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với tiếp xúc điện

1.3.3. Điện trở tiếp xúc và các yếu tố phụ thuộc

1.3.4 Nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và biện pháp khắc phục

1.4. Hồ quang điện

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Quá trình phát sinh hồ quang

1.4.3. Tác hại của hồ quang điện

1.4.4. Các biện pháp dập tắt hồ quang điện

| Chương 2: Khí cụ điện hạ áp | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp.

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo, giải thích được nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện hạ áp trong thực tế.

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

+ Tính được các bài toán đơn giản lựa chọn khí cụ điện.

2. Nội dung:

2.1. Cầu chì

2.1.1. Công dụng

2.1.2. Cấu tạo – Phân loại cầu chì

2.1.3. Nguyên lý làm việc của cầu chì

2.1.4. Đặc tính bảo vệ và yêu cầu kỹ thuật của cầu chì

2.1.5. Tính chọn dây chảy cầu chì

2.2. Công tắc tơ

2.2.1. Công dụng

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc

2.2.4. Các thông số chính

2.3. Rơ le nhiệt

2.3.1. Công dụng

2.3.2. Nguyên lý cấu tạo

2.3.3. Nguyên lý làm viêc

2.3.4. Phạm vi ứng dụng

2.4. Khởi động từ

2.4.1. Công dụng

2.4.2. Cấu tạo và phân loại

2.4.3. Khởi động từ đơn

2.4.4. Khởi động từ kép

2.5. Áp tô mát

2.5.1. Công dụng

2.5.2. Phân loại

2.5.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của Áp tô mát bảo vệ quá dòng

2.5.4. Các loại Áp tô mát thông dụng

| Chương 3: Khí cụ điện cao áp | Thời gian: 14 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện cao áp.

+ Mô tả được nguyên lý cấu tạo, giải thích được nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện cao áp trong thực tế.

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

3.1. Dao cách ly

3.1.1. Công dụng

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với dao cách ly

3.1.4. Nguyên tắc thao tác đóng cắt dao cách ly

3.1.5. Các loại dao cách ly thông dụng

3.2. Dao phụ tải

3.2.1. Công dụng

3.2.2. Nguyên lý cấu tạo

3.2.3. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng không khí hoặc tự sinh khí.

3.2.4. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng dầu

3.2.5. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng khí SF6

3.2.6. Dao phụ tải có buồng dập hồ quang bằng chân không

3.3. Cầu chì tự rơi

3.3.1. Công dụng

3.3.2. Cấu tạo

3.3.3. Nguyên lý làm việc

3.3.4. Phạm vi ứng dụng

3.4. Máy cắt

3.4.1. Công dụng

3.4.2. Phân loại

3.4.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của MC

3.4.4. Máy cắt khí SF6

3.4.5. Máy cắt chân không

3.4.6. Máy cắt điện Recloser

3.5. Chống sét van

3.5.1. Công dụng

3.5.2. Phân loại

3.5.3. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của chống sét van oxit kim loại

3.5.4. Phạm vi ứng dụng

| Chương 4: Các khí cụ điện khác | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vị ứng dụng của các loại dây dẫn điện, thanh dẫn điện, cáp điện lực và các loại sứ cách điện.

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của của các loại dây dẫn điện, thanh dẫn điện, cáp điện lực và các loại sứ cách điện của một số hãng trên thị trường đang áp dụng tại thực tế.

2. Nội dung:

4.1. Tụ bù

4.1.1. Công dụng và phân loại

4.1.2. Cấu tạo

4.1.3. Các thông số chính

4.1.4. Sơ đồ đấu dây tụ bù

4.2. Kháng điện

4.2.1. Công dụng và phân loại

4.2.2. Cấu tạo

4.2.3. Các thông số chính

4.2.4. Sơ đồ đấu dây kháng điện

4.3. Dây dẫn điện

4.3.1. Công dụng

4.3.2. Phân loại

4.3.3. Các thông số chính

4.3.4. Tính chọn dây dẫn

4.4. Thanh góp điện

4.4.1. Công dụng

4.4.2. Phân loại

4.4.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.5. Cáp điện lực

4.5.1. Công dụng

4.5.2. Phân loại

4.5.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.6. Sứ cách điện

4.6.1. Công dụng và phân loại

4.6.2. Cấu tạo các loại sứ cách điện thông dụng và phạm vi ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu các lý thuyết chung về khí cụ điện hạ áp và cao áp, hồ quang điện, sự phát nóng, tiếp xúc điện;

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện hạ áp, cao áp và các khí cụ điện khác;

+ Phân tích, giải thích các quá trình làm việc của các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện;

+ Đọc và giải thích được các thông số kỹ thuật của các loại khí cụ điện;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện hạ áp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và tự học, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng, các thông số kỹ thuật của các khí cụ điện hạ áp và cao áp.

- Công dụng, cấu tạo, phạm vi ứng dụng, thông số kỹ thuật của dây dẫn, thanh dẫn, cáp điện lực và các loại sứ cách điện.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Khí cụ điện, Phạm Văn Giới, NXB Khoa học kỹ thuật - 2002

+ Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp, Trịnh Hùng Thám, NXB Khoa học kỹ thuật – 2001

+ Sổ tay Thiết kế điện hợp chuẩn, PGS.TS Quyền Huy Ánh, ĐHSP-KT TP HCM-2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Máy điện

Mã môn học: MH9

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Máy điện  là môn học cơ sở ngành Vận hành nhà máy thủy điện hệ Trung cấp. Nội dung của môn học Máy điện  liên quan mật thiết với kiến thức các môn học chuyên ngành và giúp sinh viên tiếp thu tốt các kiến thức chuyên môn của ngành học. Các môn học trước: Mạch điện.

- Tính chất: Là môn học lý thuyết nằm trong khối kiến thức bắt buộc ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: + Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện một chiều và máy biến áp.

+ Hiểu được các quá trình điện từ, quá trình năng lượng và đặc tính kỹ thuật của từng loại máy điện.

+ Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích các quá trình vận hành, khống chế, điều khiển các loại máy điện.

- Về kỹ năng: + Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện trong thực tế.

+ Tính toán được các bài toán liên quan đến các chế độ làm việc của máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
|  | Phần I: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU | 9 | 7 | 1 | 1 |
|  | Chương 1: Đại cương về máy điện một chiều | 3 | 3 |  |  |
|  | Chương 2: Máy phát điện một chiều | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 3: Động cơ điện một chiều | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Phần II: MÁY BIẾN ÁP | 20 | 18 | 1 | 1 |
|  | Chương 4: Đại cương về MBA | 3 | 3 |  |  |
|  | Chương 5: Quan hệ điện từ trong MBA | 4 | 4 |  |  |
|  | Chương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA | 10 | 8 | 1 | 1 |
|  | Chương 7: Các MBA đặc biệt | 3 | 3 |  |  |
|  | Tổng số | 30 | 26 | 2 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Đại cương về máy điện một chiều | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc, cấu tạo của máy điện một chiều.

+ Hiểu rõ ý nghĩa các trị số định mức.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy điện một chiều.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

1.1. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều

1.2. Cấu tạo của máy điện một chiều

1.3. Các trị số định mức của máy điện một chiều

| Chương 2: Máy phát điện một chiều | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện động và ý nghĩa các đặc tính của các loại MPĐ một chiều.

+ Phân loại được máy phát điện một chiều.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.2. Các đặc tính của MPĐ một chiều kích từ độc lập

2.3. Các đặc tính của MPĐ một chiều kích từ song song

| Chương 3: Động cơ điện một chiều | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện. Biết cách thành lập phương trình đặc tính cơ của ĐCĐ một chiều.

+ Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều.

+ Phân loại được động cơ điện một chiều

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

3.1. Khái niệm chung

3.2. Các đặc tính làm việc của ĐCĐ một chiều

3.3. Khởi động ĐCĐ một chiều

3.4. Điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều

| Chương 4: Đại cương về máy biến áp | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA.

+ Hiểu được ý nghĩa các trị số định mức của MBA.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy biến áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

4.1. Khái niệm chung

4.2. Cấu tạo của MBA

4.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của MBA

4.4. Các trị số định mức của MBA

| Chương 5: Quan hệ điện từ trong MBA | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được ý nghĩa của các phương trình cơ bản.

+ Hiểu được tổ nối dây của MBA.

+ Xác định được các tổ nối dây MBA.

+ Thành lập được mạch điện thay thế và vẽ được đồ thị vectơ của MBA.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

5.1. Các phương trình cơ bản của MBA

5.2. Mạch điện thay thế và đồ thị vectơ của MBA

5.3. Mạch từ và tổ nối dây của MBA

| Chương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được giản đồ năng lượng của MBA.

+ Hiểu và xác định được hiệu suất của MBA.

+ Hiểu được điều kiện vận hành song song các MBA.

+ Biết cách xác định tham số của MBA bằng thí nghiệm không tải, thí nghiệm ngắn mạch.

+ Biết xác định độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

6.1. Chế độ không tải và ngắn mạch MBA

6.2. Giản đồ năng lượng của MBA

6.3. Độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp

6.4. Hiệu suất của MBA

6.5. MBA làm việc song song

| Chương 7: Các MBA đặc biệt | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại MBA ba cuộn dây, MBA tự ngẫu và MBA đo lường.

+ Phân biệt được công dụng của các loại MBA đặc biệt.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

7.1. MBA ba cuộn dây

7.2. MBA tự ngẫu

7.3. MBA đo lường

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

- Về kỹ năng:

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy điện một chiều, máy biến áp.

- Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều.

- Hiểu được các phương trình cân bằng, mạch điện thay thế của máy biến áp. Các chế độ làm việc, hiệu suất của máy biến áp.

- Hiểu được các điều kiện làm việc song song của máy biến áp.

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Máy điện – Th.s Nguyễn Tiến Phong, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2012.

Giáo trình Máy điện - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh - Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

Máy điện - Trần Khánh Hà, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật  Hà Nội, 1997.

Máy điện - Vũ Gia Hanh và nhóm tác giả, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Protection application handbook ABB

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Mạch điện

Mã môn học: MH10

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mạch điện 1 là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành Vận hành nhà máy thủy điện. Môn học kế tiếp liên quan: Mạch điện 2

- Tính chất: Mạch điện 1 là môn học lý thuyết thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin) | 13 | 11 | 2 | 0 |
|  | Ôn tập thi giữa kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Thi giữa kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | 14 | 9 | 5 | 0 |
|  | Kiểm tra 1 tiết | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Chương 4: Mạch điện phi tuyến | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Ôn tập | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 45 | 34 | 9 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và nội dung của môn học. Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng. Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Các quy định chung liên quan đến học tập và rèn luyện.

| Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được khái niệm dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, điện cảm, điện dung.

+ Giải thích được định luật Ôm, định luật Kiếc-sốp 1, Kiếc-sốp 2.

+ Tính toán được mạch điện một chiều.

2. Nội dung:

| 1.1 Khái niệm chung |
| --- |
| 1.1.1 Khái niệm kỹ thuật điện |
| 1.1.2 Mạch điện và mô hình |
| 1.2 Dòng điện – điện áp |
| 1.2.1 Điện tích |
| 1.2.2 Dòng điện |
| 1.2.3 Mật độ dòng điện |
| 1.2.4 Điện áp – điện thế |
| 1.2.5 Công suất của dòng điện |
| 1.3 Các phần tử mạch điện |
| 1.3.1 Nguồn điện áp độc lập (hay nguồn sức điện động) |
| 1.3.2 Nguồn dòng điện |
| 1.3.3 Phần tử điện trở |
| 1.3.4. Phần tử điện cảm |
| 1.3.5. Phần tử điện dung |
| 1.3.6. Phân loại mạch điện |
| 1.4 Các định luật cơ bản về mạch điện |
| 1.4.1. Định luật Kiếc-sốp về dòng điện (Định luật K1) |
| 1.4.2. Định luật Kiếc-sốp về điện áp (Định luật K2) |
| Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin) | Thời gian: 13 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm và thuần dung;

+ Nhớ và phân biệt được các mối liên hệ giữa các đại lượng dòngòng điện, điện áp và các thông số trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.

+ Phân tích và giải được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp;

+ Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất;

2. Nội dung:

| 2.1 Dòng điện hình sin |
| --- |
| 2.1.1 Các định nghĩa |
| 2.1.2 Các thông số đặc trưng |
| 2.2 Số phức |
| 2.2.1 Khái niệm số phức |
| 2.2.2 Sử dụng máy tính điện tử để tính số phức. |
| 2.2.3 Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức |
| 2.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm, thuần dung |
| 2.3.1 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở |
| 2.3.2 Mạch điện xoay chiều thuần điện cảm |
| 2.3.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện dung |
| 2.4 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. |
| 2.4.1 Định luật Ohm dạng phức - Tổng trở phức của mạch RLC nối tiếp |
| 2.4.2 Công suất mạch RLC nối tiếp |
| 2.4.3 Điện năng |
| 2.5 Nâng cao hệ số công suất |
| 2.5.1 Khái niệm |
| 2.5.2 Nâng cao hệ số công suất |
| Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa | Thời gian: 14 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Mô tả được phương pháp dòng điện nhánh để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp dòng điện vòng để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp điện thế nút nhánh để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp biến đổi tương đương để  giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Tính toán và phân tích mạch điện xác lập điều hòa;

+ Áp dụng các kiến thức về tính toán mạch điện để phân tích các hiện tượng xảy ra trong mạch điện thực tế;

2. Nội dung:

| 3.1 Định luật Kiếc-sốp 1,2 dạng phức |
| --- |
| 3.1.1 Định luật Kiếc-sốp 1 dạng phức |
| 3.1.2 Định luật Kiếc-sốp 2 dạng phức |
| 3.2 Phương pháp dòng điện nhánh. |
| 3.2.1 Các bước thực hiện |
| 3.2.2 Ví dụ |
| 3.3 Phương pháp điện thế 2 nút. |
| 3.4.1 Các bước thực hiện |
| 3.4.2 Ví dụ |
| 3.4 Các phép biến đổi tương đương. |
| 3.4.1 Biến đổi tương đương các nhánh nối tiếp |
| 3.4.2 Biến đổi tương đương các nhánh song song |
| 3.4.3 Biến đổi tương đương sao –tam giác |
| Mô phỏng trên phần mềm Multisim |
| Chương 4: Mạch điện phi tuyến | Thời gian: 5 giờ |

1. Mục tiêu:

+ Mô tả đặc điểm cơ bản của các phần tử phi tuyến;

+ Minh họa được các phần tử phi tuyến trong thực tế;

2. Nội dung:

4.1 Khái niệm chung.

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Đặc điểm của các phần tử phi tuyến

4.2 Mạch điện xoay chiều trở phi tuyến.

4.3 Mạch điện xoay chiều cảm phi tuyến.

4.3.1 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép bỏ qua hiện tượng từ trễ.

4.3.2 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép khi xét hiện tượng từ trễ.

4.4 Sơ đồ tương đương cuộn dây có lõi thép.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các mô hình mô phỏng mạch điện một chiều, xoay chiều

Các bản vẽ, hình ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3

4. Tài liệu tham khảo:

    - Mạch điện 1 - Phạm Thị Cư (chủ biên) - NXB Giáo dục - 1996.

    - Cơ sở Kỹ thuật điện - Hoàng Hữu Thận - NXB Giao thông vận tải - 2000.

    - Cơ sở lý thuyết mạch điện - Nguyễn Bình Thành - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1980.

    - Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1976.

    - Bài tập Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1980.

Bài tập mạch điện 1 - Phạm Thị Cư  - Trường Đại học Kỹ thuật TPHCM - 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cơ ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy

Mã môn học: MH11

Thời gian thực hiện môn học: 30  giờ

(Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn học cơ sở trong chương trình dạy nghề vận hành nhà máy thuỷ điện; được bố trí đồng thời hoặc sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học / mô đun đào tạo chuyên môn nghề

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trình bày và giải thích được: Hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, mô men lực;

Viết được phương trình hệ lực cân bằng của hệ lực phẳng, xác định được trọng tâm của các vật rắn đối xứng, của các hình phẳng thông thường;

Nhận biết được các hiện tượng biến đổi của lực và ứng suất sinh ra trong các vật chịu tác dụng của của lực và mô men;

Trình bày được những khái niệm về động học và động lực học; các chuyển động của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay, chuyển động song phẳng;

Trình bày và phân biệt được các chuyển động cơ bản của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay quanh trục cố định, chuyển động song phẳng;

Giải được bài toán cơ bản về hệ vật, ma sát, động học và động lực học

- Về kỹ năng: Phân biệt được các kiến thức cơ bản về sức bền vật liệu, máy và các chi tiết máy, về sự hình thành cơ cấu máy; chỉ ra được ưu, nhược điểm, trạng thái làm việc của các chi tiết máy thông dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn tính cẩn thận

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Chương 1: Cơ học vật rắn | 15 | 10 | 5 |  |
|  | Chương 2: Sức bền vật liệu | 3 | 2 | 0 | 1 |
|  | Chương 3: Nguyên lý máy | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Chương 4: Chi tiết máy | 5 | 3 | 2 |  |
|  | Chương 5: Cơ học chất lỏng ứng dụng | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 19 | 9 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Cơ học vật rắn | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Phát biểu được các tiên đề động lực học, nguyên lý Đa-lăm-be;

- Trình bày được được khái niệm cơ bản, các định luật tĩnh học cơ bản;

- Nhận biết được lực liên kết và phản lực liên kết, hợp hệ lực phẳng đồng quy, song song và điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của hệ lực đó;

- Định nghĩa được mô men và ngẫu lực, ma sát, trọng tâm, điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của hệ lực phẳng bất kỳ;

- Trình bày được các khái niệm công của lực, công suất;

- Phát biểu được các định lý cơ bản của động lực học;

- Giải được bài toán cơ bản về hệ vật, ma sát, động học và động lực học

2. Nội dung:

Những khái niệm cơ bản

Các tiên đề tĩnh học cơ bản

Liên kết và phản lực liên kết

Hợp hệ lực phẳng đồng quy và điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của 1 hệ lực

Hợp hệ lực phẳng song song

Mô men và ngẫu lực

Điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của hệ lực phẳng bất kỳ

Ma sát, trọng tâm - Cân bằng ổn định

Hệ lực không gian

Động lực học chất điểm

Động lực học vật rắn

Công của lực - Công suất

Các định lý cơ bản của động lực học

| Chương 2: Sức bền vật liệu | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm, nguyên lý cơ bản về cơ học ứng dụng.

- Mô tả được các trường hợp biến dạng cơ bản của vật liệu.

- Vẽ, xác định và tính toán được nội lực, ngoại lực, ứng suất, mômen của vật liệu biến dạng

2. Nội dung:

Ngoại lực, nội lực, ứng suất và ứng suất cho phép

Kéo (nén) đúng tâm

Uốn phẳng

Trục chịu xoắn

| Chương 3: Nguyên lý máy | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về các cơ cấu biến đổi chuyển động

Tính toán được một số cơ cấu biến đổi chuyển động

2. Nội dung:

Cấu trúc cơ cấu

Bậc tự do của cơ cấu phẳng

Phân tích cơ cấu

Một số cơ cấu máy cơ bản

| Chương 4: Chi tiết máy | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-Trình bày được những khái niệm về máy và chi tiết máy;

- Mô tả được đặc điểm, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm và trạng thái làm việc của một số mối ghép thường gặp: Ren, then, đinh tán, hàn, trục, ổ trục;

- Tính toán được một số mối ghép thường gặp

2. Nội dung:

Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Các tiết máy ghép

Truyền động cơ khí

| Chương 5: Cơ học chất lỏng ứng dụng | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các tính chất của chất lỏng và chất khí;

- Phân tích và giải thích được sự cân bằng của chất lỏng và khí.

- Trình bày được phương pháp biểu diễn chuyển động của chất lỏng và chất khí.

- Phân biệt được lưu lượng, lưu tốc trung bình mặt cắt của chất lỏng và khí

2. Nội dung:

Các tính chất vật lý của chất lỏng và khí

Sự cân bằng của chất lỏng và khí

Động học chất lỏng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trình bày và giải thích được: Hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, mô men lực;

Viết được phương trình hệ lực cân bằng của hệ lực phẳng, xác định được trọng tâm của các vật rắn đối xứng, của các hình phẳng thông thường;

Nhận biết được các hiện tượng biến đổi của lực và ứng suất sinh ra trong các vật chịu tác dụng của của lực và mô men;

Trình bày được những khái niệm về động học và động lực học; các chuyển động của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay, chuyển động song phẳng;

Trình bày và phân biệt được các chuyển động cơ bản của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay quanh trục cố định, chuyển động song phẳng;

Giải được bài toán cơ bản về hệ vật, ma sát, động học và động lực học

- Về kỹ năng: Phân biệt được các kiến thức cơ bản về sức bền vật liệu, máy và các chi tiết máy, về sự hình thành cơ cấu máy; chỉ ra được ưu, nhược điểm, trạng thái làm việc của các chi tiết máy thông dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn tính cẩn thận

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học sử dụng để dạy nghề Vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần chú ý một số nội dung trọng tâm như: Giải các bài toán ứng dụng về liên kết, mô men lực, lực, ma sát, trọng tâm, cân bằng lực, kéo (nén) đúng tâm, uốn, xoắn, độ bền các mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn và bằng ren.

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Cơ kỹ thuật - GS.TSKH Đỗ Sanh, NXB Giáo dục-2006.

- Cơ tĩnh học - Nguyễn Văn Nhậm, Hoàng Gia Toàn, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp-2004.

- Sức bền vật liệu - Bùi Trọng Lưu, NXB Khoa học kỹ thuật-2000

- Cơ học ứng dụng - GS.TSKH Đỗ Sanh, PGS.TS Nguyễn Văn Vượng NXB Khoa học và kỹ thuật -2006.

- Chi tiết máy Tập1- Nguyễn Trọng Hiệp, Nhà xuất bản giáo dục-2008.

- Chi tiết máy Tập 2- Nguyễn Trọng Hiệp, Nhà xuất bản giáo dục-2008.

- Cơ học chất lỏng ứng dụng - Hoàng Văn Quý, Nhà xuất bản xây dựng-2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuật an toàn

Mã môn học: MH12

Thời gian thực hiện môn học: 30  giờ

(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này được dạy sau khi học xong các môn học cơ sở. Môn học trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề vận hành nhà máy thuỷ điện

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Xác định được các nguyên nhân gây và nguy cơ có thể gây ra mất an toàn;

+ Xác định được các thông số tiêu chuẩn về an toàn điện, an toàn áp lực...

+ Phân tích được các trường hợp gây nên tai nạn lao động;

+ Đảm bảo an toàn điện, an toàn áp lực...cho người và thiết bị

- Về kỹ năng: Thực hiện sơ cứu, cấp cứu nạn nhân bị điện giật và tai nạn lao động...

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xử lý được các trường hợp sự cố xảy ra

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Chương 1: Kỹ thuật an toàn điện | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Chương 2: Công tác phòng chống cháy nổ | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Chương 3: Kỹ thuật an toàn áp lực | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao | 2 | 2 |  |  |
|  | Chương 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Chương 6: Cấp cứu người bị tai nạn lao động | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Chương 7: Giới thiệu một số mẫu phiếu thao tác, công tác và các loại biển báo dùng trong nhà máy | 3 | 2 |  | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 20 | 8 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Kỹ thuật an toàn điện | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:

- Phân tích được điều kiện an toàn khi tiếp xúc với mạng điện.

- Phân tích chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Xác định được các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Giải thích được các biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị điện.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

2. Nội dung:

1. Nguyên tắc chung;

1.1. Khái niệm cơ bản về an toàn điện;

1.2. Phân tích điều kiện an toàn khi tiếp xúc với mạng điện;

1.3. Xử lý khi vi phạm an toàn;

1.4. Chế độ phiếu thao tác và cách thi hành;

1.5 Biện pháp đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.

2. Những biện pháp an toàn khi vận hành thiết bị điện;

2.1. Biện pháp an toàn khi công tác ở trạm biến áp;

2.2. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện;

2.3. Biện pháp an toàn khi làm việc với máy phát điện;

2.4. Biện pháp an toàn khi làm việc với động cơ điện cao áp.

3. Các biện pháp an toàn cho công tác thí nghiệm và đo đếm;

3.1. Biện pháp an toàn khi tháo lắp đồng hồ, rơle và thiết bị thông tin;

3.2. Biện pháp an toàn khi ghi chỉ số công tơ điện.

4. Cấp cứu người bị điện giật

4.1. Cách tách người bị điện giật ra khỏi mạch điện;

4.2. Cấp cứu nạn nhân sau khi tách ra khỏi mạch điện;

4.3. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo;

4.4. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực.

5. Thực hiện các biện pháp an toàn cho đội công tác vào làm việc.		     6. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật an toàn và các biển báo an toàn về điện.

6.1. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật an toàn;

6.2. Các biển báo an toàn về điện.

| Chương 2: Công tác phòng chống cháy nổ | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng:

- Phân tích được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ phòng  cháy và chữa cháy.

2. Nội dung:

1. Những quy định chung;

2. Các biện pháp phòng chống cháy nổ;

3. Tổ chức phòng chữa cháy ở nhà máy.

| Chương 3: Kỹ thuật an toàn áp lực | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng:

- Giải thích được tính chất và phân loại các thiết bị chịu áp lực.

- Xác định được nguyên nhân gây ra hư hỏng, nổ vỡ thiết bị chịu áp lực.

- Vận dụng các quy định về biện pháp an toàn đối với thiết bị chịu áp lực.

2. Nội dung:

1. Khái niệm, phân loại các thiết bị chịu áp lực ;

2. Hiện tượng và công sinh ra khi nổ vỡ thiết bị chịu áp lực ;

3. Nguyên nhân gây ra hư hỏng, nổ vỡ thiết bị chịu áp lực ;

4. Tổ chức bảo hộ lao động đối với các thiết bị chịu áp lực;

5. Các quy định về biện pháp an toàn đối với thiết bị chịu áp lực.

| Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng :

- Trình bày  được các biện pháp an toàn khi làm việc ở trên cao.

- Vận dụng các biện pháp an toàn vào thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

1. Quy định chung;

2. Các biện pháp an toàn khi làm việc ở trên cao.

| Chương 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày  được những quy định chung khi làm việc với thiết bị nâng.

- Nêu lên được những quy định trước và trong khi sử dụng thiết bị nâng.

- Trình bày được những quy định khi hết ca làm việc.

- Vận dụng các biện pháp an toàn với các thiết bị năng vào thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

1. Khái niệm và phân loại thiết bị nâng ;

2. Những quy định trước khi đưa thiết bị nâng vào vận hành;

3. Những quy định trong khi sử dụng thiết bị nâng;

4. Những quy định khi hết ca làm việc.

| Chương 6: Cấp cứu người bị tai nạn lao động | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng:

- Trình bày được các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn lao động.

- Vận dụng được các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn lao động vào thực tế.

2. Nội dung:

1. Cấp cứu người bị vết thương phần mềm;

2. Cấp cứu người bị vết thương phần cứng.

| Chương 7: Giới thiệu một số mẫu phiếu thao tác, công tác và các loại biển báo dùng trong nhà máy | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:

- Phân biệt được các loại mẫu phiếu công tác, thao tác và các loại biển báo thường dùng trong	nhà máy.

- Sử dụng đúng phiếu công tác, thao tác và các loại biển báo trong công việc cụ thể.

2. Nội dung:

1. Các loại mẫu phiếu công tác ;

2. Các loại mẫu phiếu thao tác;

3. Các loại biển báo thường dùng trong nhà máy

4. Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

+ Kiến thức: thông qua các bài kiểm tra bằng hính thức trắc nghiệm hoặc tự luận những nội dung về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thiết bị áp lực, an toàn khi làm việc trên cao.

+ Kỹ năng: Đánh giá thông qua việc luyện tập các kỹ năng cấp cứu, sơ cứu người bị tai nạn, kỹ năng thực hiện các công việc về an toàn, vệ sinh công nghiệp.

+ Thái độ: Thông qua việc theo dõi về:

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- An toàn, phòng chống tai nạn điện;

- An toàn, phòng chống cháy nổ;

- Sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn lao động.

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình  An toàn lao động – PGS -TS Nguyễn Thế Đạt – Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề -  NXB Giáo Dục 2006;

- Giáo trình An toàn điện - TS Nguyễn Đình Thắng, Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - NXB Giáo Dục 2003;

- Quy phạm kỹ thuật an toàn điện - Hà Nội 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Phần điện trong nhà máy thủy điện

Mã môn học: MH13

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: “Phần điện trong nhà máy thủy điện” là mô đun dùng trong chương trình dạy nghề Vận hành nhà máy thủy điện. Mô đun trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về điện trong nhà máy thủy điện làm cơ sở hình thành kỹ năng vận hành phần điện sau này.

- Tính chất: :  “Phần điện trong nhà máy thủy điện” là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Đọc được sơ đồ nối điện chính của các nhà máy thủy điện;

+ Trình bày được kết cấu của các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện;

+ Mô tả được tính năng, tác dụng của mạch thứ cấp, nguồn thao tác của nhà máy thủy điện;

+ Phát biểu được những khái niệm cơ bản về hệ thống điện quốc gia, nhà máy điện và trạm biến áp;

+ Lựa chọn được các phần tử trong sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện;

+ Phát hiện được những hư hỏng có thể xảy ra của các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua khả năng nhận biết về các loại linh kiện điện, phạm vi ứng dụng của chúng và kỹ năng đọc, phân tích các mạch điện trong nhà máy thuỷ điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Các phần tử trong sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện và trạm biến áp. | 8 | 3 | 5 |  |
|  | Sơ đồ nối điện chính và tự dùng của các nhà máy điện và trạm biến áp. | 11 | 7 | 3 | 1 |
|  | Mạch thứ cấp trong nhà máy thủy điện và trạm biến áp | 9 | 7 | 2 |  |
|  | Nguồn thao tác trong nhà máy thủy điện và trạm biến áp. | 8 | 3 | 5 |  |
|  | Thiết bị phân phối điện. | 9 | 3 | 5 | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 23 | 20 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Các phần tử trong sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện và trạm biến áp. | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhận biết được kết cấu của thanh dẫn, thanh góp trong nhà máy thủy điện và trạm biến áp;

- Liệt kê được các thông số kỹ thuật của thanh dẫn, thanh góp, sứ, cáp điện lực và máy biến dòng điện và máy biến điện áp;

- Tính chọn được thanh dẫn, sứ và cáp điện lực, máy biến điện áp và máy biến dòng điện;

2. Nội dung:

1. Thanh dẫn, cáp điện lực và sứ:

1.1. Hình dáng và kích thước của thanh dẫn;

1.2. Chọn thanh dẫn cứng;

1.3. Chọn dây dẫn mềm;

1.4. Chọn cáp điện lực;

1.5. Chọn sứ đỡ và sứ xuyên.

2. Máy biến điện áp:

2.1. Cấu tạo, phân loại máy biến điện áp;

2.2. Nguyên lý làm việc, các tham số của máy biến điện áp;

2.3. Các điều kiện chọn máy biến điện áp.

3. Máy biến dòng điện:

3.1. Cấu tạo, phân loại máy biến dòng điện;

3.2. Nguyên lý làm việc, các tham số của máy biến dòng điện;

3.3 Chọn máy biến dòng điện.

| Chương 2: Sơ đồ nối điện chính và tự dùng của các nhà máy điện và trạm biến áp. | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:

Mô tả được kết cấu của các sơ đồ nối điện chính và điện tự dùng trong các nhà máy điện và trạm biến áp;

Tính chọn được máy biến áp và kháng điện tự dùng trong các nhà máy điện và trạm biến áp;

2. Nội dung:

1. Các sơ đồ thanh góp cơ bản:

1.1. Sơ đồ nối mỗi mạch với thanh góp qua máy cắt;

1.2. Sơ đồ nối mỗi mạch với thanh góp qua nhiều máy cắt;

1.3. Sơ đồ cầu.

2. Sơ đồ nối điện chính của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi:

2.1. Sơ đồ nối điện ở điện áp máy phát ;

2.2. Sơ đồ nối điện ở điện áp cao.

3. Sơ đồ nối điện chính của nhà máy nhiệt điện rút hơi:

3.1. Sơ đồ nối điện ở điện áp máy phát ;

3.2. Sơ đồ nối điện ở điện áp cao.

4. Sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện nguyên tử và nhà máy thủy điện:

4.1. Sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện nguyên tử;

4.2. Sơ đồ nối điện chính của nhà máy thuỷ điện.

5. Sơ đồ nối điện của trạm biến áp giảm áp:

5.1. Sơ đồ phía cao áp của trạm biến áp;

5.2. Sơ đồ phía hạ áp của trạm biến áp;

5.3. Sơ đồ điện tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp;

5.4. Sơ đồ điện tự dùng của nhà máy thuỷ điện;

5.5. Sơ đồ điện tự dùng của nhà máy điện rút hơi;

5.6. Sơ đồ điện tự dùng của nhà máy điện nguyên tử;

5.7. Sơ đồ điện tự dùng của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi;

5.8. Sơ đồ điện tự dùng của trạm biến áp.

6. Chọn máy biến áp và kháng điện tự dùng.

| Chương 3: Mạch thứ cấp trong nhà máy thủy điện và trạm biến áp | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:

- Nhận biết được các phần tử và ký hiệu của chúng trong mạch thứ cấp;

- Trình bày được các sơ đồ điều khiển và các tín hiệu điều khiển;

- Phân tích được sơ đồ điều khiển và nhận biết được tín hiệu của máy cắt;

- Kiểm tra được cách điện của các thiết bị điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.

2. Nội dung:

1. Khái niệm chung, các phần tử của mạch thứ cấp và ký hiệu của chúng:

1.1. Khái niệm chung;

1.2. Các phần tử của mạch thứ cấp và ký hiệu của chúng.

2.Tín hiệu:

2.1. Tín hiệu chỉ vị trí;

2.2. Tín hiệu sự cố;

2.3. Tín hiệu báo trước;

2.4. Tín hiệu chỉ huy.

3. Sơ đồ điều khiển và tín hiệu của máy cắt:

3.1. Sơ đồ điều khiển và tín hiệu máy cắt có kiểm tra mạch điều khiển bằng ánh sáng;

3.2. Sơ đồ điều khiển và tín hiệu máy cắt có kiểm tra mạch điều khiển bằng âm thanh.

4. Kiểm tra cách điện:

4.1. Phương pháp dùng vôn kế;

4.2. Sơ đồ cầu kiểm tra cách điện.

| Chương 4: Nguồn thao tác trong nhà máy thủy điện và trạm biến áp | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, đặc tính của ác quy, các sơ đồ nạp ác quy, lựa chọn được máy nạp và ác quy;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ phân phối dòng thao tác một chiều và nguồn thao tác xoay chiều.

2. Nội dung:

1. Khái niệm chung:

2. Nguồn thao tác một chiều:

2.1. Đặc điểm cấu tạo và đặc tính của ácquy;

2.2. Các sơ đồ làm việc của ác quy.

3. Chọn ắc quy và máy nạp:

3.1. Chọn ác quy;

3.2. Chọn máy nạp.

4. Phân phối dòng thao tác một chiều và nguồn thao tác xoay chiều:

4.1. Phân phối dòng thao tác một chiều;

4.2. Nguồn thao tác xoay chiều.

| Chương 5: Thiết bị phân phối điện | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu: Trình bày được khái niệm, phân loại và đặc điểm của các thiết bị phân phối điện

2. Nội dung:

1. Khái niệm.

2. Thiết bị phân phối điện trong nhà:

2.1. Thiết bị phân phối điện lắp ghép;

2.2. Thiết bị phân phối điện trong nhà kiểu trọn bộ.

3. Thiết bị phân phối điện ngoài trời:

3.1. Thiết bị phân phối điện lắp ghép;

3.2. Thiết bị phân phối điện ngoài trời kiểu trọn bộ.

4. Một số cấu trúc của thiết bị phân phối điện trong nhà:

4.1. Thiết bị phân phối điện trong nhà 3- 20KV;

4.2. Thiết bị phân phối điện trong nhà 35- 220KV.

5. Một số cấu trúc của thiết bị phân phối điện ngoài trời.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Đọc được sơ đồ nối điện chính của các nhà máy thủy điện;

+ Trình bày được kết cấu của các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện;

+ Mô tả được tính năng, tác dụng của mạch thứ cấp, nguồn thao tác của nhà máy thủy điện;

+ Phát biểu được những khái niệm cơ bản về hệ thống điện quốc gia, nhà máy điện và trạm biến áp;

+ Lựa chọn được các phần tử trong sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện;

+ Phát hiện được những hư hỏng có thể xảy ra của các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua khả năng nhận biết về các loại linh kiện điện, phạm vi ứng dụng của chúng và kỹ năng đọc, phân tích các mạch điện trong nhà máy thuỷ điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình dùng cho dạy nghề Vận hành thủy điện trình độ Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý: Kết cấu, sơ đồ nối điện chính của nhà máy thủy điện, sơ đồ mạch điện tự dừng của nhà máy thủy điện.

4. Tài liệu tham khảo:

-Đào Quang Thạch & Phạm Văn Hoà - NXB khoa học và kỹ thuật;

- Đào Quang Thạch & Phạm Văn Hoà - NXB khoa học và kỹ thuật;

-Cung cấp điện - Nguyễn Xuân Phú - NXB khoa học và kỹ thuật – 1999;

- Phần điện trong nhà máy điên và trạm biến áp - Đào Quang Thạch - Phạm Quang Hòa - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật -2005;

- Khí cụ điện - Phạm Văn Chới - Bùi Tín Hữu - Nguyễn Tiến Tôn - Nhà XB khoa học kỹ thuật – 2004.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tuabin thủy lực

Mã môn học: MH14

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản vê cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật của tua bin thủy lực làm cơ sở cho người học học các môn học, môn học về Vận hành nhà máy thủy điện. Môn học được bố trí giảng dạy  sau các môn học chung, các môn học kỹ thuật cơ sở  và trước các môn học vận hành chuyên môn nghề.

- Tính chất: Tua bin thủy lực là môn học chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc trong chương trình Trung cấp nghề Vận hành nhà máy Thuỷ điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm về tua bin, dòng chảy trong tua bin, các đại lượng đặc trưng của chúng;

+ Vẽ được sơ đồ cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các loại tua bin, các bộ điều chỉnh, các thiết bị dầu áp lực, các động cơ tiếp lực vv..

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc giải các bài tập, khả năng nhận biết về các loại tua bin, các hệ thống, thiết bị trong tua bin hoặc kết quả thực hành thí nghiêm của người học.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về:

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Khái niệm chung về tua bin thủy lực | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Cấu tạo tua bin | 10 | 5 | 4 | 1 |
|  | Quá trình làm việc của tua bin | 6 | 3 | 3 |  |
|  | Bộ điều chỉnh của tua bin thủy lực | 11 | 5 | 5 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 15 | 13 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm chung về tua bin thủy lực | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý sử dụng thủy năng vào tua bin thủy lực;

- Phân biệt được các loại tua bin, các thông số cơ bản của tua bin thủy lực

2. Nội dung:

1.Công suất dòng nước và nguyên lý sử dụng thủy năng:

1.1. Công suất dòng nước;

1.2. Nguyên lý sử dụng thuỷ năng.

2. Phân loại tua bin:

2.1. Tua bin phản kích;

2.2. Tua bin xung kích;

2.3. Phạm vi sử dụng của các loại tua bin.

3. Các thông số cơ bản của tua bin:

3.1. Cột nước toàn phần;

3.2. Cột nước công tác ;

3.3. Lưu lượng;

3.4. Công suất;

3.5. Hiệu suất.

| Chương 2: Cấu tạo tua bin | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mô tả được kết cấu và cách bố trí chung của tua bin trong nhà máy thủy điện;

- Trình bày được cấu tạo của các loại tua bin và các bộ phận phụ của chúng.

2. Nội dung:

1. Khái quát chung về cấu tạo tua bin:

1.1. khái quát về cấu tạo ;

1.2. Sơ đồ bố trí.

2. Cấu tạo của tua bin phản kích:

2.1. Tua bin tâm trục :

- Buồng tua bin; - Stato; - Bộ phận hướng dòng; - Bánh xe công tác; - Trục và ổ trục.

2.2. Tua bin hướng trục:

Bánh xe công tác của tua bin cánh quạt ; Bánh xe công tác của tua bin cánh quay ; Buồng bánh xe công tác.

2.3. Tua bin chéo trục;

2.4. Tua bin cánh kép;

2.5. Tua bin chảy thẳng.

3. Cấu tạo của tua bin xung kích:

3.1. Tua bin gáo;

3.2. Tua bin xung kích 2 lần.

4. Các bộ phận phụ của tua bin:

4.1 Van phá chân không;

4.2 Van xả không tải;

4.3 Van tua bin.

| Chương 3: Quá trình làm việc của tua bin | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mô tả được các quá trình chuyển động của chất lỏng trong tua bin, tổn thất năng lượng và hiệu suất của chúng;

- Trình bày được nguyên lý điều chỉnh dòng chảy và lưu lượng nước qua tua bin;

- Giải thích được hiện tượng khí thực và các biện pháp phòng chống

2. Nội dung:

1. Chuyển động của chất lỏng trong tua bin:

1.1. Chuyển động tương đối ;

1.2. Chuyển động tuyệt đối;

1.3. Tam giác vận tốc.

2. Phương trình cơ bản của tua bin:

2.1. Khái niệm;

2.2. Phương trình cơ bản của tua bin.

3. Các trạng thái dòng chảy trong bánh xe công tác:

3.1. Điều kiện để hiệu suất thuỷ lực của tua bin lớn nhất;

3.2. Chảy vào không va;

3.3. Chảy ra thẳng góc.

4. Sự tổn thất năng lượng và hiệu suất tua bin:

4.1. Tổn thất dung tích;

4.2. Tổn thất thuỷ lực;

4.3. Tổn thất cơ giới.

5. Sự điều chỉnh lưu lượng:

5.1. Dòng chảy trong cánh hướng nước và lưu lượng nước chảy qua tua bin;

5.2. Các biện pháp làm thay đổi lưu lượng qua tua bin:

- Quay cánh hướng nước; - Quay cánh bánh xe công tác ; - Quay cả cánh hướng nước và cánh bánh xe công tác.

6. Hiện tượng khí thực:

6.1. Hiện tượng;

6.2. Nguyên nhân;

6.3 Tác hại.

7. Các biện pháp phòng chống khí thực:

7.1. Biện pháp thiết kế;

7.2. Biện pháp chế tạo ;

7.3. Biện pháp vận hành.

| Chương 4: Bộ điều chỉnh của tua bin thủy lực | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Giải thích được khái niệm, sự cần thiết, nguyên tắc điều chỉnh tua bin;

Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điều tốc, các thiết bị dầu áp lực, các loại động cơ tiếp lực vv..

Vẽ được sơ đồ cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy điều tốc, các thiết bị dầu áp lực, các loại động cơ tiếp lực vv..

2. Nội dung:

1. Khái niệm chung:

1.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh tua bin;

1.2. Nguyên tắc điều chỉnh.

2. Sơ đồ cấu tạo chung:

2.1. Sơ đồ chung;

2.2. Các cơ cấu của bộ điều chỉnh.

3. Các sơ đồ nguyên lý điều chỉnh tốc độ tua bin:

3.1 Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc tác động trực tiếp;

3.2 Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc tác động gián tiếp: - Máy điều tốc tác động gián tiếp không có bộ phận phản hồi ngược; - Máy điều tốc tác động gián tiếp có bộ phận phản hồi cứng; - Máy điều tốc tác động gián tiếp có bộ phận phản hồi mềm.

4. Máy điều tốc phản hồi mền có độ không đồng đều còn dư:

4.1 Loại không lắp bộ phận điều khiển: - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc. 4.2 Loại có lắp bộ phận điều khiển; - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc.

5. Các sơ đồ nguyên lý điều chỉnh kép:

5.1 Bộ điều chỉnh kép của tua bin cánh quay: - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc.

5.2 Bộ điều chỉnh kép của tua bin tâm trục có cột nước cao: - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc.

5.3 Bộ điều chỉnh kép của tua bin gáo: - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc.

6. Thiết bị dầu có áp lực của máy điều tốc:

6.1 Nhiệm vụ ;

6.2 Phân loại;

6.3 Thiết bị dầu áp lực không có nồi hơi: - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc.

6.4 Thiết bị dầu áp lực có nồi hơi: - Sơ đồ cấu tạo; - Nguyên lý làm việc.

7. Động cơ tiếp lực:

7.1 Nhiệm vụ ;

7.2 Các loại động cơ tiếp lực: - Động cơ tiếp lực để quay cánh hướng nước; - Động cơ tiếp lực của bánh xe công tác tua bin cánh quay; - Động cơ tiếp lực của van xả không tải; - Động cơ tiếp lực của tua bin gáo.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm về tua bin, dòng chảy trong tua bin, các đại lượng đặc trưng của chúng;

+ Vẽ được sơ đồ cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các loại tua bin, các bộ điều chỉnh, các thiết bị dầu áp lực, các động cơ tiếp lực vv..

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc giải các bài tập, khả năng nhận biết về các loại tua bin, các hệ thống, thiết bị trong tua bin hoặc kết quả thực hành thí nghiêm của người học.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về:

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chương trình được áp dụng để giảng dạy cho người học nghề Vận hành Nhà máy thủy điện trình độ Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Khái niệm về tua bin, dòng chảy trong tua bin, các đại lượng đặc trưng của chúng;

- Cấu tạo, quá trình làm việc của các loại tua bin;

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ điều chỉnh tua bin và các thiết bị của nó.

4. Tài liệu tham khảo:

| - | Giáo trình tua bin thuỷ lực- NXB Xây dựng - năm 2008; |
| --- | --- |
| - | Giáo trình tua bin nước- NXB Xây dựng - năm 1974; |
| - | Điều chỉnh tua bin nước- NXB Xây dựng - năm 1972; |
| - | Bảo dưỡng, sửa chữa tua bin nước - NXB Lao động -Xã hội - năm 2006; |
| - | Vận hành tua bin nước- NXB Lao động -Xã hội - năm 2006. |

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thiết bị cơ khí thủy công

Mã môn học: MH15

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Thiết bị cơ khí thuỷ công là môn học kỹ thuật cơ sở, có liên hệ chặt chẽ với môn học Nhà máy thuỷ điện, môđun Vận hành thiết bị cơ khí thuỷ công

- Tính chất: Môn học " Thiết bị cơ khí thuỷ công" là môn học chuyên môn nghề trong danh mục các môđun /môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề Vận hành nhà máy thuỷ điện

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được tác dụng, cấu tạo, vật liệu chế tạo, nguyên lý làm việc, môi trường làm việc của các loại thiết bị cơ khí thuỷ công trong các nhà máy thuỷ điện;

+ Phân tích được nguyên lý làm việc, ứng dụng của các hệ thống dẫn động thiết bị cơ khí thuỷ công trong nhà máy thuỷ điện.

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc vẽ sơ đồ các hệ thống thiết bị phụ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Khái niệm và phân loại các thiết bị cơ khí thuỷ công | 2 | 2 |  |  |
|  | Lưới chắn rác và thiết bị vớt rác | 2 | 2 |  |  |
|  | Các van xả mặt | 12 | 8 | 3 | 1 |
|  | Các loại van xả sâu | 6 | 5 | 1 |  |
|  | Hệ thống dẫn động đóng mở các van | 8 | 5 | 2 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 22 | 6 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái niệm và phân loại các thiết bị cơ khí thuỷ công | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Phân biệt được các loại thiết bị cơ khí thuỷ công thường gặp trong các công trình thuỷ điện;

- Xác định được vị trí lắp đặt của chúng.

2. Nội dung:

1. Khái niệm :

2. Phân loại:

2.1 Phân loại theo mục đích sử dụng;

2.2 Phân loại theo vị trí đặt van;

2.3 Phân loại theo cách truyền lực;

2.4 Phân loại theo vật liệu;

2.5 Phân loại theo hình thức tháo nước qua cửa van.

| Chương 2: Lưới chắn rác và thiết bị vớt rác | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được Công dung, cấu tạo và  nguyên lý làm việc của các loại thiết bị chắn rác thường gặp trong các công trình thuỷ điện;

- Xác định được vị trí lắp đặt của chúng.

2. Nội dung:

1. Công dụng:

2. Cấu tạo và nguyên tắc bố trí:

2.1 Cấu tạo;

2.2 Nguyên tắc bố trí.

| Chương 3: Các van xả mặt | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Phân biệt được những loại van xả mặt thường gặp;

- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và nguyên tắc bố trí của chúng.

2. Nội dung:

1. Van phẳng:

1.1 Khái quát.

1.2 Cấu tạo:

- Van phẳng bằng thép;

- Van phẳng bằng gỗ;

- Van phẳng bằng vật liệu khác.

2. Van cung:

2.1 Khái niệm chung;

2.2 Cấu tạo và nguyên tắc bố trí;

3. Van hình quạt.

4. Van hình mái nhà.

5. Xác định lực đóng mở cánh phai:

5.1 Lực đóng mở van phẳng;

5.2 Lực đóng mở các loại van khác.

6. Các hình thức làm kín khít cánh van:

6.1 Bộ phận đỡ tựa;

6.2 Các hình thức làm kín khít cánh van.

| Chương 4: Các loại van xả sâu | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Phân biệt được những loại van xả sâu trong các nhà máy thuỷ điện;

- Trình bày được khái niệm, cấu tạo và nguyên tắc bố trí của chúng.

2. Nội dung:

1. Van đĩa:

1.1 Khái niệm;

1.2 Cấu tạo và nguyên tắc bố trí.

2. Van kim :

2.1 Khái niệm;

2.2 Cấu tạo và nguyên tắc bố trí;

3. Van khoá:

3.1 Khái niệm;

3.2 Cấu tạo và nguyên tắc bố trí;

4. Van côn :

4.1 Khái niệm;

4.2 Cấu tạo và nguyên tắc bố trí;

5. Van trụ đứng:

5.1 Khái niệm;

5.2 Cấu tạo và nguyên tắc bố trí

| Chương 5: Hệ thống dẫn động đóng mở các van | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhận biết được hệ thống dẫn động cho thiết bị cơ khí thuỷ công trong nhà máy thuỷ điện;

- Phân tích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống.

2. Nội dung:

1. Hệ thống dẫn động đóng mở các van bằng thuỷ lực:

1.1 Sơ đồ chung và nguyên lý làm việc.

1.2 Máy bơm dầu áp lực.

- Cấu tạo;

- Nguyên lý làm việc;

1.3  Cơ cấu điều khiển.

- Cấu tạo;

- Nguyên lý làm việc.

1.4 Ống dẫn và thiết bị an toàn.

2. Hệ thống dẫn động đóng mở các van bằng cần trục:

3. Hệ thống đóng mở các van bằng sức nước:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được tác dụng, cấu tạo, vật liệu chế tạo, nguyên lý làm việc, môi trường làm việc của các loại thiết bị cơ khí thuỷ công trong các nhà máy thuỷ điện;

+ Phân tích được nguyên lý làm việc, ứng dụng của các hệ thống dẫn động thiết bị cơ khí thuỷ công trong nhà máy thuỷ điện.

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc vẽ sơ đồ các hệ thống thiết bị phụ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình dùng đào tạo nghề vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị;

- Cách bố trí và điều khiển đóng mở các van

4. Tài liệu tham khảo:

-  Thuỷ công - Tập thể trường ĐH Thuỷ Lợi - NXB Xây dựng 2005;

- Công trình trạm thuỷ điện - Hồ  Sỹ Dự; Nguyễn Duy Hạnh; Huỳnh Tấn Lượng  - NXB Xây dựng 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện

Mã môn học: MH16

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 10 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mô đun hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy điện được bố trí sau khi học xong các môn lý thuyết cơ sở và một số mô đun khác trước khi thực tập chuyên môn nghề

- Tính chất: Mô đun hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy điện là mô đun chuyên môn nghề cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng về vận hành hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy điện

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Mô tả được các hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy điện;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính, thông số kỹ thuật của các thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện;

+ Nêu lên được những quy định về vận hành hệ thống thiết bị phụ;

+ Kiểm tra được các thiết bị phụ trước khi đưa vào vận hành;

+ Vận  hành được các thiết bị phụ đảm bảo hiệu quả và an toàn;

+ Xử lý được các sự cố bình thường trong vận hành;

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc vẽ sơ đồ các hệ thống thiết bị phụ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Hệ thống thông gió | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật | 7 | 4 | 2 | 1 |
|  | Hệ thống khí nén | 6 | 4 | 2 |  |
|  | Hệ thống trạm bơm nước | 5 | 3 | 2 |  |
|  | Hệ thống thiết bị nhị thứ | 6 | 3 | 2 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 18 | 10 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Hệ thống thông gió | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Giải thích được ý nghĩa của việc thông gió.

- Nhận biết được các loại động cơ thông gió.

- Phân tích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thông gió.

- Lựa chọn được động cơ thông gió vào điều kiện thực tế cho phù hợp.

2. Nội dung:

1: Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của việc thông gió.

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại.

1.3. Ý nghĩa của việc thông gió.

2: Phương pháp thông gió hút.

2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ thông gió kiểu hướng trục.

2.2. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.

2.3. Sơ đồ thông gió hút

3: Phương pháp thông gió đẩy.

3.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ thông gió kiểu hướng trục và ly tâm.

3.2. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.

3.3. Sơ đồ thông gió đẩy

4: Phương pháp thông gió hỗn hợp

4.1. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng.

4.2. Sơ đồ thông gió hỗn hợp

| Chương 2: Hệ thống nước kỹ thuật | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nêu được ý nghĩa của hệ thống nước kỹ thuật;

- Mô tả được kết cấu của hệ thống nước kỹ thuật;

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị khống chế, đo lưu lượng, áp lực;

- Phân tích được, cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị chưng nước cất;

- Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra khi vận hành hệ thống nước kỹ thuật.

2. Nội dung:

1: Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của hệ thống nước kỹ thuật.

1.1. Khái niệm;

1.2. Phân loại;

1.3. Ý nghĩa của hệ thống nước kỹ thuật;

2: Kết cấu hệ thống nước kỹ thuật.

2.1. Nguồn nước;

2.2. Lắng nước, lọc nước và xử lý nước;

2.3. Hệ thống ống dẫn nước;

2.4. Thiết bị khống chế (một chiều, xoay chiều);

2.5. Thiết bị đo lưu lượng và áp lực;

2.6. Thiết bị trưng nước cất;

2.7. Xử lý các sự cố thông thường.

| Chương 3: Hệ thống khí nén | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và công dụng của hệ thống khí nén;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống nén khí;

- Vận hành  được hệ thống khí nén đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

- Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra khi vận hành hệ thống khí nén.

2. Nội dung:

1: Khái niệm và công dụng.

1.1. Khái niệm;

1.2. Công dụng.

2: Kết cấu hệ thống khí nén.

2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí;

2.2. Hệ thống ống dẫn khí nén;

2.3. Thiết bị khống chế và bảo vệ;

2.4. Thiết bị đo áp lực.

| Chương 4: Hệ thống trạm bơm nước | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và công dụng của hệ thống trạm bơm;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại máy bơm;

- Phân tích được một số sơ đồ điều khiển trong trạm bơm;

- Vận hành  được các thiết bị trong trạm bơm đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

- Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra khi vận hành trạm bơm

2. Nội dung:

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bơm  nước kiểu ly tâm.

1.1. Cấu tạo của máy bơm nước kiểu ly tâm;

1.2. Nguyên lý làm việc của máy bơm  nước kiểu ly tâm;

1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng.

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bơm  nước kiểu pít tông.

2.1. Cấu tạo của máy bơm nước kiểu pít tông;

2.2. Nguyên lý làm việc của máy bơm  nước kiểu pít tông;

2.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng.

3. Một số sơ đồ điều khiển trong trạm bơm.

3.1. Sơ đồ điều khiển máy bơm;

3.2. Sơ đồ tự động bơm nước dự phòng;

3.3. Sơ đồ tự động bơm nước cứu hoả.

| Chương 5: Hệ thống thiết bị nhị thứ | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nêu được công dụng và phân loại các thiết bị đo, kiểm tra ở nhà máy thuỷ điện và trạm biến áp;

- Xác định được vị trí các khoá điều khiển, vị trí các tín hiện, tín hiệu báo trước, tín hiệu sự cố, tín hiệu chỉ huy;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của một số sơ đồ kiểm tra cách điện trong mạng một chiều và xoay chiều;

- Trình bày được một số sơ đồ điều khiển có khoảng cách sử dụng khoá điều khiển hoặc nút ấn

2. Nội dung:

1: Sơ đồ khối vị trí lắp đặt các thiết bị đo, kiểm tra thông số kỹ thuật trên tủ điều khiển

1.1. Sơ đồ khối bố trí thiết bị và chức năng từng khối trên tủ điều khiển máy phát điện;

1.2. Sơ đồ khối bố trí thiết bị và chức năng từng khối trên tủ điều khiển trạm biến áp;

2: Kiểm tra cách điện trong mạng điện khi vận hành.

2.1. Kiểm tra cách điện trong mạng điện một chiều;

2.2. Kiểm tra cách điện trong mạng điện xoay chiều.

3: Điều khiển có khoảng cách và tín hiệu.

3.1. Khái niệm chung

3.2. Một số sơ đồ điều khiển có khoảng cách và tín hiệu vị trí;

3.3. Một số sơ đồ điều khiển có khoảng cách và tín hiệu báo trước;

3.4. Một số sơ đồ điều khiển có khoảng cách và tín hiệu sự cố;

3.5. Một số sơ đồ điều khiển có khoảng cách và tín hiệuchỉ huy.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Mô tả được các hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy điện;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính, thông số kỹ thuật của các thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện;

+ Nêu lên được những quy định về vận hành hệ thống thiết bị phụ;

+ Kiểm tra được các thiết bị phụ trước khi đưa vào vận hành;

+ Vận  hành được các thiết bị phụ đảm bảo hiệu quả và an toàn;

+ Xử lý được các sự cố bình thường trong vận hành;

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc vẽ sơ đồ các hệ thống thiết bị phụ

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình dùng đào tạo nghề vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hệ thống nước kỹ thuật;

- Hệ thống khí nén;

- Thiết bị nhị thứ.

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước - Ths Lê Dung – Ts Trần Đức Hạ - NXB Xây dựng - Hà Nội 2002;

- Xử lý nước cấp - PTS Nguyễn Ngọc Dung - NXB Xây dựng - Hà Nội 1999.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Rơle bảo vệ

Mã môn học: MH17

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

Rơle bảo vệ trong hệ thống điện là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trung cấp ngành VHNMTĐ

Môn học này chỉ được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong các môn học cơ sở và có thể học song song cùng với các môn chuyên ngành khác để hỗ trợ cho nhau như: Lưới điện, Ngắn mạch...; Môn học này làm tiền đề cho các môn học khác như: Bảo vệ các phần tử trong HTĐ, Tự động hoá trong HTĐ

- Tính chất:

Rơle bảo vệ là môn học kỹ thuật mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Hiểu được nhiệm vụ của rơle bảo vệ; các kiến thức về yêu cầu của bảo vệ rơle; các nguyên lý thực hiện bảo vệ; các loại nguồn thao tác trong rơle bảo vệ.

Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại rơle điện từ, rơle tĩnh, và rơle kỹ thuật số.

Phân tích được các nguyên lý cơ bản thực hiện bảo vệ rơle.

- Về kỹ năng:

Vẽ thành thạo các sơ đồ nguyên lý của bảo vệ; Biết tổ chức hoạt động nhóm trong học tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Chương 1. Khái niệm chung về rơle bảo vệ | 4 | 4 |  |  |
|  | Chương 2. Các phần tử chính trong rơle bảo vệ | 11 | 10 |  | 1 |
|  | Chương 3. Các nguyên lý thực hiện bảo vệ | 15 | 14 |  | 1 |
|  | Tổng số: | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1. Khái niệm chung về rơle bảo vệ | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được nhiệm vụ của rơle bảo vệ

+Phân tích được các kiến thức về yêu cầu cơ bản của bảo vệ rơle

+Trình bày được cấu trúc của hệ thống bảo vệ

2. Nội dung:

1.1. Nhiệm vụ của bảo vệ rơle

1.2. Các yêu cầu cơ bản trong bảo vệ rơle

1.2.1. Tính chọn lọc.

1.2.2. Tác động nhanh.

1.2.3. Độ nhạy.

1.2.4. Độ tin cậy.

1.2.5. Đơn giản và kinh tế

1.3.Cấu trúc & các bộ phận của hệ thống rơle bảo vệ

1.3.1. Cấu trúc của hệ thống rơle bảo vệ

1.3.2. Các bộ phận cơ bản của hệ thống rơle bảo vệ

| Chương 2. Các phần tử chính trong rơle bảo vệ | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại rơle điện từ, rơle tĩnh và rơle kỹ thuật số.

+Trình bày được các sơ đồ nối TI, TU trong bảo vệ rơle.

+Phân tích được các loại nguồn thao tác trong rơle bảo vệ; Kênh thông tin của hệ thống bảo vệ

2. Nội dung:

2.1. Máy biến dòng trong sơ đồ rơle bảo vệ (TI)

2.1.1.Nhiệm vụ và cách đánh dấu cực tính cuộn dây.

2.1.2. Sơ đồ nối các TI trong rơ le bảo vệ

2.2. Máy biến điện áp trong sơ đồ rơle bảo vệ .

2.2.1. Nhiệm vụ và đặc điểm.

2.2.2. Sơ đồ nối các TU trong rơ le bảo vệ

2.3. Quá trình phát triển của rơle bảo vệ

2.4. Rơle điện từ

2.4.1. Cấu tạo.

2.4.2. Nguyên tắc tác động.

2.4.3. Ứng dụng của rơ le điện từ.

2.4.3.1. Rơ le dòng điện.

2.4.3.2. Rơ le điện áp.

2.4.3.3. Rơ le trung gian.

2.4.3.4. Rơ le thời gian.

2.4.3.5. Rơ le tín hiệu.

2.5. Rơle tĩnh

2.5.1. Nguyên lý cấu tạo.

2.5.2. Sự khác biệt giữa rơle điện cơ và rơle tĩnh

2.6. Rơle kỹ thuật số

2.6.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơle kỹ thuật số

2.6.2. Đánh giá rơle kỹ thuật số

2.6.2.1. Ưu điểm.

2.6.2.2. Nhược điểm.

2.7. Các nguồn điện thao tác

2.7.1. Công dụng và yêu cầu.

2.7.2. Nguồn thao tác một chiều.

2.7.3. Nguồn thao tác xoay chiều.

| Chương 3. Các nguyên lý thực hiện bảo vệ | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được các nguyên lý cơ bản để phát hiện các hư hỏng trong HTĐ

+Phân tích được các nguyên lý thực hiện bảo vệ trong HTĐ

+Trình bày được các nguyên tắc bảo vệ như: Nguyên tắc quá dòng, so lệch, khoảng cách....

2. Nội dung:

3.1. Bảo vệ quá dòng điện cực đại

3.1.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc.

3.1.2. Dòng khởi động của bảo vệ.

3.1.3. Độ nhạy của bảo vệ

3.1.4. Thời gian làm việc của bảo vệ.

3.1.4.1. Đặc tính thời gian độc lập DT

3.1.4.2. Đặc tính thời gian phụ thuộc IT

3.1.5. Bảo vệ quá dòng điện kết hợp với rơle kém áp

3.1.6. Nhận xét bảo vệ dòng điện cực đại

3.2. Bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh

3.2.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc.

3.2.3. Dòng khởi động của bảo vệ.

3.2.4. Độ nhạy của bảo vệ

3.2.4. Thời gian tác động của bảo vệ .

3.2.6. Nhận xét về bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh

3.3. Bảo vệ quá dòng chạm đất

3.3.1. Bảo vệ quá dòng chạm đất ở mạng có dòng chạm đất lớn

3.3.1.1 Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc

3.3.1.2. Dòng khởi động của bảo vệ.

3.3.1.3. Độ nhạy của bảo vệ

3.3.1.4. Thời gian làm việc của bảo vệ.

3.3.2. Bảo vệ quá dòng chạm đất trong mạng có dòng chạm đất nhỏ

3.3.2.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc

3.3.2.2. Bảo vệ phản ứng theo điện áp TTK.

3.3.2.3. Bảo vệ phản ứng theo dòng TTK

1. Dòng khởi động của bảo vệ.

2. Độ nhạy của bảo vệ

. 3. Thời gian tác động của bảo vệ

3.4. Bảo vệ quá dòng điện có hướng

3.4.1. Nguyên tắc tác động và sơ đồ cấu trúc

3.4.2. Phần tử định hướng công suất

3.5. Bảo vệ dòng điện so lệch

3.5.1. Nguyên tắc tác động

3.5.2. Dòng điện không cân bằng

3.5.3. Dòng điện khởi động của bảo vệ

3.5.4. Độ nhạy và vấn đề nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch.

3.6. Bảo vệ khoảng cách.

3.6.1. Nguyên tắc hoạt động

3.6.2. Đặc tính thời gian của bảo vệ khoảng cách 3 cấp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Hiểu được nhiệm vụ của rơle bảo vệ; các kiến thức về yêu cầu của bảo vệ rơle; các nguyên lý thực hiện bảo vệ; các loại nguồn thao tác trong rơle bảo vệ.

Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại rơle điện từ, rơle tĩnh, và rơle kỹ thuật số.

Phân tích được các nguyên lý cơ bản thực hiện bảo vệ rơle.

- Về kỹ năng:

Vẽ thành thạo các sơ đồ nguyên lý của bảo vệ; Biết tổ chức hoạt động nhóm trong học tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 2. Các phần tử chính trong bảo vệ

Chương 3. Các nguyên lý thực hiện bảo vệ

4. Tài liệu tham khảo:

1. Bảo vệ các hệ thống điện, Trần Đình Long, NXB Khoa học kỹ thuật- 2000

2. Rơle số - lý thuyết và ứng dụng, Nguyễn Hồng Thái - Vũ Văn Tẩm, NXB Giáo dục - 2001

3. Bảo vệ rơle và hệ thống điện, Lê Kim Hùng - Đoàn Ngọc Minh Tú, NXB Giáo dục - 1998

4. Cơ sở bảo vệ rơle, Ampefocub, NXB Năng lượng - 1961

5. Bảo vệ rơle, Tremobrobov, NXB Năng lượng – 1968

6. Các Catalô chào hàng của các hãng ABB, Siemens, Sel …

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tự động hóa

Mã môn học: MH18

Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Tự động hoá trong hệ thống điện là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trung cấp ngành VHNMTĐ

- Tính chất: Tự động hoá trong hệ thống điện là môn học kỹ thuật mang tính lý thuyết thuộc khối các môn học bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Hiểu được nhiệm vụ của tự động hoá trong hệ thống điện

- Trình bày được các yêu cầu đối với thiết bị tự động hoá trong hệ thống điện..

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các sơ đồ tự động hóa trong hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động như: TĐL, TĐD; phạm vi ứng dụng của các loại hình tự động trong thực tế.

- Tính toán các thông số khởi động của TĐL, TĐD…

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học. Có thái độ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm trong học tập;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Chương 1: Tự động đóng nguồn dự trữ | 9 | 8 |  | 1 |
|  | Chương 2: Tự động đóng lặp lại | 10 | 10 |  |  |
|  | Chương 3: Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng | 11 | 10 |  | 1 |
|  | Tổng số | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Tự động đóng nguồn dự trữ | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu rõ công dụng của thiết bị tự động đóng nguồn dự trữ

+ Trình bày được các yêu cầu của thiết bị tự động đóng nguồn dự trữ

+Phân tích được sự làm việc của một số sơ đồ TĐD tiêu biểu (đường dây, MBA…)

2. Nội dung:

1.1.Ý nghĩa TĐD

1.2. Yêu cầu cơ bản đối với TĐD

1.2.1. Chỉ được đóng máy cắt trên mạch dự trữ sau khi đã mở máy cắt trên mạch đang làm việc

1.2.2. Sơ đồ TĐD phải tác động khi mất điện áp trên thanh góp hộ tiêu thụ vì bất cứ lí do gì.

1.2.3. Thiết bị TĐD chỉ được tác động một lần để tránh đóng nguồn dự trữ nhiều lần vào ngắn mạch đang tồn tại.

1.2.4. Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện, việc đóng nguồn dự trữ cần phải nhanh nhất có thể được ngay sau khi cắt nguồn điện.

1.2.5. Để tăng tốc độ cắt nguồn dự trữ khi ngắn mạch tồn tại, cần tăng tốc độ tác động của bảo vệ nguồn dự trữ sau khi thiết bị TĐD tác động.

1.3. Một số nguyên tắc chung thực hiện trong sơ đồ TĐD

1.3.1 Bộ phận khởi động thiết bị TĐD.

1.3.1.1. Khởi động bằng rơ le bảo vệ

1.3.1.2. Khởi động bằng rơle kém áp.

1.3.2. Đề phòng sơ đồ làm việc sai khi đứt cầu chì mạch áp

1.3.3. Đề phòng sơ đồ TĐD làm việc vô ích khi không có điện ở nguồn dự trữ

1.3.4. Đề phòng sơ đồ TĐD tác động nhiều lần

1.4. Sơ đồ thiết bị TĐD đường dây

1.4.1. Sơ đồ thiết bị

1.4.2. Nguyên lý làm việc của sơ đồ thiết bị TĐD đường dây

1.4.3. Tính toán tham số của các phần tử trong sơ đồ

1.4.3.1.Thời gian làm việc của rơle RT:

1.4.3.2.Thời gian làm việc của rơle RGT

1.4.3.3. Điện áp khởi động của rơle giảm áp RU<

1.4.3.4. Điện áp khởi động của rơle tăng áp RU>

1.5. Sơ đồ thiết bị TĐD trạm biến áp

1.5.1. Sơ đồ

1.5.2. Nguyên lý làm việc của sơ đồ:

1.6. Sơ đồ thiết bị TĐD máy cắt phân đoạn

1.6.1. Sơ đồ

1.6.2. Nguyên lý làm việc của sơ đồ:

| Chương 2: Tự động đóng lặp lại | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được ý nghĩa kinh tế của thiết bị tự động đóng trở lại nguồn điện trong hệ thống điện

+ Trình bày được các yêu cầu của thiết bị tự động đóng trở lại nguồn điện

+Phân tích được sự làm việc của các sơ đồ TĐL và phối hợp tác động với BVRL.

2. Nội dung:

2.1.Ý nghĩa TĐL

2.2. Phân loại thiết bị TĐL

2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị TĐL

2.4. Các phương pháp khởi động TĐL

2.4.1. Khởi động bằng bảo vệ rơle

2.4.2. Khởi động bằng sự không tương ứng giữa vị trí của máy cắt và vị trí của khóa điều khiển.

2.5.TĐL đường dây có nguồn cung cấp từ một phía

2.5.1. Giới thiệu các phần tử của sơ đồ

2.5.2. Hoạt động của sơ đồ trong một số chế độ làm việc của mạng điện

2.5.3. Đặc điểm của sơ đồ

2.6.TĐL đường dây 2 nguồn cung cấp

2.7. Phối hợp giữa BVRL và TĐL

2.7.1. Hiện tượng tác động mất chọn lọc do TĐL

2.7.2. Sơ đồ tăng tốc độ tác động của bảo vệ sau TĐL

2.7.3. Sơ đồ tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL

2.7.4. Thiết bị TĐL theo thứ tự

| Chương 3: Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+Hiểu được nhiệm vụ và các nguyên tắc thực hiện điều chỉnh điện áp.

+Trình bày được nguyên tắc điều chỉnh, phân phối công suất phản kháng trong hệ thống điện; Các sơ đồ tự động điều khiển tụ bù ở trạm biến áp

+Phân tích được nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các thiết bị kích từ cưỡng bức, compun dòng, corrector điện áp

2. Nội dung:

3.1. Khái niệm chung

3.1.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của việc điều chỉnh điện áp.

3.1.1.1. Ý nghĩa của việc điều chỉnh điện áp.

3.1.1.2. Nhiệm vụ của việc điều chỉnh điện áp.

3.1.2. Các nguyên tắc thực hiện điều chỉnh kích từ.

3.2. Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ MPĐ

3.2.1 Thiết bị kích từ nhanh

3.2.1.1. Tự động tăng nhanh kích từ

3.2.1.2. Tự động giảm nhanh kích từ

3.2.2. Tự động điều chỉnh điện áp MFĐ kiểu Kompun dòng

3.2.2.1. Nguyên tắc làm việc của Kompun dòng điện

3.2.2.2. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị Kompun dòng

3.2.3. Tự động điều chỉnh điện áp kiểu corrector

3.2.3.1. Bộ phận khuếch đại KĐ

3.2.3.2. Bộ phận đo lường ĐL

3.2.3.3. Corrector điện từ

3.3. Sơ lược về điều chỉnh điện áp và phân phối công suất phản kháng giữa các máy phát làm việc song song

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Tự động điều chỉnh và phân phối công suất phản kháng giữa các máy phát nối chung nhau ở thanh góp điện áp máy phát

3.4. Tự động điều khiển bộ tụ ở trạm

3.4.1. Khái niệm

3.4.2. Tự động điều khiển tụ bù ở trạm theo điện áp

3.4.2.1. Sơ đồ và các bộ phận chính.

3.4.2.2. Nguyên lý tác động

3.4.3. Tự động điều khiển tụ bù ở trạm theo thời gian

3.4.3.1. Sơ đồ

3.4.3.2. Nguyên lý làm việc:

3.4.4. Tự động điều khiển dung lượng bù theo thời gian kết hợp với điện áp:

3.4.4.1. Sơ đồ

3.4.4.2. Nguyên lý làm việc:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

- Hiểu được nhiệm vụ của tự động hoá trong hệ thống điện

- Trình bày được các yêu cầu đối với thiết bị tự động hoá trong hệ thống điện..

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các sơ đồ tự động hóa trong hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động như: TĐL, TĐD; phạm vi ứng dụng của các loại hình tự động trong thực tế.

- Tính toán các thông số khởi động của TĐL, TĐD…

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học. Có thái độ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm trong học tập;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 1: Tự động đóng nguồn dự trữ

Chương 2: Tự động đóng lặp lại

4. Tài liệu tham khảo:

1. Bảo vệ rơle và tự động hoá trong HTĐ, Trần Đình Long, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000

2. Bảo vệ rơle và tự động hoá trong HTĐ, Lê Kim Hùng-Đoàn Ngọc Minh Tú, NXB giáo dục, 1998

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nhà máy thủy điện

Mã môn học: MH18

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: “Nhà máy Thuỷ điện” là môn học kỹ thuật cơ sở của nghề vận hành nhà máy Thuỷ điện. Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học /mô đun chuyên môn nghề

- Tính chất: “Nhà máy Thuỷ điện” là môn học cơ sở, cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kết cấu chung của các nhà máy Thuỷ điện, ưu nhược điểm của nhà máy Thuỷ điện so với nhà máy điện khác

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Phân biệt được các công trình chính trong nhà máy Thuỷ điện; hiểu được tầm quan trong của nhà máy Thuỷ điện trong hệ thống điện Quốc gia;

+ Trình bày được nguyên lý chung, các dạng nhà máy Thuỷ điện; các công trình chính của nhà máy Thuỷ điện, nguyên tác xác định trữ lượng thuỷ năng và lợi ích tổng hợp của nguồn nước;

+  Chỉ ra được các đặc tính, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật chính của các hệ thống, bộ phận của nhà máy thuỷ điện;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc vận hành an toàn nhà máy

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc giải các bài tập, tính toán, lựa chọn các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc trong học tập

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Khái quát về thuỷ năng và nguyên lý khai thác | 4 | 4 |  |  |
|  | Các công trình và thiết bị chính của nhà máy thuỷ điện | 13 | 10 | 3 |  |
|  | Các loại nhà máy thuỷ điện | 9 | 5 | 3 | 1 |
|  | Nhà máy thuỷ điện làm việc trong hệ thống điện lực | 8 | 5 | 3 |  |
|  | Các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện | 11 | 6 | 4 | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 30 | 13 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Khái quát về thuỷ năng và nguyên lý khai thác | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được năng lượng dòng chảy và khả năng lợi dụng dòng chảy;

- Thống kê được lợi ích tổng hợp của hồ thuỷ điện.

2. Nội dung:

1. Năng lượng dòng nước và khả năng sử dụng:

1.1 Thuỷ năng.

- Tính công suất điện lượng cho một đoạn sông.

- Tính trữ lượng thuỷ năng cho một con sông;

- Khả năng lợi dụng năng lượng tiềm tàng của dòng nước.

1.2 Nguyên lý khai thác Thuỷ năng.

1.3 Biện pháp khai thác Thuỷ năng.

- Tập trung cột nước;

- Điều tiết lưu lượng.

2. Vấn đề sử dụng tổng hợp các lợi ích của hồ chứa:

2.1 Điều tiết lũ;

2.2 Tưới tiêu trong nông nghiệp và nước sinh hoạt;

2.3 Giao thông thuỷ.

| Chương 2: Các công trình và thiết bị chính của nhà máy thuỷ điện | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mô tả được các công trình chính của nhà máy thuỷ điện;

- Trình bày được tác dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của các công trình chính trong nhà máy thủy điện

2. Nội dung:

1 Công trình dâng nước:

1.1 Đập đất;

1.2 Đập đá và đá hỗn hợp;

1.3 Đập bê tông trọng lực;

1.4 Đập vòm;

1.5 Đập bản chống;

2. Công trình dẫn nước:

2.1 Khái niệm và phân loại;

2.2 Kênh dẫn nước;

2.3 Hầm dẫn nước;

2.4 Tháp điều áp.

3. Thiết bị biến đổi năng lượng:

3.1 Tua bin;

3.2 Máy phát điện;

4. Trạm phân phối điện:

5.  Hệ thống thiết bị phụ:

5.1 Hệ thống điện tự dùng;

5.2 Hệ thống điện một chiều;

5.3 Hệ thống khí nén;

5.4 Hệ thống thiết bị nhị thứ;

5.5 Hệ thống nước kỹ thuật;

5.6 Thiết bị các trạm bơm nước;

5.7. Hệ thống thông gió

| Chương 3: Các loại nhà máy thuỷ điện | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các loại nhà máy thuỷ điện hiện có trên thế giới;

- Trình bày được đặc điểm của nhà máy thuỷ điện so với nhà máy nhiệt điện.

2. Nội dung:

1. Nhà máy thuỷ điện kiểu đập:

1.1 Đặc điểm;

1.2 Cách bố trí nhà máy thuỷ điện kiểu đập.

2. Nhà máy thuỷ điện kiểu kênh dẫn.

2.1 Đặc điểm;

2.2 Cách bố trí nhà máy thuỷ điện kiểu kênh dẫn

3. Nhà máy thuỷ điện kiểu hỗn hợp.

4. Một vài nhà máy thuỷ điện dạng khác.

4.1 Nhà máy thuỷ điện thuỷ triều;

4.2 Nhà máy thuỷ điện tích năng.

5. So sánh ưu, nhược điểm của nhà máy thuỷ điện với các nhà máy điện khác:

5.1 Đầu tư xây dựng .

5.2 Chi phí vận hành.

5.3 Ảnh hưởng

| Chương 4: Nhà máy thuỷ điện làm việc trong hệ thống điện lực | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Chỉ ra được nhu cầu dùng điện trong nền kinh tế;

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống điện;

- Mô tả được sự kết hợp làm việc của các nhà máy điện trong hệ thống điện lực

2. Nội dung:

1. Yêu cầu dùng điện và biểu đồ phụ tải.

1.1 Đặc điểm của các hộ dùng điện.

1.2 Định mức tiêu thụ điện năng.

1.3 Biểu đồ phụ tải.

2. Khái quát về hệ thống điện:

2.1 Khái niệm;

2.2 Hệ thống điện gồm nhà máy nhiệt điện;

2.3 Hệ thống điện gồm các nhà máy thuỷ điện;

2.4 Hệ thống điện hỗn hợp.

3. Nhà máy thuỷ điện tham gia vào cân bằng năng lượng của Hệ thống điện lực.

3.1 Yêu cầu của hệ thống điện đối với các nhà máy thuỷ điện;

3.2 Khả năng tham gia cân bằng năng lượng điện của các nhà máy thuỷ điện có chế độ làm việc khác nhau.

4. Các chỉ tiêu kinh tế chính của nhà máy thuỷ điện

4.1 Các chỉ tiêu kinh tế chính.

4.2 Cách xác định các chỉ tiêu.

| Chương 5: Các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Mô tả được những nhiệm vụ chính của nhà máy thuỷ điện;

- Trình bày được cách xác định các thông số của nhà máy thuỷ điện.

2. Nội dung:

1. Các thông số cơ bản và trình tự xác định.

1.1 Các thông số cơ bản:

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT);

- Mực nước chết (MNC);

- Dung tích có ích ( Vci);

- Mực nước dâng cưỡng bức (MNDCB);

- Công suất lắp máy (Nlm);

- Công suất đảm bảo (Nđb);

- Điện lượng ( Enăm).

1.2 Trình tự xác định các thông số

2. Xác định nhiệm vụ cung cấp nước và chọn mức nước tính toán:

2.1 Yêu cầu dùng nước và nhiệm vụ của nhà máy thuỷ điện;

2.2 Mức nước tính toán của nhà máy thuỷ điện và yêu cầu dùng nước của các ngành kinh tế khác.

3. Chọn năm tính toán nước dự trữ:

3.1 Năm nhiều nước;

3.2 Năm nước trung bình;

3.3 Năm nước kiệt (năm tính toán);

3.4 Năm nước rất kiệt.

4. Cách xác định các thông số chính của nhà máy thuỷ điện.

4.1 Xác định mực nước dâng bình thường;

4.2 Xác định mực nước chết và dung tích có ích. (MNC; Vci);

4.3 Xác định công suất lắp máy (Nlm) ;

4.4 Xác định công suất đảm bảo (Nđb);

4.5 Xác định Điện lượng ( Enăm).

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Phân biệt được các công trình chính trong nhà máy Thuỷ điện; hiểu được tầm quan trong của nhà máy Thuỷ điện trong hệ thống điện Quốc gia;

+ Trình bày được nguyên lý chung, các dạng nhà máy Thuỷ điện; các công trình chính của nhà máy Thuỷ điện, nguyên tác xác định trữ lượng thuỷ năng và lợi ích tổng hợp của nguồn nước;

+  Chỉ ra được các đặc tính, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật chính của các hệ thống, bộ phận của nhà máy thuỷ điện;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc vận hành an toàn nhà máy

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc giải các bài tập, tính toán, lựa chọn các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc trong học tập

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình dùng cho dạy nghề vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các loại nhà máy thủy điện;

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của các hệ thống chính trong nhà máy thủy điện;

- Các thông số cơ bản của nhà máy thủy điện;

- Ưu, nhược điểm của nhà máy thủy điện.

4. Tài liệu tham khảo:

| - | Nhà máy Thuỷ điện - Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng- NXB Khoa học kỹ thuật- 2007; |
| --- | --- |
| - | Giáo trình Thuỷ năng - Tập thể Bộ môn Thuỷ điện - Trường ĐH Thủy lợi –NXB Nông thôn- 1974; |
| - | Công trình trạm Thuỷ điện - PGS.TS Hồ Sỹ Dự; PGS-TS Nguyễn Duy Hạnh; TS Huỳnh Tấn Lượng- NXB Xây dựng- 2003; |
| - | Thuỷ công - Tập thể trường ĐH Thuỷ Lợi (GS.TS Ngô Trí Viềng chủ biên)- NXB Xây dựng -2005; |

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập cơ khí

Mã mô đun: MĐ 19

Thời gian thực hiện mô đun:   60 giờ

(Lý thuyết: 7giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 50giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập cơ khí là môn học thuộc nhóm môn học kiến thức cơ bản của các ngành kỹ thuật, cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành để sử dụng các loại máy gia công cơ khí.

- Tính chất: Là môn học phụ trợ đối với các ngành nghề kỹ thuật ngoài cơ khí.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

+ Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

+ Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

+ Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

+ Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

+ Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

+ Gá kẹp phôi chắc chắn

+ Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

+ Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

+ Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

+ Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

+ Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

+Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

+ Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

+ Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

+ Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

+ Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

+ Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s(mm/vòng).

- Về kỹ năng:

+ Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

+ Giũa phẳng theo yêu cầu

+ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

+ Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

+ Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

+ Biết được trình tự các bước khi khoan.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

+ Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

+ Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

+ Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

+Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật.

+Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị, máy móc.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thực hành

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Kỹ thuật giũa cơ bản | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 2: Giũa mặt phẳng | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 3: Vận hành máy khoan bàn | 6 | 1 | 5 | 0 |
|  | Bài 4: Khoan lỗ | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Bài 5: Vận hành máy cắt thép | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 6: Giới thiệu máy tiện và các thao tác vận hành | 9 | 1 | 7 | 0 |
|  | Bài 7: Tiện trơn và tiện bậc vuông góc | 12 | 1 | 10 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 7 | 50 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Kỹ thuật giũa cơ bản | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

- Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

- Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

- Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

- Giũa phẳng theo yêu cầu

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

1.1 Chọn chiều cao ê-tô

1.2 Kẹp chặt phôi vào ê- tô

1.3 Lựa chọn vị trí, tư thế đứng thích hợp

1.4 Đẩy và kéo giũa về, phân phối lực ấn lên giũa

1.5 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 2: Giũa mặt phẳng | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

- Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

-Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

- Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

- Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

2.1 Chọn mặt phẳng cần giũa

2.2 Giũa thô

2.3 Giũa phẳng

2.4 Kiểm tra độ phẳng

2.5 Giũa lần cuối

2.6 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 3: Vận hành máy khoan bàn | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

- Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

- Gá kẹp phôi chắc chắn

- Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

- Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

- Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

- Biết được trình tự các bước khi khoan.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

3.1 Thay đổi tốc độ của trục chính

3.2 Di chuyển bàn khoan lên và xuống

3.3 Di chuyển bàn khoan sang trái, phải

3.4 Di chuyển trục chính lên, xuống

3.5 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 4: Khoan lỗ | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

- Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

- Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

- Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy  khoan bàn.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

- Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

4.1 Lấy dấu và chấm tâm

4.2 Kẹp vật lên ê-tô

4.3 Lắp mũi khoan lên bầu cặp

4.4 Thay đổi tốc độ trục chính

4.5 Điều chỉnh vị trí của bàn máy khoan

4.6 Điều chỉnh mũi khoan vào vị trí.

4.7 Khoan lỗ

4.8 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 5: Vận hành máy cắt thép | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

- Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

- Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

- Đánh giá quá trình sử dụng máy cắt, đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ  vạch dấu…

- Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra kĩ máy trước khi cắt, đặc biệt là đá cắt.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

5.1 Các bộ phận chính

5.2 An toàn khi sử dụng máy

5.3 Vận hành máy

5.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 6: Giới thiệu máy Tiện và các thao tác vận hành | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

- Sử dụng đúng các trang thiết bị theo yêu cầu gia công.

- Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra vật tư, dụng, cụ, các cơ cấu của máy đảm bảo an toàn mới được làm việc.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

2. Nội dung:

6.1 Các bộ phận chính của máy Tiện

6.2 An toàn khi sử dụng máy

6.3 Vận hành máy Tiện

6.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

| Bài 7: Tiện trơn và tiện bậc vuông góc | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

- Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s (mm/vòng).

- Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Kiểm tra vật tư, dụng, cụ, các cơ cấu của máy đảm bảo an toàn mới được làm việc.

- Tuân thủ đúng các nội quy, quy chế của nhà trường và tại xưởng thực tập.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, ý thức về an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, khi lao động sử dụng các trang bị bảo hộ: quần  áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ...

2. Nội dung:

7.1. Lắp chỉnh dụng cụ cắt

7.2. Tiện trơn

7.3 Tiện bậc vuông góc

7.4 Các dạng sai hỏng và phương pháp khắc phục

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Mũi vạch, com-pa vạch, đài vạch, đột dấu.

Thước lá, thước cặp, êke, thước đứng.

Đục bằng, đục nhọn, búa nguội.

Các loại giũa dẹt, giũa tròn, giũa vuông, giũa bán nguyệt

Khung cưa và lưỡi cưa tay.

Các loại mũi khoét, mũi doa.

Êtô nguội, bàn thợ (êtô song hành).

Máy mài hai đá.

Máy khoan đứng hoặc khoan bàn.

Thiết bị uốn ống.

Khối D, khối V, bàn máp (bàn vạch dấu).Đe.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết cách chọn chiều cao ê-tô phù hợp

+ Xác định tư thế đứng, cách cầm giũa và động tác khi giũa kim loại.

+ Thực hiện đúng trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Biết được trình tự các bước trong quá trình giũa phẳng.

+ Kẹp phôi vào êtô đúng yêu cầu, kỹ thuật.

+ Thao tác chuẩn xác giũa mặt phẳng theo đường dọc, đường ngang, đường chéo.

+ Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan bàn.

+ Vận hành và sử dụng  máy khoan bàn đúng tư thế, động tác.

+ Gá kẹp phôi chắc chắn

+ Điều chỉnh tốc độ máy khoan thích hợp

+ Di chuyển bàn máy và trục chính đảm bảo yêu cầu.

+ Các định đúng chế độ cắt của máy khoan.

+ Xác định vận tốc cắt bằng các bảng tra hoặc bằng công thức thực nghiệm trong sổ tay.

+ Lựa chọn tốc độ cắt và lượng chạy dao.

+ Biết rõ kỹ thuật sử dụng máy cắt.

+Vận hành và sử dụng máy như : đóng mở máy, gá kẹp phôi, điều chỉnh bước tiến dao, thay lưỡi cắt thành thạo.

+ Cắt phôi đúng đường vạch dấu, đảm bảo phẳng, ít ba via.

+ Hiểu cấu tạo các bộ phận chính của máy Tiện, cách sử dụng của từng bộ phận chính đó.

+ Xác định phương pháp tiện phù hợp với vật liệu gia công.

+ Lựa chọn căn cứ vào độ trơn láng bề mặt chi tiết gia công để xác định bước tiến dao s(mm/vòng).

- Về kỹ năng:

+ Biết cách kiểm tra đánh giá mặt phẳng bằng thước đo khe hở, phân tích các dạng sai hỏng và sửa chữa được những vị trí lồi, lõm.

+ Giũa phẳng theo yêu cầu

+ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước đo khe hở  ánh sáng.

+ Giũa phẳng và sửa chữa lồi lõm theo yêu cầu

+ Sử dụng máy khoan đúng trình tự an toàn.

+ Biết được trình tự các bước khi khoan.

+ Biết sử dụng các loại dụng cụ  của ngành cơ khí như: thước cặp, com pa, vạch dấu…

+ Đo và kiểm tra kích thước sản phẩm và đánh giá.

+ Biết vận hành máy Tiện an toàn và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra, dừng khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

+Kiểm tra trong quá trình gia công để xác định  nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết tật: dạng trên bề mặt chi tiết có phần chưa cắt gọt, dạng kích thước đường kính sai, dạng chi tiết bị côn, dạng độ bóng bề mặt chưa đạt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật cơ khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật.

+Có ý thức về an toàn cho người và thiết bị, máy móc.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, phải tuân thủ theo đúng trình tự các bước tiến hành thực hành

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sinh viên biết và hiểu những đặc điểm, tính năng kỹ thuật của một số thiết bị và dụng cụ như : máy khoan bàn, máy cắt thép, máy tiện, giũa, các loại thước đo trong ngành cơ khí…

- Thao tác, vận hành và sử dụng thiết bị như: máy khoan, máy tiện, máy cắt., dụng cụ thành thạo.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn thực tập cơ khí,  Th.s Lê Trương Thanh Bình, Trường Cao đẳng Điện Lực miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập điện cơ bản

Mã mô đun: MĐ20

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết:6 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45giờ; Kiểm tra: 4giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập Điện cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử, giúp sinh viên tiếp thu các môn học khác trong chương trình.

- Tính chất: Là môn học thực hành bắt buộc đối với ngành VHNMTĐ.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện. | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây | 11 | 1 | 10 | 0 |
|  | Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha | 17 | 1 | 15 | 1 |
|  | Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha | 18 | 1 | 15 | 2 |
|  | Tổng số | 60 | 6 | 50 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Phân loại các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ được các kí hiệu thông dụng dùng trong sơ đồ mạch điện.

+ Đọc các kí hiệu thiết bị điện trên sơ đồ mạch điện.

+ Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị đo.

2. Nội dung:

1.1. Nội quy phòng thực tập

1.2. Thiết bị, dụng cụ

1.3. Các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạch điện

| Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Đọc và phân tích được sơ đồ đi dây của mạch điện

+ Lựa chọn và sử dụng hợp lý các dụng cụ, thiết bị để thi công

+ Lắp đặt được ống (nẹp) đi dây theo sơ đồ

+ Sử dụng đúng các dụng cụ đồ nghề

2. Nội dung:

2.1. Vạch dấu vị trí ống (nẹp) đi dây

2.2. Lắp đặt ống (nẹp) đi dây

| Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng và phân loại được các sơ đồ lắp đặt các mạch như bảng điện, sơ đồ mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ, chấn lưu điện tử, mạch điều chỉnh độ sáng bóng đèn dùng Dimer...

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện bảng điện, các mạch đèn chiếu sáng thông dụng.

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị hợp lý.

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho mạch điện cần lắp ráp.

2. Nội dung:

3.1. Lắp mạch đấu song song hai bóng đèn

3.2. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ

3.3. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử

3.4. Lắp mạch bảng điện

2.5. Lắp mạch điều chỉnh độ sáng đèn dùng Dimer

| Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha | Thời gian: 17 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng được các đầu dây của quạt trần và biết cách đấu dây theo sơ đồ và vận hành quạt trần.

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha sử dụng cầu dao 3pha loại đảo chiều.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện quạt trần và mạch đảo chiều quay động cơ 1pha.

+ Xác định được các đầu dây của quạt trần.

2. Nội dung:

4.1. Lắp mạch điện động cơ 1 pha

4.2. Lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha

4.3. Lắp mạch điện quạt trần

| Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha | Thời gian: 18 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

+ Nhận dạng được các đầu dây cùng cực tính của các cuộn dây của động 3 pha bằng cách sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng.

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch đấu sao, tam giác động cơ 3pha, mạch đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao sang tam giác sử dụng cầu dao 3 pha loại đảo chiều quay.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao-tam giác.

+ Xác định được các đầu dây của động cơ 3pha cùng cực tính sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng kim hoặc số.

2. Nội dung:

5.1. Xác định cực tính cuộn dây động cơ 3 pha 6 đầu dây

5.2. Lắp mạch động cơ 3 pha

5.3. Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha bằng cầu dao đảo 3 pha

5.4. Lắp mạch động cơ 3 pha đổi nối sao tam giác bằng cầu dao đảo

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

-Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

-Pan me.

-Máy quấn dây chỉ thị số.

-Khoan điện; Mỏ hàn điện.

-Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

-Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

-Cưa, bào, búa cao su...

-Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,

-Động cơ một pha và ba pha các loại.

-Máy biến áp.

-Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: + Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp các mạch đèn chiếu sáng thông dụng

- Lắp đặt quạt trần

4. Tài liệu tham khảo:

+ Bài giảng Thực tập Điện cơ bản, Th.s Phan Xuân Tưởng, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2013.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập vận hành Nhà máy thủy điện

Mã mô đun: MĐ21

Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ

(Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 145 giờ; Kiểm tra: 25 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô dun thực tập vận hành là mô đun chuyên ngành dùng để đào tạo cho người học nghề Vận hành nhà máy thuỷ điện. Mô đun được bố trí sau khi kết thúc tất cả các môn học, mô đun chuyên ngành

- Tính chất: Mô đun thực tập vận hành là mô đun chuyên ngành trang bị cho người học những kỹ năng vận hành từng hệ thống trong nhà máy điện. Đây là mô đun quan trọng hình thành kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị trong nhà máy thuỷ điện

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Thực hiện được các nội quy an toàn và các quy trình vận hành của từng hệ thống trong nhà máy thuỷ điện

- Về kỹ năng:

+ Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

+ Lắp được các mạch đo lường, bảo vệ, điều khiển trong hệ thống điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Các quy trình, quy phạm | 10 | 10 |  |  |
|  | Vận hành tuyến năng lượng | 5 |  | 5 |  |
|  | Vận hành tua bin thuỷ lực | 20 |  | 15 | 5 |
|  | Vận hành máy phát điện | 20 |  | 15 | 5 |
|  | Vận hành máy biến áp lực | 20 |  | 15 | 5 |
|  | Vận hành trạm phân phối | 20 |  | 15 | 5 |
|  | Vận hành hệ thống điện tự dùng | 10 |  | 10 |  |
|  | Vận hành hệ thống điện một chiều | 10 |  | 10 |  |
|  | Vận hành thiết bị nhị thứ | 10 |  | 10 |  |
|  | Vận hành hệ thống nước kỹ thuật | 10 |  | 10 |  |
|  | Vận hành hệ thống các trạm bơm nước | 10 |  | 10 |  |
|  | Vận hành hệ thống thông gió | 10 |  | 10 |  |
|  | Vận hành hệ thống máy nén khí | 15 |  | 10 | 5 |
|  | Vận hành đập tràn | 10 |  | 10 |  |
|  | Cộng | 180 | 10 | 145 | 25 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Các quy trình, quy phạm | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bầy được nội dung của quy trình kỹ thuật an toàn trong nhà máy điện;

- Thực hiện đúng các quy định và sử dụng tốt các trang bị an toàn, không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

1.Quy trình;

2. Quy phạm.

Theo quy định của nhà máy, nội dung này do cán bộ an toàn của phòng kỹ thuật an toàn nhà máy hướng dẫn.

| Bài 2: Vận hành tuyến năng lượng | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự các công việc vận hành tuyến năng lượng.

- Nhận biết được các công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

2. Nội dung:

1. Sơ đồ tuyến năng lượng;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành tuyến năng lượng;

4. Thực tập vận hành tuyến năng lượng.

| Bài 3: Vận hành tua bin thuỷ lực | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành tua bin thuỷ lực

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ tua bin thuỷ lực;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành tua bin thuỷ lực;

4. Thực tập vận hành tua bin thuỷ lực.

| Bài 4: Vận hành máy phát điện | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành máy phát điện;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ máy phát điện;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành máy phát điện;

4. Thực tập vận hành máy phát điện.

| Bài 5: Vận hành máy biến áp lực | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành máy biến áp lực

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ máy biến áp lực;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành máy biến áp lực;

4. Thực tập vận hành máy biến áp lực.

| Bài 6: Vận hành trạm phân phối | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành trạm phân phối;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ trạm phân phối;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành trạm phân phối;

4. Thực tập vận hành trạm phân phối.

| Bài 7: Vận hành hệ thống điện tự dùng | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành hệ thống điện tự dùng

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ hệ thống điện tự dùng;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành hệ thống điện tự dùng;

4. Thực tập vận hành hệ thống điện tự dùng;

| Bài 8: Vận hành hệ thống điện một chiều | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành hệ thống điện một chiều;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

2. Nội dung:

1. Sơ đồ hệ thống điện một chiều;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành hệ thống điện một chiều;

4. Thực tập vận hành hệ thống điện một chiều.

| Bài 9: Vận hành thiết bị nhị thứ | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành thiết bị nhị thứ

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ thiết bị nhị thứ;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành thiết bị nhị thứ;

4. Thực tập vận hành thiết bị nhị thứ.

| Bài 10: Vận hành hệ thống nước kỹ thuật | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành hệ thống nước kỹ thuật

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ hệ thống nước kỹ thuật;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành hệ thống nước kỹ thuật;

4. Thực tập vận hành hệ thống nước kỹ thuật;

| Bài 11: Vận hành hệ thống các trạm bơm nước | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành hệ thống các trạm bơm;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

2. Nội dung:

1. Sơ đồ hệ thống các trạm bơm;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành hệ thống các trạm bơm;

4. Thực tập vận hành hệ thống các trạm bơm.

| Bài 12: Vận hành hệ thống thông gió | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được  nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành hệ thống thông gió;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

2. Nội dung:

1. Sơ đồ hệ thống thông gió;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành hệ thống thông gió;

4. Thực tập vận hành hệ thống thông gió.

| Bài 13: Vận hành hệ thống máy nén khí | Thời gian: 15 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành hệ thống máy nén khí;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

2. Nội dung:

1. Sơ đồ hệ thống máy nén khí;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành hệ thống máy nén khí;

4. Thực tập vận hành hệ thống máy nén khí;

| Bài 14: Vận hành đập tràn | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và trình tự công việc vận hành đập tràn;

- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố

2. Nội dung:

1. Sơ đồ các thiết bị của đập tràn;

2. Các thiết bị của hệ thống;

3. Quy trình vận hành đập tràn;

4. Thực tập vận hành đập tràn.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Thực hiện được các nội quy an toàn và các quy trình vận hành của từng hệ thống trong nhà máy thuỷ điện

- Về kỹ năng:

+ Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

+ Lắp được các mạch đo lường, bảo vệ, điều khiển trong hệ thống điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

2. Phương pháp:

- Kết thúc mô đun có một bài kiểm tra, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau:

+ Kiểm tra nhận thức của người học về quy trình nhiệm vụ của các vị trí người học thực tập;

+ Kiểm tra kiến thức của sinh viên về các thiết bị của các hệ thống trong nhà máy thuỷ điện;

+ Điểm tổng kết tính theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun sử dụng để dạy nghề Vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Đưa ra nhiều bài tập tình huống phù hợp với nội dung bài học để học sinh thực hành. Giáo viên hướng dẫn, giao tình huống, nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho sinh viên về nhà thực hành

- Đối với người học: quan sát, tập trung, xử lý tính huống

3. Những trọng tâm cần chú ý: Vận hành máy phát điện, tua bin thuỷ lực, máy biến áp, trạm phân phối.

4. Tài liệu tham khảo:

- Quy trình vận hành của các nhà máy thuỷ điện nơi bố trí học sinh thực tập (Nhà máy thuỷ điện Hoà bình, Ryninh, Cần đơn, Nà lơi, Yaly, Trị an, Thác bà,...);

- Vận hành hệ thống điện – Trần Quang Khánh – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật – 2006;

- Lưới điện và hệ thống điện – Trần Bách - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật – 2000;

- Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp– EVN – Hà Nội 1998;

- Vận hành hệ thống điện – Trung tâm điều độ quốc gia – Hà Nội 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện

Mã mô đun: MĐ22

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ

(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 98 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun được giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở và một số mô đun khác. Mô đun cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về  sửa chữa và ứng dụng vào công việc sửa chữa sau này.

- Tính chất: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện là mô đun đào tạo nghề vận hành, sửa chữa nhà máy thuỷ điện

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Kiểm tra phát hiện được các hư hỏng của thiết bị điện.

+ Sử dụng đúng các trang bị dùng trong công tác sửa chữa.

+ Xác định được  mức độ hư hỏng, có phương án sửa chữa hợp lý.

- Về kỹ năng:

+ Làm được công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên hay sửa chữa lớn.

+ Tính toán quấn lại được dây quấn máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, nghiêm túc trong luyện tập

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Tổ chức sửa chữa thiết bị điện | 5 | 2 | 3 |  |
|  | Sửa chữa khí cụ điện hạ áp | 22 | 3 | 18 | 1 |
|  | Sửa chữa khí cụ điện cao áp | 24 | 3 | 20 | 1 |
|  | Sửa chữa máy biến áp lực | 29 | 3 | 25 | 1 |
|  | Sửa chữa máy điện quay | 40 | 5 | 32 | 3 |
|  | Cộng: | 120 | 16 | 98 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Tổ chức sửa chữa thiết bị điện | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nhận biết được các trang bị. dùng trong sửa chữa

- Vận dụng được các . phương pháp sửa chữa

- Phân biệt được nội dung công tác sửa chữa TBĐ

2. Nội dung:

1. Phân loại, nội dung công tác sửa chữa TBĐ

1.1. Bộ phận tháo máy và xác định hư hỏng

1.2. Bộ phận sửa chữa

1.3. bộ phận lắp ráp.

1.4. bộ phận thí nghiệm sau sửa chữa

2. Đặc điểm của công tác sửa chữa thiết bị điện

2.1. Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ

2.2. Sửa chữa thường xuyên.

2.3. Sửa chữa lớn

3. Trang bị dùng trong sửa chữa

3.1. Trang bị cẩu, chuyển.

3.2. Trang bị rửa các bộ phận và chi tiết máy.

3.3. Trang bị tẩm sấy

4. Phương pháp sửa chữa

4.1. Đưa thiết bị đến vị trí sửa chữa.

4.2. Tháo thiết bị.

4.3. Sửa chữa phần cơ

4.4.Sửa chữa phần điện

| Bài 2: Sửa chữa khí cụ điện hạ áp | Thời gian: 22 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Sửa chữa được các khí cụ điện hạ áp

- Quấn lại được các cuộn dây công tắc tơ, khởi động từ

2. Nội dung:

1. Khái niệm chung về sửa chữa khí cụ điện hạ áp

2. Tháo lắp sửa chữa công tắc xoay

3. Tháo lắp sửa chữa cầu dao.

4. Tháo lắp sửa chữa áp tô mát

5. Tháo lắp sửa chữa công tắc tơ và khởi động từ.

6.  Tháo lắp sửa chữa Rơ le.

| Bài 3: Sửa chữa khí cụ điện cao áp | Thời gian: 24 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Sửa chữa được các khí cụ điện cao áp.

- Quấn lại được các cuộn dâybiến dòng đo lường và biến áp đo lường

2. Nội dung:

1. Khái niệm chung về trang bị phân phối cao áp.

2. Sửa chữa cầu chì cao áp.

3. Sửa chữa cầu dao cách ly.

4. Sửa chữa cuộn kháng.

5. Sửa chữa máy biến dòng đo lường.

6. Sửa chữa máy biến điện áp đo lường.

7. Sửa chữa máy cắt điện.

7.1. Kiêm tra bên ngoài và tháo máy.

7.2. Sửa chữa tiếp điểm máy cắt.

7.3. Sửa chữa sứ máy cắt.

7.4. Sửa chữa các bộ phận khác.

7.5. Thí nghiệm máy cắt sau sửa chữa.

8. Sửa chữa thanh góp.

| Bài 4: Sửa chữa máy biến áp lực | Thời gian: 29 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Phân tích được mức độ hư hỏng của máy biến áp.

- Kiểm tra, xác định  được các hư hỏng của máy biến áp.

- Thực hiện được đúng trình tự trong quá trình sửa chữa

2. Nội dung:

1. Chuẩn bị đưa máy ra sửa chữa.

2. Tháo và kiểm tra ruột máy biến áp.

2.1. Tháo ruột máy biến áp.

2.2. Kiểm tra xác định hư hỏng.

3.  Sửa chữa mạch từ.

3.1. Sửa chữa cách điện lót các chi tiết lắp ghép lõi thép.

3.2.  Sửa chữa cách điện lá thép.

4. Sửa chữa dây quấn.

4.1. Sửa chữa cách điện dây quấn.

4.2. Quấn lại cuộn dây.

4.3. Hàn và nối dây.

4.4. Tẩm và sấy cuộn dây.

5. Sửa chữa đầu phân áp.

6. Sửa chữa sứ vào, ra.

6.1. Thay trụ dẫn ở sứ ra.

6.2. Gắn sứ vào mặt bích.

6.3. Thử độ kín gắn sứ.

7. Sửa chữa thùng dầu, nắp máy và các thiết bị phụ.

8. Lắp máy biến áp.

8.1. Lắp cuộn dây vào trụ thép.

8.2. Lắp lõi thép.

9. Sấy máy biến áp.

9.1. Sấy máy biến áp bằng bằng cảm ứng.

9.2. Sấy máy biến áp bằng bằng dòng điện thứ tự không

10. Lọc dầu máy biến áp.

10.1. Lọc ly tâm.

10.2. Lọc áp lực

10.3. Lọc khô dầu bằng phương pháp hấp thụ

11. Thí nghiệm máy biến áp sau sửa chữa.

| Bài 5: Sửa chữa máy điện quay | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Kiểm tra xác định được những hư hỏng.

- Thoá lắp đúng trình tự

- Sửa chữa được các hư hỏng sau khi kiểm tra.

- Tính toán quấn lại được dây quấn máy điện quay

2. Nội dung:

1. Những hư hỏng thông thường ở máy điện quay và khối lượng sửa chữa.

2.  kiểm tra và xác định hư hỏng trước khi tháo.

3.  Tháo máy và xác định hư hỏng.

3.1. Trình tự tháo.

3.2. Kiểm tra xác định hư hỏng máy đã tháo.

4.  Sửa chữa ổ trục, trục và giá đỡ ổ trục.

4.1. Sửa chữa ổ trượt.

4.2. Sửa chữa vòng bi.

4.3. Sửa chữa giá đỡ ổ trục.

5. Sửa chữa vành tiếp xúc  và cổ góp điện.

5.1. Sửa chữa vành tiếp xúc.

5.2. Sửa chữa cổ góp điện.

6. Sửa chữa lõi thép

7. Những hư hỏng ở dây quấn và cách kiểm tra.

7.1. Những hư hỏng ở dây quấn.

7.2.Các phương pháp kiểm tra.

8. Sửa chữa các hư hỏng của dây quấn.

9. Tẩm dây quấn khi sửa chữa.

10. Sấy phục hồi cách điện dây cuốn máy điện.

11. Lắp máy điện.

12. Kiểm tra và thí nghiệm máy điện sau sửa chữa.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Kiểm tra phát hiện được các hư hỏng của thiết bị điện.

+ Sử dụng đúng các trang bị dùng trong công tác sửa chữa.

+ Xác định được  mức độ hư hỏng, có phương án sửa chữa hợp lý.

- Về kỹ năng:

+ Làm được công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên hay sửa chữa lớn.

+ Tính toán quấn lại được dây quấn máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, nghiêm túc trong luyện tập

2. Phương pháp: Đánh giá kết quả học tập thông qua việc kiểm tra nhận thức của học sinh bằng các hình thức kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp hiện hành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình dùng đào tạo nghề vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Đưa ra nhiều bài tập tình huống phù hợp với nội dung bài học để học sinh thực hành. Giáo viên hướng dẫn, giao tình huống, nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho sinh viên về nhà thực hành

- Đối với người học: quan sát, tập trung, xử lý tính huống

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài:3,4, 5, 6.

4. Tài liệu tham khảo:

- Sửa chữa thiết bị điện – Hoàng Hữu Thận - Nhà xuất bản công nhân kỹ thuật -1986

- Hướng dẫn sử dụng máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ. Châu Ngọc Thạch - NXB giáo dục - Hà Nội 1994.

- Máy điện (tập 1, tập 2), Trần Khánh Hà, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1997.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT rơle

Mã mô đun: MĐ23

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 47 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học Thực tập Thí nghiệm rơle 1 là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

- Tính chất: Môn học Thực tập Thí nghiệm rơle 1 là môn học kỹ thuật mang tính thực hành thuộc khối các môn học bắt buộc chuyên ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Biết sử dụng các thiết bị để phục vụ cho quá trình TN các Rơle, các BV cũng như các mạch tự động hóa.

+ Hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại Rơle. Chứng minh lý thuyết đã học về các loại Rơle cũng như các mạch tự động hóa.

+ Sau quá trình TN, biết các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các loại Rơle.

+ Biết cách tính toán,cài đặt thông số tác động cũng như là nguyên lý hoạt động của các mạch BV và tự động hóa.

- Về kỹ năng:

+ Thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị

+ Phân biệt và đánh giá chất lượng các loại Rơle: Điện cơ,tĩnh,số….

+ Tính toán, cài đặt các thông số cho các mạch BV cũng như tự động hóa

+Đấu nối được sơ đồ mạch điện

+ Hoạt động nhóm

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và

đóng điện.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 4 | 1 |  |  |
|  | Bài 1: Thí nghiệm các loại rơle | 3 | 1 | 2 |  |
|  | Bài 2: Thí nghiệm các sơ đồ nối dây cơ bản của BI | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Bài 3: Thí nghiệm Bảo vệ quá dòng cho đường dây | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Bài 4: Thí nghiệm Bảo vệ so lệch MBA | 7 | 1 | 5 | 1 |
|  | Bài 5: Thí nghiệm rơle hơi bảo vệ MBA | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Bài 6: Thí nghiệm Bảo vệ kém áp- bảo vệ quá áp cho Máy biến áp | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Bài 7: Thí nghiệm Bảo vệ kém áp – quá áp cho Động cơ điện | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Bài 8: Thí nghiệm Bảo vệ tần số cho máy phát điện | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Bài 9: Thí nghiệm Tự động đóng MBA dự phòng (TĐD) | 7 | 1 | 5 | 1 |
|  | Bài 10: Thí nghiệm Tự động đóng lặp lại đường dây (TĐL) | 6 | 1 | 5 |  |
|  | Tổng số | 60 | 11 | 47 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Thí nghiệm các loại rơle | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được các bộ phận của rơle dòng điện, rơle điện áp, rơle trung gian, rơle tín hiệu, rơle thời gian và rơle công suất.

- Biết nguyên lý hoạt động,cài đặt các thông số dòng khởi động,điện áp khởi động và thời gian khởi động, tiêu chuẩn đánh giá các loại rơle.

- Phân biệt các rơle

- Vẽ được đặc tính V- A. của Rơle công suất để xác định điện áp khởi động lớn nhất và bé nhất.

- Đánh giá chất lượng Rơle dựa vào tiêu chuẩn đã đưa ra

- Hoạt động nhóm.

- Lắp ráp sơ đồ mạch điện

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng

điện.

2. Nội dung:

1.1.Thí nghiệm Rơle dòng điện, điện áp Rơle thời gian, trung gian, tín hiệu kiểu điện từ dùng thiết bị rời

1.1.1. Mục đích thí nghiệm

1.1.2. Nội dung thí nghiệm

1.2.Thí nghiệm Rơle dòng điện, điện áp thời gian, trung gian, tín hiệu kiểu tĩnh dùng hợp bộ thí nghiệm Rơle

1.2.1.Mục đích thí nghiệm

1.2.2.Nội dung thí nghiệm

1.3.Thí nghiệm rơle công suất

1.3.1.Mục đích thí nghiệm

1.3.2.Nội dung thí nghiệm

| Bài 2: Thí nghiệm các sơ đồ nối dây cơ bản của BI | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Chứng minh lý thuyết đã học về hiện tượng và các dạng ngắn mạch trong mạng 3 pha.

- Biết được sự phân bố dòng điện trong mạch thứ cấp của BI và của Rơle RI ở các sơ đồ bảo vệ; biết cách tính hệ số K sơ đồ

- Phân tích kết quả để lựa chọn sơ đồ nối dây trong các mạch bảo vệ, đảm bảo độ nhạy và tính kinh tế của sơ đồ.

- Lắp ráp sơ đồ mạch điện

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện

2. Nội dung:

2.1. Sơ đồ sao đủ

2.2. Sơ đồ sao khuyết

2.3. Sơ đồ số 8

2.4. Sơ đồ bộ lọc thứ tự không

| Bài 3: Thí nghiệm Bảo vệ quá dòng cho đường dây | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao hiểu biết về bảo vệ quá dòng cho đường dây

- Biết tính toán, cài đặt dòng khởi động và thời gian tác động cho BVQD cho đường dây.

- Thông qua bảo vệ quá dòng kém áp học sinh phân biệt được giữa quá tải và ngắn mạch và làm thế nào để nâng cao độ nhạy cho bảo vệ quá dòng.

- Củng cố thêm kiến thức về bảo vệ quá dòng có hướng ở đường dây.

- Thành thục trong việc tính toán,cài đặt các loại BVQD cho đường dây.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

3.1. Thí nghiệm Bảo vệ quá dòng cực đại -Bảo vệ quá dòng cắt nhanh

3.1.1. Mục đích thí nghiệm

3.1.2. Nội dung thí nghiệm

3.2. Thí nghiệm Bảo vệ quá dòng điện có thời gian nhiều cấp

3.2.1. Mục đích thí nghiệm

3.2.2. Nội dung thí nghiệm

3.3. Thí nghiệm Bảo vệ quá dòng kết hợp với kém áp

3.3.1. Mục đích thí nghiệm

3.3.2. Nội dung thí nghiệm

| Bài 4: Thí nghiệm Bảo vệ so lệch MBA | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

-  Biết nguyên lý hoạt động của bảo vệ so lệch máy biến áp: Bảo vệ chỉ tác động trong vùng làm việc;khi ngắn mạch ngoài bảo vệ không tác động.

- Biết cách tính toán,cài đặt dòng khởi động

- Thành thục trong việc tính toán, cài đặt dòng khởi động cho BV.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

4.1. Bảo vệ so lệch MBA không có hãm

4.2. Bảo vệ so lệch MBA có hãm

| Bài 5: Thí nghiệm rơle hơi bảo vệ MBA | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Rơle hơi

- Biết cách vận hành Rơle hơi

- Thành thục trong việc vận hành Rơle hơi

- Đọc mạch thao tác bên trong Rơle hơi

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình bơm hơi,xả hơi và đóng điện.

2. Nội dung:

5.1. Mục đích thí nghiệm

5.2. Nội dung thí nghiệm

| Bài 6: Thí nghiệm Bảo vệ kém áp- bảo vệ quá áp cho Máy biến áp | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết tính toán,cài đặt điện áp khởi động cho bảo vệ quá áp - kém áp cho máy biến áp.

- Biết nguyên lý hoạt động của sơ đồ

- Phân biệt giữa bảo vệ kém áp và bảo vệ quá áp.

- Thành thục trong việc tính toán cài đặt áp khởi động cho BV.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

6.1. Bảo vệ  kém áp

6.2. Bảo vệ quá áp

| Bài 7: Thí nghiệm Bảo vệ kém áp – quá áp cho Động cơ điện | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được nguyên lý làm việc của bảo vệ quá áp - kém áp cho động cơ điện

- Tính toán dòng khởi động, điện áp khởi động của BV quá áp-kém áp cho động cơ điện

- Thành thục trong việc tính toán cài đặt các thông số cho các BV.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

7.1. Mục đích thí nghiệm

7.2. Nội dung thí nghiệm

| Bài 8: Thí nghiệm Bảo vệ tần số cho máy phát điện | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết nguyên lý làm việc của bảo vệ tần số cho máy phát điện.

- Biết cài đặt tần số cho BV

- Thành thạo trong việc cài đặt tần số

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

8.1. Mục đích thí nghiệm

8.2. Nội dung thí nghiệm

| Bài 9: Thí nghiệm Tự động đóng MBA dự phòng (TĐD) | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được nguyên lý tự động đóng nguồn dự phòng máy biến áp.

- Biết tính toán dòng khởi động,cài đặt dòng khởi động,thời gian cho TĐD

- Thành thạo trong việc tính toán,cài đặt thông số cho TĐD

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

9.1. Mục đích thí nghiệm

9.2. Nội dung thí nghiệm

| Bài 10: Thí nghiệm Tự động đóng lặp lại đường dây (TĐL) | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết được nguyên lý tự động đóng nguồn dự phòng máy biến áp.

- Biết tính toán dòng khởi động, cài đặt dòng khởi động,thời gian cho TĐL

- Biết mắc sơ đồ tự động đóng lại nguồn điện theo thiết bị sẵn có của phòng thí nghiệm.

- Thành thạo trong việc tính toán,cài đặt thông số cho TĐL

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

10.1. Mục đích thí nghiệm

10.2. Nội dung thí nghiệm

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Rơle dòng điện, rơle điện áp, rơle trung gian, rơle tín hiệu, rơle thời gian và rơle công suất.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết sử dụng các thiết bị để phục vụ cho quá trình TN các Rơle, các BV cũng như các mạch tự động hóa.

+ Hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại Rơle. Chứng minh lý thuyết đã học về các loại Rơle cũng như các mạch tự động hóa.

+ Sau quá trình TN, biết các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các loại Rơle.

+ Biết cách tính toán,cài đặt thông số tác động cũng như là nguyên lý hoạt động của các mạch BV và tự động hóa.

- Về kỹ năng:

+ Thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị

+ Phân biệt và đánh giá chất lượng các loại Rơle: Điện cơ,tĩnh,số….

+ Tính toán, cài đặt các thông số cho các mạch BV cũng như tự động hóa

+Đấu nối được sơ đồ mạch điện

+ Hoạt động nhóm

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và

đóng điện.2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Thí nghiệm các rơle chiếc điện từ và tĩnh để đánh giá chất lượng rơle dựa vào chuẩn. Sau đó tiến hành so sánh chất lượng giữa các loại rơle đó

- Trong mỗi bài thí nghiệm phải biết cách tính toán và cài đặt các thông số cho rơle

- Thành thục trong việc kết nối các rơle thành các sơ đồ thí nghiệm ứng với mỗi bài thí nghiệm và biết cách tiến hành những thí nghiệm. Từ đó rút ra những kết luận, nhận xét

4. Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn Thí nghiệm bảo vệ rơle và tự động hóa - Trần Văn Lâm xuất bản năm 2001 (lưu hành nội bộ).

+ Bảo vệ rơle và Tự động hóa trong hệ thống điện - Trần Văn Lâm xuất bản năm 2010 (lưu hành nội bộ).

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT Vận hành hệ thống điện

Mã mô đun: MĐ25

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết:9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 49 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học Thực tập Vận hành hệ thống điện là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Vận hành nhà máy thủy điện. Môn học học trước: Đo lường điện, Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện, Vận hành TBĐ và HTĐ...

- Tính chất: Môn học Thực tập Vận hành hệ thống điện là môn học kỹ thuật, mang tính thực hành thuộc khối các môn học bắt buộc chuyên ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống điện mô phỏng.

+ Trình bày được các bước thao tác khi vận hành hệ thống điện mô phỏng.

+ Phân tích được các thông số đo lường và các tình trạng làm việc có thể xảy ra đối với hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

+ Đấu nối được các sơ đồ thực hành theo từng bài.

+ Thực hiện các thao tác theo từng nội dung bài học một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận trong vận hành thiết bị điện, sử dụng hiệu quả và an toàn các trang thiết bị thực tập.

+ Rèn luyện tính tỉ mĩ khi cài đặt và kiểm tra thông số cho các thiết bị bảo vệ rơ le và tự động hóa trên hệ thống điện.

+ Rèn luyện tính bình tĩnh, tự tin khi xử lý các sự cố xảy ra trên hệ thống điện.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học | 1 | 1 |  |  |
|  | Bài 1: Nội qui phòng thí nghiệm và giới thiệu khái quát hệ thống điện mô phỏng | 7 | 1 | 6 |  |
|  | Bài 2: Vận hành độc lập tổ máy phát điện | 7 | 1 | 6 |  |
|  | Bài 3: Vận hành song song tổ máy phát điện | 7 | 1 | 6 |  |
|  | Bài 4: Vận hành hệ thống phân phối | 8 | 1 | 6 | 1 |
|  | Bài 5: Thí nghiệm về truyền tải công suất trên đường dây | 7 | 1 | 6 |  |
|  | Bài 6: Vận hành trạm biến áp phân phối | 7 | 1 | 6 |  |
|  | Bài 7: Vận hành, chỉnh định thiết bị Auto – Reclose | 7 | 1 | 6 |  |
|  | Bài 8: Tính toán và phối hợp bảo vệ quá dòng cho hệ thống điện đơn giản | 9 | 1 | 7 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 9 | 49 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Nội qui phòng thí nghiệm và giới thiệu khái quát hệ thống điện mô phỏng | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Biết rõ nội qui phòng thí nghiệm.

- Hiểu khái quát về các phần tử của hệ thống điện.

- Rèn luyện kỹ năng nối các sơ đồ đơn giản.

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các thao tác cơ bản trên hệ thống mô phỏng.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi thao tác thiết bị trên tủ điều khiển.

2. Nội dung:

1.1. Nội qui phòng thí nghiệm

1.2. Giới thiệu các phần tử cơ bản của hệ thống điện mô phỏng

1.3. Phương pháp kết nối sơ đồ

1.4. Đặc điểm hệ thống điện mô phỏng và các thí nghiệm có thể thực hiện

| Bài 2: Vận hành độc lập tổ máy phát điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ thực tập và các thiết bị trong vận hành.

- Hiểu được quy trình vận hành tổ máy phát điện.

- Rèn luyện kỹ năng vận hành và điều chỉnh các thông số của máy phát điện.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích được các chế độ phát của tổ máy.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi thực hiện theo các bước thao tác mà giảng viên đã hướng dẫn.

2. Nội dung:

2.1. Sơ đồ thí nghiệm

2.2. Trình tự khởi động tổ máy phát điện

2.3. Trình tự dừng tổ máy phát điện

| Bài 3: Vận hành song song tổ máy phát điện | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ và các phương pháp hoà điện.

- Hiểu được quy trình vận hành máy phát điện để hoà đồng bộ.

- Hoà được máy phát điện với lưới bằng các phương pháp hoà.

- Điều chỉnh được công suất phát của tổ máy.

- Rèn luyện thái độ bình tĩnh, tự tin xử lý được sự cố khi không hòa được máy phát vào lưới điện.

2. Nội dung:

3.1. Sơ đồ thực tập và các thiết bị vận hành tổ máy phát điện

3.2. Các điều kiện hòa và phương pháp hoà

3.3. Khởi động và hòa tổ máy phát điện vào lưới

3.4. Dừng tổ máy phát điện

| Bài 4: Vận hành hệ thống phân phối | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ hệ thống phân phối.

- Biết các nguyên tắc thao tác cơ bản trên hệ thống thanh góp.

- Rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống theo các phương thức khác nhau.

- Rèn luyện kỹ năng thao tác đưa các thiết bị ra sửa chữa khi có sự cố trên sơ đồ hệ thống phân phối.

- Rèn luyện cho sinh viên tính nghiêm túc, cẩn thận khi thao tác sơ đồ.

2. Nội dung:

4.1. Giới thiệu hệ thống phân phối

4.2. Bảo vệ rơle cho hệ thống phân phối

4.3. Sơ đồ nối dây cho hệ thống phân phối

4.4. Các nguyên tắc thao tác cơ bản trên hệ thống phân phối

4.5. Vận hành hệ thống phân phối theo các chế độ vận hành khác nhau

| Bài 5: Thí nghiệm về truyền tải công suất trên đường dây | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ truyền tải công suất của đường dây.

- Hiểu được nguyên lý làm việc và cách nối dây của các tụ bù.

- Ghi chép được các thông số vận hành trên đường dây.

- Phân tích được các thông số vận hành trên đường dây.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mĩ khi đọc và ghi số liệu thí nghiệm.

2. Nội dung:

5.1. Sơ đồ thí nghiệm đường dây trên không

5.2. Trình tự thí nghiệm đường dây trên không

5.3. Sơ đồ thí nghiệm đường dây cáp

5.4. Trình tự thí nghiệm đường dây cáp

| Bài 6: Vận hành trạm biến áp phân phối | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ thí nghiệm trạm biến áp.

- Hiểu được các phương thức vận hành của trạm biến áp phân phối.

- Vận hành được trạm biến áp phân phối theo các chế độ vận hành khác nhau.

- Điều chỉnh được điện áp trong vận hành trạm biến áp.

- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận khi vận hành trạm biến áp phân phối.

2. Nội dung:

6.1. Sơ đồ nối dây trạm biến áp phân phối

6.2. Vận hành độc lập các máy biến áp trong trạm biến áp phân phối

6.3. Vận hành song song các máy biến áp trong trạm biến áp phân phối

6.4. Điều chỉnh điện áp trong trạm biến áp phân phối

| Bài 7: Vận hành, chỉnh định thiết bị Auto – Reclose MVTR-51 | Thời gian: 7 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được nguyên lý tác động của A/R.

- Biết được các đại lượng mã hoá.

- Chỉnh định và kiểm tra được các giá trị cài đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mĩ khi cài đặt và kiểm tra thông số cho thiết bị A/R.

2. Nội dung:

7.1. Nguyên lý làm việc của thiết bị MVTR-51

7.2. Mã hoá các đại lượng cho MVTR-51

7.3. Đọc, cài đặt và kiểm tra thông số cho MVTR-51

7.4. Vận hành thử MVTR-51 với các dạng sự cố khác nhau

| Bài 8: Tính toán và phối hợp bảo vệ quá dòng cho hệ thống điện đơn giản | Thời gian: 9 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý làm việc của bảo vệ quá dòng có đặc tính thời gian phụ thuộc.

- Hiểu được cách phối hợp các bảo vệ quá dòng trong hệ thống điện đơn giản.

- Tính toán được các thông số cài đặt.

- Chỉnh định được các thông số cho các bảo vệ.

-  Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán thông số và tính tỉ mĩ khi cài đặt thông số cho các bảo vệ rơ le.

2. Nội dung:

8.1. Các loại bảo vệ quá dòng dùng cho hệ thống điện đơn giản

8.2. Sơ đồ tính toán thông số cài đặt

8.3. Cài đặt thông số cho các bảo vệ quá dòng

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Hệ thống điện mô phỏng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống điện mô phỏng.

+ Trình bày được các bước thao tác khi vận hành hệ thống điện mô phỏng.

+ Phân tích được các thông số đo lường và các tình trạng làm việc có thể xảy ra đối với hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

+ Đấu nối được các sơ đồ thực hành theo từng bài.

+ Thực hiện các thao tác theo từng nội dung bài học một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận trong vận hành thiết bị điện, sử dụng hiệu quả và an toàn các trang thiết bị thực tập.

+ Rèn luyện tính tỉ mĩ khi cài đặt và kiểm tra thông số cho các thiết bị bảo vệ rơ le và tự động hóa trên hệ thống điện.

+ Rèn luyện tính bình tĩnh, tự tin khi xử lý các sự cố xảy ra trên hệ thống điện.2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công tác vận hành tổ máy phát - máy biến áp.

- Công tác vận hành hệ thống phân phối.

- Theo dõi và ghi chép các số liệu vận hành trong hệ thống điện.

- Cài đặt các thiết bị bảo vệ và tự động hoá trong hệ thống điện.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Bảo vệ các hệ thống điện, Trần Đình Long, Nxb KHKT- 2000

+ Rơle số - Lý thuyết và ứng dụng, Nguyễn Hồng Thái - Vũ Văn Tẩm, Nxb Giáo dục- 2001

+ NE9170 Power System Simulator, Tecquipment- 1998

+ Bài giảng Thực tập VH HTĐ, Trần Duy Linh, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung- 2013

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TT Lắp mạch nhị thứ

Mã mô đun: MĐ26

Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ

(Lý thuyết: 5giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 53 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học thực tập lắp mạch nhị thứ là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo hệ trung cấp ngành Hệ thống điện. Môn học này được bố trí học sau khi đã học xong môn học Lắp đặt điện và Thí nghiệm Bảo vệ rơ le.

- Tính chất: Môn học Thực tập mạch nhị thứ là môn học thực hành thuộc môn bắt buộc đối với sinh viên ngành Hệ thống điện

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lắp đặt bảo vệ rơ le trong hệ thống điện.

+Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Về kỹ năng:

+ Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch nhị thứ

+ Lắp được các mạch đo lường, bảo vệ, điều khiển máy biến áp, máy cắt trong hệ thống điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TS | LT | TH | KT |
|  | Bài 1: - Các loại rơ le và ký hiệu thường dùng - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt | 10 | 1 | 9 |  |
|  | Bài 2: Lắp đặt mạch bảo vệ máy biến áp | 12 | 1 | 11 |  |
|  | Bài 3: Lắp đặt mạch bảo vệ đường dây | 13 | 1 | 11 | 1 |
|  | Bài 4: Lắp đặt mạch đo lường | 12 | 1 | 11 |  |
|  | Bài 5: Lắp đặt mạch tự dùng | 13 | 1 | 11 | 1 |
|  | Tổng số | 60 | 5 | 53 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: - Các loại rơ le và ký hiệu thường dùng - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại rơle.

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch nhị thứ

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc học tập.

2. Nội dung:

1.1 Các loại rơ le và ký hiệu thường dùng

1.1.1 Rơle điện áp và ký hiệu

1.1.2. Rơle dòng điện và ký hiệu

1.1.3. Rơle tín hiệu và ký hiệu

1.1.4. Rơle trung gian và ký hiệu

1.1.5. Rơle thời gian và ký hiệu

1.1.6. Rơle so lệch và ký hiệu

2.1 Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

2.1.1 Sơ đồ nguyên lý các mach bảo vệ

2.1.2 Sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

| Bài 2: Lắp đặt mạch bảo vệ máy biến áp | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý bảo vệ máy biến áp.

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

- Lắp được mạch bảo vệ máy biến áp

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung:

2.1 Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

2.2 Sơ đồ nguyên lý

2.3 Sơ đồ lắp đặt

2.4 Các bước tiến hành

2.5 Kiểm tra, đánh giá

| Bài 3: Lắp đặt mạch bảo vệ đường dây | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý bảo vệ đường dây.

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

- Lắp được mạch bảo vệ đường dây

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung:

4.1 Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

4.2 Sơ đồ nguyên lý

4.3 Sơ đồ lắp đặt

4.4 Các bước tiến hành

4.5 Kiểm tra, đánh giá

| Bài 4: Lắp đặt mạch đo lường | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch đo lường.

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

- Lắp được mạch đo lường

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung:

4.1 Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

4.2 Sơ đồ nguyên lý

4.3 Sơ đồ lắp đặt

4.4 Các bước tiến hành

4.5 Kiểm tra, đánh giá

| Bài 5: Lắp đặt mạch tự dùng | Thời gian: 13 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch tự dùng.

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt

- Lắp được mạch tự dùng

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung:

5.1 Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

5.2 Sơ đồ nguyên lý

5.3 Sơ đồ lắp đặt

5.4 Các bước tiến hành

5.5 Kiểm tra, đánh giá

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các loại rơle

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lắp đặt bảo vệ rơ le trong hệ thống điện.

+Trình bày được các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch bảo vệ

- Về kỹ năng:

+ Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch nhị thứ

+ Lắp được các mạch đo lường, bảo vệ, điều khiển máy biến áp, máy cắt trong hệ thống điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các mục 2.2, 2.3 chương 2, các mục 3.2, 3.3 chương 3, Các mục 4.2, 4.3 chương 4, và các mục 5.2, 5.3 chương 5

4. Tài liệu tham khảo:

+ Bảo vệ rơ le và tự động hóa

+ Các bản vẽ mạch nhị thứ của các trạm biến áp và đường dây

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):