| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG |  |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# TẠI NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

(kèm theo công văn số           /CEPC-ĐT ngày                    )

| TT | NỘI DUNG THỰC TẬP |
| --- | --- |
| I | Tổng quan nhà máy: Các thông số kỹ thuật của Nhà máy thuỷ điện: Hồ chứa; Lưu lượng nước; Đường dẫn; Cửa nhận nước . . . |
| II | Phần cơ khí thuỷ lực: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Tuabin nước, Máy nén khí, Bơm ly tâm 1 cấp, nhiều cấp, Bơm bánh răng, Bơm trục vít Sơ đồ các hệ thống: Hệ thống dầu áp lực, Hệ thống nén khí, Hệ thống nước kỹ thuật, Hệ thống nước cứu hoả Cấu tạo và tác dụng của các loại van. Cấu tạo và tác dụng của bộ tiếp nhận dầu, các loại ổ đỡ, ổ hướng Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều tốc tuabin Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận: Cơ cấu truyền động cánh hướng nước, Cơ cấu truyền động bánh xe công tác, Các phụ kiện trên hệ thống phanh của tổ máy, Các phụ kiện trên hệ thống cơ khí thuỷ lực Quy trình vận hành, xử lý sự cố tuabin và các hệ thống thiết bị phụ trong phân xưởng tuabin Quy phạm quản lý kỹ thuật, quy trình nhiệm vụ, quy trình phòng hoả trong gian máy … |
| III | Phần điện: Các thông số của máy phát điện, máy biến áp chính, BU, BI, máy cắt, dao cách ly … Sơ đồ nối điện chính và sơ đồ tự dùng xoay chiều của Nhà máy Hệ thống tự dùng một chiều Sơ đồ mạch điều khiển, tín hiệu, đo lường, bảo vệ, Cách hoà máy phát điện và điều chỉnh điện áp, công suất … |
| IV | Thực tập vận hành: Sơ đồ tổ chức của nhà máy Nhiệm vụ chức danh của các kíp vận hành Các quy trình vận hành Các quy trình xử lý sự cố Các sự cố đã xảy ra ở nhà máy: Diễn biến, nguyên nhân, biện pháp xử lý … |

Ghi chú: Tuỳ theo tình hình thực tế tại đơn vị có thể điều chỉnh nội dung thực tập cho phù hợp với công việc.

## PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 06 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 	01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 	02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 	01 ngày

- Tham quan cơ sở: 	01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 	25 ngày

TỔNG CỘNG: 	30 ngày