| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# HỆ: CAO ĐẲNG

# NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-TRUYỀN THÔNG

(Kèm theo công văn số          /CĐMT-ĐT ngày      tháng     năm 2015 )

| TT | NỘI DUNG THỰC TẬP |
| --- | --- |
| 1 | Khảo sát trạm BTS 1.Cấu trúc hệ thống BTS: +Truyền dẫn (môi trường truyền dẫn: cáp quang, cáp đồng, vi ba, thiết bị truyền dẫn; dung lượng và khả năng mở rộng) +Cấu trúc hệ thống, tên thiết bị, nhà sản xuất, dung lượng và khả năng mở rộng. +Nguồn cung cấp: thiết bị cung cấp nguồn, nguồn pin năng lượng mặt trời, ắc quy, máy phát điện. +Hệ thống chống sét 2.Vận hành bảo dưỡng: +Các đèn chỉ thị, cảnh báo, báo hiệu. +Vận hành, vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị đóng cắt nguồn +Thiết bị và phương pháp đo kiểm tra chất lượng |
| 2 | Cáp quang 1.Phương pháp thi công tuyến cáp quang: +Cáp ngầm +Cáp treo đến BTS và đến thuê bao +Chống sét cho cáp, tiếp địa 2.Tham gia tìm kiếm phát hiện sự cố, khắc phục sự cố, hàn nối cáp +Tìm hiểu các máy móc, thiết bị dụng cụ đo: Máy đo, dao cắt , máy hàn, măng sông +Phương pháp phát hiện sự cố +Quy trình xử lý sự cố |
| 3 | Cáp kim loại 1.Khảo sát thực trạng sử dụng cáp kim loại 2.Phương pháp thi công tuyến cáp kim loại -Các loại cáp, thiết bị, dụng cụ vật tư sử dụng trong công tác thi công tuyến cáp kim loại -Phương pháp sử dụng các loại máy móc thiết bị dụng cụ thi công -Chống sét 3.Khắc phục sự cố -Phương pháp phát hiện tìm kiếm sự cố -Quy trình xử lý sự cố -Thiết bị và phương pháp kiểm tra chất lượng |
| 4 | Dịch vụ -Các loại hình cung cấp dịch vụ ở hiện tại và tương lai -Các loại thiết bị đầu cuối: tên thiết bị, chức năng, nhà sản xuất. -Dịch vụ chăm sóc khách hàng, mua bán thiết bị đầu cuối. -Dịch vụ bảo hành -Cước phí, chương trình khuyến mãi -Kế hoạch phát triển thuê bao, phát triển mạng... |

## PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 08 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 	01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 	02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 	01 ngày

- Tham quan cơ sở: 	01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 	35 ngày

TỔNG CỘNG: 	40 ngày